## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 68
1 | 656582.88 | 963296.25 | 2.9 | 10.01 | 48.731 | 15 | 662492.56 | 962874.81 | 57 | 57 | 1 | 1 | 2 | 150 | 977.36 | 0 | 1.5573 | Number of reservoirs | 3
2 | 657289.06 | 963069.5 | 5 | 12.43 | 48.6565 | 43 | 658738.69 | 962454.75 | 53.08 | 53.08 | 2 | 3 | 4 | 700 | 443.17 | 0 | -18.5941 | Number of pipes | 99
3 | 656852.19 | 963283.19 | 3.5 | 8.5 | 48.7375 | 65 | 662568.19 | 960492.44 | 55 | 55 | 3 | 3 | 5 | 125 | 1410.77 | 0 | -1.4732 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | 657294.63 | 963262.25 | 3.8 | 8.5 | 48.7393 | [5 empty] | 4 | 3 | 1 | 400 | 269.61 | 0 | 11.5673 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 657933.44 | 963588.94 | 2.2 | 12.12 | 48.9693 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 500 | 116.52 | 0 | 0
6 | 661346.75 | 960658.38 | 7 | 1.63 | 50.6836 | [5 empty] | 6 | 6 | 8 | 125 | 203.06 | 0 | 10.6408
7 | 661252.19 | 960607.19 | 6.5 | 0 | 50.6836 | [5 empty] | 7 | 9 | 6 | 400 | 2309.14 | 0 | -58.6339
8 | 661547.63 | 960688.13 | 5.2 | 33.6 | 49.581 | [5 empty] | 8 | 10 | 11 | 250 | 1479.98 | 0 | -16.4
9 | 660262.19 | 961842.69 | 4.3 | 4.38 | 49.6692 | [5 empty] | 11 | 15 | 14 | 150 | 43.97 | 0 | 106.7669
10 | 659947.69 | 961952.63 | 5.2 | 16.4 | 50.6298 | [5 empty] | 12 | 13 | 17 | 450 | 589.16 | 0 | -38.2242
11 | 659120.75 | 962107.19 | 28 | 29.77 | 51.2584 | [5 empty] | 13 | 18 | 13 | 400 | 618.53 | 0 | -30.7342
12 | 661689.69 | 962215.25 | 3.2 | 0.49 | 49.6034 | [5 empty] | 14 | 18 | 19 | 500 | 341.1 | 0 | 12.0262
13 | 661623.88 | 962717.69 | 3.2 | 7.49 | 49.4834 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 | 500 | 341.92 | 0 | -13.6781
14 | 662482.81 | 962917.75 | 19.2 | 6.06 | 50.4182 | [5 empty] | 16 | 21 | 20 | 350 | 434.24 | 0 | -13.7413
17 | 662131.88 | 963005.56 | 4 | 2.77 | 49.5515 | [5 empty] | 17 | 22 | 23 | 350 | 240.59 | 0 | -9.1958
18 | 661006.88 | 962760.81 | 3.5 | 5.03 | 49.3983 | [5 empty] | 18 | 24 | 25 | 450 | 957.44 | 0 | 11.7643
19 | 660673.44 | 962792.06 | 2.8 | 4.81 | 49.3953 | [5 empty] | 19 | 14 | 24 | 300 | 171.04 | 0 | 100.7069
20 | 661012 | 963102.44 | 2.7 | 21.04 | 49.3945 | [5 empty] | 20 | 24 | 17 | 500 | 235.57 | 0 | 82.3926
21 | 661221.06 | 963474.69 | 1.8 | 16.94 | 49.3676 | [5 empty] | 21 | 26 | 17 | 150 | 3.59 | 0 | -41.3983
22 | 661856.94 | 963711.13 | 2.1 | 10.41 | 49.3669 | [5 empty] | 22 | 26 | 27 | 500 | 324.36 | 0 | 37.0895
23 | 661860.75 | 963473.88 | 2 | 2.17 | 49.3742 | [5 empty] | 24 | 21 | 22 | 125 | 749.74 | 0 | 0.0654
24 | 662326 | 962957.19 | 18.7 | 6.55 | 49.6169 | [5 empty] | 25 | 23 | 21 | 300 | 639.7 | 0 | 3.2641
25 | 662031.81 | 962086.69 | 3.2 | 10.41 | 49.6033 | [5 empty] | 26 | 27 | 23 | 300 | 422.95 | 0 | 14.6299
26 | 662135.06 | 963007.19 | 1.6 | 2.78 | 49.4569 | [5 empty] | 27 | 20 | 27 | 400 | 843.52 | 0 | -17.1396
27 | 661853.69 | 963051 | 3.8 | 5.32 | 49.4354 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 500 | 609.23 | 0 | 3.9636
28 | 661141.5 | 961352.25 | 4.3 | 3.63 | 49.5822 | [5 empty] | 29 | 28 | 29 | 400 | 179.04 | 0 | 13.8376
29 | 661319.63 | 961368.81 | 3.6 | 33 | 49.5763 | [5 empty] | 30 | 28 | 30 | 200 | 570.9 | 0 | -1.342
30 | 660878.69 | 961712.13 | 3.2 | 6 | 49.5909 | [5 empty] | 31 | 30 | 28 | 500 | 575.73 | 0 | 16.1256
31 | 660390.13 | 962876.63 | 2.8 | 6.4 | 49.6688 | [5 empty] | 32 | 31 | 32 | 350 | 250.28 | 0 | 85.9106
32 | 660381.19 | 963121 | 1.8 | 2.96 | 49.2513 | [5 empty] | 33 | 30 | 33 | 150 | 442.11 | 0 | -2.3254
33 | 660557.31 | 961781.06 | 3.8 | 3.09 | 49.6586 | [5 empty] | 34 | 34 | 30 | 400 | 762.35 | 0 | 21.1421
34 | 660596.63 | 962340.81 | 2.9 | 3.09 | 49.6446 | [5 empty] | 35 | 35 | 36 | 500 | 1124.9 | 0 | 1.68
35 | 661308 | 961400 | 3.7 | 8.79 | 49.5761 | [5 empty] | 36 | 31 | 11 | 450 | 1903.75 | 0 | -114.338
36 | 660857.63 | 962345.56 | 2.1 | 1.68 | 49.5758 | [5 empty] | 37 | 37 | 31 | 250 | 125.51 | 0 | -22.0274
37 | 660500.44 | 962822.94 | 6.7 | 12.64 | 49.5784 | [5 empty] | 38 | 37 | 38 | 150 | 121.27 | 0 | 9.3874
38 | 660618.31 | 962796.5 | 6.7 | 12.64 | 49.3589 | [5 empty] | 39 | 19 | 38 | 125 | 55.32 | 0 | 3.2526
39 | 660651.25 | 962646.69 | 4.2 | 12.64 | 49.6424 | [5 empty] | 41 | 40 | 39 | 500 | 424.86 | 0 | 12.494
40 | 660461.31 | 962359.19 | 2.9 | 5.56 | 49.6465 | [5 empty] | 42 | 40 | 41 | 450 | 72.8 | 0 | 10.3546
41 | 660533.31 | 962348.81 | 2.9 | 2.6 | 49.6457 | [5 empty] | 43 | 9 | 40 | 500 | 554.08 | 0 | 28.4086
42 | 659046.31 | 962535.19 | 28.5 | 4.57 | 51.942 | [5 empty] | 44 | 33 | 9 | 500 | 305.53 | 0 | -25.8453
44 | 659015 | 962761.75 | 27.3 | 7.56 | 51.7543 | [5 empty] | 45 | 41 | 33 | 500 | 568.35 | 0 | -20.4299
45 | 660704.56 | 963432.5 | 1.1 | 6.21 | 49.0596 | [5 empty] | 46 | 34 | 41 | 600 | 63.81 | 0 | -28.1844
46 | 660447.38 | 963119.13 | 2.5 | 3.09 | 49.0761 | [5 empty] | 47 | 39 | 34 | 350 | 310.76 | 0 | -3.9523
47 | 659504.06 | 963179.19 | 2.8 | 0.59 | 49.2959 | [5 empty] | 48 | 12 | 39 | 250 | 1217.17 | 0 | -3.8063
48 | 659732.88 | 963154.94 | 3.3 | 12.63 | 49.2447 | [5 empty] | 49 | 25 | 12 | 700 | 365.82 | 0 | -3.3163
49 | 660377.06 | 963121.75 | 1.8 | 3.41 | 49.2448 | [5 empty] | 50 | 35 | 25 | 300 | 1408.33 | 0 | -4.6706
50 | 660375.88 | 963276.44 | 1.8 | 13.21 | 49.2163 | [5 empty] | 51 | 29 | 35 | 450 | 33.25 | 0 | 5.7994
51 | 659734.19 | 963310.88 | 1.6 | 3.87 | 49.165 | [5 empty] | 52 | 8 | 29 | 700 | 720.9 | 0 | 24.9618
52 | 660371.38 | 963483.06 | 1.8 | 6.43 | 49.2154 | [5 empty] | 53 | 42 | 11 | 450 | 441.69 | 0 | 160.508
53 | 659739.94 | 963467.5 | 1.6 | 2.55 | 49.1816 | [5 empty] | 54 | 43 | 42 | 450 | 332.99 | 0 | 247.6874
54 | 659230.13 | 963333.94 | 3.3 | 0 | 49.0112 | [5 empty] | 55 | 44 | 42 | 400 | 229.85 | 0 | -82.6094
55 | 659229.19 | 963481.63 | 2.5 | 11.3 | 49.0093 | [5 empty] | 56 | 45 | 46 | 600 | 500.92 | 0 | -40.9993
56 | 659457.44 | 963155.31 | 2.8 | 3.99 | 51.6418 | [5 empty] | 57 | 47 | 48 | 450 | 232.07 | 0 | 54.7643
57 | 659097.25 | 963096.19 | 3.2 | 7.75 | 51.7474 | [5 empty] | 58 | 32 | 49 | 350 | 5.43 | 0 | 71.3475
58 | 658198.44 | 963134.44 | 3.6 | 1.91 | 48.8467 | [5 empty] | 59 | 46 | 32 | 150 | 66.24 | 0 | -11.6031
59 | 658026.94 | 963233.88 | 3.8 | 0.88 | 48.874 | [5 empty] | 60 | 50 | 46 | 300 | 232.13 | 0 | 32.4863
60 | 658114.75 | 963350.06 | 3.1 | 5.14 | 48.8755 | [5 empty] | 61 | 49 | 50 | 500 | 154.78 | 0 | 65.6957
61 | 658119.75 | 963536.75 | 3 | 5.14 | 48.9737 | [5 empty] | 62 | 48 | 49 | 600 | 645.1 | 0 | -2.2418
62 | 658025.81 | 963147.5 | 4.2 | 7.44 | 48.845 | [5 empty] | 63 | 51 | 48 | 350 | 157.87 | 0 | -44.3761
76 | 662523.13 | 960626.31 | 4.2 | 0 | 49.6932 | [5 empty] | 64 | 50 | 51 | 125 | 645.79 | 0 | 0.9682
82 | 662454 | 963567.13 | 2.1 | 0.01 | 49.4567 | [5 empty] | 65 | 52 | 50 | 700 | 206.69 | 0 | -19.0312
83 | 662458.63 | 963565.25 | 2.1 | 0 | 49.4567 | [5 empty] | 66 | 51 | 53 | 125 | 156.75 | 0 | -1.1462
84 | 659408.69 | 963212.44 | 3.3 | 0.54 | 49.0112 | [5 empty] | 68 | 54 | 55 | 150 | 152.81 | 0 | 0.5363
85 | 662548.06 | 963787.94 | 2.1 | 0.37 | 49.4567 | [5 empty] | 70 | 56 | 47 | 150 | 52.37 | 0 | 55.3543
86 | 659408.69 | 963642.06 | 1.5 | 6.46 | 49.0101 | [5 empty] | 71 | 44 | 57 | 500 | 394.67 | 0 | 17.547
87 | 658728.69 | 962454.75 | 19.2 | 25 | 53.0799 | [5 empty] | 72 | 56 | 44 | 500 | 774.69 | 0 | -57.5024
88 | 659408.69 | 963325.81 | 2.1 | 2.15 | 49.0124 | [5 empty] | 73 | 57 | 56 | 125 | 435.58 | 0 | 1.8419
89 | 659408.69 | 963476.63 | 1.5 | 1.75 | 49.01 | [5 empty] | 74 | 58 | 57 | 125 | 899.67 | 0 | -7.9551
[11 empty] | 75 | 59 | 60 | 800 | 198.5 | 0 | -39.2323
[11 empty] | 76 | 55 | 61 | 700 | 1116.15 | 0 | 60.7768
[11 empty] | 78 | 52 | 53 | 300 | 631.8 | 0 | 8.3422
[11 empty] | 79 | 45 | 52 | 150 | 350.97 | 0 | -4.259
[11 empty] | 81 | 61 | 5 | 400 | 226.03 | 0 | 10.2552
[11 empty] | 82 | 60 | 61 | 350 | 186.77 | 0 | -45.3816
[11 empty] | 83 | 58 | 60 | 125 | 337.24 | 0 | -1.0093
[11 empty] | 84 | 62 | 58 | 400 | 173.09 | 0 | -7.0545
[11 empty] | 85 | 62 | 2 | 125 | 784.45 | 0 | 1.8324
[11 empty] | 86 | 59 | 62 | 125 | 86.39 | 0 | 2.218
[11 empty] | 87 | 4 | 59 | 400 | 732.93 | 0 | -36.1343
[11 empty] | 88 | 2 | 4 | 200 | 193.78 | 0 | -9.0403
[11 empty] | 89 | 65 | 6 | 300 | 1744.27 | 0 | 70.9047
[11 empty] | 90 | 65 | 76 | 150 | 154.18 | 0 | 47.921
[11 empty] | 92 | 86 | 45 | 600 | 1635.69 | 0 | -39.0484
[11 empty] | 93 | 76 | 8 | 500 | 1072.69 | 0 | 47.921
[11 empty] | 94 | 82 | 83 | 150 | 5 | 0 | -0.4373
[11 empty] | 95 | 82 | 85 | 700 | 240.05 | 0 | 0.4273
[11 empty] | 96 | 22 | 85 | 125 | 841.63 | 0 | -1.1489
[11 empty] | 97 | 26 | 83 | 500 | 601.58 | 0 | 1.5289
[11 empty] | 98 | 5 | 86 | 250 | 1600 | 0 | -3.3381
[11 empty] | 100 | 54 | 84 | 450 | 180 | 0 | -0.5363
[11 empty] | 102 | 83 | 85 | 450 | 240 | 0 | 1.0916
[11 empty] | 103 | 43 | 87 | 700 | 10 | 0 | 25
[11 empty] | 104 | 55 | 89 | 600 | 179.54 | 0 | -11.9986
[11 empty] | 105 | 89 | 53 | 150 | 331.4 | 0 | -4.646
[11 empty] | 106 | 55 | 88 | 700 | 332.35 | 0 | -30.2916
[11 empty] | 107 | 88 | 51 | 350 | 325.03 | 0 | -42.6205
[11 empty] | 108 | 84 | 88 | 200 | 113.35 | 0 | -1.0763
[11 empty] | 109 | 88 | 89 | 400 | 150.82 | 0 | 9.1026
[11 empty] | 110 | 55 | 86 | 800 | 165.43 | 0 | -29.2503