## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 68
1 | 656582.88 | 963296.25 | 2.9 | 10.01 | 49.223 | 15 | 662492.56 | 962874.81 | 57 | 57 | 1 | 1 | 2 | 125 | 977.36 | 0 | -1.183 | Number of reservoirs | 3
2 | 657289.06 | 963069.5 | 5 | 12.43 | 49.333 | 43 | 658738.69 | 962454.75 | 53.08 | 53.08 | 2 | 3 | 4 | 700 | 443.17 | 0 | 3.877 | Number of pipes | 99
3 | 656852.19 | 963283.19 | 3.5 | 8.5 | 49.333 | 65 | 662568.19 | 960492.44 | 55 | 55 | 3 | 3 | 5 | 500 | 1410.77 | 0 | -21.205 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | 657294.63 | 963262.25 | 3.8 | 8.5 | 49.333 | [5 empty] | 4 | 3 | 1 | 200 | 269.61 | 0 | 8.827 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 657933.44 | 963588.94 | 2.2 | 12.12 | 49.368 | [5 empty] | 5 | 6 | 7 | 150 | 116.52 | 0 | 0
6 | 661346.75 | 960658.38 | 7 | 1.63 | 54.401 | [5 empty] | 6 | 6 | 8 | 150 | 203.06 | 0 | 27.895
7 | 661252.19 | 960607.19 | 6.5 | 0 | 54.401 | [5 empty] | 7 | 9 | 6 | 400 | 2309.14 | 0 | -120.928
8 | 661547.63 | 960688.13 | 5.2 | 33.6 | 51.789 | [5 empty] | 8 | 10 | 11 | 600 | 1479.98 | 0 | -16.4
9 | 660262.19 | 961842.69 | 4.3 | 4.38 | 50.634 | [5 empty] | 11 | 15 | 14 | 400 | 43.97 | 0 | 40.738
10 | 659947.69 | 961952.63 | 5.2 | 16.4 | 52.164 | [5 empty] | 12 | 13 | 17 | 150 | 589.16 | 0 | -12.643
11 | 659120.75 | 962107.19 | 28 | 29.77 | 52.173 | [5 empty] | 13 | 18 | 13 | 700 | 618.53 | 0 | -5.153
12 | 661689.69 | 962215.25 | 3.2 | 0.49 | 49.274 | [5 empty] | 14 | 18 | 19 | 350 | 341.1 | 0 | -4.777
13 | 661623.88 | 962717.69 | 3.2 | 7.49 | 47.232 | [5 empty] | 15 | 20 | 18 | 800 | 341.92 | 0 | -4.9
14 | 662482.81 | 962917.75 | 19.2 | 6.06 | 56.99 | [5 empty] | 16 | 21 | 20 | 300 | 434.24 | 0 | -17.805
17 | 662131.88 | 963005.56 | 4 | 2.77 | 49.05 | [5 empty] | 17 | 22 | 23 | 125 | 240.59 | 0 | -0.206
18 | 661006.88 | 962760.81 | 3.5 | 5.03 | 47.232 | [5 empty] | 18 | 24 | 25 | 400 | 957.44 | 0 | -32.287
19 | 660673.44 | 962792.06 | 2.8 | 4.81 | 47.235 | [5 empty] | 19 | 14 | 24 | 125 | 171.04 | 0 | 34.678
20 | 661012 | 963102.44 | 2.7 | 21.04 | 47.232 | [5 empty] | 20 | 24 | 17 | 450 | 235.57 | 0 | 60.415
21 | 661221.06 | 963474.69 | 1.8 | 16.94 | 47.142 | [5 empty] | 21 | 26 | 17 | 500 | 3.59 | 0 | -45.002
22 | 661856.94 | 963711.13 | 2.1 | 10.41 | 47.142 | [5 empty] | 22 | 26 | 27 | 200 | 324.36 | 0 | 34.131
23 | 661860.75 | 963473.88 | 2 | 2.17 | 47.143 | [5 empty] | 24 | 21 | 22 | 800 | 749.74 | 0 | 2.494
24 | 662326 | 962957.19 | 18.7 | 6.55 | 49.112 | [5 empty] | 25 | 23 | 21 | 350 | 639.7 | 0 | 1.628
25 | 662031.81 | 962086.69 | 3.2 | 10.41 | 49.255 | [5 empty] | 26 | 27 | 23 | 125 | 422.95 | 0 | 4.005
26 | 662135.06 | 963007.19 | 1.6 | 2.78 | 49.049 | [5 empty] | 27 | 20 | 27 | 300 | 843.52 | 0 | -24.807
27 | 661853.69 | 963051 | 3.8 | 5.32 | 47.545 | [5 empty] | 28 | 19 | 20 | 500 | 609.23 | 0 | 9.138
28 | 661141.5 | 961352.25 | 4.3 | 3.63 | 50.074 | [5 empty] | 29 | 28 | 29 | 700 | 179.04 | 0 | 47.438
29 | 661319.63 | 961368.81 | 3.6 | 33 | 50.07 | [5 empty] | 30 | 28 | 30 | 250 | 570.9 | 0 | -25.594
30 | 660878.69 | 961712.13 | 3.2 | 6 | 50.612 | [5 empty] | 31 | 30 | 28 | 250 | 575.73 | 0 | 25.474
31 | 660390.13 | 962876.63 | 2.8 | 6.4 | 51.895 | [5 empty] | 32 | 31 | 32 | 250 | 250.28 | 0 | 90.982
32 | 660381.19 | 963121 | 1.8 | 2.96 | 49.545 | [5 empty] | 33 | 30 | 33 | 800 | 442.11 | 0 | -71.378
33 | 660557.31 | 961781.06 | 3.8 | 3.09 | 50.622 | [5 empty] | 34 | 34 | 30 | 400 | 762.35 | 0 | -14.311
34 | 660596.63 | 962340.81 | 2.9 | 3.09 | 50.586 | [5 empty] | 35 | 35 | 36 | 400 | 1124.9 | 0 | 1.68
35 | 661308 | 961400 | 3.7 | 8.79 | 50.066 | [5 empty] | 36 | 31 | 11 | 700 | 1903.75 | 0 | -141.387
36 | 660857.63 | 962345.56 | 2.1 | 1.68 | 50.065 | [5 empty] | 37 | 37 | 31 | 700 | 125.51 | 0 | -44.005
37 | 660500.44 | 962822.94 | 6.7 | 12.64 | 51.893 | [5 empty] | 38 | 37 | 38 | 125 | 121.27 | 0 | 31.365
38 | 660618.31 | 962796.5 | 6.7 | 12.64 | 47.241 | [5 empty] | 39 | 19 | 38 | 350 | 55.32 | 0 | -18.725
39 | 660651.25 | 962646.69 | 4.2 | 12.64 | 49.625 | [5 empty] | 41 | 40 | 39 | 250 | 424.86 | 0 | 40.871
40 | 660461.31 | 962359.19 | 2.9 | 5.56 | 50.557 | [5 empty] | 42 | 40 | 41 | 300 | 72.8 | 0 | -24.868
41 | 660533.31 | 962348.81 | 2.9 | 2.6 | 50.584 | [5 empty] | 43 | 9 | 40 | 350 | 554.08 | 0 | 21.563
42 | 659046.31 | 962535.19 | 28.5 | 4.57 | 52.281 | [5 empty] | 44 | 33 | 9 | 800 | 305.53 | 0 | -94.985
44 | 659015 | 962761.75 | 27.3 | 7.56 | 50.669 | [5 empty] | 45 | 41 | 33 | 400 | 568.35 | 0 | -20.516
45 | 660704.56 | 963432.5 | 1.1 | 6.21 | 49.444 | [5 empty] | 46 | 34 | 41 | 350 | 63.81 | 0 | 6.952
46 | 660447.38 | 963119.13 | 2.5 | 3.09 | 49.481 | [5 empty] | 47 | 39 | 34 | 100 | 310.76 | 0 | -4.269
47 | 659504.06 | 963179.19 | 2.8 | 0.59 | 49.423 | [5 empty] | 48 | 12 | 39 | 350 | 1217.17 | 0 | -32.5
48 | 659732.88 | 963154.94 | 3.3 | 12.63 | 49.421 | [5 empty] | 49 | 25 | 12 | 500 | 365.82 | 0 | -32.01
49 | 660377.06 | 963121.75 | 1.8 | 3.41 | 49.54 | [5 empty] | 50 | 35 | 25 | 200 | 1408.33 | 0 | 10.687
50 | 660375.88 | 963276.44 | 1.8 | 13.21 | 49.448 | [5 empty] | 51 | 29 | 35 | 350 | 33.25 | 0 | 21.157
51 | 659734.19 | 963310.88 | 1.6 | 3.87 | 49.42 | [5 empty] | 52 | 8 | 29 | 125 | 720.9 | 0 | 6.719
52 | 660371.38 | 963483.06 | 1.8 | 6.43 | 49.44 | [5 empty] | 53 | 42 | 11 | 700 | 441.69 | 0 | 187.557
53 | 659739.94 | 963467.5 | 1.6 | 2.55 | 49.395 | [5 empty] | 54 | 43 | 42 | 500 | 332.99 | 0 | 269.665
54 | 659230.13 | 963333.94 | 3.3 | 0 | 49.38 | [5 empty] | 55 | 44 | 42 | 250 | 229.85 | 0 | -77.538
55 | 659229.19 | 963481.63 | 2.5 | 11.3 | 49.38 | [5 empty] | 56 | 45 | 46 | 400 | 500.92 | 0 | -21.524
56 | 659457.44 | 963155.31 | 2.8 | 3.99 | 50.665 | [5 empty] | 57 | 47 | 48 | 500 | 232.07 | 0 | 12.708
57 | 659097.25 | 963096.19 | 3.2 | 7.75 | 50.594 | [5 empty] | 58 | 32 | 49 | 350 | 5.43 | 0 | 62.068
58 | 658198.44 | 963134.44 | 3.6 | 1.91 | 49.619 | [5 empty] | 59 | 46 | 32 | 250 | 66.24 | 0 | -25.954
59 | 658026.94 | 963233.88 | 3.8 | 0.88 | 49.39 | [5 empty] | 60 | 50 | 46 | 125 | 232.13 | 0 | -1.339
60 | 658114.75 | 963350.06 | 3.1 | 5.14 | 49.389 | [5 empty] | 61 | 49 | 50 | 350 | 154.78 | 0 | 48.386
61 | 658119.75 | 963536.75 | 3 | 5.14 | 49.38 | [5 empty] | 62 | 48 | 49 | 250 | 645.1 | 0 | -10.273
62 | 658025.81 | 963147.5 | 4.2 | 7.44 | 49.483 | [5 empty] | 63 | 51 | 48 | 600 | 157.87 | 0 | -10.351
76 | 662523.13 | 960626.31 | 4.2 | 0 | 54.996 | [5 empty] | 64 | 50 | 51 | 500 | 645.79 | 0 | 29.386
82 | 662454 | 963567.13 | 2.1 | 0.01 | 48.214 | [5 empty] | 65 | 52 | 50 | 300 | 206.69 | 0 | -7.129
83 | 662458.63 | 963565.25 | 2.1 | 0 | 48.214 | [5 empty] | 66 | 51 | 53 | 350 | 156.75 | 0 | 23.616
84 | 659408.69 | 963212.44 | 3.3 | 0.54 | 49.381 | [5 empty] | 68 | 54 | 55 | 250 | 152.81 | 0 | 0.18
85 | 662548.06 | 963787.94 | 2.1 | 0.37 | 48.214 | [5 empty] | 70 | 56 | 47 | 100 | 52.37 | 0 | 13.298
86 | 659408.69 | 963642.06 | 1.5 | 6.46 | 49.376 | [5 empty] | 71 | 44 | 57 | 450 | 394.67 | 0 | 50.276
87 | 658728.69 | 962454.75 | 19.2 | 25 | 53.08 | [5 empty] | 72 | 56 | 44 | 700 | 774.69 | 0 | -19.702
88 | 659408.69 | 963325.81 | 2.1 | 2.15 | 49.386 | [5 empty] | 73 | 57 | 56 | 150 | 435.58 | 0 | -2.414
89 | 659408.69 | 963476.63 | 1.5 | 1.75 | 49.386 | [5 empty] | 74 | 58 | 57 | 300 | 899.67 | 0 | -44.94
[11 empty] | 75 | 59 | 60 | 500 | 198.5 | 0 | 11.044
[11 empty] | 76 | 55 | 61 | 600 | 1116.15 | 0 | -3.344
[11 empty] | 78 | 52 | 53 | 350 | 631.8 | 0 | 14.909
[11 empty] | 79 | 45 | 52 | 500 | 350.97 | 0 | 14.21
[11 empty] | 81 | 61 | 5 | 200 | 226.03 | 0 | 2.851
[11 empty] | 82 | 60 | 61 | 350 | 186.77 | 0 | 11.335
[11 empty] | 83 | 58 | 60 | 150 | 337.24 | 0 | 5.431
[11 empty] | 84 | 62 | 58 | 300 | 173.09 | 0 | -37.599
[11 empty] | 85 | 62 | 2 | 150 | 784.45 | 0 | 2.642
[11 empty] | 86 | 59 | 62 | 250 | 86.39 | 0 | -27.517
[11 empty] | 87 | 4 | 59 | 350 | 732.93 | 0 | -15.594
[11 empty] | 88 | 2 | 4 | 600 | 193.78 | 0 | -10.971
[11 empty] | 89 | 65 | 6 | 600 | 1744.27 | 0 | 150.453
[11 empty] | 90 | 65 | 76 | 400 | 154.18 | 0 | 12.424
[11 empty] | 92 | 86 | 45 | 150 | 1635.69 | 0 | -1.104
[11 empty] | 93 | 76 | 8 | 150 | 1072.69 | 0 | 12.424
[11 empty] | 94 | 82 | 83 | 150 | 5 | 0 | -0.974
[11 empty] | 95 | 82 | 85 | 700 | 240.05 | 0 | 0.964
[11 empty] | 96 | 22 | 85 | 150 | 841.63 | 0 | -7.71
[11 empty] | 97 | 26 | 83 | 150 | 601.58 | 0 | 8.09
[11 empty] | 98 | 5 | 86 | 800 | 1600 | 0 | -30.474
[11 empty] | 100 | 54 | 84 | 125 | 180 | 0 | -0.18
[11 empty] | 102 | 83 | 85 | 700 | 240 | 0 | 7.117
[11 empty] | 103 | 43 | 87 | 800 | 10 | 0 | 25
[11 empty] | 104 | 55 | 89 | 500 | 179.54 | 0 | -25.69
[11 empty] | 105 | 89 | 53 | 600 | 331.4 | 0 | -35.976
[11 empty] | 106 | 55 | 88 | 500 | 332.35 | 0 | -17.916
[11 empty] | 107 | 88 | 51 | 300 | 325.03 | 0 | -12.25
[11 empty] | 108 | 84 | 88 | 125 | 113.35 | 0 | -0.72
[11 empty] | 109 | 88 | 89 | 700 | 150.82 | 0 | -8.536
[11 empty] | 110 | 55 | 86 | 600 | 165.43 | 0 | 35.83