## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 363
1 | 1111007.836 | 1000805.485 | 955 | 0.145 | 989.516 | 281 | 1110487.49 | 1001778.527 | 991.7 | 991.7 | 1 | 4 | 6 | 152.4 | 132.09 | 0 | 0.154 | Number of reservoirs | 1
2 | 1110823.393 | 1000796.026 | 960 | 0.437 | 989.542 | [5 empty] | 2 | 1 | 299 | 76.2 | 178.841 | 0 | 0.127 | Number of pipes | 423
3 | 1110923.568 | 1000672.924 | 955 | 0.038 | 989.542 | [5 empty] | 3 | 2 | 3 | 152.4 | 158.79 | 0 | 0.078 | Piezometric head constraint (m) | 5
4 | 1110814.798 | 1000821.548 | 960 | 0.099 | 989.534 | [5 empty] | 4 | 3 | 300 | 76.2 | 71.397 | 0 | 0.04 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1110820.07 | 1000805.688 | 960 | 0 | 989.539 | [5 empty] | 5 | 4 | 1 | 76.2 | 193.77 | 0 | 0.272
6 | 1110834.474 | 1000952.164 | 960 | 0.057 | 989.534 | [5 empty] | 6 | 2 | 5 | 76.2 | 10.217 | 0 | 0.525
7 | 1110831.862 | 1001407.987 | 950 | 0.085 | 989.468 | [5 empty] | 7 | 5 | 4 | 76.2 | 16.713 | 0 | 0.525
8 | 1110821.702 | 1001408.442 | 950 | 0.076 | 989.489 | [5 empty] | 8 | 6 | 301 | 76.2 | 85.396 | 0 | 0.097
9 | 1111211.798 | 1001623.961 | 944.331 | 0.008 | 989.188 | [5 empty] | 9 | 7 | 8 | 76.2 | 10.17 | 0 | -1.636
10 | 1111119.066 | 1001634.333 | 945 | 0.052 | 989.234 | [5 empty] | 10 | 8 | 302 | 203.2 | 7.408 | 0 | 0.014
11 | 1111218.536 | 1001623.38 | 944.24 | 0 | 989.188 | [5 empty] | 11 | 9 | 303 | 152.4 | 30.002 | 0 | 0
12 | 1111252.647 | 1001620.438 | 943.781 | 0.005 | 989.188 | [5 empty] | 12 | 10 | 304 | 76.2 | 33.555 | 0 | 0
13 | 1112299.243 | 1000207.468 | 925 | 0.054 | 986.466 | [5 empty] | 13 | 11 | 9 | 76.2 | 6.764 | 0 | 0.008
14 | 1112826.836 | 1000240.479 | 918.53 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 14 | 9 | 305 | 76.2 | 28.001 | 0 | 0
15 | 1112470.472 | 1000029.999 | 920.692 | 0.019 | 986.23 | [5 empty] | 15 | 12 | 11 | 76.2 | 34.241 | 0 | 0.008
16 | 1112297.56 | 1000187.041 | 925 | 0.089 | 986.466 | [5 empty] | 16 | 13 | 280 | 76.2 | 536.985 | 0 | -1.4
17 | 1112399.323 | 1000064.865 | 921.042 | 0.102 | 986.249 | [5 empty] | 17 | 14 | 63 | 76.2 | 223.312 | 0 | 0.001
18 | 1112456.228 | 1000039.454 | 920.658 | 0.067 | 986.247 | [5 empty] | 18 | 15 | 18 | 76.2 | 17.096 | 0 | -1.051
19 | 1112820.058 | 999545.866 | 920 | 0.081 | 985.982 | [5 empty] | 19 | 16 | 306 | 76.2 | 1372.194 | 0 | 0
20 | 1112804.341 | 999593.209 | 920 | 0.029 | 985.983 | [5 empty] | 20 | 17 | 274 | 76.2 | 157.639 | 0 | -1.22
21 | 1112806.815 | 999671.654 | 919.003 | 0.033 | 985.984 | [5 empty] | 21 | 18 | 17 | 152.4 | 62.322 | 0 | -1.118
22 | 1112846.173 | 1000189.469 | 917.995 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 22 | 19 | 20 | 76.2 | 49.884 | 0 | -0.088
23 | 1112638.11 | 999830.753 | 919.659 | 0.243 | 986.071 | [5 empty] | 23 | 20 | 21 | 76.2 | 78.49 | 0 | -0.117
24 | 1112561.175 | 999916.966 | 919.945 | 0.158 | 986.149 | [5 empty] | 24 | 21 | 307 | 76.2 | 10.644 | 0 | -0.537
25 | 1112503.996 | 1000007.748 | 920.642 | 0.004 | 986.194 | [5 empty] | 25 | 22 | 14 | 76.2 | 54.555 | 0 | 0.001
26 | 1112531.131 | 999969.085 | 920.1 | 0 | 986.151 | [5 empty] | 26 | 23 | 24 | 76.2 | 115.55 | 0 | -0.861
27 | 1112899.587 | 1000125.038 | 917.092 | 0.071 | 985.98 | [5 empty] | 27 | 24 | 26 | 152.4 | 60.159 | 0 | -1.019
28 | 1112815.843 | 1000467.654 | 920.007 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 28 | 25 | 15 | 76.2 | 40.236 | 0 | -1.023
29 | 1113101.73 | 1000388.092 | 914.956 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 29 | 15 | 308 | 76.2 | 2.242 | 0 | 0.009
30 | 1112597.43 | 1002222.459 | 930.468 | 0.178 | 988.343 | [5 empty] | 30 | 26 | 25 | 76.2 | 47.238 | 0 | -1.019
31 | 1112726.155 | 1002559.042 | 940.106 | 0.011 | 988.28 | [5 empty] | 31 | 27 | 22 | 76.2 | 83.697 | 0 | 0.001
32 | 1112766.875 | 1002408.395 | 940.106 | 0.005 | 988.281 | [5 empty] | 32 | 28 | 29 | 152.4 | 296.795 | 0 | 0.001
33 | 1112757.182 | 1002397.04 | 940.106 | 0 | 988.283 | [5 empty] | 33 | 29 | 309 | 152.4 | 90.951 | 0 | 0.001
34 | 1112691.603 | 1002318.2 | 940.106 | 0.056 | 988.299 | [5 empty] | 34 | 30 | 278 | 76.2 | 414.957 | 0 | -0.743
35 | 1112813.845 | 1002312.253 | 935.173 | 0 | 988.297 | [5 empty] | 35 | 31 | 39 | 152.4 | 151.194 | 0 | -0.011
36 | 1112814.428 | 1002315.384 | 935.131 | 0.005 | 988.297 | [5 empty] | 36 | 32 | 33 | 76.2 | 14.93 | 0 | -0.361
37 | 1112826.325 | 1002352.983 | 934.922 | 0.013 | 988.297 | [5 empty] | 37 | 33 | 34 | 76.2 | 102.549 | 0 | -0.363
38 | 1112859.068 | 1002446.429 | 937.058 | 0.189 | 988.271 | [5 empty] | 38 | 34 | 30 | 76.2 | 134.639 | 0 | -0.565
39 | 1112774.431 | 1002415.762 | 940.106 | 0.061 | 988.28 | [5 empty] | 39 | 33 | 310 | 76.2 | 7.409 | 0 | 0.002
40 | 1112826.097 | 1002537.627 | 937.594 | 0 | 988.271 | [5 empty] | 40 | 35 | 311 | 76.2 | 43.41 | 0 | 0.02
41 | 1114328.93 | 999739.434 | 907.373 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 41 | 36 | 35 | 76.2 | 3.185 | 0 | 0.02
42 | 1115275.101 | 997823.964 | 909.978 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 42 | 37 | 36 | 76.2 | 39.437 | 0 | -0.099
43 | 1114631.672 | 998351.021 | 905 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 43 | 38 | 312 | 76.2 | 115.056 | 0 | 0.095
44 | 1114254.7 | 997787.28 | 905.02 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 44 | 39 | 32 | 76.2 | 10.553 | 0 | -0.356
45 | 1113828.313 | 997203.924 | 905.002 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 45 | 40 | 38 | 76.2 | 96.977 | 0 | 0
46 | 1114413.9 | 999382.634 | 907.696 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 46 | 41 | 47 | 76.2 | 243.968 | 0 | 0.001
47 | 1114372.342 | 999499.36 | 907.876 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 47 | 42 | 55 | 76.2 | 205.392 | 0 | 0
48 | 1114850.405 | 998690.279 | 905.048 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 48 | 43 | 44 | 76.2 | 678.168 | 0 | 0
49 | 1115068.754 | 998226.372 | 910 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 49 | 44 | 45 | 76.2 | 722.572 | 0 | 0
50 | 1114682.626 | 998422.714 | 905 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 50 | 45 | 313 | 76.2 | 38.837 | 0 | 0
51 | 1114676.856 | 998426.614 | 905 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 51 | 46 | 54 | 76.2 | 245.871 | 0 | 0.001
52 | 1115076.665 | 998230.143 | 910 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 52 | 47 | 46 | 76.2 | 123.903 | 0 | 0.001
53 | 1114768.27 | 998788.341 | 905.751 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 53 | 48 | 51 | 76.2 | 315.656 | 0 | 0.001
54 | 1114446.401 | 999138.921 | 908.055 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 54 | 49 | 314 | 76.2 | 389.364 | 0 | -0.001
55 | 1115427.535 | 997686.306 | 910 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 55 | 50 | 43 | 76.2 | 87.956 | 0 | 0
56 | 1115712.178 | 996718.214 | 905.319 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 56 | 50 | 314 | 76.2 | 43.911 | 0 | 0.001
57 | 1113984.541 | 1000146.219 | 906.454 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 57 | 51 | 50 | 152.4 | 6.964 | 0 | 0.001
58 | 1113405.145 | 1000377.594 | 913.013 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 58 | 52 | 42 | 152.4 | 452.06 | 0 | 0
59 | 1113299.123 | 1000360.877 | 914.126 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 59 | 49 | 52 | 76.2 | 8.764 | 0 | 0.001
60 | 1113970.479 | 1000157.543 | 907.032 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 60 | 53 | 315 | 76.2 | 285.632 | 0 | -0.001
61 | 1113912.998 | 1000185.935 | 906.724 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 61 | 54 | 315 | 76.2 | 206.1 | 0 | 0.001
62 | 1114266.292 | 999861.093 | 907.122 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 62 | 53 | 48 | 76.2 | 127.917 | 0 | 0.001
63 | 1112809.472 | 1000463.11 | 920.007 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 63 | 55 | 56 | 76.2 | 1009.082 | 0 | 0
64 | 1112744.014 | 999692.036 | 919.424 | 0.071 | 986.005 | [5 empty] | 64 | 56 | 316 | 76.2 | 52.115 | 0 | 0
65 | 1110374.906 | 1001439.333 | 955 | 0.027 | 990.205 | [5 empty] | 65 | 57 | 62 | 76.2 | 400.85 | 0 | 0.001
66 | 1110363.98 | 1001439.706 | 955 | 0.045 | 990.205 | [5 empty] | 66 | 58 | 61 | 76.2 | 542.851 | 0 | 0.001
67 | 1110292.523 | 1001361.192 | 955 | 0.109 | 990.203 | [5 empty] | 67 | 59 | 58 | 76.2 | 107.338 | 0 | 0.001
68 | 1109976.579 | 1001555.254 | 959.163 | 0.046 | 990.205 | [5 empty] | 68 | 60 | 57 | 76.2 | 18.064 | 0 | 0.001
69 | 1109906.093 | 1001527.243 | 959.622 | 0.028 | 990.205 | [5 empty] | 69 | 61 | 60 | 76.2 | 64.111 | 0 | 0.001
70 | 1110188.368 | 1001380.945 | 955 | 0.026 | 990.203 | [5 empty] | 70 | 62 | 41 | 76.2 | 136.837 | 0 | 0.001
71 | 1109590.642 | 1001351.364 | 965 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 71 | 63 | 28 | 76.2 | 7.825 | 0 | 0.001
72 | 1111825.362 | 1000935.096 | 935 | 0.089 | 988.066 | [5 empty] | 72 | 23 | 64 | 76.2 | 174.523 | 0 | 0.618
73 | 1111669.543 | 1001752.924 | 943.958 | 0.028 | 988.945 | [5 empty] | 73 | 64 | 307 | 76.2 | 56.754 | 0 | 0.547
74 | 1110820.831 | 1002697.404 | 959.208 | 0.663 | 988.675 | [5 empty] | 74 | 19 | 317 | 76.2 | 110.109 | 0 | 0.007
75 | 1110453.98 | 1001436.634 | 955 | 0.09 | 990.213 | [5 empty] | 75 | 21 | 318 | 76.2 | 94.601 | 0 | 0.062
76 | 1110369.277 | 1001353.818 | 955 | 0.073 | 990.203 | [5 empty] | 76 | 364 | 27 | 76.2 | 462.291 | 0 | 0.072
77 | 1110383.398 | 1001523.886 | 955 | 0.096 | 990.224 | [5 empty] | 77 | 59 | 309 | 76.2 | 112.175 | 0 | -0.001
78 | 1109823.214 | 1001479.492 | 961.559 | 0.006 | 990.205 | [5 empty] | 78 | 39 | 38 | 76.2 | 90.073 | 0 | 0.284
79 | 1110297.765 | 1001447.74 | 955 | 0.149 | 990.206 | [5 empty] | 79 | 65 | 66 | 76.2 | 10.932 | 0 | -0.113
80 | 1110116.413 | 1001479.486 | 956.394 | 0.136 | 990.205 | [5 empty] | 80 | 66 | 79 | 76.2 | 66.701 | 0 | -0.158
81 | 1110196.403 | 1001440.261 | 955 | 0.061 | 990.204 | [5 empty] | 81 | 67 | 319 | 76.2 | 38.934 | 0 | 0.086
82 | 1110305.839 | 1001528.527 | 955.441 | 0.131 | 990.215 | [5 empty] | 82 | 68 | 69 | 76.2 | 75.849 | 0 | -0.007
83 | 1110198.576 | 1001378.85 | 955 | 0.095 | 990.203 | [5 empty] | 83 | 69 | 90 | 76.2 | 13.522 | 0 | -0.035
84 | 1110141.217 | 1001390.622 | 955 | 0.066 | 990.202 | [5 empty] | 84 | 70 | 320 | 152.4 | 2.497 | 0 | 0
85 | 1110296.667 | 1001425.031 | 955 | 0.07 | 990.206 | [5 empty] | 85 | 71 | 321 | 76.2 | 224.593 | 0 | 0
86 | 1110373.086 | 1001413.775 | 955 | 0.072 | 990.204 | [5 empty] | 86 | 8 | 119 | 76.2 | 82.003 | 0 | -1.726
87 | 1110124.304 | 1001540.901 | 957.632 | 0.09 | 990.205 | [5 empty] | 87 | 72 | 234 | 76.2 | 429.771 | 0 | -1.721
88 | 1109887.994 | 1001511.472 | 959.504 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 88 | 73 | 276 | 76.2 | 375.941 | 0 | 0.802
89 | 1110024.627 | 1001495.071 | 957.702 | 0.135 | 990.205 | [5 empty] | 89 | 74 | 322 | 76.2 | 133.911 | 0 | 0.244
90 | 1109909.037 | 1001514.048 | 959.336 | 0.036 | 990.205 | [5 empty] | 90 | 75 | 65 | 76.2 | 79.12 | 0 | 0.288
91 | 1110028.017 | 1001550.685 | 958.697 | 0.09 | 990.205 | [5 empty] | 91 | 76 | 126 | 76.2 | 75.529 | 0 | 0.676
92 | 1109978.188 | 1001577.741 | 959.254 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 92 | 77 | 117 | 152.4 | 78.785 | 0 | 0.105
93 | 1110224.437 | 1001533.101 | 956.402 | 0.078 | 990.215 | [5 empty] | 93 | 78 | 71 | 76.2 | 265.553 | 0 | 0
94 | 1110220.462 | 1001605.124 | 957.336 | 0.068 | 990.226 | [5 empty] | 94 | 71 | 323 | 76.2 | 53.208 | 0 | 0
95 | 1110211.581 | 1001605.684 | 957.414 | 0.008 | 990.226 | [5 empty] | 95 | 79 | 99 | 76.2 | 90.464 | 0 | 0.082
96 | 1110138.522 | 1001610.286 | 958.052 | 0.023 | 990.226 | [5 empty] | 96 | 80 | 324 | 76.2 | 56.955 | 0 | 0.043
97 | 1110201.219 | 1001463.417 | 955.149 | 0.028 | 990.205 | [5 empty] | 97 | 81 | 70 | 76.2 | 59.858 | 0 | 0.154
98 | 1110214.138 | 1001534.189 | 956.535 | 0.05 | 990.212 | [5 empty] | 98 | 82 | 79 | 101.6 | 81.191 | 0 | 0.672
99 | 1110208.527 | 1001462.58 | 955.053 | 0.056 | 990.205 | [5 empty] | 99 | 65 | 77 | 76.2 | 84.978 | 0 | -0.463
100 | 1110302.456 | 1001647.139 | 956.84 | 0.022 | 990.249 | [5 empty] | 100 | 83 | 67 | 152.4 | 95.592 | 0 | -0.033
101 | 1110302.189 | 1001605.779 | 956.638 | 0.08 | 990.249 | [5 empty] | 101 | 84 | 70 | 76.2 | 48.134 | 0 | -0.066
102 | 1110302.124 | 1001595.681 | 956.567 | 0.018 | 990.244 | [5 empty] | 102 | 70 | 83 | 101.6 | 10.421 | 0 | 0.062
103 | 1110387.847 | 1001589.41 | 955.768 | 0.128 | 990.32 | [5 empty] | 103 | 76 | 86 | 152.4 | 60.078 | 0 | -0.765
104 | 1110792.424 | 1001949.857 | 955 | 0.09 | 989.531 | [5 empty] | 104 | 67 | 76 | 152.4 | 77.107 | 0 | -0.016
105 | 1110738.341 | 1002021.968 | 955.174 | 0 | 989.531 | [5 empty] | 105 | 79 | 85 | 152.4 | 22.736 | 0 | 0.282
106 | 1110730.409 | 1001930.387 | 955 | 0.016 | 989.532 | [5 empty] | 106 | 85 | 67 | 76.2 | 63.973 | 0 | 0.212
107 | 1110885.637 | 1002014.403 | 955 | 0.029 | 989.149 | [5 empty] | 107 | 86 | 65 | 152.4 | 25.623 | 0 | -0.837
108 | 1110980.588 | 1001958.323 | 951.998 | 0.02 | 989.167 | [5 empty] | 108 | 87 | 91 | 203.2 | 96.789 | 0 | 0.442
109 | 1111124.29 | 1001388.007 | 945.213 | 0.123 | 989.2 | [5 empty] | 109 | 80 | 89 | 355.6 | 93.109 | 0 | -0.1
110 | 1111109.185 | 1001284.681 | 945.138 | 0.049 | 989.2 | [5 empty] | 110 | 88 | 78 | 76.2 | 72.273 | 0 | 0.006
111 | 1111119.664 | 1001282.834 | 945 | 0.036 | 989.197 | [5 empty] | 111 | 89 | 90 | 152.4 | 117.149 | 0 | 0.077
112 | 1111045.261 | 1001593.216 | 945.892 | 0.029 | 989.266 | [5 empty] | 112 | 90 | 88 | 254 | 21.201 | 0 | 0.006
113 | 1111034.443 | 1001501.609 | 946.648 | 0.049 | 989.26 | [5 empty] | 113 | 89 | 91 | 508 | 55.726 | 0 | -0.313
114 | 1111150.767 | 1001671.949 | 945 | 0.031 | 989.234 | [5 empty] | 114 | 68 | 92 | 76.2 | 22.545 | 0 | 0
115 | 1111069.418 | 1001781.383 | 948.093 | 0.012 | 989.255 | [5 empty] | 115 | 91 | 68 | 76.2 | 51.643 | 0 | 0.039
116 | 1110934.374 | 1001503.677 | 948.867 | 0.085 | 989.307 | [5 empty] | 116 | 92 | 325 | 152.4 | 41.395 | 0 | 0
117 | 1110462.073 | 1001519.73 | 955 | 0.074 | 990.224 | [5 empty] | 117 | 93 | 82 | 152.4 | 81.536 | 0 | -0.535
118 | 1110548.913 | 1001513.014 | 952.324 | 0.079 | 990.129 | [5 empty] | 118 | 94 | 98 | 76.2 | 71.221 | 0 | 0.42
119 | 1110740.147 | 1001417.004 | 950 | 0.109 | 989.676 | [5 empty] | 119 | 95 | 94 | 76.2 | 8.899 | 0 | -0.031
120 | 1110651.703 | 1001428.482 | 950.121 | 0.065 | 989.916 | [5 empty] | 120 | 96 | 95 | 76.2 | 73.207 | 0 | -0.023
121 | 1110744.622 | 1001508.375 | 950.049 | 0.103 | 989.675 | [5 empty] | 121 | 87 | 80 | 76.2 | 61.932 | 0 | 0.021
122 | 1110843.282 | 1001506.26 | 950.016 | 0.139 | 989.469 | [5 empty] | 122 | 87 | 98 | 101.6 | 90.091 | 0 | -0.553
123 | 1111043.667 | 1001578.35 | 946.03 | 0.018 | 989.265 | [5 empty] | 123 | 97 | 80 | 76.2 | 86.324 | 0 | 0.058
124 | 1110639.604 | 1001429.012 | 950.142 | 0.039 | 989.937 | [5 empty] | 124 | 98 | 93 | 76.2 | 10.357 | 0 | -0.457
125 | 1110451.394 | 1001411.928 | 955 | 0.041 | 990.2 | [5 empty] | 125 | 97 | 81 | 76.2 | 23.652 | 0 | 0.215
126 | 1110444.553 | 1001347.783 | 953.669 | 0.338 | 990.169 | [5 empty] | 126 | 98 | 97 | 76.2 | 71.955 | 0 | 0.274
127 | 1110550.286 | 1001432.941 | 950.668 | 0.11 | 990.104 | [5 empty] | 127 | 99 | 97 | 152.4 | 7.356 | 0 | 0.026
128 | 1110561.005 | 1001432.456 | 950.368 | 0.057 | 990.083 | [5 empty] | 128 | 94 | 101 | 76.2 | 81.733 | 0 | -0.518
129 | 1110741.999 | 1001401.059 | 949.494 | 0.01 | 989.259 | [5 empty] | 129 | 100 | 101 | 76.2 | 41.361 | 0 | -0.022
130 | 1111013.859 | 1001300.73 | 946.508 | 0.123 | 989.243 | [5 empty] | 130 | 101 | 151 | 76.2 | 77.88 | 0 | -1.304
131 | 1111023.803 | 1001385.71 | 947.665 | 0.027 | 989.262 | [5 empty] | 131 | 101 | 102 | 76.2 | 10.098 | 0 | 0.683
132 | 1111105.245 | 1001263.843 | 945 | 0.014 | 989.2 | [5 empty] | 132 | 102 | 82 | 76.2 | 67.266 | 0 | 0.665
133 | 1110935.327 | 1001403.368 | 949.494 | 0.05 | 989.269 | [5 empty] | 133 | 103 | 326 | 76.2 | 13.318 | 0 | -1.465
134 | 1110926.017 | 1001404.132 | 949.68 | 0.083 | 989.284 | [5 empty] | 134 | 82 | 77 | 101.6 | 77.699 | 0 | -0.673
135 | 1110924.374 | 1001388.842 | 949.167 | 0.041 | 989.283 | [5 empty] | 135 | 77 | 103 | 76.2 | 65.679 | 0 | -1.337
136 | 1110915.968 | 1001320.291 | 946.886 | 0.056 | 989.261 | [5 empty] | 136 | 104 | 267 | 76.2 | 85 | 0 | -0.001
137 | 1110906.89 | 1001321.777 | 947.006 | 0.019 | 989.261 | [5 empty] | 137 | 105 | 198 | 76.2 | 85 | 0 | -0.015
138 | 1111024.99 | 1001395.267 | 947.588 | 0.128 | 989.265 | [5 empty] | 138 | 106 | 266 | 76.2 | 85.001 | 0 | 0.075
139 | 1111025.474 | 1001405.528 | 947.525 | 0.039 | 989.265 | [5 empty] | 139 | 107 | 202 | 76.2 | 48.897 | 0 | -1.059
140 | 1110692.086 | 1001599.569 | 951.682 | 0.051 | 989.702 | [5 empty] | 140 | 108 | 327 | 76.2 | 88.739 | 0 | 0.521
141 | 1110754.8 | 1001698.628 | 951.073 | 0.146 | 989.531 | [5 empty] | 141 | 109 | 138 | 76.2 | 99.593 | 0 | -0.846
142 | 1110668.532 | 1001722.511 | 953.973 | 0.028 | 989.547 | [5 empty] | 142 | 110 | 109 | 76.2 | 104.424 | 0 | 0.047
143 | 1110394.983 | 1001664.114 | 956.137 | 0.03 | 990.374 | [5 empty] | 143 | 111 | 110 | 76.2 | 10.641 | 0 | -0.568
144 | 1110574.707 | 1001688.546 | 955 | 0.029 | 989.841 | [5 empty] | 144 | 112 | 245 | 76.2 | 95.56 | 0 | 0.556
145 | 1110488.146 | 1001770.301 | 955.846 | 0 | 991.642 | [5 empty] | 145 | 113 | 210 | 152.4 | 97.969 | 0 | 1.891
146 | 1110569.234 | 1001512.795 | 951.963 | 0.069 | 989.959 | [5 empty] | 146 | 114 | 179 | 76.2 | 94.905 | 0 | -0.593
147 | 1110547.757 | 1001597.037 | 953.873 | 0.122 | 990.669 | [5 empty] | 147 | 115 | 186 | 76.2 | 6.641 | 0 | -1.335
148 | 1110547.789 | 1001684.278 | 955 | 0.047 | 989.899 | [5 empty] | 148 | 116 | 181 | 152.4 | 79.721 | 0 | -1.082
149 | 1110392.389 | 1001618.059 | 955.916 | 0.019 | 990.375 | [5 empty] | 149 | 117 | 75 | 152.4 | 83.489 | 0 | 2.276
150 | 1110476.024 | 1001659.668 | 955.432 | 0.006 | 991.108 | [5 empty] | 150 | 118 | 127 | 76.2 | 80.102 | 0 | 0.548
151 | 1110380.021 | 1001603.135 | 955.927 | 0.052 | 990.357 | [5 empty] | 151 | 119 | 121 | 76.2 | 91.481 | 0 | 0.062
152 | 1110558.929 | 1001512.849 | 952.145 | 0 | 990.045 | [5 empty] | 152 | 120 | 162 | 76.2 | 82.177 | 0 | -0.465
153 | 1110547.753 | 1001585.425 | 953.662 | 0.06 | 990.592 | [5 empty] | 153 | 121 | 122 | 76.2 | 98.683 | 0 | 1.645
154 | 1110480.931 | 1001599.024 | 955.008 | 0.037 | 990.802 | [5 empty] | 154 | 122 | 178 | 76.2 | 80.732 | 0 | -0.028
155 | 1110451.437 | 1001600.101 | 955.276 | 0 | 990.825 | [5 empty] | 155 | 123 | 113 | 76.2 | 77.296 | 0 | 0.227
156 | 1110469.549 | 1001599.439 | 955.111 | 0 | 990.825 | [5 empty] | 156 | 124 | 128 | 76.2 | 78.675 | 0 | -1.536
157 | 1110459.702 | 1001599.799 | 955.201 | 0 | 990.825 | [5 empty] | 157 | 75 | 125 | 76.2 | 24.841 | 0 | 0.743
158 | 1110468.328 | 1001588.042 | 955 | 0.036 | 990.738 | [5 empty] | 158 | 125 | 126 | 76.2 | 64.522 | 0 | 0.702
159 | 1110473.702 | 1001638.189 | 955.334 | 0.037 | 991.005 | [5 empty] | 159 | 126 | 2 | 76.2 | 669.325 | 0 | 1.04
160 | 1110479.388 | 1001690.782 | 955.549 | 0.017 | 991.258 | [5 empty] | 160 | 127 | 75 | 76.2 | 96.474 | 0 | -1.155
161 | 1110648.842 | 1001607.906 | 952.909 | 0.061 | 989.903 | [5 empty] | 161 | 128 | 127 | 76.2 | 10.734 | 0 | -1.593
162 | 1110649.357 | 1001510.611 | 951.671 | 0.093 | 989.935 | [5 empty] | 162 | 129 | 328 | 76.2 | 35.344 | 0 | -0.01
163 | 1110648.888 | 1001598.121 | 952.805 | 0.077 | 989.913 | [5 empty] | 163 | 120 | 124 | 76.2 | 12.111 | 0 | -1.497
164 | 1110648.937 | 1001587.571 | 952.692 | 0.048 | 989.915 | [5 empty] | 164 | 119 | 120 | 76.2 | 89.186 | 0 | -1.897
165 | 1110687.997 | 1001508.612 | 950.831 | 0.139 | 989.768 | [5 empty] | 165 | 130 | 136 | 76.2 | 99.827 | 0 | -0.398
166 | 1110734.994 | 1001508.197 | 950.052 | 0.026 | 989.69 | [5 empty] | 166 | 131 | 130 | 76.2 | 85.568 | 0 | 0.454
167 | 1110691.594 | 1001588.622 | 951.579 | 0.073 | 989.709 | [5 empty] | 167 | 132 | 110 | 76.2 | 21.208 | 0 | -0.014
168 | 1110647.481 | 1001699.607 | 953.958 | 0.072 | 989.819 | [5 empty] | 168 | 110 | 130 | 76.2 | 96.677 | 0 | -0.678
169 | 1110668.236 | 1001699.5 | 953.353 | 0.031 | 989.559 | [5 empty] | 169 | 130 | 329 | 76.2 | 45.643 | 0 | 0.052
170 | 1110485.376 | 1001776.415 | 955.898 | 0 | 991.651 | [5 empty] | 170 | 133 | 134 | 76.2 | 9.343 | 0 | -1.362
171 | 1110860.265 | 1001692.466 | 950 | 0.237 | 989.468 | [5 empty] | 171 | 134 | 116 | 76.2 | 99.898 | 0 | -0.462
172 | 1110968.147 | 1001825.76 | 950.852 | 0.049 | 989.397 | [5 empty] | 172 | 122 | 116 | 76.2 | 91.136 | 0 | 1.5
173 | 1110946.37 | 1001687.01 | 947.964 | 0.068 | 989.357 | [5 empty] | 173 | 7 | 122 | 76.2 | 98.934 | 0 | -0.034
174 | 1110863.088 | 1001598.067 | 950 | 0.021 | 989.453 | [5 empty] | 174 | 134 | 7 | 76.2 | 94.234 | 0 | -1.585
175 | 1110749.379 | 1001601.793 | 950.195 | 0.062 | 989.685 | [5 empty] | 175 | 135 | 134 | 152.4 | 15.387 | 0 | -0.602
176 | 1110853.651 | 1001598.43 | 950 | 0.046 | 989.469 | [5 empty] | 176 | 136 | 135 | 76.2 | 69.102 | 0 | -0.561
177 | 1110747.709 | 1001568.804 | 950.037 | 0.054 | 989.681 | [5 empty] | 177 | 137 | 136 | 76.2 | 9.2 | 0 | -0.107
178 | 1110852.339 | 1001586.482 | 950.001 | 0.038 | 989.469 | [5 empty] | 178 | 116 | 330 | 76.2 | 9.491 | 0 | 2.034
179 | 1111056.254 | 1001680.567 | 945.022 | 0.089 | 989.267 | [5 empty] | 179 | 113 | 293 | 76.2 | 3.774 | 0 | -1.713
180 | 1110939.519 | 1001602.06 | 949.081 | 0.021 | 989.329 | [5 empty] | 180 | 131 | 331 | 76.2 | 4.825 | 0 | 0
181 | 1110937.72 | 1001583.327 | 949.134 | 0.007 | 989.31 | [5 empty] | 181 | 138 | 133 | 152.4 | 90.048 | 0 | -1.312
182 | 1111046.229 | 1001603.67 | 945.798 | 0.052 | 989.266 | [5 empty] | 182 | 139 | 138 | 76.2 | 10.273 | 0 | 0.144
183 | 1110950.929 | 1001601.418 | 948.664 | 0.044 | 989.321 | [5 empty] | 183 | 138 | 131 | 76.2 | 9.631 | 0 | 0.482
184 | 1111036.168 | 1001593.363 | 946.038 | 0 | 989.266 | [5 empty] | 184 | 140 | 175 | 152.4 | 57.355 | 0 | 3.44
185 | 1110957.465 | 1001687.435 | 947.622 | 0.025 | 989.348 | [5 empty] | 185 | 121 | 177 | 76.2 | 60.508 | 0 | -0.278
186 | 1111066.932 | 1001775.225 | 948.026 | 0.026 | 989.265 | [5 empty] | 186 | 141 | 169 | 152.4 | 86.598 | 0 | -3.734
187 | 1110945.651 | 1001789.076 | 950.203 | 0.017 | 989.38 | [5 empty] | 187 | 142 | 193 | 152.4 | 121.539 | 0 | 0.711
188 | 1110874.574 | 1001868.898 | 952.534 | 0.202 | 989.407 | [5 empty] | 188 | 143 | 332 | 76.2 | 50.392 | 0 | 0.071
189 | 1110890.846 | 1001768.577 | 950.201 | 0.032 | 989.372 | [5 empty] | 189 | 144 | 333 | 76.2 | 49.007 | 0 | 0.064
190 | 1110765.584 | 1001817.757 | 952.571 | 0 | 989.54 | [5 empty] | 190 | 145 | 160 | 152.4 | 80 | 0 | 16.868
191 | 1110767.583 | 1001817.701 | 952.533 | 0 | 989.54 | [5 empty] | 191 | 146 | 162 | 152.4 | 80.153 | 0 | 3.532
192 | 1110759.297 | 1001774.589 | 951.372 | 0.057 | 989.537 | [5 empty] | 192 | 147 | 163 | 76.2 | 101.142 | 0 | 3.377
193 | 1110760.719 | 1001801.695 | 952.169 | 0.02 | 989.545 | [5 empty] | 193 | 144 | 148 | 101.6 | 27.254 | 0 | -3.641
194 | 1110774.06 | 1001810.082 | 952.181 | 0.019 | 989.54 | [5 empty] | 194 | 148 | 147 | 76.2 | 87.248 | 0 | -3.705
195 | 1110880.319 | 1001755.368 | 950 | 0.033 | 989.379 | [5 empty] | 195 | 149 | 143 | 76.2 | 46.129 | 0 | 0.105
196 | 1110881.747 | 1001769.497 | 950.241 | 0 | 989.379 | [5 empty] | 196 | 150 | 159 | 152.4 | 21.604 | 0 | 16.845
197 | 1110767.282 | 1001799.011 | 951.966 | 0 | 989.542 | [5 empty] | 197 | 151 | 295 | 101.6 | 12.583 | 0 | -2.82
198 | 1110763.802 | 1001940.871 | 955 | 0.008 | 989.532 | [5 empty] | 198 | 117 | 118 | 76.2 | 87.14 | 0 | 1.136
199 | 1110740.369 | 1001899.451 | 955 | 0 | 989.534 | [5 empty] | 199 | 118 | 152 | 76.2 | 10.019 | 0 | 3.601
200 | 1110742.756 | 1001891.82 | 955 | 0 | 989.534 | [5 empty] | 200 | 152 | 146 | 76.2 | 10.307 | 0 | 3.601
201 | 1110942.576 | 1001763.349 | 949.397 | 0.026 | 989.372 | [5 empty] | 201 | 153 | 118 | 76.2 | 72.433 | 0 | 3.093
202 | 1110882.101 | 1001965.634 | 954.957 | 0.036 | 989.197 | [5 empty] | 202 | 154 | 147 | 152.4 | 66.865 | 0 | 10.357
203 | 1110877.646 | 1001907.076 | 953.402 | 0.059 | 989.321 | [5 empty] | 203 | 155 | 157 | 76.2 | 8.271 | 0 | 0
204 | 1110952.387 | 1001762.357 | 949.18 | 0.054 | 989.372 | [5 empty] | 204 | 156 | 154 | 152.4 | 11.39 | 0 | 10.394
205 | 1110954.455 | 1001788.212 | 950.107 | 0.03 | 989.38 | [5 empty] | 205 | 157 | 156 | 76.2 | 9.854 | 0 | 0
206 | 1111533.812 | 1001654.078 | 941.072 | 0.008 | 989.093 | [5 empty] | 206 | 158 | 117 | 76.2 | 68.598 | 0 | 3.38
207 | 1111401.317 | 1001579.429 | 942.168 | 0.007 | 989.115 | [5 empty] | 207 | 156 | 158 | 76.2 | 11.463 | 0 | 3.416
208 | 1111391.371 | 1001634.479 | 943.384 | 0.009 | 989.143 | [5 empty] | 208 | 147 | 153 | 76.2 | 11.614 | 0 | 3.153
209 | 1111246.058 | 1001580.583 | 943.391 | 0.024 | 989.188 | [5 empty] | 209 | 159 | 363 | 152.4 | 34.017 | 0 | 16.808
210 | 1111132.193 | 1001495.28 | 945 | 0.059 | 989.25 | [5 empty] | 210 | 155 | 334 | 76.2 | 2.968 | 0 | 0
211 | 1111498.894 | 1001244.686 | 940.305 | 0.076 | 989.079 | [5 empty] | 211 | 143 | 335 | 76.2 | 74.314 | 0 | 0.004
212 | 1111516.122 | 1001356.255 | 939.971 | 0.172 | 989.079 | [5 empty] | 212 | 148 | 336 | 152.4 | 6.553 | 0 | 0.017
213 | 1111401.542 | 1001567.586 | 941.95 | 0.058 | 989.115 | [5 empty] | 213 | 160 | 150 | 152.4 | 31.296 | 0 | 16.851
214 | 1111403.611 | 1001481.274 | 940.675 | 0.088 | 989.115 | [5 empty] | 214 | 161 | 168 | 76.2 | 91.717 | 0 | 1.028
215 | 1111217.506 | 1001380.157 | 943.87 | 0.055 | 989.194 | [5 empty] | 215 | 140 | 167 | 76.2 | 10.959 | 0 | -0.834
216 | 1111315.528 | 1001371.995 | 942.646 | 0.104 | 989.133 | [5 empty] | 216 | 162 | 164 | 76.2 | 76.968 | 0 | 0.494
217 | 1111411.777 | 1001247.471 | 942.357 | 0.045 | 989.085 | [5 empty] | 217 | 162 | 165 | 76.2 | 38.701 | 0 | 2.48
218 | 1111300.721 | 1001255.191 | 942.74 | 0.125 | 989.131 | [5 empty] | 218 | 163 | 140 | 76.2 | 43.237 | 0 | 2.657
219 | 1111209.219 | 1001315.743 | 943.833 | 0.136 | 989.176 | [5 empty] | 219 | 161 | 337 | 76.2 | 7.412 | 0 | 0
220 | 1111203.921 | 1001267.981 | 943.575 | 0.052 | 989.172 | [5 empty] | 220 | 163 | 161 | 76.2 | 9.786 | 0 | 1.089
221 | 1111214.444 | 1001266.127 | 943.399 | 0.036 | 989.171 | [5 empty] | 221 | 164 | 163 | 76.2 | 10.551 | 0 | 0.446
222 | 1111414.076 | 1001216.473 | 941.053 | 0.03 | 989.085 | [5 empty] | 222 | 165 | 166 | 76.2 | 47.005 | 0 | 1.434
223 | 1111316.325 | 1001377.983 | 942.615 | 0.053 | 989.133 | [5 empty] | 223 | 166 | 121 | 76.2 | 9.63 | 0 | 1.408
224 | 1111243.481 | 1001490.12 | 942.407 | 0.07 | 989.187 | [5 empty] | 224 | 166 | 338 | 152.4 | 7.408 | 0 | 0
225 | 1111222.161 | 1001385.121 | 943.796 | 0.009 | 989.133 | [5 empty] | 225 | 167 | 165 | 76.2 | 80.094 | 0 | -0.907
226 | 1111234.518 | 1001490.611 | 942.496 | 0.024 | 989.193 | [5 empty] | 226 | 168 | 144 | 152.4 | 73.617 | 0 | -3.548
227 | 1111228.465 | 1001379.234 | 943.658 | 0.027 | 989.186 | [5 empty] | 227 | 169 | 142 | 76.2 | 23.021 | 0 | 0.739
228 | 1111330.108 | 1001485.368 | 942.059 | 0.089 | 989.142 | [5 empty] | 228 | 169 | 168 | 76.2 | 20.764 | 0 | -4.504
229 | 1111406.54 | 1001364.854 | 941.693 | 0.031 | 989.088 | [5 empty] | 229 | 141 | 192 | 76.2 | 76.095 | 0 | -0.246
230 | 1111338.853 | 1001572.165 | 943.097 | 0.024 | 989.143 | [5 empty] | 230 | 171 | 188 | 152.4 | 177.029 | 0 | 3.842
231 | 1111337.747 | 1001561.437 | 942.974 | 0.022 | 989.142 | [5 empty] | 231 | 172 | 289 | 76.2 | 11.477 | 0 | 1.21
232 | 1111401.764 | 1001555.94 | 941.734 | 0.058 | 989.115 | [5 empty] | 232 | 173 | 204 | 76.2 | 75.597 | 0 | -0.414
233 | 1111524.591 | 1001475.582 | 939.504 | 0.008 | 989.091 | [5 empty] | 233 | 173 | 171 | 76.2 | 86.302 | 0 | -1.243
234 | 1111517.393 | 1001234.818 | 940 | 0.027 | 989.039 | [5 empty] | 234 | 174 | 180 | 76.2 | 76.541 | 0 | 1.425
235 | 1111509.107 | 1001239.621 | 940 | 0.006 | 989.061 | [5 empty] | 235 | 175 | 141 | 76.2 | 96.991 | 0 | 1.409
236 | 1111515.543 | 1001346.245 | 940.031 | 0.017 | 989.077 | [5 empty] | 236 | 176 | 171 | 76.2 | 94.268 | 0 | 0.079
237 | 1111528.078 | 1001558.335 | 939.655 | 0.089 | 989.093 | [5 empty] | 237 | 175 | 176 | 76.2 | 104.326 | 0 | 1.637
238 | 1111527.415 | 1001547.275 | 939.638 | 0 | 989.091 | [5 empty] | 238 | 177 | 175 | 76.2 | 33.032 | 0 | -0.332
239 | 1111401.829 | 1001644.874 | 943.339 | 0.013 | 989.113 | [5 empty] | 239 | 178 | 176 | 152.4 | 12.02 | 0 | -0.066
240 | 1111366.838 | 1001719.745 | 944.813 | 0.035 | 989.154 | [5 empty] | 240 | 176 | 174 | 76.2 | 9.444 | 0 | 1.446
241 | 1111168.608 | 1001752.428 | 945 | 0.057 | 989.216 | [5 empty] | 241 | 174 | 339 | 76.2 | 7.409 | 0 | 0
242 | 1111257.652 | 1001654.767 | 944.126 | 0.004 | 989.188 | [5 empty] | 242 | 171 | 141 | 152.4 | 105.65 | 0 | -5.243
243 | 1111145.455 | 1001630.416 | 945 | 0.029 | 989.234 | [5 empty] | 243 | 179 | 182 | 76.2 | 77.552 | 0 | 0.108
244 | 1111117.145 | 1001606.198 | 945 | 0.012 | 989.234 | [5 empty] | 244 | 180 | 290 | 76.2 | 27.105 | 0 | -0.518
245 | 1111140.752 | 1001589.731 | 944.921 | 0.027 | 989.236 | [5 empty] | 245 | 181 | 180 | 76.2 | 18.819 | 0 | -1.089
246 | 1111140.468 | 1001578.715 | 944.835 | 0.012 | 989.237 | [5 empty] | 246 | 182 | 292 | 76.2 | 4.895 | 0 | 0.055
247 | 1111342.184 | 1001723.261 | 944.81 | 0.057 | 989.161 | [5 empty] | 247 | 182 | 340 | 76.2 | 11.546 | 0 | 0
248 | 1111033.503 | 1002021.4 | 952.62 | 0.052 | 989.148 | [5 empty] | 248 | 112 | 123 | 76.2 | 14.952 | 0 | 0.245
249 | 1111453.692 | 1001675.761 | 943.218 | 0.024 | 989.115 | [5 empty] | 249 | 180 | 183 | 76.2 | 11.436 | 0 | 0.834
250 | 1111419.138 | 1001666.426 | 943.342 | 0.008 | 989.137 | [5 empty] | 250 | 183 | 292 | 76.2 | 94.927 | 0 | 0.79
251 | 1111432.456 | 1001666.958 | 943.248 | 0 | 989.129 | [5 empty] | 251 | 184 | 112 | 76.2 | 9.095 | 0 | 0
252 | 1111624.065 | 1001687.49 | 939.831 | 0.002 | 988.995 | [5 empty] | 252 | 179 | 185 | 76.2 | 99.062 | 0 | -0.96
253 | 1111621.847 | 1001685.357 | 939.783 | 0.037 | 988.997 | [5 empty] | 253 | 185 | 173 | 76.2 | 11.108 | 0 | -0.985
254 | 1110905.616 | 1002164.419 | 955 | 0 | 989.063 | [5 empty] | 254 | 186 | 179 | 76.2 | 95.306 | 0 | -0.17
255 | 1110646.076 | 1002074.628 | 956.423 | 0 | 989.531 | [5 empty] | 255 | 187 | 341 | 76.2 | 61.614 | 0 | 0.078
256 | 1110595.768 | 1002237.01 | 958.35 | 0 | 989.53 | [5 empty] | 256 | 188 | 172 | 152.4 | 103.052 | 0 | 1.921
257 | 1110692.394 | 1002173.272 | 956.384 | 0.013 | 989.53 | [5 empty] | 257 | 188 | 288 | 76.2 | 9.798 | 0 | 1.719
258 | 1110621.864 | 1002150.876 | 957.339 | 0 | 989.53 | [5 empty] | 258 | 189 | 342 | 76.2 | 9.032 | 0 | 0
259 | 1110606.37 | 1002202.018 | 957.939 | 0 | 989.53 | [5 empty] | 259 | 190 | 200 | 76.2 | 77.539 | 0 | 0.228
260 | 1110885.536 | 1002198.923 | 955.281 | 0.056 | 989.062 | [5 empty] | 260 | 191 | 190 | 76.2 | 2 | 0 | 0.228
261 | 1110795.671 | 1002016.844 | 955 | 0.038 | 989.146 | [5 empty] | 261 | 192 | 343 | 76.2 | 62.061 | 0 | 0.108
262 | 1110877.771 | 1002045.134 | 955 | 0.082 | 989.14 | [5 empty] | 262 | 193 | 197 | 76.2 | 7.094 | 0 | 0.691
263 | 1110716.606 | 1002097.024 | 955.779 | 0.07 | 989.53 | [5 empty] | 263 | 192 | 197 | 76.2 | 25.701 | 0 | -0.411
264 | 1110685.447 | 1002072.895 | 955.836 | 0 | 989.531 | [5 empty] | 264 | 194 | 191 | 76.2 | 10.006 | 0 | 0.228
265 | 1110681.341 | 1002085.826 | 955.89 | 0 | 989.531 | [5 empty] | 265 | 194 | 344 | 76.2 | 76.678 | 0 | 0.033
266 | 1110704.948 | 1002011.484 | 955.332 | 0 | 989.531 | [5 empty] | 266 | 195 | 196 | 76.2 | 14.203 | 0 | -0.033
267 | 1110766.964 | 1002030.954 | 955.039 | 0.006 | 989.531 | [5 empty] | 267 | 196 | 341 | 76.2 | 25.736 | 0 | -0.033
268 | 1110797.87 | 1002046.782 | 955 | 0.17 | 989.146 | [5 empty] | 268 | 197 | 194 | 76.2 | 12.983 | 0 | 0.28
269 | 1110887.493 | 1002095.06 | 955 | 0.165 | 989.117 | [5 empty] | 269 | 198 | 104 | 76.2 | 29.999 | 0 | 0.089
270 | 1110887.851 | 1002044.926 | 955 | 0.035 | 989.14 | [5 empty] | 270 | 199 | 345 | 76.2 | 41 | 0 | 0.016
271 | 1110873.966 | 1002014.72 | 955 | 0.025 | 989.147 | [5 empty] | 271 | 200 | 346 | 76.2 | 30 | 0 | 0.009
272 | 1110886.237 | 1002168.443 | 955.089 | 0.101 | 989.063 | [5 empty] | 272 | 106 | 198 | 76.2 | 35 | 0 | 0.112
273 | 1110885.871 | 1002275.474 | 955.748 | 0.137 | 988.99 | [5 empty] | 273 | 200 | 199 | 76.2 | 7.996 | 0 | 0.219
274 | 1112310.9 | 1000195.309 | 925 | 0.037 | 986.444 | [5 empty] | 274 | 199 | 106 | 76.2 | 32.5 | 0 | 0.203
275 | 1112145.937 | 1002065.671 | 935.24 | 0 | 988.599 | [5 empty] | 275 | 201 | 189 | 76.2 | 52 | 0 | 0.043
276 | 1112014.839 | 1001901.54 | 940 | 0.004 | 988.721 | [5 empty] | 276 | 202 | 108 | 76.2 | 98.802 | 0 | 0.541
277 | 1112120.763 | 1002035.875 | 935.141 | 0 | 988.622 | [5 empty] | 277 | 189 | 347 | 76.2 | 7.41 | 0 | 0.011
278 | 1112195.179 | 1002120.681 | 935.406 | 0.043 | 988.559 | [5 empty] | 278 | 203 | 287 | 76.2 | 50.222 | 0 | 1.655
279 | 1112883.421 | 1002390.655 | 935.347 | 0.086 | 988.296 | [5 empty] | 279 | 203 | 348 | 152.4 | 7.409 | 0 | 0.005
280 | 1112114.354 | 1000711.52 | 935 | 0.232 | 987.312 | [5 empty] | 280 | 204 | 201 | 76.2 | 9.863 | 0 | 0.069
282 | 1110488.693 | 1001775.271 | 955.864 | 0 | 991.649 | [5 empty] | 281 | 205 | 187 | 76.2 | 8.847 | 0 | 0.095
283 | 1111023.05 | 1002033.807 | 953.294 | 0.045 | 989.142 | [5 empty] | 282 | 204 | 205 | 76.2 | 25.954 | 0 | -0.537
284 | 1111067.725 | 1001792.702 | 948.797 | 0.039 | 989.249 | [5 empty] | 283 | 205 | 172 | 76.2 | 39.973 | 0 | -0.662
285 | 1111090.772 | 1002120.165 | 955 | 0.006 | 989.096 | [5 empty] | 284 | 206 | 237 | 76.2 | 95.925 | 0 | -0.008
286 | 1111064.661 | 1002130.185 | 955 | 0.313 | 989.085 | [5 empty] | 285 | 207 | 239 | 76.2 | 65.457 | 0 | 0.159
287 | 1110881.46 | 1001957.136 | 954.709 | 0.019 | 989.214 | [5 empty] | 286 | 208 | 230 | 152.4 | 81.494 | 0 | 0.217
288 | 1110875.36 | 1001878.662 | 952.756 | 0 | 989.385 | [5 empty] | 287 | 209 | 230 | 76.2 | 93.177 | 0 | 0.708
289 | 1110978.363 | 1001820.534 | 950.634 | 0.019 | 989.383 | [5 empty] | 288 | 209 | 349 | 76.2 | 51.713 | 0 | 0.025
290 | 1110941.757 | 1001629.069 | 948.68 | 0.024 | 989.336 | [5 empty] | 289 | 210 | 246 | 76.2 | 83.845 | 0 | 0.36
291 | 1110927.122 | 1001630.227 | 949.045 | 0.031 | 989.336 | [5 empty] | 290 | 211 | 217 | 152.4 | 87.186 | 0 | -1.472
292 | 1111045.778 | 1001598.796 | 945.842 | 0.015 | 989.266 | [5 empty] | 291 | 212 | 229 | 76.2 | 109.932 | 0 | -0.255
293 | 1111034.072 | 1001497.853 | 946.647 | 0.049 | 989.268 | [5 empty] | 292 | 213 | 237 | 76.2 | 126.894 | 0 | 0.396
294 | 1110470.077 | 1001604.363 | 955.139 | 0.023 | 990.842 | [5 empty] | 293 | 214 | 350 | 76.2 | 83.367 | 0 | 0.046
295 | 1110391.798 | 1001607.566 | 955.851 | 0.03 | 990.375 | [5 empty] | 294 | 215 | 219 | 76.2 | 64.945 | 0 | 0.509
296 | 1111455.202 | 1001669.946 | 943.061 | 0.054 | 989.112 | [5 empty] | 295 | 216 | 218 | 76.2 | 117.739 | 0 | 0.139
297 | 1112036.953 | 1001927.97 | 936.286 | 0.012 | 988.7 | [5 empty] | 296 | 217 | 229 | 152.4 | 117.502 | 0 | -0.898
298 | 1112708.019 | 1002315.61 | 940.106 | 0.022 | 988.299 | [5 empty] | 297 | 218 | 351 | 76.2 | 61.605 | 0 | 0.062
299 | 1111186.442 | 1000797.177 | 951.11 | 0.127 | 989.513 | [5 empty] | 298 | 219 | 352 | 152.4 | 89.274 | 0 | 0.108
300 | 1110974.039 | 1000622.673 | 950 | 0.04 | 989.542 | [5 empty] | 299 | 218 | 221 | 76.2 | 86.97 | 0 | -0.697
301 | 1110881.322 | 1001023.397 | 955.141 | 0.097 | 989.533 | [5 empty] | 300 | 219 | 220 | 76.2 | 48.056 | 0 | 0.265
302 | 1110822.088 | 1001415.84 | 950 | 0.014 | 989.489 | [5 empty] | 301 | 220 | 111 | 76.2 | 85.568 | 0 | -0.532
303 | 1111214.376 | 1001653.85 | 944.653 | 0 | 989.188 | [5 empty] | 302 | 111 | 353 | 76.2 | 7.408 | 0 | 0
304 | 1111121.351 | 1001667.81 | 945 | 0 | 989.234 | [5 empty] | 303 | 220 | 354 | 76.2 | 59.598 | 0 | 0.012
305 | 1111209.393 | 1001596.065 | 944.031 | 0 | 989.188 | [5 empty] | 304 | 221 | 220 | 152.4 | 10.687 | 0 | -0.733
306 | 1112076.155 | 998832.898 | 911.137 | 0 | 986.466 | [5 empty] | 305 | 222 | 217 | 76.2 | 31.11 | 0 | -0.03
307 | 1112796.315 | 999669.999 | 919.553 | 0.01 | 985.987 | [5 empty] | 306 | 217 | 218 | 76.2 | 111.325 | 0 | -0.649
308 | 1112469.232 | 1000028.131 | 920.659 | 0.009 | 986.23 | [5 empty] | 307 | 223 | 225 | 152.4 | 94.442 | 0 | 0.054
309 | 1113187.034 | 1000356.544 | 914.88 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 308 | 216 | 227 | 76.2 | 87.369 | 0 | -0.815
310 | 1112750.683 | 1002400.597 | 940.106 | 0.002 | 988.283 | [5 empty] | 309 | 224 | 228 | 76.2 | 86.758 | 0 | 0.742
311 | 1112839.334 | 1002277.294 | 931.622 | 0.02 | 988.297 | [5 empty] | 310 | 225 | 355 | 76.2 | 100.264 | 0 | 0.045
312 | 1112972.943 | 1002462.697 | 939.432 | 0.095 | 988.269 | [5 empty] | 311 | 226 | 215 | 76.2 | 111.765 | 0 | -0.063
313 | 1113802.935 | 997174.525 | 905 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 312 | 109 | 210 | 76.2 | 107.564 | 0 | -0.699
314 | 1114720.71 | 998400.855 | 905 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 313 | 215 | 109 | 152.4 | 93.556 | 0 | -1.469
315 | 1114534.658 | 998952.674 | 908.174 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 314 | 227 | 215 | 76.2 | 11 | 0 | -0.842
316 | 1115678.238 | 996678.758 | 908.009 | 0 | 985.98 | [5 empty] | 315 | 210 | 226 | 76.2 | 102.462 | 0 | 0.773
317 | 1112895.738 | 999465.9 | 918.602 | 0.007 | 985.982 | [5 empty] | 316 | 226 | 224 | 76.2 | 8.977 | 0 | 0.812
318 | 1112896.351 | 999641.363 | 915.122 | 0.062 | 985.983 | [5 empty] | 317 | 228 | 223 | 76.2 | 108.267 | 0 | 0.254
319 | 1110288.397 | 1001322.477 | 955 | 0.086 | 990.202 | [5 empty] | 318 | 229 | 214 | 76.2 | 116.461 | 0 | -0.466
320 | 1110187.899 | 1001378.492 | 955 | 0 | 990.203 | [5 empty] | 319 | 223 | 216 | 76.2 | 6.041 | 0 | 0.147
321 | 1109369.559 | 1001317.004 | 984.592 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 320 | 229 | 216 | 76.2 | 91.297 | 0 | -0.718
322 | 1110823.269 | 1002831.293 | 959.272 | 0.244 | 988.665 | [5 empty] | 321 | 213 | 207 | 76.2 | 11.847 | 0 | 0.166
323 | 1109560.23 | 1001394.906 | 968.209 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 322 | 230 | 213 | 76.2 | 62.866 | 0 | 0.674
324 | 1110108.394 | 1001423.11 | 955.266 | 0.043 | 990.204 | [5 empty] | 323 | 231 | 228 | 152.4 | 76.457 | 0 | 0.205
325 | 1109939.759 | 1001592.813 | 962.346 | 0 | 990.205 | [5 empty] | 324 | 228 | 214 | 76.2 | 73.63 | 0 | 0.604
326 | 1110388.752 | 1001602.697 | 955.847 | 0 | 990.342 | [5 empty] | 325 | 214 | 232 | 76.2 | 74.696 | 0 | 0.005
327 | 1111017.539 | 1002038.987 | 953.574 | 0.052 | 989.142 | [5 empty] | 326 | 232 | 213 | 76.2 | 11.65 | 0 | -0.053
328 | 1110739.479 | 1001365.841 | 947.899 | 0.078 | 989.259 | [5 empty] | 327 | 230 | 231 | 76.2 | 10.786 | 0 | 0.227
329 | 1111007.695 | 1001255.517 | 945.481 | 0.052 | 989.243 | [5 empty] | 328 | 233 | 212 | 76.2 | 119.628 | 0 | 0.291
330 | 1110943.853 | 1001503.281 | 948.599 | 0.089 | 989.278 | [5 empty] | 329 | 234 | 235 | 76.2 | 9.577 | 0 | -1.748
331 | 1111028.608 | 1001385.284 | 947.551 | 0 | 989.262 | [5 empty] | 330 | 235 | 211 | 76.2 | 11.404 | 0 | -1.396
332 | 1110397.817 | 1001714.426 | 956.348 | 0.071 | 990.373 | [5 empty] | 331 | 212 | 236 | 76.2 | 10.027 | 0 | 0.375
333 | 1110571.998 | 1001737.478 | 955 | 0.064 | 989.84 | [5 empty] | 332 | 236 | 235 | 76.2 | 106.818 | 0 | 0.358
334 | 1110451.351 | 1001597.134 | 955.257 | 0 | 990.825 | [5 empty] | 333 | 236 | 356 | 76.2 | 2.302 | 0 | 0
335 | 1110469.178 | 1001659.965 | 955.491 | 0.004 | 990.374 | [5 empty] | 334 | 237 | 238 | 76.2 | 11.08 | 0 | 0.299
336 | 1110541.317 | 1001683.252 | 955 | 0.017 | 989.899 | [5 empty] | 335 | 238 | 233 | 152.4 | 71.749 | 0 | 0.299
337 | 1110656.251 | 1001607.885 | 952.714 | 0 | 989.903 | [5 empty] | 336 | 239 | 296 | 76.2 | 58.969 | 0 | 0.146
338 | 1110734.857 | 1001515.604 | 950.051 | 0 | 989.69 | [5 empty] | 337 | 240 | 250 | 76.2 | 74.702 | 0 | 0.463
339 | 1110862.749 | 1001590.666 | 950 | 0 | 989.453 | [5 empty] | 338 | 208 | 250 | 76.2 | 42.328 | 0 | 0.346
340 | 1111034.71 | 1001604.439 | 945.977 | 0 | 989.266 | [5 empty] | 339 | 115 | 241 | 76.2 | 103.376 | 0 | 0.612
341 | 1110884.335 | 1001795.096 | 950.823 | 0.045 | 989.379 | [5 empty] | 340 | 241 | 247 | 76.2 | 176.01 | 0 | 0.555
342 | 1110881.86 | 1001769.485 | 950.241 | 0 | 989.372 | [5 empty] | 341 | 208 | 242 | 76.2 | 135.251 | 0 | -0.572
343 | 1110821.351 | 1001774.821 | 950.49 | 0.108 | 989.536 | [5 empty] | 342 | 242 | 12 | 152.4 | 34.694 | 0 | 0.082
344 | 1110832.482 | 1001859.743 | 952.627 | 0.033 | 989.54 | [5 empty] | 343 | 243 | 114 | 76.2 | 41.871 | 0 | 0.096
345 | 1110779.585 | 1001911.412 | 955 | 0.016 | 989.534 | [5 empty] | 344 | 244 | 10 | 76.2 | 28.201 | 0 | -0.012
346 | 1110771.439 | 1001900.611 | 955 | 0.009 | 989.534 | [5 empty] | 345 | 12 | 209 | 76.2 | 40.398 | 0 | 0.069
347 | 1110891.645 | 1001775.942 | 950.368 | 0.011 | 989.371 | [5 empty] | 346 | 245 | 243 | 76.2 | 40.956 | 0 | 0.189
348 | 1110885.026 | 1001906.427 | 953.372 | 0.005 | 989.321 | [5 empty] | 347 | 10 | 243 | 76.2 | 26.678 | 0 | -0.064
349 | 1111239.094 | 1001529.344 | 942.87 | 0.025 | 989.187 | [5 empty] | 348 | 246 | 245 | 76.2 | 11.02 | 0 | 0.348
350 | 1111486.845 | 1001476.608 | 940 | 0.046 | 989.115 | [5 empty] | 349 | 245 | 209 | 76.2 | 105.714 | 0 | 0.688
351 | 1111300.113 | 1001193.65 | 940 | 0.062 | 989.13 | [5 empty] | 350 | 242 | 114 | 76.2 | 108.261 | 0 | -0.658
352 | 1111297.566 | 1001302.932 | 943.06 | 0.108 | 989.176 | [5 empty] | 351 | 247 | 240 | 76.2 | 24.903 | 0 | 0.498
353 | 1111121.004 | 1001290.12 | 945.048 | 0 | 989.197 | [5 empty] | 352 | 248 | 284 | 76.2 | 231.276 | 0 | -0.672
354 | 1111199.408 | 1001208.604 | 941.131 | 0.012 | 989.172 | [5 empty] | 353 | 249 | 296 | 76.2 | 6.01 | 0 | 0.777
355 | 1111236.219 | 1001484.387 | 942.538 | 0.045 | 989.132 | [5 empty] | 354 | 250 | 251 | 76.2 | 13.329 | 0 | 0.801
356 | 1111513.245 | 1001346.378 | 940.074 | 0 | 989.077 | [5 empty] | 355 | 251 | 249 | 76.2 | 22.988 | 0 | 0.801
357 | 1111061.51 | 1002116.625 | 955 | 0.021 | 989.062 | [5 empty] | 356 | 252 | 73 | 76.2 | 79.793 | 0 | 0.83
358 | 1110681.902 | 1002263.105 | 956.952 | 0 | 989.53 | [5 empty] | 357 | 253 | 252 | 76.2 | 3.078 | 0 | 0.832
359 | 1112184.331 | 1002122.991 | 935.49 | 0 | 988.56 | [5 empty] | 358 | 254 | 357 | 76.2 | 163.056 | 0 | 0.021
360 | 1111106.521 | 1002142.164 | 955 | 0.018 | 989.096 | [5 empty] | 359 | 255 | 265 | 76.2 | 37.004 | 0 | -0.008
361 | 1110866.638 | 1001640.143 | 950 | 0.031 | 989.336 | [5 empty] | 360 | 256 | 358 | 152.4 | 90.011 | 0 | 0
362 | 1113462.528 | 1001594.921 | 919.345 | 0 | 988.995 | [5 empty] | 361 | 257 | 258 | 76.2 | 74.007 | 0 | -0.008
363 | 1110470.077 | 1001604.366 | 955.139 | 0 | 990.842 | [5 empty] | 362 | 258 | 259 | 76.2 | 53.441 | 0 | 0
364 | 1112806.991 | 999672.119 | 919.003 | 0.253 | 985.984 | [5 empty] | 363 | 258 | 255 | 76.2 | 80.005 | 0 | -0.008
[11 empty] | 364 | 259 | 256 | 76.2 | 36.565 | 0 | 0
[11 empty] | 365 | 260 | 273 | 76.2 | 76.553 | 0 | 1.044
[11 empty] | 366 | 261 | 271 | 152.4 | 78.324 | 0 | -0.446
[11 empty] | 367 | 262 | 268 | 76.2 | 79.918 | 0 | -0.238
[11 empty] | 368 | 263 | 257 | 76.2 | 80.002 | 0 | 0.005
[11 empty] | 369 | 264 | 265 | 76.2 | 13.567 | 0 | 0.083
[11 empty] | 370 | 265 | 263 | 76.2 | 37 | 0 | 0.075
[11 empty] | 371 | 266 | 264 | 76.2 | 64.435 | 0 | 0.083
[11 empty] | 372 | 267 | 105 | 76.2 | 30.001 | 0 | -0.007
[11 empty] | 373 | 266 | 105 | 76.2 | 35 | 0 | -0.008
[11 empty] | 374 | 268 | 261 | 152.4 | 30.019 | 0 | -0.408
[11 empty] | 375 | 260 | 286 | 76.2 | 191.861 | 0 | -0.314
[11 empty] | 376 | 269 | 327 | 76.2 | 141.627 | 0 | -0.392
[11 empty] | 377 | 269 | 272 | 76.2 | 73.394 | 0 | 0.908
[11 empty] | 378 | 270 | 262 | 76.2 | 10.082 | 0 | -0.156
[11 empty] | 379 | 271 | 107 | 76.2 | 11.675 | 0 | -0.471
[11 empty] | 380 | 270 | 107 | 76.2 | 30.603 | 0 | -0.559
[11 empty] | 381 | 270 | 269 | 76.2 | 50.135 | 0 | 0.68
[11 empty] | 382 | 272 | 254 | 152.4 | 19.793 | 0 | 0.021
[11 empty] | 383 | 272 | 260 | 152.4 | 30.489 | 0 | 0.786
[11 empty] | 384 | 273 | 74 | 76.2 | 426.928 | 0 | 0.907
[11 empty] | 385 | 274 | 13 | 76.2 | 16.844 | 0 | -1.257
[11 empty] | 386 | 16 | 13 | 76.2 | 20.496 | 0 | -0.089
[11 empty] | 387 | 275 | 359 | 76.2 | 68.991 | 0 | 0.786
[11 empty] | 388 | 276 | 297 | 76.2 | 34.661 | 0 | 0.798
[11 empty] | 389 | 278 | 359 | 152.4 | 11.092 | 0 | -0.786
[11 empty] | 390 | 34 | 298 | 76.2 | 16.619 | 0 | 0.146
[11 empty] | 391 | 279 | 37 | 76.2 | 68.406 | 0 | -0.086
[11 empty] | 392 | 280 | 72 | 76.2 | 365.38 | 0 | -1.632
[11 empty] | 393 | 170 | 281 | 152.4 | 35.926 | 0 | -8.342
[11 empty] | 394 | 281 | 282 | 152.4 | 36.004 | 0 | 8.526
[11 empty] | 395 | 137 | 328 | 76.2 | 173.115 | 0 | 0.088
[11 empty] | 396 | 170 | 145 | 152.4 | 6.712 | 0 | 8.342
[11 empty] | 397 | 282 | 145 | 152.4 | 5 | 0 | 8.526
[11 empty] | 398 | 248 | 283 | 76.2 | 16.237 | 0 | 0.62
[11 empty] | 399 | 283 | 285 | 76.2 | 109.758 | 0 | 0.652
[11 empty] | 400 | 284 | 115 | 76.2 | 11.467 | 0 | -0.711
[11 empty] | 401 | 283 | 327 | 76.2 | 7.568 | 0 | -0.076
[11 empty] | 402 | 285 | 360 | 76.2 | 27.055 | 0 | 0.018
[11 empty] | 403 | 286 | 285 | 76.2 | 27.968 | 0 | -0.628
[11 empty] | 404 | 287 | 202 | 76.2 | 8.526 | 0 | 1.636
[11 empty] | 405 | 288 | 203 | 76.2 | 28.513 | 0 | 1.719
[11 empty] | 406 | 289 | 186 | 76.2 | 99.52 | 0 | 1.191
[11 empty] | 407 | 290 | 291 | 76.2 | 14.685 | 0 | 0.062
[11 empty] | 408 | 291 | 361 | 76.2 | 61.299 | 0 | 0.031
[11 empty] | 409 | 290 | 173 | 76.2 | 58.129 | 0 | -0.604
[11 empty] | 410 | 292 | 112 | 152.4 | 5.604 | 0 | 0.83
[11 empty] | 411 | 293 | 139 | 76.2 | 92.729 | 0 | 0.183
[11 empty] | 412 | 293 | 330 | 152.4 | 90.403 | 0 | -1.945
[11 empty] | 413 | 294 | 295 | 76.2 | 78.348 | 0 | 2.975
[11 empty] | 414 | 294 | 156 | 152.4 | 4.952 | 0 | 13.81
[11 empty] | 415 | 295 | 149 | 76.2 | 10.51 | 0 | 0.124
[11 empty] | 416 | 151 | 326 | 76.2 | 8.742 | 0 | 1.465
[11 empty] | 417 | 252 | 362 | 76.2 | 1840.906 | 0 | 0
[11 empty] | 418 | 296 | 253 | 76.2 | 167.388 | 0 | 0.869
[11 empty] | 419 | 297 | 277 | 76.2 | 136.634 | 0 | 0.786
[11 empty] | 420 | 298 | 36 | 76.2 | 106.525 | 0 | 0.124
[11 empty] | 421 | 275 | 277 | 76.2 | 39.007 | 0 | -0.786
[11 empty] | 422 | 363 | 294 | 76.2 | 0.003 | 0 | 16.808
[11 empty] | 423 | 21 | 364 | 152.4 | 0.497 | 0 | 0.325