## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 463
1 | 1081291.83 | 868757.42 | 973.152 | 0.029707 | 997.088 | 393 | 1081335.02 | 868603.256 | 1002 | 1002 | 1 | 225 | 2318 | 152.4 | 60 | 1.8 | 0.133 | Number of reservoirs | 2
2 | 1081183.84 | 869579.94 | 970.047 | 0 | 992.641 | 464 | 1081340.749 | 868587.368 | 1002 | 1002 | 2 | 1 | 362 | 76.2 | 38 | 1.14 | -0.031 | Number of pipes | 567
3 | 1081292.06 | 868456.06 | 974.411 | 0 | 996.46 | [5 empty] | 3 | 2 | 104 | 76.2 | 305 | 6.1 | 0.019 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 1081293.18 | 868458.91 | 974.404 | 0 | 996.853 | [5 empty] | 4 | 3 | 365 | 76.2 | 9.21 | 0.384 | 3.771 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1081407.57 | 868327.99 | 975 | 0.027006 | 996.007 | [5 empty] | 5 | 4 | 357 | 76.2 | 67.15 | 1.343 | -9.654
6 | 1081305.35 | 868060.47 | 975 | 0.10802 | 995.494 | [5 empty] | 6 | 5 | 325 | 152.4 | 8.73 | 0.262 | 2.215
7 | 1081371.63 | 867896.76 | 975 | 0.032022 | 995.554 | [5 empty] | 7 | 6 | 286 | 76.2 | 50.35 | 1.007 | -0.192
8 | 1081229.09 | 868139.75 | 975 | 0.07065 | 995.403 | [5 empty] | 8 | 7 | 282 | 152.4 | 12 | 0.24 | 0.127
9 | 1081211.97 | 868092.07 | 975 | 0.069444 | 995.394 | [5 empty] | 9 | 8 | 323 | 76.2 | 65.164 | 1.303 | 0.106
10 | 1081149.29 | 868115.14 | 975 | 0.081983 | 995.382 | [5 empty] | 10 | 9 | 8 | 76.2 | 51.45 | 1.544 | -0.378
11 | 1081136.6 | 868514.31 | 973.493 | 0.15606 | 995.332 | [5 empty] | 11 | 10 | 291 | 76.2 | 4.01 | 0.08 | -1.613
12 | 1080734.5 | 868761.93 | 970.538 | 0.065104 | 994.173 | [5 empty] | 12 | 11 | 337 | 76.2 | 10.44 | 0.513 | -2.641
13 | 1080997.22 | 869295.73 | 970.045 | 0.163 | 992.723 | [5 empty] | 13 | 12 | 151 | 76.2 | 47.07 | 1.412 | -0.578
14 | 1081120.64 | 869383.44 | 970.146 | 0.60887 | 992.658 | [5 empty] | 14 | 13 | 392 | 152.4 | 43.2 | 1.296 | 1.909
15 | 1080818.98 | 869035.77 | 970.098 | 0.12288 | 993.667 | [5 empty] | 15 | 14 | 203 | 152.4 | 162 | 4.86 | -1.226
16 | 1080861.54 | 868918.75 | 970.609 | 0.23823 | 993.845 | [5 empty] | 16 | 15 | 176 | 152.4 | 61.7 | 1.851 | 0.19
17 | 1080803.48 | 868476.14 | 972.274 | 0 | 994.686 | [5 empty] | 17 | 16 | 179 | 152.4 | 81.223 | 2.437 | -1.439
18 | 1080902.46 | 868170.35 | 974.349 | 0.13966 | 994.97 | [5 empty] | 18 | 17 | 138 | 76.2 | 9.78 | 0.493 | 0.328
19 | 1080757.14 | 868854.5 | 970.362 | 0.095293 | 993.751 | [5 empty] | 19 | 18 | 120 | 76.2 | 31.23 | 0.937 | -0.141
20 | 1080758.5 | 868653.24 | 971.179 | 0.16782 | 994.272 | [5 empty] | 20 | 19 | 153 | 76.2 | 68.8 | 2.064 | -1.858
21 | 1080687.11 | 868299.96 | 971.977 | 0 | 994.888 | [5 empty] | 21 | 20 | 152 | 76.2 | 77.997 | 2.34 | 0.986
22 | 1080723.28 | 868665.18 | 970.828 | 0 | 994.282 | [5 empty] | 22 | 21 | 112 | 152.4 | 6.849 | 0.137 | 0.002
23 | 1080713.109 | 868586.813 | 971.123 | 0.092351 | 994.593 | [5 empty] | 23 | 22 | 147 | 76.2 | 10.22 | 0.307 | 0.991
24 | 1080762.27 | 868205.32 | 972.921 | 0.069059 | 994.888 | [5 empty] | 24 | 23 | 142 | 76.2 | 86.013 | 2.58 | -1.021
25 | 1080679.15 | 868277.29 | 971.999 | 0 | 994.888 | [5 empty] | 25 | 24 | 113 | 152.4 | 54 | 1.62 | -0.206
26 | 1080901.35 | 869112.03 | 970.397 | 0.12037 | 993.335 | [5 empty] | 26 | 25 | 21 | 76.2 | 41 | 1.23 | -0.018
27 | 1080697.13 | 868344.51 | 971.885 | 0.035108 | 994.888 | [5 empty] | 27 | 26 | 236 | 76.2 | 10.784 | 0.524 | 1.61
28 | 1080814.14 | 868166.68 | 973.568 | 0.30131 | 994.888 | [5 empty] | 28 | 12 | 150 | 152.4 | 4.83 | 0.145 | 1.634
29 | 1080714.69 | 868501.76 | 971.408 | 0 | 994.596 | [5 empty] | 29 | 27 | 107 | 76.2 | 54 | 1.62 | 0.006
30 | 1080809.04 | 868635.63 | 971.684 | 0.13841 | 994.272 | [5 empty] | 30 | 28 | 24 | 152.4 | 71.5 | 2.145 | -0.139
31 | 1080805.9 | 868475 | 972.3 | 0.044126 | 994.718 | [5 empty] | 31 | 29 | 141 | 76.2 | 15.346 | 0.46 | -0.001
32 | 1080713.58 | 868243.02 | 972.372 | 0.033565 | 994.888 | [5 empty] | 32 | 30 | 391 | 76.2 | 10 | 0.3 | -0.411
33 | 1080850.81 | 868230.92 | 973.662 | 0.056327 | 994.888 | [5 empty] | 33 | 28 | 116 | 152.4 | 57.36 | 1.721 | -0.163
34 | 1080846.03 | 869128.87 | 970.069 | 0.31284 | 993.337 | [5 empty] | 34 | 31 | 400 | 152.4 | 15.25 | 0.457 | 0
35 | 1080848.36 | 868869.75 | 970.757 | 0.33478 | 993.721 | [5 empty] | 35 | 32 | 110 | 76.2 | 43 | 1.29 | -0.02
36 | 1080773.08 | 868849.82 | 970.518 | 0.18306 | 993.718 | [5 empty] | 36 | 33 | 401 | 152.4 | 46 | 1.38 | 0.058
37 | 1081095.4 | 869304.99 | 970.427 | 0.37804 | 992.74 | [5 empty] | 37 | 34 | 26 | 152.4 | 45 | 1.35 | 1.123
38 | 1081333.73 | 869075.64 | 972.607 | 0.162 | 993.119 | [5 empty] | 38 | 35 | 183 | 76.2 | 68 | 1.36 | -0.463
39 | 1081001.41 | 869080.93 | 970.991 | 0 | 993.327 | [5 empty] | 39 | 36 | 181 | 152.4 | 55.26 | 1.105 | -0.19
40 | 1080898.15 | 868206.88 | 974.166 | 0.048997 | 995.201 | [5 empty] | 40 | 37 | 226 | 76.2 | 9.16 | 0.275 | -0.219
41 | 1081019.13 | 868108.46 | 974.948 | 0.023534 | 995.199 | [5 empty] | 41 | 38 | 197 | 76.2 | 94.15 | 2.825 | 1.206
42 | 1081259.06 | 868371.58 | 974.621 | 0.014275 | 995.619 | [5 empty] | 42 | 39 | 221 | 76.2 | 12.049 | 0.361 | -0.007
43 | 1081379.94 | 868230.21 | 975 | 0.44695 | 995.418 | [5 empty] | 43 | 40 | 49 | 152.4 | 33.92 | 0.678 | -0.05
44 | 1081248.72 | 868187.97 | 975 | 0.089458 | 995.419 | [5 empty] | 44 | 41 | 372 | 152.4 | 12.3469 | 0.247 | -0.025
45 | 1081085.71 | 868108.61 | 974.966 | 0.043596 | 995.26 | [5 empty] | 45 | 42 | 330 | 76.2 | 6.53 | 0.196 | 5.843
46 | 1080973.04 | 868178.97 | 974.555 | 0.13889 | 995.207 | [5 empty] | 46 | 43 | 322 | 76.2 | 85 | 2.55 | -0.448
47 | 1080926.82 | 868147.08 | 974.652 | 0.24421 | 995.199 | [5 empty] | 47 | 44 | 306 | 152.4 | 51.988 | 1.56 | 2.013
48 | 1080995.98 | 868379.3 | 973.446 | 0 | 994.989 | [5 empty] | 48 | 45 | 297 | 76.2 | 13.33 | 0.4 | -0.044
49 | 1080935.78 | 868192.08 | 974.499 | 0.074074 | 995.201 | [5 empty] | 49 | 46 | 314 | 152.4 | 11.05 | 0.332 | 0.264
50 | 1081076.87 | 868439.52 | 973.546 | 0.074846 | 995.197 | [5 empty] | 50 | 47 | 372 | 152.4 | 115 | 2.3 | -0.145
51 | 1080919.46 | 869100.51 | 970.516 | 0.2934 | 993.345 | [5 empty] | 51 | 48 | 383 | 152.4 | 11.28 | 0.338 | 0.022
52 | 1081269.14 | 868469.97 | 974.254 | 0.035494 | 996.761 | [5 empty] | 52 | 48 | 132 | 152.4 | 13.577 | 0.407 | 1.898
53 | 1081198.28 | 868394.42 | 974.262 | 0.060378 | 995.258 | [5 empty] | 53 | 49 | 47 | 76.2 | 44.04 | 0.881 | 0.201
54 | 1081160.96 | 868482.01 | 973.734 | 0.032793 | 995.25 | [5 empty] | 54 | 50 | 402 | 76.2 | 67 | 2.01 | 0.057
55 | 1081154.35 | 868559.89 | 973.38 | 0.12905 | 995.537 | [5 empty] | 55 | 51 | 403 | 152.4 | 80 | 2.4 | 0.254
56 | 1081206.85 | 868489.93 | 973.9 | 0.092207 | 995.457 | [5 empty] | 56 | 52 | 351 | 76.2 | 11.559 | 0.547 | -0.244
57 | 1081285.5 | 868439.29 | 974.453 | 0.015046 | 996.4 | [5 empty] | 57 | 53 | 404 | 76.2 | 70 | 2.1 | 0.119
58 | 1081263.78 | 868075.4 | 975 | 0.037037 | 995.48 | [5 empty] | 58 | 54 | 333 | 76.2 | 68 | 2.04 | -0.033
59 | 1081283.28 | 869225.42 | 971.641 | 0.12915 | 992.744 | [5 empty] | 59 | 55 | 339 | 152.4 | 75 | 2.25 | -4.962
60 | 1081289.98 | 869222.5 | 971.685 | 0.058931 | 992.751 | [5 empty] | 60 | 56 | 340 | 76.2 | 10.41 | 0.512 | -3.834
61 | 1081125.48 | 869398.49 | 970.092 | 0.033102 | 992.645 | [5 empty] | 61 | 57 | 368 | 76.2 | 12.015 | 0.36 | 0.003
62 | 1081123.21 | 869391.43 | 970.117 | 0.045139 | 992.646 | [5 empty] | 62 | 42 | 367 | 76.2 | 106 | 3.18 | -3.042
63 | 1080971.79 | 869374.28 | 970 | 0.25829 | 992.715 | [5 empty] | 63 | 58 | 287 | 76.2 | 43.5 | 0.87 | -0.401
64 | 1081056.22 | 869407.71 | 970 | 0.14645 | 992.584 | [5 empty] | 64 | 59 | 405 | 76.2 | 25 | 0.5 | 0.003
65 | 1081022 | 869349.19 | 970 | 0.66329 | 992.716 | [5 empty] | 65 | 60 | 406 | 76.2 | 40 | 1.2 | 0.357
66 | 1081034.18 | 869413.4 | 970 | 0.085262 | 992.58 | [5 empty] | 66 | 61 | 407 | 76.2 | 84 | 1.68 | 0.149
67 | 1081128.15 | 869406.79 | 970.062 | 0.064198 | 992.644 | [5 empty] | 67 | 62 | 68 | 76.2 | 22.156 | 0.665 | 1.247
68 | 1081100.54 | 869397.19 | 970 | 0.11435 | 992.615 | [5 empty] | 68 | 63 | 65 | 76.2 | 52.5 | 1.575 | -0.099
69 | 1081078.52 | 869402.78 | 970 | 0.14946 | 992.595 | [5 empty] | 69 | 64 | 408 | 76.2 | 34 | 1.02 | 0.133
70 | 1081190.73 | 869261.96 | 971.056 | 0.60373 | 992.741 | [5 empty] | 70 | 65 | 13 | 76.2 | 63 | 1.89 | -0.29
71 | 1081338.54 | 868049.44 | 975 | 0.047068 | 995.516 | [5 empty] | 71 | 66 | 409 | 76.2 | 34 | 1.02 | 0.294
72 | 1081377.44 | 868034.71 | 975 | 0.12963 | 995.542 | [5 empty] | 72 | 67 | 386 | 76.2 | 25.33 | 0.76 | 0.156
73 | 1081649.95 | 868529.56 | 975 | 0 | 996.439 | [5 empty] | 73 | 61 | 67 | 76.2 | 8.73 | 0.262 | 0.229
74 | 1081461.4 | 867913.76 | 975 | 0.046682 | 995.555 | [5 empty] | 74 | 68 | 410 | 76.2 | 34 | 1.02 | 0.14
75 | 1081453.55 | 867952.1 | 975 | 0.23187 | 995.555 | [5 empty] | 75 | 69 | 411 | 152.4 | 34 | 1.02 | 0.144
76 | 1081394.1 | 868028.84 | 975 | 0.15818 | 995.544 | [5 empty] | 76 | 70 | 412 | 152.4 | 50 | 1.5 | 0.124
77 | 1081601.69 | 868409.78 | 975 | 0.0086806 | 996.317 | [5 empty] | 77 | 71 | 390 | 76.2 | 15 | 0.3 | 0.03
78 | 1081503.41 | 868171.45 | 975 | 0.021026 | 995.986 | [5 empty] | 78 | 72 | 283 | 152.4 | 76.05 | 1.521 | 0.368
79 | 1081520.57 | 868212.15 | 975 | 0.0023148 | 996.008 | [5 empty] | 79 | 73 | 272 | 152.4 | 9.637 | 0.193 | 1.894
80 | 1081536.65 | 868251.9 | 975 | 0.014275 | 996.057 | [5 empty] | 80 | 74 | 7 | 76.2 | 65.7 | 1.314 | 0.16
81 | 1081551.3 | 868291.62 | 975 | 0.023148 | 996.093 | [5 empty] | 81 | 75 | 281 | 152.4 | 52.3 | 1.046 | 0.878
82 | 1081583.91 | 868369.94 | 975 | 0.0059799 | 996.271 | [5 empty] | 82 | 76 | 285 | 76.2 | 12 | 0.24 | -1.163
83 | 1081421.61 | 868252.56 | 975 | 0.011767 | 996.005 | [5 empty] | 83 | 77 | 273 | 76.2 | 13.298 | 0.266 | 0.518
84 | 1081617.87 | 868449.19 | 975 | 0.026042 | 996.321 | [5 empty] | 84 | 78 | 268 | 152.4 | 10.71 | 0.214 | -1.942
85 | 1081632.36 | 868490.15 | 975 | 0.020448 | 996.436 | [5 empty] | 85 | 79 | 269 | 76.2 | 10.72 | 0.214 | 0.393
86 | 1081664 | 868522.58 | 975 | 0 | 996.439 | [5 empty] | 86 | 80 | 371 | 152.4 | 10.72 | 0.214 | -0.192
87 | 1081408.86 | 868628.39 | 974.199 | 0.025463 | 1000.374 | [5 empty] | 87 | 81 | 244 | 152.4 | 10.72 | 0.214 | 2.01
88 | 1081359.01 | 868463.35 | 974.672 | 0.043017 | 996.788 | [5 empty] | 88 | 82 | 271 | 76.2 | 13.298 | 0.266 | -1.114
89 | 1081340.492 | 868604.2 | 974.002 | 0 | 1001.853 | [5 empty] | 89 | 83 | 265 | 152.4 | 8.1 | 0.162 | -1.44
90 | 1081345.08 | 868587.25 | 974.094 | 0 | 1001.997 | [5 empty] | 90 | 84 | 274 | 152.4 | 13.298 | 0.266 | 0.18
91 | 1081359.47 | 868469.98 | 974.646 | 0 | 1000.49 | [5 empty] | 91 | 85 | 275 | 76.2 | 13.298 | 0.266 | -0.001
92 | 1081320.32 | 868349.48 | 974.979 | 0.041281 | 995.968 | [5 empty] | 92 | 86 | 73 | 76.2 | 22.22 | 0.444 | -0.005
93 | 1081387.12 | 868243.47 | 975 | 0.032022 | 995.999 | [5 empty] | 93 | 87 | 413 | 76.2 | 61.4 | 1.228 | -4.481
94 | 1081410.61 | 868471.46 | 974.862 | 0.031057 | 1000.461 | [5 empty] | 94 | 88 | 354 | 76.2 | 83.3 | 2.499 | -2.078
95 | 1081442.8 | 868523.58 | 974.784 | 0.03125 | 996.365 | [5 empty] | 95 | 89 | 398 | 152.4 | 3.05 | 1.061 | 29.33
96 | 1081447.24 | 868567.11 | 974.622 | 0.0063657 | 996.387 | [5 empty] | 96 | 90 | 389 | 76.2 | 4.67 | 0.093 | 11.466
97 | 1081455.03 | 868609.98 | 974.476 | 0 | 996.704 | [5 empty] | 97 | 91 | 364 | 152.4 | 14.42 | 0.488 | 4.757
98 | 1081434.86 | 868479.16 | 974.935 | 0.032022 | 996.35 | [5 empty] | 98 | 92 | 414 | 152.4 | 33 | 0.66 | 0.054
99 | 1081426.84 | 868434.28 | 975 | 0.0090664 | 996.261 | [5 empty] | 99 | 93 | 324 | 152.4 | 94 | 1.88 | -0.033
100 | 1081411.35 | 868347.67 | 975 | 0.021219 | 996.091 | [5 empty] | 100 | 94 | 363 | 152.4 | 145.28 | 2.906 | 4.7
101 | 1081419.31 | 868392.16 | 975 | 0.024691 | 996.099 | [5 empty] | 101 | 95 | 415 | 152.4 | 10.46 | 0.209 | 0.862
102 | 1081432.94 | 868200.79 | 975 | 0.041088 | 995.993 | [5 empty] | 102 | 96 | 416 | 76.2 | 9.19 | 0.184 | -0.561
103 | 1081446.71 | 868149.21 | 975 | 0.032407 | 995.978 | [5 empty] | 103 | 97 | 279 | 152.4 | 11.92 | 0.238 | 5.014
104 | 1081360.79 | 869580.26 | 971.516 | 0 | 992.641 | [5 empty] | 104 | 98 | 417 | 76.2 | 9.849 | 0.197 | 1.968
105 | 1080703.3 | 868372.79 | 971.825 | 0 | 994.889 | [5 empty] | 105 | 99 | 418 | 152.4 | 11.4 | 0.228 | -0.612
106 | 1080704.96 | 868381.59 | 971.804 | 0.016204 | 994.889 | [5 empty] | 106 | 100 | 419 | 76.2 | 8.421 | 0.168 | 0.698
107 | 1080751.21 | 868326.76 | 972.422 | 0.11034 | 994.888 | [5 empty] | 107 | 101 | 420 | 76.2 | 12.21 | 0.244 | -0.349
108 | 1080762.61 | 868361.59 | 972.381 | 0.098765 | 994.889 | [5 empty] | 108 | 102 | 267 | 152.4 | 5.2 | 0.104 | -2.076
109 | 1080759.79 | 868352.96 | 972.391 | 0.030478 | 994.888 | [5 empty] | 109 | 103 | 240 | 152.4 | 22.42 | 0.448 | 0.535
110 | 1080734.35 | 868281.7 | 972.457 | 0.058642 | 994.888 | [5 empty] | 110 | 104 | 421 | 152.4 | 14.726 | 0.295 | 0.006
111 | 1080672.18 | 868288.28 | 971.895 | 0 | 994.888 | [5 empty] | 111 | 105 | 106 | 152.4 | 8.67 | 0.26 | -0.062
112 | 1080700.23 | 868295.07 | 972.11 | 0.072531 | 994.888 | [5 empty] | 112 | 106 | 108 | 152.4 | 68 | 2.04 | -0.078
113 | 1080789.15 | 868257.37 | 973.026 | 0.18943 | 994.888 | [5 empty] | 113 | 27 | 105 | 76.2 | 37.43 | 1.123 | -0.061
114 | 1080829.73 | 868337.45 | 973.055 | 0.37731 | 994.898 | [5 empty] | 114 | 107 | 115 | 152.4 | 54 | 1.62 | -0.108
115 | 1080813.27 | 868304.52 | 973.045 | 0.12847 | 994.888 | [5 empty] | 115 | 108 | 114 | 76.2 | 61 | 1.83 | -0.359
116 | 1080837.92 | 868222.53 | 973.585 | 0.084491 | 994.888 | [5 empty] | 116 | 109 | 108 | 76.2 | 9.07 | 0.272 | -0.182
117 | 1080842.65 | 868234.42 | 973.578 | 0.1304 | 994.889 | [5 empty] | 117 | 107 | 109 | 152.4 | 36.93 | 1.108 | -0.151
118 | 1080875.95 | 868313.94 | 973.547 | 0.027585 | 994.934 | [5 empty] | 118 | 110 | 107 | 152.4 | 46 | 1.38 | -0.154
119 | 1080897.18 | 868211.01 | 974.141 | 0.067901 | 994.888 | [5 empty] | 119 | 21 | 27 | 76.2 | 45 | 1.35 | -0.02
120 | 1080916.07 | 868203.12 | 974.335 | 0.1223 | 994.971 | [5 empty] | 120 | 111 | 422 | 76.2 | 5.29 | 0.359 | 0
121 | 1080951.2 | 868298.87 | 973.863 | 0.10706 | 994.971 | [5 empty] | 121 | 25 | 111 | 152.4 | 11.47 | 0.344 | 0.001
122 | 1080930.53 | 868305.09 | 973.839 | 0.074846 | 994.966 | [5 empty] | 122 | 32 | 25 | 152.4 | 37 | 1.11 | -0.016
123 | 1080878.62 | 868321.02 | 973.541 | 0.088927 | 994.939 | [5 empty] | 123 | 112 | 110 | 152.4 | 23.651 | 0.473 | -0.071
124 | 1080825.55 | 868329.17 | 973.052 | 0.033565 | 994.898 | [5 empty] | 124 | 110 | 113 | 76.2 | 60 | 1.2 | 0.004
125 | 1080877 | 868429.93 | 973.092 | 0.052083 | 994.919 | [5 empty] | 125 | 24 | 32 | 76.2 | 60 | 1.8 | -0.003
126 | 1080881.63 | 868439.26 | 973.075 | 0.029707 | 994.922 | [5 empty] | 126 | 113 | 117 | 76.2 | 63 | 1.26 | -0.116
127 | 1080890.24 | 868454.92 | 972.982 | 0.087963 | 994.923 | [5 empty] | 127 | 114 | 123 | 76.2 | 58.6 | 1.758 | -0.84
128 | 1080922.57 | 868415.34 | 973.196 | 0.13927 | 994.943 | [5 empty] | 128 | 113 | 115 | 152.4 | 54.91 | 1.647 | -0.275
129 | 1080892.1 | 868433.72 | 973.106 | 0.02662 | 994.923 | [5 empty] | 129 | 115 | 124 | 76.2 | 33.745 | 1.012 | -0.512
130 | 1080963.99 | 868396.58 | 973.291 | 0.075231 | 994.949 | [5 empty] | 130 | 116 | 117 | 76.2 | 12.64 | 0.379 | -0.248
131 | 1080976.32 | 868364.76 | 973.472 | 0.089313 | 994.974 | [5 empty] | 131 | 117 | 118 | 76.2 | 89.4 | 2.682 | -0.696
132 | 1080983.26 | 868384.08 | 973.371 | 0 | 994.988 | [5 empty] | 132 | 117 | 33 | 76.2 | 26.83 | 0.537 | 0.201
133 | 1080983.91 | 868386.26 | 973.365 | 0 | 994.987 | [5 empty] | 133 | 118 | 123 | 76.2 | 9.8 | 0.294 | -0.724
134 | 1080988.92 | 868401.15 | 973.324 | 0.055556 | 995.006 | [5 empty] | 134 | 33 | 119 | 152.4 | 31.23 | 0.625 | 0.087
135 | 1081013.89 | 868466.02 | 973.162 | 0.043403 | 995.01 | [5 empty] | 135 | 119 | 423 | 76.2 | 13.94 | 0.479 | 0.018
136 | 1080993.61 | 868473.63 | 973.042 | 0.14815 | 994.999 | [5 empty] | 136 | 120 | 121 | 152.4 | 71.06 | 2.132 | -0.264
137 | 1080917.96 | 868502.88 | 972.689 | 0.22434 | 994.928 | [5 empty] | 137 | 121 | 131 | 152.4 | 67.208 | 2.016 | -1.097
138 | 1080806.83 | 868483.51 | 972.274 | 0.050637 | 994.684 | [5 empty] | 138 | 122 | 121 | 76.2 | 10.2 | 0.506 | -0.726
139 | 1080827.55 | 868541.34 | 972.221 | 0.16758 | 994.678 | [5 empty] | 139 | 123 | 122 | 76.2 | 58.7 | 1.761 | -0.651
140 | 1080780.07 | 868487.19 | 972.028 | 0.080536 | 994.685 | [5 empty] | 140 | 123 | 128 | 152.4 | 103.65 | 3.11 | -1.003
141 | 1080715.74 | 868517.07 | 971.355 | 0.022184 | 994.596 | [5 empty] | 141 | 124 | 114 | 152.4 | 9.345 | 0.28 | -0.546
142 | 1080805.96 | 868550.53 | 971.998 | 0.19314 | 994.678 | [5 empty] | 142 | 114 | 125 | 76.2 | 92.77 | 2.783 | -0.442
143 | 1080855.85 | 868618.32 | 972.041 | 0.16662 | 994.642 | [5 empty] | 143 | 125 | 126 | 76.2 | 10.33 | 0.31 | -0.494
144 | 1080949.55 | 868581.25 | 972.401 | 0.13002 | 994.66 | [5 empty] | 144 | 126 | 127 | 152.4 | 12.28 | 0.568 | -1.45
145 | 1080954.9 | 868597.32 | 972.357 | 0.093171 | 994.659 | [5 empty] | 145 | 127 | 137 | 152.4 | 62.72 | 1.882 | -1.539
146 | 1080982.13 | 868674.87 | 972.152 | 0.26427 | 994.642 | [5 empty] | 146 | 128 | 130 | 152.4 | 52.52 | 1.05 | -1.909
147 | 1080737.3 | 868660.8 | 970.966 | 0.010851 | 994.272 | [5 empty] | 147 | 129 | 128 | 76.2 | 35.58 | 0.712 | -0.767
148 | 1080723.96 | 868679.34 | 970.777 | 0 | 994.269 | [5 empty] | 148 | 126 | 129 | 152.4 | 11.86 | 0.237 | -0.74
149 | 1080735.02 | 868773.61 | 970.495 | 0.039304 | 993.956 | [5 empty] | 149 | 130 | 133 | 76.2 | 11.677 | 0.434 | -1.985
150 | 1080733.44 | 868762.28 | 970.527 | 0 | 994.173 | [5 empty] | 150 | 131 | 132 | 76.2 | 10.416 | 0.312 | -1.187
151 | 1080797.38 | 868740.01 | 971.166 | 0.15239 | 994.19 | [5 empty] | 151 | 132 | 133 | 152.4 | 14.726 | 0.442 | 0.71
152 | 1080791.9 | 868729.59 | 971.161 | 0.074026 | 994.2 | [5 empty] | 152 | 133 | 134 | 76.2 | 12.51 | 0.375 | -1.274
153 | 1080838.45 | 868825.19 | 970.9 | 0.48838 | 993.947 | [5 empty] | 153 | 134 | 384 | 152.4 | 65.3 | 1.959 | -1.336
154 | 1080842.71 | 868723.11 | 971.433 | 0.093316 | 994.3 | [5 empty] | 154 | 135 | 167 | 152.4 | 80.42 | 2.413 | -5.402
155 | 1080871.75 | 868712.36 | 971.516 | 0.025656 | 994.316 | [5 empty] | 155 | 136 | 135 | 152.4 | 11.348 | 0.54 | -5.598
156 | 1080890.2 | 868705.79 | 971.623 | 0.12442 | 994.318 | [5 empty] | 156 | 137 | 136 | 152.4 | 91.95 | 2.759 | -5.449
157 | 1080862.13 | 868636.02 | 971.933 | 0.13696 | 994.598 | [5 empty] | 157 | 137 | 399 | 76.2 | 80.1 | 2.403 | 1.937
158 | 1080892.78 | 868715.6 | 971.593 | 0.091821 | 994.317 | [5 empty] | 158 | 31 | 126 | 76.2 | 87.1 | 2.613 | -1.666
159 | 1080923.65 | 868795.34 | 971.394 | 0.13387 | 994.144 | [5 empty] | 159 | 17 | 31 | 76.2 | 14.5 | 0.435 | -1.621
160 | 1080926.06 | 868803.46 | 971.371 | 0.094522 | 993.949 | [5 empty] | 160 | 138 | 139 | 76.2 | 58.72 | 1.762 | 0.277
161 | 1080954.09 | 868885.07 | 971.152 | 0.35986 | 993.879 | [5 empty] | 161 | 139 | 143 | 76.2 | 84 | 2.52 | 0.643
162 | 1080902.91 | 868802.61 | 971.274 | 0.11998 | 994.142 | [5 empty] | 162 | 140 | 17 | 152.4 | 11.498 | 0.545 | -1.293
163 | 1081015.21 | 868763.25 | 971.926 | 0.28839 | 994.236 | [5 empty] | 163 | 141 | 23 | 152.4 | 51.454 | 1.544 | 1.189
164 | 1081018.94 | 868556.94 | 972.804 | 0.083912 | 995.075 | [5 empty] | 164 | 23 | 22 | 76.2 | 86.6 | 2.598 | 2.117
165 | 1081025.5 | 868554.52 | 972.842 | 0.0061728 | 995.077 | [5 empty] | 165 | 22 | 148 | 76.2 | 10.46 | 0.514 | 1.125
166 | 1081045.42 | 868547.27 | 972.959 | 0.11883 | 995.079 | [5 empty] | 166 | 142 | 139 | 152.4 | 11.187 | 0.536 | -1.215
167 | 1081043.63 | 868542.34 | 972.972 | 0.052276 | 995.071 | [5 empty] | 167 | 139 | 137 | 76.2 | 97.85 | 2.935 | -1.748
168 | 1081053.61 | 868570.65 | 972.897 | 0.1387 | 995.011 | [5 empty] | 168 | 143 | 157 | 76.2 | 10.828 | 0.525 | 2.201
169 | 1081050.92 | 868561.26 | 972.925 | 0.0081019 | 995.013 | [5 empty] | 169 | 144 | 145 | 152.4 | 7.45 | 0.424 | 2.646
170 | 1081080.19 | 868639.65 | 972.724 | 0.17978 | 994.995 | [5 empty] | 170 | 145 | 146 | 152.4 | 84.64 | 2.539 | 2.552
171 | 1081060.31 | 868646.6 | 972.609 | 0.13831 | 994.951 | [5 empty] | 171 | 146 | 163 | 76.2 | 94.2 | 2.826 | 2.344
172 | 1081047.62 | 868851.05 | 971.7 | 0.5216 | 994.081 | [5 empty] | 172 | 143 | 144 | 76.2 | 7.45 | 0.224 | -1.725
173 | 1080958.24 | 868902.16 | 971.099 | 0.1862 | 993.75 | [5 empty] | 173 | 144 | 164 | 76.2 | 82.88 | 1.658 | -2.592
174 | 1080956.25 | 868894.77 | 971.121 | 0 | 993.872 | [5 empty] | 174 | 30 | 424 | 152.4 | 36.081 | 1.082 | 0.083
175 | 1080982.23 | 868979.03 | 971.072 | 0.61502 | 993.7 | [5 empty] | 175 | 20 | 30 | 152.4 | 54 | 1.62 | -0.189
176 | 1080888.66 | 869010.62 | 970.515 | 0.61126 | 993.667 | [5 empty] | 176 | 147 | 20 | 152.4 | 9.78 | 0.293 | 0.966
177 | 1080875.91 | 868964.97 | 970.543 | 0.14545 | 993.793 | [5 empty] | 177 | 148 | 12 | 76.2 | 82.24 | 2.467 | 1.124
178 | 1080864.6 | 868929.27 | 970.579 | 0.23384 | 993.798 | [5 empty] | 178 | 149 | 19 | 76.2 | 98.3 | 1.966 | 1.588
179 | 1080930.07 | 868893.81 | 971.011 | 0.23698 | 993.85 | [5 empty] | 179 | 150 | 149 | 76.2 | 98.3 | 2.166 | 1.63
180 | 1080936.15 | 868891.6 | 971.047 | 0 | 993.851 | [5 empty] | 180 | 151 | 154 | 76.2 | 51.22 | 1.537 | -1.587
181 | 1080836.54 | 868828.02 | 970.88 | 0.099055 | 993.718 | [5 empty] | 181 | 152 | 151 | 76.2 | 11.4566 | 0.544 | 0.909
182 | 1080859.78 | 868915.41 | 970.616 | 0.10846 | 993.721 | [5 empty] | 182 | 151 | 153 | 76.2 | 94 | 2.82 | 1.762
183 | 1080769.59 | 868895.47 | 970.306 | 0.12162 | 993.738 | [5 empty] | 183 | 153 | 16 | 76.2 | 88 | 2.64 | 1.122
184 | 1080786.98 | 868942.77 | 970.185 | 0.11473 | 993.728 | [5 empty] | 184 | 19 | 183 | 152.4 | 42.959 | 0.859 | 3.344
185 | 1081091.26 | 868736.6 | 972.368 | 0.15471 | 994.306 | [5 empty] | 185 | 153 | 162 | 76.2 | 79.45 | 2.384 | -1.713
186 | 1081075.631 | 868661.416 | 972.674 | 0.034336 | 994.948 | [5 empty] | 186 | 154 | 155 | 152.4 | 98.3 | 2.949 | -2.272
187 | 1081083.47 | 868648.59 | 972.701 | 0 | 994.95 | [5 empty] | 187 | 155 | 156 | 152.4 | 10.98 | 0.529 | -2.301
188 | 1081113.57 | 868728.78 | 972.497 | 0.29321 | 994.601 | [5 empty] | 188 | 156 | 146 | 76.2 | 100.35 | 3.01 | -1.993
189 | 1081120.08 | 868732.5 | 972.51 | 0.0081019 | 994.6 | [5 empty] | 189 | 157 | 156 | 76.2 | 81.472 | 2.444 | 2.064
190 | 1081142.72 | 868804.16 | 972.309 | 0.14796 | 994.256 | [5 empty] | 190 | 156 | 158 | 152.4 | 7.97 | 0.239 | 1.63
191 | 1081145.74 | 868814.93 | 972.277 | 0.054668 | 994.215 | [5 empty] | 191 | 158 | 159 | 76.2 | 85.33 | 2.56 | 1.537
192 | 1081148.35 | 868825.49 | 972.244 | 0.21466 | 994.143 | [5 empty] | 192 | 159 | 160 | 76.2 | 9.113 | 0.273 | 5.703
193 | 1081180.83 | 868912.03 | 972.254 | 0.17454 | 993.703 | [5 empty] | 193 | 160 | 161 | 152.4 | 85.33 | 2.56 | 5.605
194 | 1081183.28 | 868922.08 | 972.248 | 0.23071 | 993.702 | [5 empty] | 194 | 161 | 174 | 152.4 | 10.7618 | 0.323 | 5.098
195 | 1081211.95 | 869010.58 | 972.25 | 0.2603 | 993.52 | [5 empty] | 195 | 162 | 159 | 152.4 | 15.2 | 0.656 | -1.836
196 | 1081240.12 | 869100.59 | 972.075 | 0.21165 | 992.997 | [5 empty] | 196 | 159 | 163 | 152.4 | 95.35 | 2.86 | -6.14
197 | 1081243.95 | 869111 | 972.04 | 0.28638 | 992.995 | [5 empty] | 197 | 163 | 185 | 152.4 | 91.062 | 2.732 | -5.453
198 | 1081252.75 | 869134.9 | 971.959 | 0.2919 | 992.925 | [5 empty] | 198 | 146 | 171 | 76.2 | 91.023 | 2.731 | -2.05
199 | 1081283.33 | 869216.9 | 971.684 | 0.18244 | 992.751 | [5 empty] | 199 | 164 | 165 | 152.4 | 6.994 | 0.34 | -2.676
200 | 1081156.95 | 869173.71 | 971.348 | 0.67646 | 992.771 | [5 empty] | 200 | 165 | 166 | 152.4 | 11.026 | 0.221 | -2.683
201 | 1081070.72 | 869235.06 | 970.667 | 0.57928 | 992.749 | [5 empty] | 201 | 166 | 11 | 152.4 | 95.2 | 1.904 | -11.131
202 | 1081003.42 | 869281.47 | 970.143 | 0.11285 | 992.729 | [5 empty] | 202 | 167 | 166 | 152.4 | 10.38 | 0.311 | -5.455
203 | 1080960.57 | 869407.5 | 970 | 0.25829 | 992.666 | [5 empty] | 203 | 166 | 169 | 76.2 | 10.589 | 0.318 | 2.874
204 | 1081093.91 | 869300.38 | 970.443 | 0.11034 | 992.74 | [5 empty] | 204 | 168 | 170 | 152.4 | 75.96 | 1.519 | 2.727
205 | 1081067.23 | 869225.55 | 970.7 | 0.17115 | 992.75 | [5 empty] | 205 | 169 | 168 | 152.4 | 8 | 0.44 | 2.866
206 | 1081011.5 | 869071.36 | 971.063 | 0.31158 | 993.348 | [5 empty] | 206 | 170 | 187 | 76.2 | 9.53 | 0.286 | 2.474
207 | 1080989.72 | 868976.35 | 971.117 | 0.29027 | 993.699 | [5 empty] | 207 | 171 | 170 | 76.2 | 10.877 | 0.526 | -2.19
208 | 1081080.25 | 868945.68 | 971.656 | 0.61439 | 993.698 | [5 empty] | 208 | 170 | 338 | 76.2 | 94.15 | 2.825 | -2.119
209 | 1081161.59 | 868918.59 | 972.139 | 0.34205 | 993.702 | [5 empty] | 209 | 163 | 172 | 76.2 | 93.65 | 2.81 | 1.368
210 | 1081184.56 | 868910.58 | 972.276 | 0.24977 | 993.712 | [5 empty] | 210 | 172 | 218 | 76.2 | 10.74 | 0.522 | 6.29
211 | 1081235.76 | 868788.83 | 972.777 | 0.031829 | 994.714 | [5 empty] | 211 | 161 | 172 | 76.2 | 98.1 | 2.943 | -1.549
212 | 1081227.46 | 868784.17 | 972.761 | 0.050733 | 994.825 | [5 empty] | 212 | 172 | 217 | 152.4 | 92.022 | 2.761 | -6.996
213 | 1081221.97 | 868772.94 | 972.784 | 0.028549 | 994.839 | [5 empty] | 213 | 173 | 175 | 152.4 | 77.621 | 2.329 | 4.899
214 | 1081265.26 | 868878.93 | 972.764 | 0.67307 | 993.809 | [5 empty] | 214 | 174 | 173 | 76.2 | 6.268 | 0.388 | 5.092
215 | 1081159.86 | 868805.71 | 972.377 | 0 | 994.689 | [5 empty] | 215 | 175 | 206 | 76.2 | 96.275 | 2.888 | 2.137
216 | 1081150.06 | 868811.13 | 972.312 | 0 | 994.229 | [5 empty] | 216 | 175 | 207 | 152.4 | 12.425 | 0.373 | 1.6
217 | 1081124.24 | 868822.14 | 972.154 | 1.0763 | 994.193 | [5 empty] | 217 | 176 | 175 | 76.2 | 101.4 | 3.042 | -0.541
218 | 1081051.33 | 868862.16 | 971.67 | 0.13542 | 993.786 | [5 empty] | 218 | 177 | 176 | 76.2 | 41.703 | 1.251 | 1.916
219 | 1081113.94 | 869045.38 | 971.66 | 0.85639 | 993.541 | [5 empty] | 219 | 176 | 51 | 76.2 | 97 | 2.91 | 2.028
220 | 1081036.321 | 869077.617 | 971.141 | 0.33541 | 993.348 | [5 empty] | 220 | 178 | 177 | 152.4 | 37.237 | 1.317 | 2.068
221 | 1081012.73 | 869077.1 | 971.059 | 0.069589 | 993.327 | [5 empty] | 221 | 16 | 178 | 76.2 | 11.06 | 0.332 | 2.315
222 | 1081197.19 | 869017.38 | 972.158 | 0.23974 | 993.522 | [5 empty] | 222 | 179 | 180 | 152.4 | 6.467 | 0.394 | -1.682
223 | 1081298.44 | 868979.75 | 972.771 | 0.3892 | 993.508 | [5 empty] | 223 | 180 | 161 | 76.2 | 11.71 | 0.351 | -1.689
224 | 1081330.28 | 869066.41 | 972.638 | 0.18858 | 993.121 | [5 empty] | 224 | 181 | 35 | 76.2 | 32.16 | 0.643 | -0.296
225 | 1081334.95 | 869078.89 | 972.596 | 0.23272 | 993.116 | [5 empty] | 225 | 35 | 182 | 152.4 | 55.78 | 1.116 | -0.174
226 | 1081103.64 | 869300.98 | 970.482 | 0.3586 | 992.74 | [5 empty] | 226 | 182 | 184 | 76.2 | 58.127 | 1.163 | -0.289
227 | 1081184.41 | 869565.404 | 970.017 | 0.034606 | 992.641 | [5 empty] | 227 | 183 | 184 | 152.4 | 47.041 | 0.941 | 2.752
228 | 1081153.51 | 869164.38 | 971.38 | 0.56486 | 992.773 | [5 empty] | 228 | 184 | 229 | 76.2 | 10.316 | 0.406 | 2.342
229 | 1080791.56 | 868956.84 | 970.146 | 0 | 993.682 | [5 empty] | 229 | 185 | 188 | 76.2 | 13.438 | 0.603 | -5.609
230 | 1080849.96 | 869147.08 | 970.059 | 0.21943 | 993.333 | [5 empty] | 230 | 186 | 188 | 76.2 | 75.2 | 2.256 | 2.43
231 | 1080913.45 | 869338.93 | 970 | 0.48211 | 993.304 | [5 empty] | 231 | 187 | 186 | 152.4 | 10.457 | 0.314 | 2.473
232 | 1080963.09 | 869303.3 | 970 | 0.68962 | 993.304 | [5 empty] | 232 | 188 | 189 | 152.4 | 8.1949 | 0.246 | 2.457
233 | 1081003.18 | 869274.55 | 970.177 | 0.51157 | 993.303 | [5 empty] | 233 | 189 | 190 | 76.2 | 73.8151 | 2.214 | 2.447
234 | 1080927.68 | 869120.45 | 970.524 | 0.43007 | 993.338 | [5 empty] | 234 | 190 | 191 | 76.2 | 9.89 | 0.297 | 2.298
235 | 1080920.69 | 869106.18 | 970.511 | 0 | 993.344 | [5 empty] | 235 | 191 | 192 | 76.2 | 12.23 | 0.567 | 2.712
236 | 1080906.43 | 869129.45 | 970.394 | 0.65577 | 993.31 | [5 empty] | 236 | 192 | 193 | 76.2 | 91.17 | 2.735 | 2.495
237 | 1081459.91 | 868071.64 | 975 | 0.21836 | 995.607 | [5 empty] | 237 | 193 | 194 | 152.4 | 11.33 | 0.34 | 1.773
238 | 1081453.35 | 868080.19 | 975 | 0.040509 | 995.611 | [5 empty] | 238 | 194 | 195 | 76.2 | 89.77 | 2.693 | 1.537
239 | 1081449.66 | 868072.72 | 975 | 0 | 995.571 | [5 empty] | 239 | 195 | 196 | 76.2 | 95.01 | 2.85 | 2.683
240 | 1081491.991 | 868128.776 | 975 | 0.025463 | 995.978 | [5 empty] | 240 | 196 | 197 | 152.4 | 11.09 | 0.533 | 2.469
241 | 1081560.89 | 868315.88 | 975 | 0 | 996.104 | [5 empty] | 241 | 197 | 198 | 76.2 | 25.468 | 0.764 | 1.823
242 | 1081567.94 | 868331.3 | 975 | 0.14371 | 996.107 | [5 empty] | 242 | 198 | 199 | 76.2 | 86.763 | 2.603 | 1.526
243 | 1081578.33 | 868356.25 | 975 | 0.015432 | 996.224 | [5 empty] | 243 | 199 | 60 | 152.4 | 7.796 | 0.234 | 1.341
244 | 1081528.28 | 868300.65 | 975 | 0.11285 | 996.092 | [5 empty] | 244 | 197 | 200 | 76.2 | 107.3 | 3.219 | 1.562
245 | 1081453.44 | 868331.81 | 975 | 0.08044 | 996.083 | [5 empty] | 245 | 200 | 201 | 152.4 | 106.4 | 3.192 | 2.645
246 | 1081426.87 | 868343.75 | 975 | 0.015432 | 996.083 | [5 empty] | 246 | 201 | 202 | 152.4 | 104.3 | 3.129 | 2.488
247 | 1081456.14 | 868615.8 | 974.457 | 0 | 997.603 | [5 empty] | 247 | 202 | 13 | 152.4 | 35 | 1.05 | 2.369
248 | 1081407.79 | 868303.29 | 975 | 0 | 996.007 | [5 empty] | 248 | 63 | 203 | 76.2 | 22.926 | 0.688 | 1.58
249 | 1081425.26 | 868425.46 | 975 | 0.027585 | 996.228 | [5 empty] | 249 | 203 | 425 | 76.2 | 18.724 | 0.562 | 0.04
250 | 1081452.26 | 868472.61 | 975 | 0.086227 | 996.319 | [5 empty] | 250 | 203 | 426 | 152.4 | 17.69 | 0.531 | 0.049
251 | 1081505.09 | 868450.98 | 975 | 0.12809 | 996.313 | [5 empty] | 251 | 37 | 14 | 76.2 | 70.8 | 2.124 | 1.119
252 | 1081488.82 | 868410.04 | 975 | 0.13233 | 996.29 | [5 empty] | 252 | 62 | 61 | 76.2 | 7.41 | 0.222 | 0.419
253 | 1081521.08 | 868491.16 | 975 | 0.15779 | 996.321 | [5 empty] | 253 | 66 | 427 | 76.2 | 11.84 | 0.355 | 0.008
254 | 1081536.7 | 868530.31 | 975 | 0.17458 | 996.44 | [5 empty] | 254 | 64 | 66 | 76.2 | 22 | 0.66 | 0.395
255 | 1081543.82 | 868548.03 | 975 | 0.047647 | 996.635 | [5 empty] | 255 | 69 | 64 | 76.2 | 22 | 0.66 | 0.683
256 | 1081447.48 | 868428.83 | 975 | 0.068673 | 996.261 | [5 empty] | 256 | 68 | 69 | 76.2 | 22 | 0.66 | 0.985
257 | 1081470.95 | 868370.51 | 975 | 0.1603 | 996.109 | [5 empty] | 257 | 65 | 37 | 76.2 | 90.1 | 2.703 | -0.48
258 | 1081466.92 | 868361.61 | 975 | 0.040123 | 996.109 | [5 empty] | 258 | 201 | 204 | 152.4 | 70.76 | 2.123 | 1.881
259 | 1081475.05 | 868379.59 | 975 | 0.034529 | 996.111 | [5 empty] | 259 | 204 | 37 | 152.4 | 8.84 | 0.265 | 1.764
260 | 1081485.04 | 868401.67 | 975 | 0.025656 | 996.245 | [5 empty] | 260 | 205 | 201 | 152.4 | 10.13 | 0.504 | 2.31
261 | 1081435.57 | 868292.29 | 975 | 0.076389 | 996.069 | [5 empty] | 261 | 206 | 221 | 76.2 | 7.725 | 0.232 | 1.819
262 | 1081413.09 | 868301.51 | 975 | 0 | 996.014 | [5 empty] | 262 | 207 | 208 | 152.4 | 12.425 | 0.573 | 1.303
263 | 1081409.96 | 868302.91 | 975 | 0 | 996.014 | [5 empty] | 263 | 208 | 209 | 152.4 | 92.3 | 2.769 | -1.079
264 | 1081413.36 | 868257.89 | 975 | 0 | 996.006 | [5 empty] | 264 | 209 | 193 | 152.4 | 11.33 | 0.54 | -1.424
265 | 1081422.89 | 868253.53 | 975 | 0 | 996.006 | [5 empty] | 265 | 193 | 210 | 76.2 | 11.33 | 0.34 | -0.879
266 | 1081425.56 | 868263.11 | 975 | 0.016397 | 996.006 | [5 empty] | 266 | 210 | 214 | 76.2 | 82.27 | 2.468 | -1.132
267 | 1081430.03 | 868199.78 | 975 | 0.031443 | 995.994 | [5 empty] | 267 | 211 | 214 | 76.2 | 93.344 | 1.867 | 3.75
268 | 1081479.4 | 868181.12 | 975 | 0.090471 | 995.987 | [5 empty] | 268 | 212 | 211 | 76.2 | 10.156 | 0.505 | 3.784
269 | 1081496.75 | 868219.73 | 975 | 0.092207 | 996.006 | [5 empty] | 269 | 213 | 212 | 152.4 | 11.058 | 0.532 | 6.931
270 | 1081427.97 | 868251.2 | 975 | 0.070216 | 996.006 | [5 empty] | 270 | 214 | 223 | 76.2 | 100.65 | 2.013 | 1.942
271 | 1081565.88 | 868376.9 | 975 | 0.12076 | 996.286 | [5 empty] | 271 | 215 | 212 | 152.4 | 76.646 | 2.299 | -8.608
272 | 1081639.28 | 868505.27 | 975 | 0.039352 | 996.438 | [5 empty] | 272 | 212 | 360 | 152.4 | 46.465 | 1.394 | -5.512
273 | 1081584.29 | 868416.96 | 975 | 0.13252 | 996.314 | [5 empty] | 273 | 216 | 215 | 76.2 | 10.24 | 0.307 | -8.549
274 | 1081603.38 | 868455.64 | 975 | 0.13927 | 996.321 | [5 empty] | 274 | 191 | 216 | 152.4 | 8.014 | 0.24 | -8.546
275 | 1081620.13 | 868495.36 | 975 | 0.1929 | 996.436 | [5 empty] | 275 | 217 | 191 | 152.4 | 12.478 | 0.574 | -8.075
276 | 1081458.77 | 868516.35 | 974.884 | 0.1086 | 996.359 | [5 empty] | 276 | 218 | 208 | 152.4 | 91.36 | 2.741 | 6.152
277 | 1081450.84 | 868587.23 | 974.553 | 0.021991 | 996.617 | [5 empty] | 277 | 208 | 219 | 152.4 | 103 | 3.09 | 7.916
278 | 1081455.76 | 868613.91 | 974.463 | 0 | 997.18 | [5 empty] | 278 | 219 | 228 | 76.2 | 124.06 | 3.722 | 2.868
279 | 1081466.7 | 868607.54 | 974.537 | 0.043403 | 996.696 | [5 empty] | 279 | 220 | 219 | 76.2 | 90.104 | 2.703 | -1.584
280 | 1081466.14 | 868559.03 | 974.737 | 0.18171 | 996.393 | [5 empty] | 280 | 221 | 220 | 76.2 | 14.596 | 0.638 | -1.242
281 | 1081365.39 | 867944.06 | 975 | 0.14198 | 995.554 | [5 empty] | 281 | 219 | 222 | 152.4 | 94.34 | 2.83 | 2.605
282 | 1081354.17 | 867913.61 | 975 | 0 | 995.553 | [5 empty] | 282 | 222 | 195 | 152.4 | 11.56 | 0.547 | 2.363
283 | 1081340.51 | 867939.09 | 975 | 0.07909 | 995.541 | [5 empty] | 283 | 195 | 376 | 76.2 | 10.95 | 0.528 | 0.953
284 | 1081312.12 | 867977.85 | 975 | 0.018904 | 995.516 | [5 empty] | 284 | 223 | 224 | 76.2 | 95.417 | 2.863 | 2.265
285 | 1081436.72 | 868016.76 | 975 | 0.049769 | 995.559 | [5 empty] | 285 | 224 | 38 | 152.4 | 8.38 | 0.451 | 2.074
286 | 1081280.92 | 867998.59 | 975 | 0.099537 | 995.496 | [5 empty] | 286 | 38 | 225 | 76.2 | 7.1 | 0.213 | 0.704
287 | 1081247.45 | 868024.06 | 975 | 0 | 995.488 | [5 empty] | 287 | 225 | 428 | 76.2 | 107.9 | 3.237 | 0.335
288 | 1081282.84 | 868068.55 | 975 | 0.025077 | 995.493 | [5 empty] | 288 | 59 | 60 | 76.2 | 8.05 | 0.242 | -0.922
289 | 1081246.57 | 868081.12 | 975 | 0.10995 | 995.445 | [5 empty] | 289 | 70 | 59 | 152.4 | 102.25 | 3.067 | -0.788
290 | 1081165.08 | 868109.49 | 975 | 0.091387 | 995.391 | [5 empty] | 290 | 226 | 70 | 152.4 | 92.84 | 2.785 | -0.584
291 | 1081153.98 | 868113.17 | 975 | 0.076678 | 995.39 | [5 empty] | 291 | 227 | 2 | 152.4 | 6.614 | 0.132 | 0.026
292 | 1081183.51 | 868192.06 | 975 | 0.1208 | 995.408 | [5 empty] | 292 | 104 | 429 | 152.4 | 15 | 0.3 | 0.006
293 | 1081190.15 | 868208.56 | 975 | 0.026524 | 995.411 | [5 empty] | 293 | 200 | 70 | 76.2 | 94.2 | 2.826 | 0.53
294 | 1081211.67 | 868270.82 | 974.836 | 0.11116 | 995.443 | [5 empty] | 294 | 228 | 200 | 152.4 | 9.94 | 0.498 | 2.296
295 | 1081220.23 | 868290.36 | 974.791 | 0.067033 | 995.443 | [5 empty] | 295 | 51 | 235 | 152.4 | 5.85 | 0.175 | 1.473
296 | 1081223.55 | 868300.88 | 974.762 | 0.086806 | 995.447 | [5 empty] | 296 | 229 | 15 | 152.4 | 91.284 | 1.826 | 2.335
297 | 1081090.22 | 868119.73 | 974.939 | 0.015818 | 995.26 | [5 empty] | 297 | 15 | 34 | 76.2 | 103.4 | 2.068 | 2.016
298 | 1081095.12 | 868134.15 | 974.9 | 0.11979 | 995.26 | [5 empty] | 298 | 34 | 230 | 76.2 | 11.214 | 0.424 | 0.573
299 | 1081097.15 | 868139.98 | 974.885 | 0.12346 | 995.26 | [5 empty] | 299 | 230 | 231 | 76.2 | 200.586 | 4.012 | 0.347
300 | 1081131.01 | 868231.74 | 974.649 | 0.21677 | 995.26 | [5 empty] | 300 | 231 | 430 | 152.4 | 100 | 2 | 0.007
301 | 1081152.86 | 868294.26 | 974.483 | 0.10368 | 995.258 | [5 empty] | 301 | 232 | 231 | 152.4 | 40 | 1.2 | 0.148
302 | 1081159.77 | 868311.72 | 974.44 | 0.070168 | 995.258 | [5 empty] | 302 | 233 | 232 | 76.2 | 55 | 1.65 | -0.103
303 | 1081163.42 | 868321.22 | 974.416 | 0 | 995.257 | [5 empty] | 303 | 234 | 233 | 76.2 | 169.923 | 5.098 | 0.415
304 | 1081166.22 | 868328.11 | 974.399 | 0.12177 | 995.257 | [5 empty] | 304 | 235 | 234 | 76.2 | 8.427 | 0.453 | 0.852
305 | 1081177.38 | 868213.23 | 974.927 | 0.080295 | 995.41 | [5 empty] | 305 | 26 | 235 | 76.2 | 22 | 0.66 | -0.615
306 | 1081196.9 | 868205.62 | 975 | 0.068721 | 995.413 | [5 empty] | 306 | 236 | 232 | 152.4 | 187.216 | 5.616 | 0.948
307 | 1081071.17 | 868253.1 | 974.3 | 0.2175 | 995.253 | [5 empty] | 307 | 237 | 431 | 76.2 | 588.03 | 11.761 | 0.321
308 | 1081094.18 | 868317.83 | 974.129 | 0.075473 | 995.253 | [5 empty] | 308 | 238 | 237 | 76.2 | 11.97 | 0.439 | 0.54
309 | 1081100.28 | 868335.17 | 974.083 | 0.075955 | 995.253 | [5 empty] | 309 | 239 | 285 | 152.4 | 64.98 | 1.3 | 2.534
310 | 1081103.27 | 868345.56 | 974.053 | 0 | 995.252 | [5 empty] | 310 | 240 | 238 | 76.2 | 52.788 | 1.056 | 3.117
311 | 1081106.34 | 868353.41 | 974.034 | 0.078366 | 995.251 | [5 empty] | 311 | 238 | 239 | 76.2 | 8.33 | 0.167 | 2.535
312 | 1081010.13 | 868274.64 | 973.985 | 0.20332 | 995.205 | [5 empty] | 312 | 240 | 432 | 76.2 | 9.58 | 0.192 | 0.038
313 | 1081005.81 | 868263.77 | 974.05 | 0.13966 | 995.205 | [5 empty] | 313 | 78 | 240 | 152.4 | 40 | 0.8 | 2.645
314 | 1080975.94 | 868187.59 | 974.503 | 0.1115 | 995.207 | [5 empty] | 314 | 79 | 78 | 76.2 | 43 | 0.86 | 0.725
315 | 1081011.45 | 868278.05 | 973.965 | 0.043981 | 995.205 | [5 empty] | 315 | 80 | 79 | 76.2 | 43 | 0.86 | 1.122
316 | 1081033.98 | 868340.78 | 973.772 | 0.063079 | 995.179 | [5 empty] | 316 | 81 | 80 | 76.2 | 43 | 0.86 | 0.945
317 | 1081040.97 | 868360.43 | 973.72 | 0.036265 | 995.176 | [5 empty] | 317 | 241 | 81 | 152.4 | 43 | 0.86 | 2.979
318 | 1081043.25 | 868369.03 | 973.694 | 0.04456 | 995.177 | [5 empty] | 318 | 242 | 241 | 152.4 | 11.83 | 0.237 | 2.99
319 | 1081002.23 | 868376.73 | 973.484 | 0.053819 | 995.011 | [5 empty] | 319 | 82 | 243 | 76.2 | 12.08 | 0.442 | 2.195
320 | 1081035.48 | 868155.5 | 974.669 | 0.19406 | 995.208 | [5 empty] | 320 | 243 | 242 | 76.2 | 31.92 | 0.638 | 2.178
321 | 1081230.91 | 868286.07 | 974.856 | 0.053771 | 995.438 | [5 empty] | 321 | 244 | 245 | 152.4 | 80.28 | 1.606 | 1.896
322 | 1081277.01 | 868267.28 | 975 | 0.20351 | 995.437 | [5 empty] | 322 | 245 | 246 | 152.4 | 30.77 | 0.615 | -0.672
323 | 1081281.23 | 868121.21 | 975 | 0.095486 | 995.402 | [5 empty] | 323 | 246 | 419 | 76.2 | 7.808 | 0.156 | -0.688
324 | 1081366.53 | 868334.07 | 975 | 0.079861 | 995.999 | [5 empty] | 324 | 247 | 278 | 76.2 | 8.135 | 0.363 | 8.976
325 | 1081400.38 | 868328.71 | 975 | 0 | 996.006 | [5 empty] | 325 | 248 | 375 | 152.4 | 18.87 | 0.377 | 0.989
326 | 1081390.59 | 868330.05 | 975 | 0 | 996.005 | [5 empty] | 326 | 5 | 248 | 152.4 | 11.168 | 0.223 | -0.489
327 | 1081310.7 | 868352.51 | 974.925 | 0.070988 | 995.961 | [5 empty] | 327 | 100 | 5 | 76.2 | 33.83 | 0.677 | 1.754
328 | 1081271.71 | 868367.31 | 974.694 | 0.032793 | 995.704 | [5 empty] | 328 | 101 | 100 | 152.4 | 44 | 0.88 | 2.473
329 | 1081265.99 | 868369.37 | 974.66 | 0.015046 | 995.664 | [5 empty] | 329 | 249 | 101 | 76.2 | 36.04 | 0.721 | 2.15
330 | 1081251.54 | 868374.33 | 974.577 | 0.056327 | 995.472 | [5 empty] | 330 | 99 | 249 | 76.2 | 8.96 | 0.179 | 2.178
331 | 1081244.67 | 868376.68 | 974.537 | 0.038773 | 995.471 | [5 empty] | 331 | 98 | 99 | 76.2 | 43 | 0.86 | 1.577
332 | 1081190.69 | 868396.99 | 974.218 | 0.096065 | 995.257 | [5 empty] | 332 | 95 | 98 | 152.4 | 44 | 0.88 | 3.577
333 | 1081138.25 | 868416.3 | 973.909 | 0.040895 | 995.25 | [5 empty] | 333 | 250 | 417 | 152.4 | 9.17 | 0.183 | -1.957
334 | 1081131.88 | 868418.7 | 973.872 | 0.058063 | 995.249 | [5 empty] | 334 | 251 | 250 | 152.4 | 49.981 | 1 | -1.87
335 | 1081122.45 | 868421.96 | 973.817 | 0.082369 | 995.204 | [5 empty] | 335 | 252 | 251 | 152.4 | 43.5 | 0.87 | -4.606
336 | 1081071.7 | 868441.54 | 973.515 | 0.055748 | 995.177 | [5 empty] | 336 | 251 | 253 | 152.4 | 42 | 0.84 | -2.48
337 | 1081141.03 | 868527.75 | 973.456 | 0.028164 | 995.391 | [5 empty] | 337 | 253 | 254 | 76.2 | 43 | 0.86 | -1.863
338 | 1081170.64 | 868608.03 | 973.249 | 0.14931 | 995.334 | [5 empty] | 338 | 254 | 255 | 76.2 | 30 | 0.6 | -3.001
339 | 1081222.3 | 868536.7 | 973.772 | 0.12423 | 995.586 | [5 empty] | 339 | 255 | 433 | 152.4 | 10.69 | 0.214 | -3.053
340 | 1081210.35 | 868501.65 | 973.866 | 0.033372 | 995.573 | [5 empty] | 340 | 252 | 256 | 76.2 | 57.39 | 1.148 | 0.7
341 | 1081238.58 | 868584.29 | 973.644 | 0.086034 | 995.683 | [5 empty] | 341 | 256 | 418 | 152.4 | 10.21 | 0.204 | 0.63
342 | 1081203.57 | 868698.93 | 973.013 | 0.12693 | 994.931 | [5 empty] | 342 | 257 | 420 | 76.2 | 44.79 | 0.896 | 0.398
343 | 1081184.43 | 868704.4 | 972.907 | 0.01331 | 994.678 | [5 empty] | 343 | 245 | 258 | 76.2 | 32.7 | 0.654 | -0.92
344 | 1081249.48 | 868683.03 | 973.279 | 0.082176 | 995.081 | [5 empty] | 344 | 258 | 257 | 152.4 | 9.8 | 0.196 | -0.96
345 | 1081258.36 | 868680.6 | 973.327 | 0.065201 | 995.761 | [5 empty] | 345 | 257 | 259 | 152.4 | 9.962 | 0.199 | -2.476
346 | 1081282.28 | 868672.56 | 973.465 | 0 | 996.768 | [5 empty] | 346 | 259 | 260 | 76.2 | 28.454 | 0.569 | -2.512
347 | 1081280.81 | 868658.95 | 973.515 | 0.53684 | 996.768 | [5 empty] | 347 | 260 | 252 | 76.2 | 9.184 | 0.184 | -2.538
348 | 1081271.73 | 868588.8 | 973.769 | 0.051119 | 996.768 | [5 empty] | 348 | 242 | 257 | 152.4 | 80.221 | 1.604 | -0.956
349 | 1081269.08 | 868573.63 | 973.821 | 0.0040509 | 996.771 | [5 empty] | 349 | 261 | 245 | 152.4 | 43 | 0.86 | -3.406
350 | 1081268.58 | 868564.28 | 973.857 | 0.023727 | 996.771 | [5 empty] | 350 | 262 | 263 | 152.4 | 3.42 | 0.068 | 1.481
351 | 1081269.27 | 868484.37 | 974.194 | 0.063272 | 996.762 | [5 empty] | 351 | 263 | 248 | 76.2 | 3.679 | 0.074 | 1.48
352 | 1081250.79 | 868476.74 | 974.146 | 0.030864 | 996.752 | [5 empty] | 352 | 264 | 83 | 152.4 | 10.13 | 0.203 | 1.249
353 | 1081354.995 | 868612.18 | 974.033 | 0 | 1001.474 | [5 empty] | 353 | 265 | 264 | 152.4 | 6.048 | 0.121 | 0.262
354 | 1081357.53 | 868561.88 | 974.254 | 0.25965 | 997.077 | [5 empty] | 354 | 83 | 267 | 152.4 | 56 | 1.12 | 2.676
355 | 1081352.28 | 868462.99 | 974.644 | 0.0071373 | 996.787 | [5 empty] | 355 | 265 | 266 | 152.4 | 9.25 | 0.185 | -1.474
356 | 1081293.93 | 868460.83 | 974.4 | 0.0326 | 996.78 | [5 empty] | 356 | 266 | 261 | 76.2 | 33.75 | 0.675 | -1.492
357 | 1081360.12 | 868461.54 | 974.684 | 0 | 1000.465 | [5 empty] | 357 | 267 | 103 | 76.2 | 45 | 0.9 | 0.568
358 | 1081275.51 | 868571.38 | 973.858 | 0.12442 | 996.822 | [5 empty] | 358 | 268 | 102 | 152.4 | 47.02 | 0.94 | -2.034
359 | 1081250.39 | 868580.16 | 973.712 | 0.018711 | 995.75 | [5 empty] | 359 | 269 | 270 | 152.4 | 70.28 | 1.406 | 0.3
360 | 1081269.58 | 868771.2 | 972.998 | 0 | 994.861 | [5 empty] | 360 | 270 | 265 | 76.2 | 10.01 | 0.2 | 0.229
361 | 1081329.1 | 868652.15 | 973.753 | 0.078704 | 997.091 | [5 empty] | 361 | 271 | 252 | 152.4 | 77.7 | 1.554 | -1.235
362 | 1081332.39 | 868744.8 | 973.381 | 0.11613 | 997.088 | [5 empty] | 362 | 77 | 82 | 76.2 | 43.5 | 0.87 | 1.088
363 | 1081409.68 | 868618.71 | 974.243 | 0.15741 | 1000.38 | [5 empty] | 363 | 84 | 77 | 152.4 | 42 | 0.84 | 1.616
364 | 1081373.38 | 868469.9 | 974.707 | 0.024113 | 1000.481 | [5 empty] | 364 | 85 | 84 | 76.2 | 43 | 0.86 | 1.827
365 | 1081299.39 | 868453.41 | 974.454 | 0.012346 | 996.363 | [5 empty] | 365 | 272 | 85 | 152.4 | 20.363 | 0.407 | 1.85
366 | 1081282.63 | 868431.95 | 974.471 | 0.0065586 | 996.398 | [5 empty] | 366 | 273 | 251 | 152.4 | 77.7 | 1.554 | 0.385
367 | 1081280.4 | 868426.22 | 974.485 | 0.07446 | 996.349 | [5 empty] | 367 | 274 | 253 | 76.2 | 77.7 | 1.554 | 0.036
368 | 1081281.75 | 868440.65 | 974.431 | 0 | 996.4 | [5 empty] | 368 | 275 | 254 | 76.2 | 77.7 | 1.554 | -0.199
369 | 1081284.67 | 868447.95 | 974.413 | 0 | 996.4 | [5 empty] | 369 | 253 | 276 | 76.2 | 69.76 | 1.395 | -0.744
370 | 1081447.31 | 868617.89 | 974.41 | 0 | 998.211 | [5 empty] | 370 | 254 | 280 | 76.2 | 82.65 | 1.653 | 0.76
371 | 1081514.4 | 868259.98 | 975 | 0.16242 | 996.057 | [5 empty] | 371 | 73 | 433 | 76.2 | 68.77 | 1.375 | -1.904
372 | 1081020.7 | 868113.37 | 974.919 | 0.27932 | 995.199 | [5 empty] | 372 | 276 | 415 | 76.2 | 7.78 | 0.156 | -0.857
373 | 1081031.1 | 868143.61 | 974.74 | 0.051698 | 995.206 | [5 empty] | 373 | 96 | 95 | 152.4 | 43 | 0.86 | 4.475
374 | 1081037.82 | 868163.8 | 974.62 | 0.19213 | 995.208 | [5 empty] | 374 | 277 | 96 | 76.2 | 21.922 | 0.438 | 3.925
375 | 1081413.34 | 868286.1 | 975 | 0 | 996.006 | [5 empty] | 375 | 97 | 277 | 76.2 | 8.078 | 0.162 | 3.952
376 | 1081217.81 | 869007.88 | 972.286 | 0.18958 | 993.51 | [5 empty] | 376 | 278 | 97 | 76.2 | 10.13 | 0.203 | 8.971
377 | 1081043.28 | 869160.32 | 970.92 | 0.47709 | 992.751 | [5 empty] | 377 | 279 | 433 | 152.4 | 95.08 | 1.902 | 4.962
378 | 1081349.624 | 868590.617 | 974.1 | 0 | 1001.281 | [5 empty] | 378 | 280 | 416 | 76.2 | 8.16 | 0.163 | 0.574
379 | 1081356.51 | 868591.07 | 974.127 | 0 | 1001.014 | [5 empty] | 379 | 76 | 281 | 76.2 | 70.25 | 1.405 | -0.333
380 | 1081356.89 | 868585.73 | 974.151 | 0.14275 | 1000.988 | [5 empty] | 380 | 281 | 282 | 152.4 | 37.95 | 0.759 | 0.402
381 | 1081355.49 | 868605.18 | 974.064 | 0 | 1001.538 | [5 empty] | 381 | 282 | 283 | 76.2 | 39.8 | 0.796 | 0.528
382 | 1081349.95 | 868604.83 | 974.041 | 0 | 1001.625 | [5 empty] | 382 | 283 | 284 | 76.2 | 39.78 | 0.796 | 0.816
383 | 1080995.92 | 868388.16 | 973.409 | 0.021798 | 994.989 | [5 empty] | 383 | 284 | 286 | 76.2 | 39.3 | 0.786 | 0.702
384 | 1081012.97 | 868463.64 | 973.168 | 0.063657 | 995.01 | [5 empty] | 384 | 72 | 76 | 152.4 | 38.4 | 0.768 | -1.337
385 | 1081020.31 | 868461.19 | 973.21 | 0.065201 | 995.031 | [5 empty] | 385 | 285 | 75 | 152.4 | 57 | 1.14 | 1.32
386 | 1081135.91 | 869430.9 | 970 | 0.08125 | 992.644 | [5 empty] | 386 | 75 | 74 | 152.4 | 29.12 | 0.582 | 0.209
387 | 1081346.43 | 868591.8 | 974.081 | 0 | 1001.656 | [5 empty] | 387 | 71 | 72 | 76.2 | 38.5 | 0.77 | -0.838
388 | 1081340.41 | 868603.22 | 974.007 | 0 | 1001.998 | [5 empty] | 388 | 6 | 71 | 76.2 | 38.1 | 0.762 | -0.76
389 | 1081346.581 | 868590.27 | 974.087 | 0 | 1001.653 | [5 empty] | 389 | 286 | 287 | 76.2 | 39.71 | 0.794 | 0.409
390 | 1081327 | 868019.49 | 975 | 0.095293 | 995.516 | [5 empty] | 390 | 287 | 434 | 76.2 | 29.5 | 0.59 | 0.007
391 | 1080816.02 | 868652.18 | 971.678 | 0.17723 | 994.274 | [5 empty] | 391 | 288 | 6 | 152.4 | 23.91 | 0.478 | -0.843
392 | 1080980.77 | 869347.71 | 970 | 0.10219 | 992.718 | [5 empty] | 392 | 58 | 288 | 76.2 | 20.26 | 0.405 | -0.816
394 | 1081121.95 | 869387.52 | 970.131 | 0 | 992.647 | [5 empty] | 393 | 289 | 58 | 76.2 | 28 | 0.76 | -1.179
395 | 1081348.11 | 868590.46 | 974.093 | 0 | 1001.571 | [5 empty] | 394 | 9 | 289 | 76.2 | 49.2 | 0.984 | -1.068
396 | 1081346.07 | 868596.72 | 974.059 | 0 | 1001.8 | [5 empty] | 395 | 290 | 9 | 152.4 | 48.38 | 0.968 | -1.375
397 | 1081346.395 | 868594.045 | 974.07 | 0 | 1001.662 | [5 empty] | 396 | 291 | 290 | 152.4 | 9.61 | 0.392 | -1.283
398 | 1081347.398 | 868604.507 | 974.03 | 0 | 1001.673 | [5 empty] | 397 | 291 | 292 | 76.2 | 90.54 | 2.716 | -0.407
399 | 1080946.92 | 868574.62 | 972.417 | 0.028164 | 994.683 | [5 empty] | 398 | 292 | 293 | 76.2 | 9.467 | 0.284 | -0.539
400 | 1080812.11 | 868489.23 | 972.296 | 0 | 994.718 | [5 empty] | 399 | 293 | 294 | 76.2 | 85 | 2.55 | -0.582
401 | 1080867.99 | 868273.13 | 973.641 | 0.057292 | 994.888 | [5 empty] | 400 | 294 | 295 | 152.4 | 9.95 | 0.298 | -0.694
402 | 1081099.66 | 868497.62 | 973.402 | 0.056327 | 995.197 | [5 empty] | 401 | 295 | 296 | 152.4 | 12.21 | 0.566 | -3.264
403 | 1080993.65 | 869084.65 | 970.942 | 0.24764 | 993.344 | [5 empty] | 402 | 296 | 330 | 152.4 | 78.79 | 2.364 | -3.352
404 | 1081221.01 | 868455.33 | 974.106 | 0.11786 | 995.257 | [5 empty] | 403 | 297 | 298 | 76.2 | 9.678 | 0.29 | -0.061
405 | 1081291.4 | 869245.94 | 971.574 | 0 | 992.744 | [5 empty] | 404 | 298 | 299 | 152.4 | 11.046 | 0.331 | 0.424
406 | 1081322.48 | 869207.66 | 971.9 | 0.35421 | 992.744 | [5 empty] | 405 | 299 | 300 | 152.4 | 88.96 | 2.669 | 0.299
407 | 1081206.77 | 869377.31 | 970.551 | 0.14144 | 992.643 | [5 empty] | 406 | 300 | 301 | 76.2 | 74.87 | 2.246 | 0.145
408 | 1081063.76 | 869440.87 | 970 | 0.12539 | 992.584 | [5 empty] | 407 | 301 | 302 | 152.4 | 10.13 | 0.304 | 0.04
409 | 1081041.71 | 869446.55 | 970 | 0.28588 | 992.576 | [5 empty] | 408 | 302 | 303 | 76.2 | 10.84 | 0.525 | 0.295
410 | 1081108.53 | 869430.21 | 970 | 0.13241 | 992.615 | [5 empty] | 409 | 303 | 304 | 152.4 | 7.43 | 0.423 | 0.294
411 | 1081087.29 | 869435.6 | 970 | 0.13642 | 992.595 | [5 empty] | 410 | 304 | 332 | 152.4 | 72.73 | 2.182 | 0.171
412 | 1081206.81 | 869313.58 | 970.869 | 0.11736 | 992.741 | [5 empty] | 411 | 305 | 300 | 76.2 | 51.64 | 1.549 | 1.878
413 | 1081352.64 | 868644.54 | 973.887 | 0 | 1001.195 | [5 empty] | 412 | 306 | 293 | 152.4 | 11.012 | 0.33 | 1.944
414 | 1081327.36 | 868371.3 | 974.919 | 0.052662 | 995.968 | [5 empty] | 413 | 293 | 305 | 152.4 | 11.36 | 0.341 | 1.959
415 | 1081451.28 | 868519.74 | 974.837 | 0 | 996.364 | [5 empty] | 414 | 300 | 307 | 152.4 | 63 | 1.89 | 1.815
416 | 1081458.25 | 868562.56 | 974.688 | 0.0082948 | 996.39 | [5 empty] | 415 | 307 | 312 | 76.2 | 63 | 1.89 | 0.885
417 | 1081444.17 | 868476.27 | 974.988 | 0.0094522 | 996.32 | [5 empty] | 416 | 308 | 309 | 152.4 | 10.149 | 0.304 | -0.062
418 | 1081438.18 | 868433.06 | 975 | 0.017554 | 996.261 | [5 empty] | 417 | 309 | 310 | 76.2 | 12.178 | 0.365 | 0.264
419 | 1081419.74 | 868346.95 | 975 | 0.0088735 | 996.087 | [5 empty] | 418 | 310 | 311 | 76.2 | 8.429 | 0.453 | 0.263
420 | 1081431.07 | 868388.7 | 975 | 0.048418 | 996.101 | [5 empty] | 419 | 311 | 334 | 76.2 | 70.393 | 2.112 | 0.185
421 | 1081359.16 | 869594.9 | 971.532 | 0 | 992.641 | [5 empty] | 420 | 312 | 435 | 76.2 | 63 | 1.89 | 0.046
422 | 1080668.02 | 868293.17 | 971.84 | 0 | 994.888 | [5 empty] | 421 | 313 | 312 | 152.4 | 7.104 | 0.213 | 0.011
423 | 1080909.99 | 868205.51 | 974.273 | 0.01659 | 994.888 | [5 empty] | 422 | 314 | 313 | 76.2 | 81.846 | 2.455 | 0.151
424 | 1080835.97 | 868625.36 | 971.957 | 0.082948 | 994.272 | [5 empty] | 423 | 315 | 316 | 76.2 | 66.083 | 1.982 | 0.603
425 | 1080951.94 | 869433.03 | 970 | 0.033227 | 992.666 | [5 empty] | 424 | 316 | 317 | 76.2 | 10.702 | 0.321 | 0.54
426 | 1080950.64 | 869406.16 | 970 | 0.042631 | 992.666 | [5 empty] | 425 | 317 | 318 | 76.2 | 9.5259 | 0.286 | -0.312
427 | 1081025.26 | 869414.06 | 970 | 0 | 992.58 | [5 empty] | 426 | 318 | 336 | 152.4 | 81.4741 | 2.444 | -0.357
428 | 1081366.84 | 869164.88 | 972.306 | 0.33227 | 993.101 | [5 empty] | 427 | 317 | 319 | 76.2 | 51.81 | 1.554 | 1.974
429 | 1081375.79 | 869581.25 | 971.642 | 0 | 992.641 | [5 empty] | 428 | 319 | 48 | 76.2 | 6.75 | 0.402 | 1.92
430 | 1080925.48 | 869453.75 | 970 | 0 | 993.304 | [5 empty] | 429 | 47 | 436 | 152.4 | 27.96 | 0.559 | 0.101
431 | 1081584.57 | 867490.94 | 975 | 0.31983 | 995.531 | [5 empty] | 430 | 49 | 46 | 76.2 | 46.95 | 0.939 | -0.326
432 | 1081492.85 | 868129.69 | 975 | 0.036651 | 995.978 | [5 empty] | 431 | 46 | 320 | 152.4 | 63 | 1.89 | -0.73
433 | 1081552.94 | 868570.58 | 975 | 0 | 996.638 | [5 empty] | 432 | 320 | 298 | 76.2 | 63 | 1.89 | -0.924
434 | 1081209.63 | 868049.59 | 975 | 0.0063657 | 995.488 | [5 empty] | 433 | 309 | 317 | 76.2 | 63 | 1.89 | 1.159
435 | 1080954.52 | 868295.26 | 973.883 | 0.045332 | 995.205 | [5 empty] | 434 | 302 | 309 | 152.4 | 63 | 1.89 | 1.561
436 | 1080925.79 | 868122.84 | 974.74 | 0.099537 | 995.199 | [5 empty] | 435 | 295 | 302 | 76.2 | 63 | 1.89 | 1.886
437 | 1081291.44 | 868117.5 | 975 | 0.0091628 | 995.402 | [5 empty] | 436 | 321 | 295 | 76.2 | 11.5 | 0.345 | -0.615
438 | 1081343.9 | 868433.13 | 974.732 | 0.072145 | 996.04 | [5 empty] | 437 | 322 | 321 | 152.4 | 51.5 | 1.545 | -0.56
439 | 1081287.3 | 868765.27 | 973.099 | 0 | 994.871 | [5 empty] | 438 | 322 | 327 | 76.2 | 91 | 2.73 | -2.751
440 | 1081289.23 | 868460.22 | 974.382 | 0 | 996.4 | [5 empty] | 439 | 44 | 322 | 152.4 | 85 | 2.55 | -2.659
441 | 1081465.36 | 867891.46 | 975 | 0 | 995.555 | [5 empty] | 440 | 8 | 44 | 76.2 | 48.55 | 1.456 | -0.556
442 | 1081184.44 | 868191.68 | 975 | 0.0091628 | 995.408 | [5 empty] | 441 | 323 | 437 | 76.2 | 10.836 | 0.417 | 0.01
443 | 1081466.9 | 868608.52 | 974.534 | 0 | 996.696 | [5 empty] | 442 | 324 | 438 | 152.4 | 114 | 2.28 | -3.685
444 | 1081559.98 | 868316.3 | 975 | 0.0090664 | 996.104 | [5 empty] | 443 | 325 | 326 | 152.4 | 4.779 | 0.143 | 2.214
445 | 1081414.32 | 868286.32 | 975 | 0 | 996.006 | [5 empty] | 444 | 326 | 324 | 152.4 | 38.482 | 1.154 | 2.213
446 | 1081121.63 | 868420.06 | 973.822 | 0.0081019 | 995.204 | [5 empty] | 445 | 324 | 92 | 152.4 | 35.54 | 1.066 | 5.784
447 | 1080987.99 | 868401.51 | 973.319 | 0.0055941 | 995.006 | [5 empty] | 446 | 92 | 327 | 152.4 | 9.46 | 0.284 | 5.688
448 | 1081085.92 | 868659.13 | 972.668 | 0.0050154 | 994.948 | [5 empty] | 447 | 327 | 328 | 76.2 | 41.403 | 1.242 | 2.866
449 | 1081270.74 | 868588.88 | 973.764 | 0.010417 | 996.768 | [5 empty] | 448 | 328 | 329 | 76.2 | 6.075 | 0.382 | 2.832
450 | 1081183.98 | 868703.05 | 972.91 | 0.021991 | 994.678 | [5 empty] | 449 | 329 | 42 | 76.2 | 7.522 | 0.226 | 2.816
451 | 1080863.65 | 868929.58 | 970.573 | 0 | 993.798 | [5 empty] | 450 | 330 | 331 | 152.4 | 8.31 | 0.249 | 2.434
452 | 1081160.33 | 868806.96 | 972.374 | 0.055748 | 994.689 | [5 empty] | 451 | 331 | 53 | 76.2 | 47.43 | 1.423 | 2.394
453 | 1081182.34 | 868922.43 | 972.242 | 0 | 993.702 | [5 empty] | 452 | 53 | 332 | 152.4 | 7.174 | 0.215 | 2.214
454 | 1081251.81 | 869135.25 | 971.953 | 0 | 992.925 | [5 empty] | 453 | 332 | 333 | 152.4 | 44.397 | 1.332 | 2.288
455 | 1081042.33 | 869160.63 | 970.915 | 0 | 992.751 | [5 empty] | 454 | 333 | 334 | 152.4 | 8.43 | 0.253 | 2.214
456 | 1080838.84 | 868222.13 | 973.594 | 0 | 994.888 | [5 empty] | 455 | 334 | 335 | 76.2 | 10.3 | 0.309 | 2.34
457 | 1080737.55 | 868661.77 | 970.964 | 0.013744 | 994.272 | [5 empty] | 456 | 335 | 50 | 152.4 | 44.126 | 1.324 | 2.249
458 | 1081359.37 | 868605.43 | 974.08 | 0 | 1001.538 | [5 empty] | 457 | 50 | 336 | 76.2 | 5.57 | 0.167 | 2.118
459 | 1080992.45 | 868389.64 | 973.388 | 0 | 994.989 | [5 empty] | 458 | 336 | 385 | 76.2 | 60 | 1.8 | 1.705
460 | 1081334.96 | 868966.01 | 972.992 | 0.043133 | 993.508 | [5 empty] | 459 | 11 | 56 | 152.4 | 75 | 1.5 | -8.647
461 | 1081342.744 | 868599.924 | 974.03 | 0 | 1001.812 | [5 empty] | 460 | 337 | 55 | 76.2 | 27.816 | 0.556 | -2.669
462 | 1081327.92 | 868019.12 | 975 | 0.02662 | 995.516 | [5 empty] | 461 | 55 | 338 | 76.2 | 56.244 | 1.125 | 2.163
463 | 1080981.73 | 869348 | 970 | 0.048274 | 992.718 | [5 empty] | 462 | 338 | 342 | 76.2 | 96.7 | 1.934 | 2.341
2318 | 1081373.25 | 869066.54 | 972.824 | 0.1304 | 993.116 | [5 empty] | 463 | 339 | 341 | 152.4 | 50.45 | 1.514 | -8.954
[11 empty] | 464 | 340 | 339 | 152.4 | 30.98 | 0.929 | -3.868
[11 empty] | 465 | 56 | 352 | 76.2 | 82.314 | 1.646 | -4.905
[11 empty] | 466 | 341 | 359 | 152.4 | 21.11 | 0.833 | -11.488
[11 empty] | 467 | 338 | 341 | 76.2 | 74.9 | 2.247 | -2.447
[11 empty] | 468 | 342 | 213 | 152.4 | 80.532 | 1.611 | 6.961
[11 empty] | 469 | 188 | 343 | 152.4 | 85.157 | 2.555 | -5.93
[11 empty] | 470 | 343 | 342 | 76.2 | 10.828 | 0.325 | -5.968
[11 empty] | 471 | 342 | 344 | 152.4 | 56.501 | 1.695 | -10.718
[11 empty] | 472 | 344 | 345 | 76.2 | 9.049 | 0.471 | -10.801
[11 empty] | 473 | 345 | 346 | 76.2 | 14.45 | 0.433 | -10.868
[11 empty] | 474 | 346 | 361 | 152.4 | 54.8 | 1.644 | -16.545
[11 empty] | 475 | 346 | 439 | 76.2 | 93.9 | 2.817 | 5.515
[11 empty] | 476 | 347 | 346 | 152.4 | 12.77 | 0.383 | -0.161
[11 empty] | 477 | 348 | 347 | 152.4 | 72.38 | 2.171 | 0.377
[11 empty] | 478 | 349 | 358 | 152.4 | 13.42 | 0.603 | -12.287
[11 empty] | 479 | 350 | 349 | 152.4 | 12.22 | 0.367 | -0.332
[11 empty] | 480 | 349 | 348 | 76.2 | 14.105 | 0.423 | 0.441
[11 empty] | 481 | 351 | 350 | 76.2 | 71.921 | 2.158 | -0.307
[11 empty] | 482 | 352 | 52 | 152.4 | 13.386 | 0.468 | -4.937
[11 empty] | 483 | 353 | 413 | 152.4 | 29.84 | 0.895 | 21.257
[11 empty] | 484 | 354 | 380 | 76.2 | 32 | 0.96 | -14.753
[11 empty] | 485 | 355 | 88 | 152.4 | 4.76 | 0.143 | -2.034
[11 empty] | 486 | 52 | 356 | 152.4 | 32.59 | 0.652 | -4.73
[11 empty] | 487 | 356 | 355 | 152.4 | 58.55 | 1.171 | -2.026
[11 empty] | 488 | 357 | 91 | 152.4 | 12.05 | 0.241 | -9.655
[11 empty] | 489 | 91 | 379 | 152.4 | 123.2 | 2.464 | -14.413
[11 empty] | 490 | 358 | 354 | 152.4 | 73.63 | 2.209 | -12.413
[11 empty] | 491 | 359 | 349 | 76.2 | 13.19 | 0.396 | -11.508
[11 empty] | 492 | 360 | 439 | 152.4 | 11.28 | 0.538 | -5.514
[11 empty] | 493 | 361 | 413 | 76.2 | 26.5 | 0.795 | -16.775
[11 empty] | 494 | 362 | 361 | 76.2 | 94 | 2.82 | -0.149
[11 empty] | 495 | 363 | 87 | 152.4 | 9.72 | 0.394 | 4.536
[11 empty] | 496 | 364 | 94 | 152.4 | 35.775 | 0.715 | 4.732
[11 empty] | 497 | 365 | 438 | 76.2 | 33.14 | 0.663 | 3.758
[11 empty] | 498 | 3 | 4 | 76.2 | 12.9 | 0.387 | -6.916
[11 empty] | 499 | 57 | 3 | 76.2 | 8.165 | 0.245 | -3.144
[11 empty] | 500 | 366 | 57 | 152.4 | 7.88 | 0.436 | -3.125
[11 empty] | 501 | 367 | 366 | 76.2 | 6.141 | 0.384 | -3.118
[11 empty] | 502 | 368 | 369 | 152.4 | 7.858 | 0.236 | 0.002
[11 empty] | 503 | 369 | 440 | 76.2 | 7.85 | 0.235 | 0.001
[11 empty] | 504 | 4 | 356 | 76.2 | 12.9 | 0.387 | 2.737
[11 empty] | 505 | 370 | 87 | 76.2 | 45.83 | 0.917 | -8.986
[11 empty] | 506 | 247 | 370 | 76.2 | 12.06 | 0.441 | -8.981
[11 empty] | 507 | 74 | 441 | 76.2 | 8.779 | 0.176 | 0.001
[11 empty] | 508 | 371 | 261 | 76.2 | 80.28 | 1.606 | -0.355
[11 empty] | 509 | 372 | 373 | 76.2 | 30.2 | 0.604 | -0.45
[11 empty] | 510 | 373 | 320 | 76.2 | 9.46 | 0.189 | -0.503
[11 empty] | 511 | 320 | 374 | 152.4 | 11 | 0.33 | -0.504
[11 empty] | 512 | 374 | 307 | 76.2 | 89 | 2.67 | -0.697
[11 empty] | 513 | 307 | 308 | 152.4 | 74.851 | 2.246 | 0.014
[11 empty] | 514 | 292 | 442 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.01
[11 empty] | 515 | 279 | 443 | 76.2 | 1 | 0.02 | 0.005
[11 empty] | 516 | 241 | 444 | 76.2 | 1 | 0.02 | 0.01
[11 empty] | 517 | 375 | 445 | 152.4 | 1 | 0.02 | 0.001
[11 empty] | 518 | 335 | 446 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0.008
[11 empty] | 519 | 312 | 315 | 152.4 | 8.215 | 0.246 | 0.647
[11 empty] | 520 | 134 | 447 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0.006
[11 empty] | 521 | 221 | 377 | 76.2 | 86.97 | 2.609 | 2.978
[11 empty] | 522 | 186 | 448 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.006
[11 empty] | 523 | 348 | 449 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.012
[11 empty] | 524 | 343 | 450 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0.023
[11 empty] | 525 | 178 | 451 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.007
[11 empty] | 526 | 215 | 452 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.057
[11 empty] | 527 | 194 | 453 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.003
[11 empty] | 528 | 376 | 223 | 152.4 | 81.55 | 2.446 | 0.76
[11 empty] | 529 | 198 | 454 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.003
[11 empty] | 530 | 377 | 455 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0.006
[11 empty] | 531 | 116 | 456 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0
[11 empty] | 532 | 147 | 457 | 152.4 | 1 | 0.03 | 0.014
[11 empty] | 533 | 378 | 395 | 152.4 | 1.57 | 4.031 | -21.251
[11 empty] | 534 | 378 | 379 | 152.4 | 6.84 | 3.137 | 21.249
[11 empty] | 535 | 380 | 379 | 152.4 | 5.35 | 0.16 | -14.897
[11 empty] | 536 | 381 | 353 | 152.4 | 6.87 | 0.206 | 21.259
[11 empty] | 537 | 381 | 458 | 76.2 | 3.89 | 0.078 | 0.002
[11 empty] | 538 | 382 | 381 | 152.4 | 5.54 | 0.111 | 29.326
[11 empty] | 539 | 383 | 459 | 76.2 | 3.77 | 0.113 | 0
[11 empty] | 540 | 384 | 135 | 152.4 | 4.2 | 0.126 | 0.239
[11 empty] | 541 | 385 | 384 | 76.2 | 8.74 | 0.462 | 1.639
[11 empty] | 542 | 223 | 460 | 152.4 | 39.02 | 0.78 | 0.046
[11 empty] | 543 | 386 | 227 | 76.2 | 263.386 | 5.268 | 0.067
[11 empty] | 544 | 387 | 397 | 152.4 | 2.5 | 0.05 | -9.79
[11 empty] | 545 | 388 | 461 | 76.2 | 3.36 | 0.067 | 9.796
[11 empty] | 546 | 389 | 387 | 152.4 | 1.45 | 0.029 | -9.788
[11 empty] | 547 | 390 | 462 | 76.2 | 1 | 0.02 | 0.028
[11 empty] | 548 | 298 | 10 | 76.2 | 62 | 1.24 | -1.53
[11 empty] | 549 | 391 | 154 | 76.2 | 70 | 2.1 | -0.589
[11 empty] | 550 | 392 | 463 | 76.2 | 1 | 0.03 | 0.055
[11 empty] | 551 | 392 | 63 | 76.2 | 1 | 0.03 | 1.746
[11 empty] | 552 | 390 | 284 | 152.4 | 45.3 | 0.906 | -0.094
[11 empty] | 553 | 377 | 205 | 152.4 | 1 | 0.03 | 2.488
[11 empty] | 554 | 89 | 393 | 152.4 | 1 | 1.02 | -29.332
[11 empty] | 555 | 393 | 388 | 152.4 | 1 | 0.02 | 9.798
[11 empty] | 556 | 90 | 464 | 152.4 | 1 | 0.02 | -11.468
[11 empty] | 557 | 261 | 262 | 76.2 | 29.901 | 0.598 | 1.482
[11 empty] | 558 | 375 | 264 | 152.4 | 24.13 | 0.483 | 0.988
[11 empty] | 559 | 140 | 141 | 76.2 | 67.01 | 2.01 | 1.212
[11 empty] | 560 | 62 | 394 | 152.4 | 4.1 | 0.323 | -1.72
[11 empty] | 561 | 394 | 14 | 76.2 | 4.28 | 0.128 | -1.728
[11 empty] | 562 | 395 | 389 | 152.4 | 1.57 | 1.031 | -21.253
[11 empty] | 563 | 396 | 461 | 152.4 | 6 | 0.12 | -9.794
[11 empty] | 564 | 397 | 396 | 76.2 | 2.5 | 0.05 | -9.792
[11 empty] | 565 | 398 | 382 | 152.4 | 3.05 | 0.061 | 29.328
[11 empty] | 566 | 381 | 379 | 76.2 | 13 | 0.39 | 8.063
[11 empty] | 567 | 399 | 144 | 76.2 | 7.45 | 0.224 | 1.909