## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 19
1 | 560 | 999.834 | 75 | 23.148 | 90.1018 | 20 | 13.494 | 0 | 113.98 | 113.98 | 1 | 1 | 2 | 100 | 150 | 0 | -9.6615 | Number of reservoirs | 1
2 | 560 | 849.834 | 75 | 23.148 | 92.1014 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 150 | 150.0008 | 0 | -25.4297 | Number of pipes | 31
3 | 560 | 699.834 | 75.5 | 23.148 | 93.7328 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 150 | 150.0008 | 0 | -37.6441 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 560 | 549.834 | 76 | 23.148 | 97.058 | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | 100 | 350 | 0 | 2.0035 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 560 | 199.834 | 76 | 23.148 | 96.774 | [5 empty] | 5 | 6 | 1 | 150 | 200.04 | 0 | 13.4865
6 | 360 | 999.834 | 71 | 11.574 | 90.7947 | [5 empty] | 6 | 7 | 2 | 100 | 200.0225 | 0 | 7.3798
7 | 360 | 849.834 | 72 | 23.148 | 93.7449 | [5 empty] | 7 | 8 | 3 | 100 | 200.0056 | 0 | 10.9336
8 | 360 | 699.834 | 74 | 23.148 | 97.0645 | [5 empty] | 8 | 9 | 4 | 200 | 200.0025 | 0 | 62.7956
9 | 360 | 549.834 | 75 | 34.722 | 99.8647 | [5 empty] | 9 | 10 | 5 | 100 | 200 | 0 | 21.1445
10 | 360 | 199.834 | 76 | 34.722 | 107.7723 | [5 empty] | 10 | 6 | 7 | 150 | 150.0033 | 0 | -35.2474
11 | 200 | 999.834 | 68 | 11.574 | 88.448 | [5 empty] | 11 | 7 | 8 | 200 | 150.0133 | 0 | -80.5862
12 | 200 | 849.834 | 69 | 23.148 | 89.1324 | [5 empty] | 12 | 8 | 9 | 250 | 150.0033 | 0 | -132.4697
13 | 200 | 699.834 | 71 | 34.722 | 90.6268 | [5 empty] | 13 | 9 | 10 | 350 | 350.0014 | 0 | -356.9341
14 | 200 | 549.834 | 73 | 34.722 | 97.1018 | [5 empty] | 14 | 11 | 6 | 100 | 160.0281 | 0 | -10.1868
15 | 0 | 1199.834 | 63 | 23.148 | 84.657 | [5 empty] | 15 | 12 | 7 | 100 | 160.0281 | 0 | -14.811
16 | 0 | 999.834 | 64 | 11.574 | 89.5047 | [5 empty] | 16 | 13 | 8 | 100 | 160.0281 | 0 | -17.8019
17 | 0 | 849.834 | 67 | 23.148 | 90.0822 | [5 empty] | 17 | 14 | 9 | 250 | 160.0125 | 0 | -126.9469
18 | 0 | 699.834 | 69 | 23.148 | 91.9833 | [5 empty] | 18 | 20 | 10 | 400 | 401.7991 | 0 | 412.8006
19 | 0 | 549.834 | 71 | 34.722 | 93.3408 | [5 empty] | 19 | 11 | 12 | 100 | 150.0033 | 0 | -5.3113
[11 empty] | 20 | 12 | 13 | 100 | 150.0133 | 0 | -8.2163
[11 empty] | 21 | 13 | 14 | 100 | 150.0133 | 0 | -18.5061
[11 empty] | 22 | 15 | 11 | 100 | 282.8869 | 0 | -9.6896
[11 empty] | 23 | 16 | 11 | 100 | 200.04 | 0 | 5.7655
[11 empty] | 24 | 17 | 12 | 100 | 200.01 | 0 | 5.432
[11 empty] | 25 | 18 | 13 | 100 | 200.01 | 0 | 6.6303
[11 empty] | 26 | 19 | 14 | 200 | 200.01 | 0 | -73.7188
[11 empty] | 27 | 15 | 16 | 100 | 200.0025 | 0 | -13.4584
[11 empty] | 28 | 16 | 17 | 200 | 150.03 | 0 | -30.7978
[11 empty] | 29 | 17 | 18 | 200 | 150.0133 | 0 | -59.3779
[11 empty] | 30 | 18 | 19 | 250 | 150.0133 | 0 | -89.1562
[11 empty] | 31 | 19 | 20 | 150 | 551.6764 | 0 | -50.1594