## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 338
1 | 9987.08 | 10925.33 | 876.801 | 1 | 1043.544 | 77 | 10281.55 | 9243.78 | 1060 | 1060 | 1 | 290 | 291 | 609.6 | 133.977 | 0 | -0.522 | Number of reservoirs | 1
2 | 10008.99 | 10870.05 | 881.711 | 1 | 1043.647 | [5 empty] | 2 | 1 | 290 | 762 | 44.705 | 0 | 0.478 | Number of pipes | 378
3 | 9822.34 | 11114.45 | 849.823 | 1 | 1043.695 | [5 empty] | 3 | 2 | 1 | 76.2 | 59.666 | 0 | 1.478 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 9809.87 | 11067.98 | 858 | 1 | 1043.807 | [5 empty] | 4 | 3 | 291 | 76.2 | 82.836 | 0 | 1.522 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 9801.85 | 11001.56 | 864.547 | 1 | 1044.022 | [5 empty] | 5 | 4 | 9 | 152.4 | 37.534 | 0 | 12.452
6 | 9853.07 | 10853.02 | 885.319 | 1 | 1044.032 | [5 empty] | 6 | 5 | 4 | 152.4 | 67.222 | 0 | 13.452
7 | 9879.53 | 10833.16 | 889.665 | 1 | 1044.168 | [5 empty] | 7 | 6 | 5 | 355.6 | 158.49 | 0 | 14.452
8 | 9965.76 | 10758.1 | 900 | 1 | 1044.171 | [5 empty] | 8 | 7 | 6 | 152.4 | 33.368 | 0 | 15.452
9 | 9816.24 | 11104.48 | 852 | 1 | 1043.702 | [5 empty] | 9 | 8 | 7 | 457.2 | 114.789 | 0 | 16.452
10 | 10193.13 | 11792.48 | 825 | 1 | 1038.315 | [5 empty] | 10 | 9 | 3 | 203.2 | 11.889 | 0 | 11.452
11 | 10124.58 | 12058.46 | 823 | 1 | 1038.257 | [5 empty] | 11 | 10 | 292 | 152.4 | 246.867 | 0 | 2
12 | 10069.17 | 11671.1 | 843 | 1 | 1038.33 | [5 empty] | 12 | 11 | 292 | 76.2 | 34.444 | 0 | -1
13 | 10000.62 | 11593.42 | 841.037 | 1 | 1038.387 | [5 empty] | 13 | 12 | 16 | 152.4 | 33.028 | 0 | 4.01
14 | 9902.98 | 11482.31 | 850.237 | 1 | 1041.493 | [5 empty] | 14 | 13 | 12 | 152.4 | 103.62 | 0 | 5.01
15 | 9856.92 | 11452.66 | 847.516 | 1 | 1041.497 | [5 empty] | 15 | 14 | 13 | 76.2 | 148.201 | 0 | 6.01
16 | 10089.29 | 11697.1 | 839.83 | 1 | 1038.318 | [5 empty] | 16 | 15 | 14 | 254 | 54.846 | 0 | 7.01
17 | 9338.99 | 11018.42 | 846.444 | 1 | 1041.937 | [5 empty] | 17 | 16 | 138 | 762 | 127.673 | 0 | 3.01
18 | 9065.98 | 11141.11 | 872 | 1 | 1041.904 | [5 empty] | 18 | 17 | 18 | 152.4 | 300.4 | 0 | 2
19 | 9524.89 | 10948.64 | 868.968 | 1 | 1042.809 | [5 empty] | 19 | 18 | 293 | 508 | 228.459 | 0 | 1
20 | 9575.5 | 10680.59 | 902.773 | 1 | 1042.92 | [5 empty] | 20 | 19 | 24 | 101.6 | 42.585 | 0 | 3.212
21 | 9591.59 | 10578.98 | 916.694 | 1 | 1042.92 | [5 empty] | 21 | 20 | 19 | 152.4 | 274.873 | 0 | 4.212
22 | 9686.07 | 10479.49 | 924.717 | 0.057 | 1042.921 | [5 empty] | 22 | 21 | 20 | 762 | 103.814 | 0 | 5.212
23 | 9862.32 | 10458.14 | 936.962 | 0.055 | 1046.944 | [5 empty] | 23 | 22 | 21 | 406.4 | 137.438 | 0 | 6.212
24 | 9506.3 | 10984.77 | 856.221 | 0.01 | 1042.735 | [5 empty] | 24 | 23 | 22 | 76.2 | 177.96 | 0 | 6.269
25 | 9873.08 | 10313.91 | 965.738 | 0.016 | 1049.066 | [5 empty] | 25 | 24 | 294 | 355.6 | 90.65 | 0 | 3.202
26 | 9845.14 | 10252.97 | 976.704 | 0.013 | 1049.795 | [5 empty] | 26 | 25 | 289 | 762 | 50.5 | 0 | 26.305
27 | 9902.71 | 10427.57 | 947.599 | 0.01 | 1048.328 | [5 empty] | 27 | 26 | 25 | 152.4 | 67.931 | 0 | 26.321
28 | 11868.25 | 10318.73 | 851.027 | 0.01 | 1041.181 | [5 empty] | 28 | 27 | 255 | 152.4 | 26.246 | 0 | 26.283
29 | 11471.72 | 10261.34 | 876.251 | 0.001 | 1040.947 | [5 empty] | 29 | 28 | 98 | 152.4 | 10.02 | 0 | 0.053
30 | 11281.14 | 10248.13 | 903.098 | 0.01 | 1040.946 | [5 empty] | 30 | 29 | 28 | 152.4 | 401.455 | 0 | -5.191
31 | 11237.67 | 10523.39 | 872.556 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 31 | 30 | 29 | 762 | 192.914 | 0 | -5.19
32 | 11240.41 | 10535.94 | 868.571 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 32 | 31 | 111 | 101.6 | 1.462 | 0 | -0.05
33 | 11260.45 | 10286.14 | 909.92 | 0.01 | 1040.805 | [5 empty] | 33 | 32 | 31 | 762 | 13.45 | 0 | -0.01
34 | 11252.71 | 10320.31 | 908.654 | 0.01 | 1040.801 | [5 empty] | 34 | 33 | 30 | 76.2 | 43.811 | 0 | -2.1
35 | 11250.74 | 10322.06 | 908.844 | 0.01 | 1040.801 | [5 empty] | 35 | 34 | 33 | 152.4 | 35.059 | 0 | -2.09
36 | 11176.11 | 10213.84 | 914.565 | 0.01 | 1040.242 | [5 empty] | 36 | 35 | 34 | 457.2 | 2.642 | 0 | -2.08
37 | 11080.15 | 10392.96 | 870.686 | 0.01 | 1039.252 | [5 empty] | 37 | 36 | 30 | 76.2 | 111.079 | 0 | -3.08
38 | 11099.09 | 10227.83 | 901.525 | 0.01 | 1039.737 | [5 empty] | 38 | 37 | 295 | 76.2 | 157.864 | 0 | 1
39 | 11167.7 | 10219.57 | 915.709 | 0.01 | 1040.177 | [5 empty] | 39 | 38 | 116 | 76.2 | 26.126 | 0 | 3.04
40 | 10648.6 | 9775.29 | 986.985 | 0.01 | 1058.07 | [5 empty] | 40 | 39 | 38 | 76.2 | 70.546 | 0 | 3.05
41 | 10523.97 | 9703.45 | 1000.486 | 0.01 | 1058.077 | [5 empty] | 41 | 40 | 120 | 406.4 | 120.362 | 0 | 1.252
42 | 10391.03 | 9661.58 | 1028 | 0.415 | 1058.234 | [5 empty] | 42 | 41 | 40 | 152.4 | 144.485 | 0 | 1.262
43 | 10457.08 | 9750.53 | 1014 | 0.164 | 1058.187 | [5 empty] | 43 | 42 | 43 | 101.6 | 111.672 | 0 | 1.436
44 | 10764.33 | 9843.73 | 975.51 | 0.01 | 1058.067 | [5 empty] | 44 | 43 | 41 | 76.2 | 82.906 | 0 | 1.272
45 | 11043.1 | 10038.26 | 936.905 | 0.01 | 1058.066 | [5 empty] | 45 | 44 | 45 | 203.2 | 342.118 | 0 | 0.404
46 | 10661.52 | 10265.21 | 915.912 | 0.001 | 1058.015 | [5 empty] | 46 | 45 | 54 | 76.2 | 45.146 | 0 | 0.394
47 | 10741.07 | 10287.73 | 909.569 | 0.01 | 1058.041 | [5 empty] | 47 | 46 | 296 | 152.4 | 201.467 | 0 | 0.556
48 | 10756.3 | 10285.52 | 907.079 | 0.01 | 1058.042 | [5 empty] | 48 | 47 | 46 | 76.2 | 82.919 | 0 | 0.557
49 | 10786.89 | 10263.13 | 902.173 | 0.01 | 1058.042 | [5 empty] | 49 | 48 | 47 | 152.4 | 15.59 | 0 | 0.567
50 | 10803.46 | 10207.71 | 902 | 0.01 | 1058.042 | [5 empty] | 50 | 49 | 48 | 355.6 | 38.225 | 0 | 0.577
51 | 10801.31 | 10163.65 | 901.036 | 0.01 | 1058.058 | [5 empty] | 51 | 50 | 49 | 152.4 | 57.844 | 0 | 0.587
52 | 10830.66 | 10154.7 | 904.554 | 0.01 | 1058.058 | [5 empty] | 52 | 51 | 50 | 76.2 | 44.123 | 0 | 0.597
53 | 10846.42 | 10155.75 | 904.505 | 0.01 | 1058.058 | [5 empty] | 53 | 51 | 52 | 203.2 | 30.885 | 0 | -0.607
54 | 11069.53 | 10074.53 | 932 | 0.01 | 1058.058 | [5 empty] | 54 | 52 | 53 | 152.4 | 15.795 | 0 | -0.617
55 | 11069.28 | 10074.15 | 932.068 | 0.01 | 1040.242 | [5 empty] | 55 | 53 | 297 | 152.4 | 171.463 | 0 | 0.001
56 | 12118.4 | 9934.71 | 892.72 | 0.001 | 1041.551 | [5 empty] | 56 | 54 | 53 | 304.8 | 239.02 | 0 | 0.384
57 | 12140.13 | 9705.16 | 912 | 0.001 | 1041.929 | [5 empty] | 57 | 55 | 36 | 152.4 | 176.727 | 0 | -0.01
58 | 12140.37 | 9605.36 | 915.847 | 0.01 | 1046.482 | [5 empty] | 58 | 28 | 56 | 152.4 | 460.201 | 0 | -6.211
59 | 12122.16 | 9531.26 | 922.542 | 0.001 | 1051.468 | [5 empty] | 59 | 56 | 57 | 152.4 | 231.381 | 0 | -9.252
60 | 12074.29 | 9239.3 | 946.563 | 0.01 | 1051.641 | [5 empty] | 60 | 57 | 58 | 76.2 | 99.874 | 0 | -9.253
61 | 11701.34 | 8693.13 | 1027.767 | 0.001 | 1051.934 | [5 empty] | 61 | 58 | 78 | 76.2 | 374.379 | 0 | 2.001
62 | 12026.28 | 9143.69 | 958.344 | 0.001 | 1051.892 | [5 empty] | 62 | 59 | 58 | 76.2 | 76.598 | 0 | 11.264
63 | 9580.63 | 9754.97 | 949.592 | 0.071 | 1055.268 | [5 empty] | 63 | 59 | 60 | 203.2 | 296.832 | 0 | -11.266
64 | 9570.65 | 9755.61 | 948.33 | 0.01 | 1055.268 | [5 empty] | 64 | 60 | 62 | 152.4 | 107.634 | 0 | -11.276
65 | 9835.95 | 9723.5 | 996.248 | 0.158 | 1055.268 | [5 empty] | 65 | 61 | 96 | 152.4 | 15.021 | 0 | 12.289
66 | 9541.94 | 9762.43 | 945.601 | 0.056 | 1055.267 | [5 empty] | 66 | 62 | 96 | 762 | 566.591 | 0 | -12.277
67 | 9914.75 | 9788.63 | 1006 | 0.01 | 1055.268 | [5 empty] | 67 | 63 | 64 | 152.4 | 10.08 | 0 | 1.066
68 | 9721.26 | 9244.27 | 1022.963 | 0.019 | 1056.144 | [5 empty] | 68 | 64 | 66 | 203.2 | 29.635 | 0 | 1.056
69 | 9997.62 | 9338.45 | 1025.276 | 0.209 | 1056.144 | [5 empty] | 69 | 65 | 63 | 457.2 | 261.449 | 0 | 1.14
70 | 10031 | 9541.38 | 1029.244 | 0.236 | 1056.16 | [5 empty] | 70 | 66 | 298 | 152.4 | 170.014 | 0 | 1
71 | 10989.08 | 8963.8 | 1014 | 0.178 | 1054.007 | [5 empty] | 71 | 67 | 65 | 914.4 | 102.696 | 0 | 1.298
72 | 9879.76 | 9196.15 | 1023.055 | 0.019 | 1056.144 | [5 empty] | 72 | 68 | 299 | 254 | 788.764 | 0 | 0.002
73 | 10377.77 | 9456.25 | 1025.024 | 0.239 | 1056.199 | [5 empty] | 73 | 69 | 72 | 152.4 | 184.784 | 0 | 0.04
74 | 11334.66 | 8844.97 | 1020 | 0.01 | 1053.012 | [5 empty] | 74 | 70 | 69 | 76.2 | 205.695 | 0 | 0.249
75 | 10104.11 | 9650.24 | 1018.977 | 0.008 | 1055.873 | [5 empty] | 75 | 71 | 74 | 152.4 | 365.489 | 0 | 12.301
76 | 10024.67 | 9966.39 | 1002.864 | 0.01 | 1054.443 | [5 empty] | 76 | 72 | 68 | 152.4 | 165.644 | 0 | 0.021
78 | 12339.07 | 9920.54 | 879.245 | 0.001 | 1045.376 | [5 empty] | 77 | 73 | 71 | 152.4 | 785.066 | 0 | 12.479
79 | 10017.25 | 9741.71 | 1018 | 0.002 | 1055.296 | [5 empty] | 78 | 74 | 61 | 152.4 | 396.951 | 0 | 12.29
80 | 9837.98 | 10186.29 | 985 | 0.011 | 1052.21 | [5 empty] | 79 | 75 | 181 | 152.4 | 10.889 | 0 | -24.455
81 | 9888.28 | 9845.53 | 992.735 | 0.02 | 1055.201 | [5 empty] | 80 | 76 | 196 | 101.6 | 9.562 | 0 | -8.83
82 | 9881.45 | 9826.23 | 990.803 | 0.005 | 1055.207 | [5 empty] | 81 | 77 | 300 | 457.2 | 298.402 | 0 | 58.976
83 | 9911.51 | 9792.29 | 1004.688 | 0.012 | 1055.208 | [5 empty] | 82 | 78 | 301 | 762 | 131.143 | 0 | 1
84 | 9916.49 | 9786.59 | 1006.229 | 0.015 | 1055.268 | [5 empty] | 83 | 79 | 246 | 152.4 | 35.222 | 0 | 0.271
85 | 9871.44 | 9831.12 | 989 | 0.009 | 1055.203 | [5 empty] | 84 | 80 | 273 | 152.4 | 8.769 | 0 | -3.768
86 | 9874.71 | 9833.84 | 989.278 | 0.004 | 1055.203 | [5 empty] | 85 | 63 | 302 | 76.2 | 6.644 | 0 | 0.003
87 | 9917 | 9785.98 | 1006.339 | 0.01 | 1055.268 | [5 empty] | 86 | 81 | 86 | 203.2 | 18.241 | 0 | -4.345
88 | 10034.95 | 9953.73 | 1003 | 0.01 | 1054.544 | [5 empty] | 87 | 82 | 86 | 152.4 | 10.279 | 0 | 4.386
89 | 10035.83 | 9961.5 | 1003 | 0.003 | 1054.544 | [5 empty] | 88 | 83 | 82 | 406.4 | 47.416 | 0 | 4.391
90 | 10136.24 | 9845.63 | 984.945 | 0.012 | 1055.229 | [5 empty] | 89 | 67 | 83 | 76.2 | 5.061 | 0 | 4.403
91 | 10043.52 | 9952.63 | 1002.358 | 0.048 | 1054.544 | [5 empty] | 90 | 84 | 67 | 457.2 | 2.691 | 0 | 5.711
92 | 9876.31 | 9977.93 | 984.66 | 0.02 | 1052.81 | [5 empty] | 91 | 85 | 303 | 203.2 | 27.256 | 0 | 0.028
93 | 10059.98 | 9613.47 | 1028.526 | 0.01 | 1056.009 | [5 empty] | 92 | 86 | 85 | 152.4 | 4.262 | 0 | 0.037
94 | 10169.64 | 9601.47 | 1030.785 | 0.027 | 1058.271 | [5 empty] | 93 | 87 | 84 | 406.4 | 0.803 | 0 | 5.726
95 | 10365.07 | 9517.52 | 1028.242 | 0.111 | 1058.299 | [5 empty] | 94 | 88 | 91 | 406.4 | 8.664 | 0 | -2.574
96 | 11708.26 | 8679.82 | 1027 | 0.01 | 1051.893 | [5 empty] | 95 | 89 | 304 | 152.4 | 93.94 | 0 | 0.01
97 | 11723.66 | 8640.85 | 1026.218 | 0.001 | 1051.893 | [5 empty] | 96 | 90 | 192 | 152.4 | 34.458 | 0 | 1.922
98 | 11865.68 | 10309.08 | 851.847 | 0.01 | 1041.181 | [5 empty] | 97 | 91 | 89 | 152.4 | 11.757 | 0 | 0.013
99 | 10616.8 | 9917.99 | 964.574 | 0.01 | 1058.066 | [5 empty] | 98 | 90 | 91 | 76.2 | 142.651 | 0 | 2.635
100 | 9885.27 | 10214.68 | 980.514 | 0.093 | 1051.35 | [5 empty] | 99 | 92 | 267 | 406.4 | 10.166 | 0 | 6.55
101 | 11099.69 | 10322.61 | 885.041 | 0.01 | 1039.318 | [5 empty] | 100 | 80 | 305 | 76.2 | 7.472 | 0 | 0.01
102 | 12076.42 | 9921.94 | 885.339 | 0.01 | 1041.542 | [5 empty] | 101 | 79 | 306 | 152.4 | 7.456 | 0 | 1
103 | 9654.68 | 11201.8 | 841.754 | 0.001 | 1042.856 | [5 empty] | 102 | 93 | 237 | 76.2 | 11.898 | 0 | -4.577
104 | 9778.52 | 11170.91 | 843.578 | 0.01 | 1042.859 | [5 empty] | 103 | 94 | 189 | 508 | 41.694 | 0 | 0.678
105 | 9807.45 | 11330.17 | 839 | 0.01 | 1041.628 | [5 empty] | 104 | 95 | 155 | 203.2 | 12.3 | 0 | -1.284
106 | 12110.6 | 9931.48 | 891.294 | 0.01 | 1041.55 | [5 empty] | 105 | 62 | 307 | 152.4 | 191.676 | 0 | 1
107 | 12072.73 | 9791.89 | 896.764 | 0.01 | 1040.954 | [5 empty] | 106 | 96 | 97 | 76.2 | 41.91 | 0 | 0.002
108 | 12052.87 | 9871.22 | 887.235 | 0.01 | 1041.199 | [5 empty] | 107 | 97 | 308 | 152.4 | 303.744 | 0 | 0.001
109 | 11302.9 | 10526.8 | 869 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 108 | 59 | 309 | 914.4 | 263.372 | 0 | 0.001
110 | 11269.48 | 10531.69 | 869 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 109 | 78 | 310 | 152.4 | 61.861 | 0 | 1
111 | 11237.16 | 10522.05 | 872.844 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 110 | 98 | 311 | 152.4 | 14.003 | 0 | 1
112 | 11309.57 | 10504.04 | 870.41 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 111 | 28 | 98 | 406.4 | 10.02 | 0 | 0.957
113 | 11099.17 | 10314.71 | 887 | 0.01 | 1039.318 | [5 empty] | 112 | 99 | 126 | 76.2 | 143.203 | 0 | 0.484
114 | 10834.28 | 10152.19 | 905.414 | 0.01 | 1058.059 | [5 empty] | 113 | 100 | 312 | 76.2 | 9.404 | 0 | 1
115 | 10771.66 | 10129.76 | 911.954 | 0.01 | 1058.059 | [5 empty] | 114 | 101 | 113 | 254 | 8.156 | 0 | -1.02
116 | 11073.97 | 10234.53 | 898.94 | 0.01 | 1039.575 | [5 empty] | 115 | 37 | 313 | 203.2 | 34.742 | 0 | 0
117 | 11197.06 | 10413.08 | 898.736 | 0.01 | 1040.798 | [5 empty] | 116 | 102 | 108 | 76.2 | 55.953 | 0 | 3.02
118 | 10695.11 | 10080.22 | 924.015 | 0.01 | 1058.06 | [5 empty] | 117 | 35 | 314 | 152.4 | 163.825 | 0 | 1
119 | 10682.86 | 10066.54 | 926.418 | 0.01 | 1058.061 | [5 empty] | 118 | 3 | 147 | 762 | 52.23 | 0 | 8.929
120 | 10749.95 | 9839.48 | 977.243 | 0.01 | 1058.07 | [5 empty] | 119 | 103 | 294 | 76.2 | 200.92 | 0 | 0.808
121 | 10682.53 | 10023.03 | 935.141 | 0.01 | 1058.066 | [5 empty] | 120 | 17 | 148 | 76.2 | 131.763 | 0 | -3
122 | 10630.12 | 9907.31 | 965.227 | 0.01 | 1058.066 | [5 empty] | 121 | 104 | 103 | 304.8 | 127.647 | 0 | 5.5
123 | 10638 | 9916.39 | 962.426 | 0.01 | 1058.067 | [5 empty] | 122 | 105 | 104 | 76.2 | 161.931 | 0 | -3.41
124 | 10734.09 | 9845.53 | 975.817 | 0.01 | 1058.069 | [5 empty] | 123 | 56 | 106 | 203.2 | 8.562 | 0 | 3.04
125 | 10657.08 | 10363.38 | 909.166 | 0.01 | 1051.854 | [5 empty] | 124 | 106 | 102 | 152.4 | 35.983 | 0 | 3.03
126 | 10514.27 | 10017.53 | 955.277 | 0.01 | 1058.03 | [5 empty] | 125 | 107 | 315 | 203.2 | 74.892 | 0 | 1
127 | 10465.07 | 10058.77 | 951.137 | 0.01 | 1058.013 | [5 empty] | 126 | 108 | 107 | 76.2 | 82.331 | 0 | 2.01
128 | 10489.64 | 10060.54 | 949.031 | 0.01 | 1058.018 | [5 empty] | 127 | 107 | 316 | 203.2 | 99.378 | 0 | 1
129 | 10583.6 | 10396.42 | 915.948 | 0.01 | 1051.854 | [5 empty] | 128 | 108 | 317 | 76.2 | 71.537 | 0 | 1
130 | 10463.75 | 10087.98 | 944.979 | 0.01 | 1058.013 | [5 empty] | 129 | 109 | 110 | 457.2 | 33.776 | 0 | -0.02
131 | 10422.36 | 10272.82 | 939.063 | 0.01 | 1051.853 | [5 empty] | 130 | 110 | 31 | 152.4 | 33.067 | 0 | -0.03
132 | 10420.31 | 10289.83 | 938.993 | 0.01 | 1051.854 | [5 empty] | 131 | 111 | 117 | 152.4 | 118.966 | 0 | -0.06
133 | 10508.77 | 10296.84 | 923.976 | 0.01 | 1051.854 | [5 empty] | 132 | 112 | 109 | 762 | 23.759 | 0 | -0.01
134 | 10206.19 | 10231.79 | 977.957 | 0.009 | 1052.554 | [5 empty] | 133 | 113 | 318 | 254 | 1.797 | 0 | 1
135 | 10327.72 | 10420.57 | 946.435 | 0.001 | 1051.854 | [5 empty] | 134 | 113 | 116 | 76.2 | 84.891 | 0 | -2.03
136 | 10725.33 | 10092.15 | 919.912 | 0.01 | 1058.06 | [5 empty] | 135 | 39 | 36 | 76.2 | 10.241 | 0 | -3.06
137 | 10482.52 | 10522.29 | 918.204 | 0.01 | 1052.419 | [5 empty] | 136 | 114 | 53 | 76.2 | 12.684 | 0 | 0.244
138 | 10185.17 | 11779.95 | 824.228 | 0.01 | 1038.318 | [5 empty] | 137 | 115 | 114 | 457.2 | 66.837 | 0 | 0.254
139 | 9908.38 | 11636.85 | 861.877 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 138 | 116 | 319 | 406.4 | 84.188 | 0 | 1
140 | 9951.51 | 10703.6 | 905.92 | 0.01 | 1046.429 | [5 empty] | 139 | 117 | 288 | 203.2 | 57.666 | 0 | -0.07
141 | 9953.48 | 10711.74 | 904.514 | 0.01 | 1046.374 | [5 empty] | 140 | 37 | 101 | 76.2 | 74.411 | 0 | -1.01
142 | 9949.55 | 10695.46 | 907.803 | 0.01 | 1046.43 | [5 empty] | 141 | 118 | 136 | 254 | 32.748 | 0 | 0.274
143 | 9859.63 | 11533.16 | 858.185 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 142 | 119 | 118 | 76.2 | 18.52 | 0 | 0.284
144 | 9840.37 | 11434.95 | 843.918 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 143 | 119 | 121 | 76.2 | 44.377 | 0 | -0.294
145 | 9808.72 | 11572.84 | 862.91 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 144 | 120 | 124 | 152.4 | 17.035 | 0 | 0.828
146 | 9718.68 | 11353.32 | 837.79 | 0.01 | 1042.856 | [5 empty] | 145 | 121 | 99 | 914.4 | 127.358 | 0 | -0.304
147 | 9789.33 | 11154.64 | 845.021 | 0.01 | 1043.695 | [5 empty] | 146 | 122 | 99 | 508 | 17.085 | 0 | 0.798
148 | 9460.42 | 11069.55 | 845.068 | 0.01 | 1042.735 | [5 empty] | 147 | 123 | 122 | 152.4 | 12.344 | 0 | 0.808
149 | 9826.12 | 11405.49 | 841.493 | 0.01 | 1041.529 | [5 empty] | 148 | 124 | 123 | 152.4 | 120.141 | 0 | 0.818
150 | 9858.07 | 11650.62 | 862.294 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 149 | 125 | 129 | 76.2 | 80.851 | 0 | -0.01
151 | 9863.83 | 11529.89 | 857.508 | 0.01 | 1041.528 | [5 empty] | 150 | 126 | 128 | 76.2 | 49.955 | 0 | 0.474
152 | 10346.8 | 10579.89 | 934 | 0.001 | 1052.551 | [5 empty] | 151 | 127 | 130 | 609.6 | 29.881 | 0 | 0.454
153 | 10202.48 | 10236.03 | 977.899 | 0.102 | 1052.554 | [5 empty] | 152 | 128 | 127 | 76.2 | 24.724 | 0 | 0.464
154 | 10356.02 | 9576.99 | 1029.527 | 0.006 | 1058.359 | [5 empty] | 153 | 129 | 133 | 254 | 124.82 | 0 | 0.109
155 | 10357.49 | 9507.85 | 1028.814 | 0.008 | 1058.299 | [5 empty] | 154 | 130 | 296 | 508 | 67.975 | 0 | 0.444
156 | 10342.02 | 9523.29 | 1030 | 0.027 | 1058.375 | [5 empty] | 155 | 131 | 132 | 152.4 | 17.133 | 0 | -0.911
157 | 10368.02 | 9478.97 | 1026.871 | 0.02 | 1058.21 | [5 empty] | 156 | 132 | 320 | 76.2 | 1.019 | 0 | 0.16
158 | 10389.24 | 9605.45 | 1028.43 | 0.065 | 1058.272 | [5 empty] | 157 | 132 | 320 | 152.4 | 1.019 | 0 | 0.84
159 | 10193.05 | 10107.49 | 982.885 | 0.031 | 1052.598 | [5 empty] | 158 | 129 | 135 | 355.6 | 258.819 | 0 | -0.129
160 | 10118.3 | 10104.82 | 989.871 | 0.21 | 1052.602 | [5 empty] | 159 | 133 | 131 | 76.2 | 90.947 | 0 | 0.099
161 | 10114.08 | 10101.14 | 990.409 | 0 | 1052.602 | [5 empty] | 160 | 134 | 153 | 254 | 5.634 | 0 | -2.06
162 | 10076.64 | 10146.68 | 985.186 | 0.123 | 1052.592 | [5 empty] | 161 | 135 | 134 | 76.2 | 226.718 | 0 | -2.051
163 | 10055.5 | 10049.66 | 996 | 0.026 | 1052.77 | [5 empty] | 162 | 131 | 321 | 152.4 | 121.927 | 0 | 1
164 | 10049.23 | 10044.14 | 996.116 | 0.079 | 1052.777 | [5 empty] | 163 | 136 | 115 | 152.4 | 60.202 | 0 | 0.264
165 | 10112.61 | 10099.85 | 990.555 | 0.033 | 1052.602 | [5 empty] | 164 | 120 | 44 | 76.2 | 15.095 | 0 | 0.414
166 | 10015.5 | 10098.22 | 988.193 | 0.057 | 1052.739 | [5 empty] | 165 | 137 | 322 | 304.8 | 151.634 | 0 | 1
167 | 10139.16 | 10065.29 | 990 | 0.028 | 1052.6 | [5 empty] | 166 | 138 | 10 | 152.4 | 14.865 | 0 | 3
168 | 10387.9 | 9651.85 | 1028 | 0.005 | 1058.26 | [5 empty] | 167 | 139 | 150 | 76.2 | 52.162 | 0 | 0.019
169 | 10324.81 | 9692.42 | 1015.139 | 0.008 | 1058.257 | [5 empty] | 168 | 140 | 141 | 152.4 | 8.492 | 0 | 19.939
170 | 10301.08 | 9650.65 | 1017.346 | 0 | 1058.269 | [5 empty] | 169 | 141 | 8 | 101.6 | 48.171 | 0 | 19.929
171 | 10333.96 | 9685.78 | 1016.418 | 0.03 | 1058.257 | [5 empty] | 170 | 142 | 140 | 508 | 8.582 | 0 | 19.949
172 | 10374.67 | 9609.95 | 1029 | 0.007 | 1058.271 | [5 empty] | 171 | 143 | 151 | 304.8 | 5.366 | 0 | -0.011
173 | 10298.82 | 9602.15 | 1026.245 | 0.023 | 1058.281 | [5 empty] | 172 | 15 | 144 | 152.4 | 24.505 | 0 | -8.01
174 | 10305.98 | 9553.38 | 1029.641 | 0 | 1058.537 | [5 empty] | 173 | 144 | 149 | 457.2 | 32.815 | 0 | -8.07
175 | 10292.1 | 9555.07 | 1029.247 | 0.029 | 1058.539 | [5 empty] | 174 | 144 | 151 | 457.2 | 98.735 | 0 | 0.05
176 | 10294 | 9658.36 | 1014.962 | 0.015 | 1058.269 | [5 empty] | 175 | 145 | 143 | 355.6 | 64.72 | 0 | -0.001
177 | 10231.32 | 9545.77 | 1031 | 0 | 1059.514 | [5 empty] | 176 | 146 | 103 | 508 | 164.53 | 0 | -4.69
178 | 10235.78 | 9565.6 | 1030.301 | 0 | 1058.596 | [5 empty] | 177 | 147 | 104 | 76.2 | 19.587 | 0 | 8.919
179 | 10226.7 | 9568.93 | 1030.29 | 0 | 1058.385 | [5 empty] | 178 | 148 | 294 | 457.2 | 39.182 | 0 | -3.01
180 | 10283.32 | 9555.02 | 1030.119 | 0 | 1058.591 | [5 empty] | 179 | 149 | 105 | 152.4 | 77.639 | 0 | -8.08
181 | 10111.13 | 9642.01 | 1020.224 | 0 | 1055.975 | [5 empty] | 180 | 105 | 146 | 76.2 | 91.747 | 0 | -4.68
182 | 10154.11 | 9679.94 | 1016.28 | 0.007 | 1055.893 | [5 empty] | 181 | 8 | 2 | 76.2 | 121.392 | 0 | 2.478
183 | 10106.25 | 9731.9 | 1007.444 | 0.02 | 1055.795 | [5 empty] | 182 | 150 | 145 | 76.2 | 92.117 | 0 | 0.009
184 | 10162.64 | 9686.93 | 1015.439 | 0.008 | 1055.893 | [5 empty] | 183 | 151 | 139 | 304.8 | 115.949 | 0 | 0.029
185 | 10145.55 | 9689.24 | 1012.731 | 0 | 1055.875 | [5 empty] | 184 | 152 | 323 | 304.8 | 397.34 | 0 | 0.001
186 | 10167.25 | 9592.36 | 1031 | 0.093 | 1058.276 | [5 empty] | 185 | 153 | 152 | 203.2 | 375.493 | 0 | 1.012
187 | 10064.83 | 9697.22 | 1018.01 | 0.032 | 1055.298 | [5 empty] | 186 | 152 | 137 | 76.2 | 148.281 | 0 | 1.01
188 | 10176.59 | 9590.84 | 1030.983 | 0 | 1058.283 | [5 empty] | 187 | 74 | 324 | 152.4 | 1.002 | 0 | 0.001
189 | 10184.8 | 9639.51 | 1022.942 | 0.061 | 1058.271 | [5 empty] | 188 | 154 | 235 | 76.2 | 26.673 | 0 | 2.1
190 | 10181.87 | 9705.96 | 1013.088 | 0.075 | 1055.893 | [5 empty] | 189 | 155 | 156 | 152.4 | 21.889 | 0 | -14.03
191 | 10093.67 | 9828.91 | 1000.094 | 0 | 1055.141 | [5 empty] | 190 | 156 | 325 | 152.4 | 7.409 | 0 | 0.032
192 | 10109.72 | 9827.74 | 997.751 | 0.008 | 1055.226 | [5 empty] | 191 | 157 | 73 | 76.2 | 24.793 | 0 | 12.718
193 | 10171.94 | 9860.72 | 985.705 | 0.075 | 1055.23 | [5 empty] | 192 | 155 | 157 | 152.4 | 30.801 | 0 | 12.738
194 | 10040.33 | 9889.5 | 1009.186 | 0.046 | 1055.141 | [5 empty] | 193 | 158 | 95 | 101.6 | 91.192 | 0 | -1.173
195 | 10059.19 | 9904.67 | 1001.929 | 0.001 | 1055.141 | [5 empty] | 194 | 159 | 326 | 76.2 | 47.542 | 0 | 1
196 | 10030.76 | 9959.02 | 1003 | 0 | 1054.544 | [5 empty] | 195 | 160 | 161 | 76.2 | 5.625 | 0 | -0.21
197 | 9990.04 | 10007.5 | 998.991 | 0.024 | 1054.12 | [5 empty] | 196 | 161 | 165 | 76.2 | 1.961 | 0 | -0.21
198 | 9990.55 | 9992.2 | 998.674 | 0 | 1054.447 | [5 empty] | 197 | 162 | 153 | 152.4 | 154.506 | 0 | 3.174
199 | 9997.7 | 9998.4 | 999.927 | 0.023 | 1054.442 | [5 empty] | 198 | 162 | 165 | 76.2 | 59.293 | 0 | -0.384
200 | 10007.98 | 10007.89 | 999.929 | 0.009 | 1054.104 | [5 empty] | 199 | 163 | 166 | 152.4 | 63.396 | 0 | 4.696
201 | 10022.84 | 9952.25 | 1003.859 | 0.021 | 1054.552 | [5 empty] | 200 | 163 | 164 | 152.4 | 8.354 | 0 | -6.417
202 | 10001.57 | 9933.52 | 1004.277 | 0.056 | 1054.552 | [5 empty] | 201 | 164 | 327 | 152.4 | 7.398 | 0 | 0.001
203 | 9960.43 | 9980.41 | 993.61 | 0.048 | 1054.449 | [5 empty] | 202 | 165 | 163 | 76.2 | 76.225 | 0 | -1.694
204 | 9967.55 | 9972.17 | 995 | 0.033 | 1054.449 | [5 empty] | 203 | 166 | 162 | 76.2 | 78.074 | 0 | 1.549
205 | 9986.74 | 9988.89 | 997.972 | 0 | 1054.449 | [5 empty] | 204 | 167 | 328 | 152.4 | 42.731 | 0 | 0.008
206 | 10057.56 | 9789.84 | 1012.362 | 0.039 | 1055.23 | [5 empty] | 205 | 167 | 159 | 152.4 | 68.816 | 0 | 1.031
207 | 10064.04 | 9782.24 | 1012.196 | 0 | 1055.231 | [5 empty] | 206 | 168 | 42 | 76.2 | 10.221 | 0 | 1.851
208 | 9990.94 | 9849.24 | 1008.207 | 0 | 1055.207 | [5 empty] | 207 | 169 | 171 | 355.6 | 11.378 | 0 | -1.303
209 | 9999.35 | 9856.43 | 1009.087 | 0 | 1055.207 | [5 empty] | 208 | 169 | 233 | 76.2 | 9.099 | 0 | 4.658
210 | 9999.43 | 9856.5 | 1009.092 | 0.069 | 1054.676 | [5 empty] | 209 | 169 | 176 | 152.4 | 45.928 | 0 | -3.362
211 | 10054.67 | 9774.15 | 1013.564 | 0.008 | 1055.296 | [5 empty] | 210 | 170 | 176 | 406.4 | 10.736 | 0 | 0
212 | 10023.26 | 9746.93 | 1017.542 | 0.028 | 1055.296 | [5 empty] | 211 | 171 | 168 | 152.4 | 64.768 | 0 | -1.333
213 | 10016.18 | 9755.34 | 1016.741 | 0.044 | 1055.278 | [5 empty] | 212 | 172 | 168 | 152.4 | 43.95 | 0 | 3.189
214 | 9964.06 | 9908.78 | 1002.091 | 0 | 1054.568 | [5 empty] | 213 | 173 | 175 | 76.2 | 47.652 | 0 | -2.816
215 | 9956.28 | 9901.76 | 1001.45 | 0 | 1054.673 | [5 empty] | 214 | 174 | 175 | 355.6 | 13.988 | 0 | -16.194
216 | 9949.19 | 9909.5 | 1000 | 0.008 | 1054.673 | [5 empty] | 215 | 175 | 180 | 152.4 | 8.823 | 0 | -19.039
217 | 9948.4 | 9895.56 | 1001.384 | 0.006 | 1054.674 | [5 empty] | 216 | 176 | 329 | 152.4 | 61.307 | 0 | -0.585
218 | 9964.97 | 9892.77 | 1003 | 0.03 | 1054.674 | [5 empty] | 217 | 177 | 300 | 152.4 | 9.213 | 0 | -57.976
219 | 9926.01 | 9936.04 | 995 | 0.027 | 1054.471 | [5 empty] | 218 | 178 | 177 | 152.4 | 20.337 | 0 | -57.976
220 | 9923.88 | 9791.95 | 1006.747 | 0 | 1055.268 | [5 empty] | 219 | 179 | 188 | 254 | 54.695 | 0 | 38.937
221 | 9902.37 | 9857.52 | 997.332 | 0.014 | 1055.071 | [5 empty] | 220 | 180 | 178 | 355.6 | 48.703 | 0 | -19.039
222 | 9952.64 | 9829.13 | 1004.784 | 0.04 | 1055.101 | [5 empty] | 221 | 178 | 179 | 152.4 | 9.671 | 0 | 38.937
223 | 9895.96 | 9865.08 | 997.815 | 0.026 | 1055.071 | [5 empty] | 222 | 181 | 182 | 152.4 | 57.459 | 0 | 8.57
224 | 9894.13 | 9850.57 | 994.255 | 0 | 1055.201 | [5 empty] | 223 | 182 | 184 | 152.4 | 11.06 | 0 | 0.146
225 | 9916.52 | 9869.21 | 999 | 0.022 | 1055.101 | [5 empty] | 224 | 183 | 185 | 152.4 | 58.244 | 0 | -8.417
226 | 9918.13 | 9929.13 | 995.272 | 0.015 | 1054.471 | [5 empty] | 225 | 184 | 190 | 76.2 | 27.156 | 0 | 0.138
227 | 9992.75 | 9863.99 | 1008.091 | 0.016 | 1054.675 | [5 empty] | 226 | 185 | 182 | 152.4 | 13.129 | 0 | -8.417
228 | 9958.89 | 9821.87 | 1005.746 | 0.087 | 1055.275 | [5 empty] | 227 | 183 | 330 | 76.2 | 12.369 | 0 | 1
229 | 9981.06 | 9923.76 | 1003 | 0.007 | 1054.56 | [5 empty] | 228 | 186 | 94 | 76.2 | 9.421 | 0 | 0.705
230 | 9933.23 | 9942.28 | 994.94 | 0.013 | 1054.45 | [5 empty] | 229 | 187 | 183 | 76.2 | 55.045 | 0 | -3.752
231 | 10007.91 | 9863.43 | 1009.661 | 0.019 | 1055.206 | [5 empty] | 230 | 188 | 186 | 304.8 | 9.463 | 0 | 38.937
232 | 10100.3 | 9821.38 | 1000.291 | 0.014 | 1055.226 | [5 empty] | 231 | 189 | 329 | 152.4 | 78.875 | 0 | 0.617
233 | 10318.6 | 9698.76 | 1013.133 | 0.014 | 1058.136 | [5 empty] | 232 | 173 | 176 | 152.4 | 57.533 | 0 | 2.793
234 | 10058.1 | 9705.26 | 1018.059 | 0.017 | 1055.298 | [5 empty] | 233 | 190 | 331 | 76.2 | 126.626 | 0 | 0.063
235 | 10370.6 | 9599.32 | 1029.027 | 0.011 | 1058.273 | [5 empty] | 234 | 165 | 167 | 152.4 | 43.584 | 0 | 1.067
236 | 10075.14 | 9610.45 | 1028.574 | 0 | 1056.002 | [5 empty] | 235 | 191 | 232 | 76.2 | 10.035 | 0 | -3.625
237 | 10067.46 | 9604.23 | 1029 | 0.038 | 1056.162 | [5 empty] | 236 | 192 | 232 | 254 | 11.646 | 0 | 1.914
238 | 10064.48 | 9598.85 | 1029.195 | 0.005 | 1056.161 | [5 empty] | 237 | 193 | 90 | 355.6 | 38.766 | 0 | 4.569
239 | 10025.26 | 9656.35 | 1026.831 | 0.02 | 1055.302 | [5 empty] | 238 | 194 | 195 | 304.8 | 25.268 | 0 | 1.001
240 | 10021.43 | 9661.08 | 1026 | 0.047 | 1055.299 | [5 empty] | 239 | 195 | 332 | 152.4 | 10.82 | 0 | 1
241 | 10015.82 | 9667.92 | 1025.476 | 0 | 1055.296 | [5 empty] | 240 | 194 | 191 | 762 | 81.234 | 0 | -3.625
242 | 9980.71 | 9710.05 | 1020.838 | 0.045 | 1055.296 | [5 empty] | 241 | 196 | 88 | 914.4 | 6.748 | 0 | -2.564
243 | 9962.03 | 9693.93 | 1021 | 0.005 | 1055.274 | [5 empty] | 242 | 197 | 199 | 76.2 | 11.932 | 0 | -6.916
244 | 9973.19 | 9719.05 | 1019.661 | 0 | 1055.292 | [5 empty] | 243 | 198 | 205 | 152.4 | 5.096 | 0 | -4.624
245 | 10080.12 | 9614.63 | 1028.174 | 0 | 1055.976 | [5 empty] | 244 | 199 | 198 | 152.4 | 9.546 | 0 | -4.624
246 | 9990.69 | 9718.7 | 1020.392 | 0.014 | 1055.296 | [5 empty] | 245 | 200 | 199 | 76.2 | 13.991 | 0 | -6.506
247 | 10029.24 | 9667.41 | 1025.545 | 0.04 | 1055.299 | [5 empty] | 246 | 199 | 76 | 355.6 | 41.96 | 0 | -8.82
248 | 10013.15 | 10229.32 | 966.341 | 0.001 | 1052.611 | [5 empty] | 247 | 201 | 202 | 762 | 28.344 | 0 | -6.288
249 | 10018.47 | 10222.4 | 966.84 | 0.018 | 1052.611 | [5 empty] | 248 | 202 | 229 | 152.4 | 22.75 | 0 | -3.954
250 | 9969.62 | 10154.53 | 972.941 | 0.032 | 1052.611 | [5 empty] | 249 | 203 | 204 | 762 | 10.978 | 0 | -7.733
251 | 9887.31 | 10204.26 | 981.291 | 0.014 | 1052.214 | [5 empty] | 250 | 204 | 230 | 406.4 | 45.511 | 0 | -10.804
252 | 9843.93 | 10249.05 | 977 | 0 | 1051.055 | [5 empty] | 251 | 204 | 202 | 76.2 | 52.319 | 0 | -1.587
253 | 9843.65 | 10248.13 | 977.075 | 0.013 | 1051.35 | [5 empty] | 252 | 196 | 201 | 152.4 | 10.455 | 0 | -6.267
254 | 9844.74 | 10251.67 | 976.859 | 0 | 1050.214 | [5 empty] | 253 | 205 | 204 | 304.8 | 25.625 | 0 | -4.624
255 | 9909.6 | 10452.56 | 943.491 | 0 | 1048.047 | [5 empty] | 254 | 202 | 194 | 76.2 | 58.857 | 0 | -3.976
256 | 9950.44 | 10054.51 | 988.88 | 0.015 | 1052.364 | [5 empty] | 255 | 206 | 207 | 406.4 | 9.989 | 0 | -19.588
257 | 9964.84 | 10054.08 | 989.512 | 0.041 | 1052.734 | [5 empty] | 256 | 207 | 211 | 152.4 | 12.455 | 0 | -17.667
258 | 9956.75 | 10047.02 | 989.756 | 0.024 | 1052.713 | [5 empty] | 257 | 208 | 209 | 914.4 | 11.099 | 0 | 1.418
259 | 9888.06 | 10127.67 | 984.946 | 0.021 | 1052.36 | [5 empty] | 258 | 209 | 231 | 152.4 | 11.073 | 0 | 1.418
260 | 9864.12 | 10094.49 | 988 | 0.069 | 1052.223 | [5 empty] | 259 | 210 | 206 | 152.4 | 88.506 | 0 | -19.549
261 | 9894.47 | 10120.17 | 984.858 | 0.01 | 1052.36 | [5 empty] | 260 | 211 | 212 | 508 | 41.753 | 0 | -17.675
262 | 9920.09 | 10028.13 | 990.335 | 0.049 | 1052.344 | [5 empty] | 261 | 212 | 79 | 152.4 | 7.974 | 0 | 1.273
263 | 9869.7 | 10000.55 | 985 | 0.024 | 1052.807 | [5 empty] | 262 | 213 | 212 | 152.4 | 11.023 | 0 | -9.439
264 | 9877.35 | 9991.78 | 985.763 | 0.009 | 1052.81 | [5 empty] | 263 | 212 | 234 | 508 | 54.318 | 0 | -28.416
265 | 9926.44 | 10020.62 | 990.86 | 0.016 | 1052.73 | [5 empty] | 264 | 214 | 215 | 76.2 | 10.499 | 0 | -3.961
266 | 9892.31 | 9991.89 | 987.795 | 0.017 | 1052.81 | [5 empty] | 265 | 215 | 217 | 203.2 | 10.027 | 0 | -4.037
267 | 9883.75 | 9984.45 | 987 | 0.025 | 1052.81 | [5 empty] | 266 | 216 | 215 | 609.6 | 10.596 | 0 | -18.51
268 | 9820.15 | 10057.34 | 984 | 0.062 | 1052.228 | [5 empty] | 267 | 215 | 218 | 355.6 | 12.599 | 0 | -18.434
269 | 9934.31 | 10027.41 | 990.807 | 0.014 | 1052.714 | [5 empty] | 268 | 217 | 225 | 76.2 | 41.429 | 0 | -4.043
270 | 9813.72 | 10154.29 | 980.984 | 0.01 | 1052.218 | [5 empty] | 269 | 218 | 333 | 152.4 | 7.414 | 0 | 1
271 | 9820.08 | 10146.7 | 981.826 | 0.043 | 1052.218 | [5 empty] | 270 | 219 | 226 | 762 | 10.484 | 0 | 0.934
272 | 9849.9 | 10172.24 | 986 | 0.039 | 1052.214 | [5 empty] | 271 | 219 | 216 | 152.4 | 35.591 | 0 | -18.502
273 | 9843.62 | 10179.65 | 986 | 0.005 | 1052.213 | [5 empty] | 272 | 87 | 220 | 355.6 | 9.118 | 0 | -2.354
274 | 9757.8 | 10221.05 | 972.916 | 0.029 | 1052.216 | [5 empty] | 273 | 220 | 228 | 152.4 | 46.064 | 0 | -2.354
275 | 9782.48 | 10191.59 | 976.546 | 0.012 | 1052.217 | [5 empty] | 274 | 221 | 224 | 76.2 | 11.21 | 0 | -4.325
276 | 9813.55 | 10215.15 | 980.973 | 0.029 | 1051.868 | [5 empty] | 275 | 222 | 228 | 76.2 | 9.628 | 0 | -5.537
277 | 9768.63 | 10116.4 | 978.695 | 0.013 | 1052.216 | [5 empty] | 276 | 187 | 75 | 152.4 | 61.245 | 0 | -24.447
278 | 9775.23 | 10108.84 | 980 | 0.025 | 1052.223 | [5 empty] | 277 | 223 | 286 | 76.2 | 33.613 | 0 | 5.717
279 | 9734.74 | 10155.25 | 971.397 | 1 | 1052.214 | [5 empty] | 278 | 221 | 223 | 457.2 | 9.923 | 0 | 5.743
280 | 9740.82 | 10148.28 | 973 | 0.005 | 1052.214 | [5 empty] | 279 | 224 | 81 | 762 | 7.87 | 0 | -4.325
281 | 9721.36 | 10167.54 | 968.353 | 0.071 | 1052.214 | [5 empty] | 280 | 225 | 222 | 609.6 | 54.263 | 0 | -5.497
282 | 9782.9 | 10115.47 | 980.568 | 0.024 | 1052.218 | [5 empty] | 281 | 226 | 286 | 76.2 | 58.718 | 0 | 0.919
283 | 9832.02 | 9938.82 | 985.422 | 0.047 | 1052.81 | [5 empty] | 282 | 225 | 221 | 76.2 | 18.43 | 0 | 1.432
284 | 9751.48 | 10087.89 | 979.407 | 0.042 | 1052.223 | [5 empty] | 283 | 227 | 210 | 457.2 | 10.086 | 0 | -19.48
285 | 9898.47 | 10136.89 | 983.892 | 0.037 | 1052.33 | [5 empty] | 284 | 228 | 213 | 355.6 | 88.483 | 0 | -9.395
286 | 9873.98 | 9890.42 | 995.674 | 0.018 | 1054.427 | [5 empty] | 285 | 228 | 208 | 76.2 | 42.218 | 0 | 1.418
287 | 10025.34 | 10213.46 | 968.901 | 0.06 | 1052.592 | [5 empty] | 286 | 229 | 214 | 152.4 | 22.677 | 0 | -3.961
288 | 11184.09 | 10357.49 | 906.915 | 1 | 1040.798 | [5 empty] | 287 | 230 | 219 | 152.4 | 9.543 | 0 | -10.817
289 | 9891.49 | 10360.3 | 958.038 | 0.012 | 1049.066 | [5 empty] | 288 | 231 | 194 | 76.2 | 41.604 | 0 | 1.399
290 | 9960.4 | 10960.56 | 870.054 | 1 | 1043.544 | [5 empty] | 289 | 232 | 207 | 152.4 | 54.667 | 0 | -1.725
291 | 9852.04 | 11037.14 | 851.52 | 1 | 1043.544 | [5 empty] | 290 | 207 | 183 | 76.2 | 65.866 | 0 | -3.645
292 | 10113.07 | 12026 | 823.537 | 1 | 1038.288 | [5 empty] | 291 | 233 | 193 | 76.2 | 220.21 | 0 | 4.644
293 | 8850.34 | 11067.6 | 889 | 1 | 1041.904 | [5 empty] | 292 | 234 | 187 | 762 | 10.485 | 0 | -28.433
294 | 9499.29 | 11074.48 | 845.25 | 1 | 1042.735 | [5 empty] | 293 | 164 | 200 | 76.2 | 55.047 | 0 | -6.497
295 | 11150.63 | 10534.14 | 866 | 1 | 1039.114 | [5 empty] | 294 | 172 | 158 | 152.4 | 15.26 | 0 | -1.108
296 | 10503.08 | 10141.74 | 931.427 | 1 | 1058.013 | [5 empty] | 295 | 154 | 174 | 76.2 | 55.33 | 0 | -2.106
297 | 10818.44 | 9990.4 | 940.227 | 0.001 | 1058.058 | [5 empty] | 296 | 235 | 172 | 152.4 | 11.383 | 0 | 2.089
298 | 9392.27 | 9840.11 | 923.932 | 1 | 1055.262 | [5 empty] | 297 | 156 | 174 | 152.4 | 46.951 | 0 | -14.089
299 | 8979.09 | 8977.19 | 1023 | 0.002 | 1056.144 | [5 empty] | 298 | 236 | 245 | 203.2 | 6.514 | 0 | 33.025
300 | 10232.78 | 9536.95 | 1033.228 | 1 | 1059.93 | [5 empty] | 299 | 237 | 236 | 152.4 | 9.892 | 0 | 33.025
301 | 12394.31 | 10039.26 | 872 | 1 | 1045.376 | [5 empty] | 300 | 238 | 237 | 76.2 | 6.153 | 0 | -0.499
302 | 9580.2 | 9748.34 | 949.59 | 0.003 | 1055.268 | [5 empty] | 301 | 238 | 334 | 76.2 | 7.411 | 0 | 0.009
303 | 9850.87 | 9813.3 | 987.511 | 0.028 | 1055.203 | [5 empty] | 302 | 239 | 93 | 76.2 | 55.2 | 0 | -4.567
304 | 10117.34 | 10005.57 | 987.548 | 0.01 | 1054.544 | [5 empty] | 303 | 70 | 238 | 152.4 | 66.511 | 0 | -0.485
305 | 9832.23 | 10181.62 | 984.017 | 0.01 | 1052.21 | [5 empty] | 304 | 240 | 247 | 457.2 | 10.063 | 0 | 0.306
306 | 10022.02 | 9735.98 | 1018 | 1 | 1055.296 | [5 empty] | 305 | 241 | 240 | 152.4 | 8.862 | 0 | -4.175
307 | 11918.01 | 9301.18 | 943.706 | 1 | 1051.886 | [5 empty] | 306 | 242 | 241 | 609.6 | 55.038 | 0 | -4.175
308 | 11832 | 8357.09 | 1028 | 0.001 | 1051.893 | [5 empty] | 307 | 242 | 243 | 76.2 | 24.674 | 0 | 1.005
309 | 12364.04 | 9631.48 | 894 | 0.001 | 1051.468 | [5 empty] | 308 | 243 | 335 | 152.4 | 9.663 | 0 | 1
310 | 12397.93 | 9901.64 | 877 | 1 | 1045.374 | [5 empty] | 309 | 244 | 242 | 152.4 | 11.787 | 0 | -3.382
311 | 11853.85 | 10301.69 | 853.085 | 1 | 1041.181 | [5 empty] | 310 | 239 | 336 | 152.4 | 39.716 | 0 | 0.019
312 | 9892.6 | 10208.79 | 980.652 | 1 | 1051.342 | [5 empty] | 311 | 240 | 239 | 152.4 | 6.143 | 0 | -4.528
313 | 11054.42 | 10370.14 | 875.604 | 0 | 1039.252 | [5 empty] | 312 | 87 | 244 | 152.4 | 88.399 | 0 | -3.382
314 | 11353.04 | 10447.87 | 885.494 | 1 | 1040.796 | [5 empty] | 313 | 245 | 181 | 609.6 | 42.125 | 0 | 33.025
315 | 12000.21 | 9773.24 | 898.129 | 1 | 1040.953 | [5 empty] | 314 | 237 | 186 | 152.4 | 100.513 | 0 | -38.139
316 | 12087.03 | 9694.33 | 909.157 | 1 | 1040.953 | [5 empty] | 315 | 246 | 242 | 152.4 | 13.214 | 0 | 0.257
317 | 11983.64 | 9853.74 | 891.623 | 1 | 1041.137 | [5 empty] | 316 | 247 | 187 | 101.6 | 47.033 | 0 | 0.266
318 | 11100.94 | 10314.4 | 887 | 1 | 1039.318 | [5 empty] | 317 | 248 | 249 | 76.2 | 8.743 | 0 | -0.001
319 | 11001.36 | 10276.35 | 890.789 | 1 | 1039.575 | [5 empty] | 318 | 249 | 287 | 76.2 | 11.462 | 0 | 1.424
320 | 10421.3 | 10289.75 | 938.767 | 1 | 1051.854 | [5 empty] | 319 | 250 | 249 | 508 | 83.844 | 0 | 1.443
321 | 10323.53 | 10203.44 | 955.949 | 1 | 1051.849 | [5 empty] | 320 | 251 | 337 | 152.4 | 7.065 | 0 | 0.032
322 | 10622.07 | 10464.17 | 906.337 | 1 | 1052.419 | [5 empty] | 321 | 252 | 254 | 76.2 | 2.746 | 0 | 26.334
323 | 10503.48 | 10943.32 | 898.657 | 0.001 | 1052.551 | [5 empty] | 322 | 253 | 252 | 76.2 | 0.965 | 0 | 26.334
324 | 11334.2 | 8844.08 | 1020 | 0.001 | 1053.012 | [5 empty] | 323 | 254 | 26 | 76.2 | 1.369 | 0 | 26.334
325 | 10347.05 | 9528.73 | 1030 | 0.032 | 1058.375 | [5 empty] | 324 | 253 | 100 | 762 | 53.507 | 0 | 1.093
326 | 10227.62 | 10139.37 | 975.899 | 1 | 1052.557 | [5 empty] | 325 | 255 | 23 | 76.2 | 48.054 | 0 | 6.324
327 | 10054.03 | 10038.51 | 996.127 | 0.001 | 1052.777 | [5 empty] | 326 | 256 | 258 | 101.6 | 9.833 | 0 | -17.339
328 | 10164.38 | 10032.46 | 979.413 | 0.008 | 1052.6 | [5 empty] | 327 | 257 | 166 | 152.4 | 67.205 | 0 | -1.616
329 | 10257.3 | 9609.26 | 1015.876 | 0.032 | 1058.27 | [5 empty] | 328 | 258 | 257 | 76.2 | 10.74 | 0 | -1.575
330 | 10115.12 | 9739.73 | 1003.836 | 1 | 1055.784 | [5 empty] | 329 | 259 | 261 | 406.4 | 9.866 | 0 | -1.835
331 | 10198.69 | 9829.6 | 991.54 | 0.063 | 1055.892 | [5 empty] | 330 | 260 | 261 | 152.4 | 39.881 | 0 | -13.986
332 | 10067.21 | 9911.13 | 998.61 | 1 | 1055.14 | [5 empty] | 331 | 261 | 285 | 76.2 | 17.219 | 0 | 1.493
333 | 9959.6 | 9887.66 | 1002.851 | 1 | 1054.674 | [5 empty] | 332 | 261 | 256 | 406.4 | 86.372 | 0 | -17.324
334 | 10057.08 | 9599.1 | 1028.89 | 0.009 | 1056.161 | [5 empty] | 333 | 262 | 265 | 76.2 | 9.849 | 0 | -8.506
335 | 9954.72 | 9687.61 | 1021 | 1 | 1055.274 | [5 empty] | 334 | 263 | 264 | 152.4 | 11.663 | 0 | -3.477
336 | 9994.43 | 9631.38 | 1025 | 0.019 | 1055.302 | [5 empty] | 335 | 264 | 267 | 254 | 9.809 | 0 | -3.486
337 | 9892.65 | 10208.84 | 980.644 | 0.032 | 1052.214 | [5 empty] | 336 | 265 | 269 | 152.4 | 10.394 | 0 | 8.91
338 | 9632.73 | 10277.17 | 942.547 | 0.155 | 1052.211 | [5 empty] | 337 | 266 | 265 | 152.4 | 44.718 | 0 | 9.747
339 | 9875.26 | 10005.44 | 985.703 | 0.026 | 1052.807 | [5 empty] | 338 | 267 | 266 | 406.4 | 11.369 | 0 | 9.764
[11 empty] | 339 | 268 | 260 | 152.4 | 57.702 | 0 | 1.728
[11 empty] | 340 | 268 | 263 | 76.2 | 75.374 | 0 | -3.427
[11 empty] | 341 | 260 | 262 | 152.4 | 86.843 | 0 | -8.457
[11 empty] | 342 | 269 | 258 | 355.6 | 29.82 | 0 | 8.896
[11 empty] | 343 | 270 | 271 | 609.6 | 9.938 | 0 | -24.123
[11 empty] | 344 | 271 | 272 | 101.6 | 39.483 | 0 | 0.588
[11 empty] | 345 | 272 | 251 | 304.8 | 49.467 | 0 | -1.41
[11 empty] | 346 | 273 | 272 | 203.2 | 9.713 | 0 | -3.773
[11 empty] | 347 | 274 | 275 | 76.2 | 38.603 | 0 | -0.181
[11 empty] | 348 | 275 | 270 | 609.6 | 48.856 | 0 | -24.113
[11 empty] | 349 | 275 | 276 | 152.4 | 39.243 | 0 | 23.722
[11 empty] | 350 | 276 | 80 | 76.2 | 38.026 | 0 | -3.747
[11 empty] | 351 | 277 | 278 | 76.2 | 10.12 | 0 | -0.894
[11 empty] | 352 | 278 | 282 | 76.2 | 10.154 | 0 | 0.676
[11 empty] | 353 | 279 | 275 | 76.2 | 60.218 | 0 | -0.198
[11 empty] | 354 | 279 | 280 | 152.4 | 9.387 | 0 | -0.876
[11 empty] | 355 | 279 | 281 | 101.6 | 18.421 | 0 | 0.074
[11 empty] | 356 | 280 | 277 | 152.4 | 42.687 | 0 | -0.881
[11 empty] | 357 | 281 | 274 | 76.2 | 64.9 | 0 | -0.152
[11 empty] | 358 | 282 | 271 | 152.4 | 48.572 | 0 | 0.652
[11 empty] | 359 | 271 | 260 | 406.4 | 68.582 | 0 | -24.102
[11 empty] | 360 | 278 | 268 | 152.4 | 68.455 | 0 | -1.637
[11 empty] | 361 | 272 | 259 | 76.2 | 58.684 | 0 | -1.814
[11 empty] | 362 | 283 | 92 | 762 | 59.091 | 0 | 6.57
[11 empty] | 363 | 284 | 278 | 762 | 31.675 | 0 | -0.042
[11 empty] | 364 | 281 | 338 | 76.2 | 143.318 | 0 | 0.155
[11 empty] | 365 | 276 | 253 | 152.4 | 44.821 | 0 | 27.44
[11 empty] | 366 | 285 | 251 | 76.2 | 68.338 | 0 | 1.456
[11 empty] | 367 | 265 | 203 | 76.2 | 52.723 | 0 | -7.685
[11 empty] | 368 | 258 | 197 | 76.2 | 52.491 | 0 | -6.892
[11 empty] | 369 | 267 | 219 | 76.2 | 64.757 | 0 | -6.725
[11 empty] | 370 | 286 | 283 | 76.2 | 64.871 | 0 | 6.618
[11 empty] | 371 | 287 | 162 | 457.2 | 85.77 | 0 | 1.364
[11 empty] | 372 | 142 | 255 | 152.4 | 248.737 | 0 | -19.959
[11 empty] | 373 | 166 | 250 | 76.2 | 74.219 | 0 | 1.475
[11 empty] | 374 | 132 | 135 | 304.8 | 160.378 | 0 | -1.921
[11 empty] | 375 | 263 | 339 | 152.4 | 7.438 | 0 | 0.026
[11 empty] | 376 | 218 | 227 | 457.2 | 40.323 | 0 | -19.464
[11 empty] | 377 | 288 | 35 | 152.4 | 75.506 | 0 | -1.07
[11 empty] | 378 | 289 | 27 | 152.4 | 68.994 | 0 | 26.293