## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 443
1 | -725.47 | 529.92 | 13.2 | 5.55 | 43.3352 | 38 | 52.15 | 481.54 | 117 | 117 | 1 | 126 | 125001 | 113 | 65 | 0 | -5.55 | Number of reservoirs | 4
2 | -690.4 | 518.23 | 16.5 | 5.55 | 43.9467 | 43 | 192.62 | 913.46 | 127 | 127 | 2 | 125001 | 125 | 113 | 260 | 0 | -11.1 | Number of pipes | 454
3 | -657.28 | 539.01 | 23.9 | 5.55 | 43.9074 | 44 | 30.17 | 822.68 | 122 | 122 | 3 | 125 | 124 | 113 | 164 | 0 | -16.65 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | -659.83 | 495.3 | 14.2 | 5.55 | 44.0227 | 88 | -567.07 | 714.7 | 112 | 112 | 4 | 124 | 106 | 452.2 | 250 | 0 | -296.9755 | Absolute roughness (mm) | 0.0025
5 | -612.48 | 472.13 | 12.5 | 5.55 | 44.1508 | [5 empty] | 5 | 266 | 38 | 144.6 | 200 | 0 | -10.0009
6 | -576.76 | 497.45 | 18.4 | 5.55 | 44.2323 | [5 empty] | 8 | 106 | 161 | 144.6 | 100 | 0 | 94.35
7 | -632.5 | 450.81 | 10 | 5.55 | 43.7839 | [5 empty] | 10 | 161 | 162 | 226.2 | 68 | 0 | 88.8
8 | -621.05 | 462.25 | 8.5 | 5.55 | 44.0621 | [5 empty] | 11 | 162 | 163 | 226.2 | 164 | 0 | 83.25
9 | -561.83 | 418.23 | 1.7 | 5.55 | 43.3542 | [5 empty] | 12 | 163 | 164 | 113 | 164 | 0 | 5.55
10 | -397.94 | 335.75 | 3.3 | 5.55 | 36.1461 | [5 empty] | 13 | 163 | 165 | 226.2 | 65 | 0 | 72.15
11 | -383.95 | 352.91 | 4 | 5.55 | 36.5042 | [5 empty] | 15 | 165 | 166 | 113 | 98 | 0 | 16.65
12 | -519.62 | 486.41 | 15 | 5.55 | 44.4386 | [5 empty] | 16 | 166 | 168 | 113 | 145 | 0 | 11.1
13 | -489.75 | 461.74 | 12.4 | 5.55 | 44.592 | [5 empty] | 17 | 165 | 170 | 226.2 | 96 | 0 | 49.95
14 | -545.6 | 497.45 | 19.25 | 5.55 | 44.3172 | [5 empty] | 18 | 170 | 171001 | 226.2 | 181 | 0 | 44.4
15 | -453.39 | 435.11 | 6.7 | 5.55 | 37.265 | [5 empty] | 19 | 171001 | 171 | 113 | 92 | 0 | 11.1
16 | -441.16 | 454.62 | 8.1 | 5.55 | 37.0061 | [5 empty] | 20 | 171 | 172 | 113 | 100 | 0 | 5.55
17 | -422.09 | 436.19 | 10 | 5.55 | 36.9125 | [5 empty] | 21 | 171001 | 173 | 180.8 | 177 | 0 | 27.75
18 | -368.06 | 362.45 | 8 | 5.55 | 37.2392 | [5 empty] | 22 | 173 | 179 | 162.8 | 159 | 0 | 16.65
19 | -325.47 | 324.95 | 3.2 | 5.55 | 37.2916 | [5 empty] | 23 | 173 | 174 | 113 | 155 | 0 | 5.55
20 | -252.74 | 311.09 | 11 | 5.55 | 36.9601 | [5 empty] | 24 | 106 | 82 | 581.8 | 569 | 0 | -535.599
21 | -272.22 | 287.71 | 4.8 | 5.55 | 37.4118 | [5 empty] | 26 | 179 | 1791 | 113 | 168 | 0 | 5.55
22 | -244.05 | 268.09 | 5.2 | 5.55 | 37.5546 | [5 empty] | 27 | 179 | 177 | 113 | 103 | 0 | 5.55
23 | -167.75 | 272.29 | 7.5 | 5.55 | 38.256 | [5 empty] | 28 | 168 | 169 | 113 | 113 | 0 | 5.55
24 | -149.91 | 274.95 | 10 | 5.55 | 37.0662 | [5 empty] | 30 | 124 | 127 | 361.8 | 850 | 0 | 236.7129
25 | -114.73 | 289.15 | 14.5 | 5.55 | 35.2663 | [5 empty] | 32 | 128 | 129 | 113 | 149 | 0 | 11.1
26 | -167.75 | 261.47 | 12.3 | 5.55 | 38.5474 | [5 empty] | 33 | 129 | 130 | 113 | 175 | 0 | 5.55
27 | -140.04 | 248.48 | 31.2 | 5.55 | 51.4964 | [5 empty] | 34 | 127001 | 131001 | 452.2 | 500 | 0 | 208.9629
28 | -122.06 | 206.71 | 22.5 | 5.55 | 77.3947 | [5 empty] | 35 | 131 | 132 | 113 | 134 | 0 | 5.55
29 | -148.12 | 202.9 | 9.2 | 5.55 | 74.7888 | [5 empty] | 38 | 106 | 105 | 144.6 | 66 | 0 | 138.7235
30 | -175.46 | 213.7 | 5.65 | 5.55 | 74.2241 | [5 empty] | 39 | 105 | 102 | 361.8 | 78 | 0 | 133.1735
31 | -113.16 | 180.65 | 20 | 5.55 | 65.3878 | [5 empty] | 40 | 131001 | 131 | 113 | 164 | 0 | 22.2
32 | -139.22 | 171.11 | 7.1 | 5.55 | 60.5008 | [5 empty] | 41 | 131 | 133 | 113 | 137 | 0 | 11.1
33 | -166.45 | 158.01 | 4.6 | 5.55 | 60.2253 | [5 empty] | 42 | 133 | 134 | 113 | 223 | 0 | 5.55
34 | -172.28 | 178.74 | 4.4 | 5.55 | 60.0904 | [5 empty] | 43 | 131001 | 135 | 452.2 | 394 | 0 | 181.2129
35 | -96.43 | 138.1 | 30 | 5.55 | 61.1636 | [5 empty] | 44 | 135 | 136 | 113 | 191 | 0 | 22.2
36 | -116.88 | 128.65 | 13 | 5.55 | 55.1664 | [5 empty] | 46 | 136 | 137 | 113 | 440 | 0 | 5.55
37 | -147.46 | 125.41 | 6 | 5.55 | 54.7036 | [5 empty] | 47 | 136 | 138 | 113 | 459 | 0 | 5.55
39 | -120.13 | 117.02 | 10 | 5.55 | 53.8586 | [5 empty] | 49 | 102 | 100 | 452.2 | 197 | 0 | 116.5235
40 | -122.84 | 103.49 | 6.3 | 5.55 | 53.4179 | [5 empty] | 50 | 136 | 139 | 113 | 184 | 0 | 5.55
41 | -74.78 | 84.42 | 31 | 5.55 | 57.1478 | [5 empty] | 51 | 385 | 88 | 226.2 | 2500 | 0 | -61.3811
42 | -91.39 | 75.59 | 15 | 5.55 | 52.6978 | [5 empty] | 52 | 100 | 101 | 113 | 197 | 0 | 5.55
45 | -118.15 | 68.58 | 5.9 | 5.55 | 50.7696 | [5 empty] | 53 | 102 | 103 | 113 | 177 | 0 | 11.1
46 | -137.72 | 61.28 | 3.5 | 5.55 | 50.3234 | [5 empty] | 56 | 141 | 143 | 113 | 300 | 0 | 16.65
47 | -67.91 | 22.86 | 13.1 | 5.55 | 49.7545 | [5 empty] | 57 | 143 | 144 | 113 | 116 | 0 | 11.1
48 | -83.6 | 21.78 | 7.1 | 5.55 | 48.5231 | [5 empty] | 58 | 144 | 145 | 113 | 198 | 0 | 5.55
49 | -113.91 | 17.45 | 1.6 | 5.55 | 47.8234 | [5 empty] | 59 | 141 | 142 | 113 | 510 | 0 | 5.55
50 | -54.38 | -9.6 | 20 | 5.55 | 52.5275 | [5 empty] | 61 | 141 | 140001 | 180.8 | 127 | 0 | 39.7932
51 | -91.72 | -17.72 | 4.4 | 5.55 | 51.6406 | [5 empty] | 62 | 140001 | 151 | 162.8 | 189 | 0 | 34.2432
52 | -19.37 | -30.74 | 31 | 5.55 | 51.2609 | [5 empty] | 63 | 151 | 152 | 144.6 | 95 | 0 | 28.6932
53 | -47.35 | -50.19 | 14.5 | 5.55 | 49.724 | [5 empty] | 64 | 269 | 271 | 144.6 | 209 | 0 | 22.2
54 | -82.52 | -49.11 | 4.1 | 5.55 | 48.9886 | [5 empty] | 65 | 124 | 107 | 113 | 250 | 0 | 38.0626
55 | 10.16 | -74.25 | 30 | 5.55 | 50.0773 | [5 empty] | 67 | 107 | 108 | 162.8 | 375 | 0 | 32.5126
56 | -16.5 | -86.99 | 12.9 | 5.55 | 46.9186 | [5 empty] | 68 | 108 | 109 | 162.8 | 100 | 0 | 33.3
57 | -38.15 | -88.07 | 4.8 | 5.55 | 45.544 | [5 empty] | 69 | 109 | 110 | 162.8 | 231 | 0 | 27.75
58 | -61.42 | -86.99 | 3 | 5.55 | 45.1363 | [5 empty] | 70 | 110 | 111 | 113 | 61 | 0 | 5.55
59 | 43.21 | -148.62 | 21 | 5.55 | 41.184 | [5 empty] | 71 | 110 | 112 | 144.6 | 282 | 0 | 16.65
60 | 13.97 | -146.72 | 11 | 5.55 | 34.2309 | [5 empty] | 73 | 112 | 113 | 126.6 | 88 | 0 | 11.1
61 | -21.92 | -117.56 | 5 | 5.55 | 33.6552 | [5 empty] | 74 | 113 | 114 | 113 | 134 | 0 | 5.55
62 | -22.26 | -147.35 | 3.5 | 5.55 | 33.647 | [5 empty] | 75 | 115 | 108 | 126.6 | 421 | 0 | 6.3374
63 | 77.18 | -215.62 | 9 | 5.55 | 41.4202 | [5 empty] | 77 | 115 | 116 | 113 | 40 | 0 | 22.2
64 | 35.98 | -215.77 | 4.5 | 5.55 | 38.0033 | [5 empty] | 78 | 116 | 117 | 113 | 189 | 0 | 16.65
65 | 12.72 | -211.99 | 3.3 | 5.55 | 36.9533 | [5 empty] | 81 | 119 | 118 | 113 | 225 | 0 | 5.55
66 | -14.88 | -196.83 | 1.2 | 5.55 | 36.2646 | [5 empty] | 82 | 117 | 119 | 113 | 201 | 0 | 11.1
67 | 107.95 | -225.51 | 12.3 | 5.55 | 42.0283 | [5 empty] | 83 | 103 | 104 | 113 | 85 | 0 | 5.55
68 | 122.02 | -238.5 | 9.3 | 5.55 | 43.5353 | [5 empty] | 84 | 100 | 96 | 361.8 | 222 | 0 | 105.4235
69 | 128.52 | -260.69 | 8.16 | 5.55 | 43.1965 | [5 empty] | 86 | 96 | 97 | 113 | 288 | 0 | 16.65
70 | 139.88 | -234.71 | 8.8 | 5.55 | 44.0447 | [5 empty] | 87 | 97 | 98 | 113 | 130 | 0 | 11.1
71 | 166.94 | -226.6 | 8.1 | 5.55 | 44.3621 | [5 empty] | 88 | 98 | 99 | 113 | 127 | 0 | 5.55
72 | 191.73 | -242.44 | 7.4 | 5.55 | 43.8092 | [5 empty] | 89 | 96 | 93 | 361.8 | 96 | 0 | 83.2235
73 | -19.08 | 363.08 | 32.5 | 5.55 | 105.8422 | [5 empty] | 90 | 83 | 77 | 361.8 | 346 | 0 | -273.4523
74 | -41.33 | 351.64 | 40 | 5.55 | 105.4924 | [5 empty] | 91 | 93 | 94 | 113 | 110 | 0 | 11.1
75 | 1.89 | 373.26 | 47 | 5.55 | 107.5127 | [5 empty] | 92 | 94 | 95 | 113 | 205 | 0 | 5.55
76 | 10.79 | 309.69 | 47.4 | 5.55 | 101.4749 | [5 empty] | 94 | 93 | 92 | 285 | 176 | 0 | 66.5735
77 | -8.49 | 308.35 | 45 | 5.55 | 101.6567 | [5 empty] | 95 | 92 | 91 | 285 | 300 | 0 | 61.0235
78 | 9.44 | 272.48 | 44.8 | 5.55 | 89.0161 | [5 empty] | 96 | 91 | 160 | 144.6 | 500 | 0 | 26.8068
79 | 12 | 248.78 | 45.8 | 5.55 | 87.9278 | [5 empty] | 97 | 160 | 159001 | 144.6 | 119 | 0 | 21.2568
80 | 5.6 | 230.84 | 46.6 | 5.55 | 87.6717 | [5 empty] | 98 | 159001 | 159 | 126.6 | 228 | 0 | 15.7068
81 | 3.04 | 287.21 | 44.4 | 5.55 | 90.4663 | [5 empty] | 99 | 159 | 156 | 126.6 | 295 | 0 | 10.1568
82 | 81.99 | 344.65 | 46.9 | 5.55 | 103.775 | [5 empty] | 101 | 156 | 157 | 126.6 | 191 | 0 | 11.1
83 | -25.15 | 295.54 | 40.2 | 5.55 | 97.5581 | [5 empty] | 102 | 157 | 158 | 113 | 129 | 0 | 5.55
84 | -50 | 294.81 | 40 | 5.55 | 95.9449 | [5 empty] | 103 | 156 | 155 | 113 | 152 | 0 | -6.4932
85 | -73.81 | 291.34 | 50 | 5.55 | 95.5014 | [5 empty] | 104 | 155 | 154 | 113 | 115 | 0 | 5.55
86 | -28.99 | 277.6 | 41.4 | 5.55 | 97.0749 | [5 empty] | 105 | 155 | 153 | 144.6 | 444 | 0 | -17.5932
87 | -50.13 | 262.87 | 40.3 | 5.55 | 96.3425 | [5 empty] | 106 | 234001 | 235 | 113 | 500 | 0 | 3.736
89 | -69.3 | 241.04 | 47 | 5.55 | 81.6432 | [5 empty] | 107 | 77 | 81 | 113 | 334 | 0 | 22.2
90 | -104.9 | 229.6 | 45 | 5.55 | 79.3113 | [5 empty] | 108 | 55 | 59 | 126.6 | 580 | 0 | 19.5303
91 | -78.2 | 142.51 | 42.5 | 5.55 | 79.7744 | [5 empty] | 110 | 59 | 60 | 113 | 350 | 0 | 16.65
92 | -64.85 | 145.05 | 40 | 5.55 | 80.5002 | [5 empty] | 112 | 60 | 61 | 113 | 209 | 0 | 5.55
93 | -49.59 | 150.14 | 50 | 5.55 | 80.999 | [5 empty] | 113 | 60 | 62 | 113 | 212 | 0 | 5.55
94 | -59.52 | 178.35 | 51.7 | 5.55 | 79.949 | [5 empty] | 114 | 141 | 147 | 285 | 455 | 0 | 85.9197
95 | -50.43 | 201.73 | 51.4 | 5.55 | 79.3843 | [5 empty] | 115 | 147 | 148 | 226.2 | 250 | 0 | 80.3697
96 | -29.89 | 150.77 | 52.8 | 5.55 | 81.1281 | [5 empty] | 116 | 148 | 150 | 180.8 | 168 | 0 | 69.2697
97 | -27.98 | 120.9 | 51.4 | 5.55 | 75.4067 | [5 empty] | 118 | 148 | 149 | 113 | 145 | 0 | 5.55
98 | -21.1 | 106.47 | 46 | 5.55 | 74.1658 | [5 empty] | 119 | 59 | 63 | 113 | 314 | 0 | -2.6697
99 | -13.53 | 91.31 | 45 | 5.55 | 73.8159 | [5 empty] | 120 | 63 | 67 | 226.2 | 419 | 0 | -24.8697
100 | -8.12 | 150.03 | 53.1 | 5.55 | 81.5871 | [5 empty] | 121 | 63 | 64 | 113 | 172 | 0 | 16.65
101 | -12.34 | 182.25 | 51.2 | 5.55 | 81.0445 | [5 empty] | 122 | 64 | 65 | 113 | 110 | 0 | 11.1
102 | 10.16 | 153.95 | 54.5 | 5.55 | 81.7537 | [5 empty] | 123 | 65 | 66 | 113 | 250 | 0 | 5.55
103 | 12.77 | 169.7 | 51.5 | 5.55 | 80.0642 | [5 empty] | 124 | 260001 | 262 | 144.6 | 345 | 0 | 16.65
104 | 24.89 | 174.46 | 52.4 | 5.55 | 79.83 | [5 empty] | 125 | 67 | 68 | 162.8 | 148 | 0 | -30.4197
105 | 27.96 | 157.77 | 55.8 | 5.55 | 82.0007 | [5 empty] | 126 | 68 | 69 | 113 | 123 | 0 | 5.55
106 | 47.66 | 155.22 | 54 | 5.55 | 101.4573 | [5 empty] | 127 | 68 | 70 | 226.2 | 139 | 0 | -41.5197
107 | 85.17 | 169.21 | 50 | 5.55 | 77.8453 | [5 empty] | 128 | 70 | 71 | 285 | 210 | 0 | -47.0697
108 | 106.28 | 188.31 | 46.2 | 5.55 | 73.5363 | [5 empty] | 131 | 152 | 153 | 113 | 347 | 0 | 23.1432
109 | 118.97 | 187.93 | 48.6 | 5.55 | 72.3361 | [5 empty] | 132 | 55 | 56 | 113 | 159 | 0 | 16.65
110 | 133.06 | 185.37 | 47.6 | 5.55 | 70.3452 | [5 empty] | 133 | 56 | 57 | 113 | 144 | 0 | 11.1
111 | 143.95 | 194.33 | 47.1 | 5.55 | 70.1771 | [5 empty] | 134 | 57 | 58 | 113 | 148 | 0 | 5.55
112 | 141.77 | 176.88 | 45.6 | 5.55 | 68.6377 | [5 empty] | 136 | 52 | 53 | 113 | 161 | 0 | 11.1
113 | 147.15 | 166.79 | 47.9 | 5.55 | 68.1513 | [5 empty] | 137 | 53 | 54 | 113 | 267 | 0 | 5.55
114 | 158.04 | 158.47 | 46 | 5.55 | 67.7822 | [5 empty] | 138 | 55 | 52 | 226.2 | 320 | 0 | -41.7303
115 | 134.98 | 241.26 | 50 | 5.55 | 74.3889 | [5 empty] | 139 | 52 | 46001 | 226.2 | 444 | 0 | -58.3803
116 | 143.67 | 241.26 | 50 | 5.55 | 73.0487 | [5 empty] | 140 | 46001 | 50 | 113 | 184 | 0 | 11.1
117 | 155.78 | 236.76 | 47.5 | 5.55 | 69.2941 | [5 empty] | 141 | 50 | 51 | 113 | 322 | 0 | 5.55
118 | 174.89 | 215.74 | 45 | 5.55 | 66.7556 | [5 empty] | 142 | 46001 | 47 | 113 | 228 | 0 | 16.65
119 | 169.16 | 231.66 | 46 | 5.55 | 67.3754 | [5 empty] | 143 | 47 | 48 | 113 | 129 | 0 | 11.1
120 | 143.65 | 267.1 | 49.5 | 5.55 | 77.1564 | [5 empty] | 144 | 48 | 49 | 113 | 254 | 0 | 5.55
121 | 134.01 | 292.45 | 50 | 5.55 | 79.6285 | [5 empty] | 145 | 301001 | 366 | 180.8 | 52 | 0 | 16.65
122 | 131.11 | 311.77 | 49.3 | 5.55 | 82.8301 | [5 empty] | 146 | 41 | 42 | 113 | 224 | 0 | 16.65
123 | 119.52 | 330.13 | 47.3 | 5.55 | 85.3212 | [5 empty] | 147 | 42 | 45 | 113 | 202 | 0 | 11.1
124 | 85.8 | 152.04 | 52.2 | 5.55 | 100.289 | [5 empty] | 148 | 45 | 46 | 113 | 162 | 0 | 5.55
125 | 101.6 | 150.03 | 51.1 | 5.55 | 97.0309 | [5 empty] | 149 | 45001 | 41 | 285 | 435 | 0 | -97.2303
126 | 133.06 | 148.86 | 49.3 | 5.55 | 94.37 | [5 empty] | 150 | 41 | 35 | 285 | 488 | 0 | -119.4303
127 | 92.79 | 120.9 | 56.5 | 5.55 | 92.5679 | [5 empty] | 151 | 35 | 36 | 113 | 179 | 0 | 22.2
128 | 121.89 | 102.68 | 55 | 5.55 | 89.672 | [5 empty] | 152 | 36 | 39 | 113 | 137 | 0 | 11.1
129 | 134.33 | 99.97 | 52.3 | 5.55 | 88.2497 | [5 empty] | 153 | 39 | 40 | 113 | 160 | 0 | 5.55
130 | 148.13 | 105.38 | 50.2 | 5.55 | 87.7677 | [5 empty] | 154 | 36 | 37 | 113 | 168 | 0 | 5.55
131 | 122.43 | 57.22 | 52.4 | 5.55 | 84.9769 | [5 empty] | 155 | 35 | 31 | 285 | 350 | 0 | -147.1803
132 | 122.03 | 70.68 | 55 | 5.55 | 84.6078 | [5 empty] | 157 | 31 | 32 | 113 | 246 | 0 | 16.65
133 | 135.15 | 61.55 | 46.6 | 5.55 | 83.6692 | [5 empty] | 159 | 32 | 33 | 113 | 100 | 0 | 5.55
134 | 151.92 | 64.53 | 28.8 | 5.55 | 83.0549 | [5 empty] | 160 | 32 | 34 | 113 | 149 | 0 | 5.55
135 | 95.64 | 0.14 | 60 | 5.55 | 89.7266 | [5 empty] | 161 | 235 | 235001 | 126.6 | 218 | 0 | -1.814
136 | 110.8 | 0.14 | 43.3 | 5.55 | 83.3273 | [5 empty] | 164 | 91 | 90 | 285 | 750 | 0 | 28.6667
137 | 141.91 | 17.99 | 25 | 5.55 | 82.1153 | [5 empty] | 165 | 250001 | 412 | 452.2 | 611 | 0 | 294.15
138 | 148.4 | 1.49 | 23.6 | 5.55 | 82.063 | [5 empty] | 166 | 13 | 385 | 162.8 | 752 | 0 | -83.7113
139 | 107.82 | -9.33 | 42.5 | 5.55 | 82.8204 | [5 empty] | 167 | 90 | 89 | 361.8 | 250 | 0 | -240.1523
141 | 92.18 | -42.84 | 50 | 5.55 | 89.0003 | [5 empty] | 168 | 23 | 24 | 126.6 | 103.6 | 0 | 16.65
142 | 132.76 | -49.33 | 24 | 5.55 | 87.5956 | [5 empty] | 169 | 31 | 28 | 226.2 | 250 | 0 | -169.3803
143 | 118.42 | -38.51 | 38.3 | 5.55 | 83.0405 | [5 empty] | 170 | 28001 | 28 | 361.8 | 200 | 0 | 186.0303
144 | 128.7 | -26.06 | 36.8 | 5.55 | 81.9332 | [5 empty] | 171 | 28 | 29 | 113 | 273 | 0 | 11.1
145 | 141.42 | -32.29 | 27 | 5.55 | 81.3879 | [5 empty] | 172 | 29 | 30 | 113 | 205 | 0 | 5.55
147 | 112.28 | -106.2 | 33 | 5.55 | 86.9488 | [5 empty] | 173 | 90 | 28001 | 452.2 | 200 | 0 | 263.269
148 | 120.76 | -129.55 | 29 | 5.55 | 83.8983 | [5 empty] | 174 | 28001 | 27 | 144.6 | 312 | 0 | 71.6887
149 | 155.57 | -139.75 | 19 | 5.55 | 83.4989 | [5 empty] | 175 | 27 | 26 | 162.8 | 308 | 0 | 66.1387
150 | 136.02 | -160.7 | 45 | 5.55 | 79.2756 | [5 empty] | 176 | 26 | 23 | 226.2 | 40 | 0 | 60.5887
151 | 50.51 | -43.11 | 56.5 | 5.55 | 85.3438 | [5 empty] | 177 | 23 | 22 | 285 | 671 | 0 | 38.3887
152 | 39.15 | -43.65 | 55 | 5.55 | 83.8019 | [5 empty] | 179 | 220 | 215001 | 144.6 | 820 | 0 | -49.95
153 | -4.6 | -27.73 | 34 | 5.55 | 71.2604 | [5 empty] | 181 | 213 | 234 | 113 | 700 | 0 | -11.357
154 | -7.85 | 21.51 | 41.6 | 5.55 | 67.9739 | [5 empty] | 182 | 24 | 24001 | 126.6 | 219 | 0 | 11.1
155 | -28.41 | 18.8 | 34 | 5.55 | 68.2907 | [5 empty] | 183 | 234001 | 238 | 226.2 | 400 | 0 | -48.393
156 | -36.88 | 38.9 | 34.2 | 5.55 | 67.7365 | [5 empty] | 184 | 288 | 291 | 180.8 | 603 | 0 | -42.8574
157 | -8.93 | 52.9 | 40 | 5.55 | 66.6808 | [5 empty] | 185 | 365 | 301001 | 180.8 | 116 | 0 | 33.3
158 | 6.22 | 61.01 | 46 | 5.55 | 66.3255 | [5 empty] | 186 | 24001 | 25 | 113 | 214 | 0 | 5.55
159 | -47.94 | 59.31 | 31.4 | 5.55 | 69.1263 | [5 empty] | 187 | 319 | 322 | 361.8 | 477 | 0 | 69.39
160 | -68.06 | 115.55 | 32.9 | 5.55 | 72.6033 | [5 empty] | 188 | 250002 | 44 | 581.8 | 800 | 0 | -376.2829
161 | 43.97 | 133.25 | 55 | 5.55 | 87.0492 | [5 empty] | 190 | 322 | 324 | 361.8 | 363 | 0 | 58.29
162 | 43.85 | 121.53 | 55.2 | 5.55 | 86.0533 | [5 empty] | 191 | 81 | 78 | 113 | 73 | 0 | 16.65
163 | 43.97 | 109.17 | 55.2 | 5.55 | 83.9191 | [5 empty] | 192 | 78 | 79 | 113 | 114 | 0 | 11.1
164 | 30.17 | 108.36 | 57.8 | 5.55 | 83.4674 | [5 empty] | 193 | 79 | 80 | 113 | 93 | 0 | 5.55
165 | 44.14 | 96.37 | 56.7 | 5.55 | 83.2679 | [5 empty] | 194 | 43 | 417 | 581.8 | 354 | 0 | 367.3991
166 | 59.39 | 97.54 | 57.3 | 5.55 | 81.321 | [5 empty] | 196 | 325 | 330 | 361.8 | 380 | 0 | -94.35
168 | 74 | 101.6 | 57.1 | 5.55 | 79.9369 | [5 empty] | 197 | 46001 | 45001 | 285 | 80 | 0 | -91.6803
169 | 87.26 | 105.65 | 56.5 | 5.55 | 79.6257 | [5 empty] | 198 | 84 | 85 | 113 | 161 | 0 | 5.55
170 | 44.51 | 81.57 | 60 | 5.55 | 82.7757 | [5 empty] | 199 | 115 | 120 | 162.8 | 221 | 0 | -34.0874
171 | 56.68 | 67.23 | 60 | 5.55 | 81.1484 | [5 empty] | 200 | 120 | 121 | 162.8 | 150 | 0 | -39.6374
172 | 66.96 | 67.23 | 60 | 5.55 | 80.8729 | [5 empty] | 201 | 121 | 122 | 180.8 | 254 | 0 | -45.1874
173 | 45.59 | 38.83 | 59.3 | 5.55 | 81.1064 | [5 empty] | 202 | 122 | 123 | 180.8 | 160 | 0 | -50.7374
174 | 62.44 | 40.96 | 60 | 5.55 | 80.6794 | [5 empty] | 204 | 77 | 75 | 361.8 | 400 | 0 | -306.7523
177 | 15.3 | 27.6 | 58.9 | 5.55 | 80.2784 | [5 empty] | 206 | 238 | 240 | 113 | 44 | 0 | 5.55
179 | 53.44 | 12.58 | 60 | 5.55 | 80.5621 | [5 empty] | 207 | 192 | 190001 | 452.2 | 398 | 0 | -138.493
180 | 147.15 | 757.99 | 95 | 5.55 | 123.9355 | [5 empty] | 208 | 77 | 76 | 113 | 66 | 0 | 5.55
181 | 114.41 | 753.38 | 93 | 5.55 | 122.4134 | [5 empty] | 209 | 123 | 82 | 113 | 100 | 0 | -56.2874
182 | 116.41 | 683.69 | 95 | 5.55 | 118.9531 | [5 empty] | 212 | 73 | 74 | 113 | 127 | 0 | 5.55
183 | 101.25 | 682.42 | 87.7 | 5.55 | 117.9699 | [5 empty] | 213 | 336 | 337 | 226.2 | 206 | 0 | -147.1902
184 | 94.46 | 664.08 | 85.7 | 5.55 | 117.7357 | [5 empty] | 214 | 334 | 345 | 361.8 | 616 | 0 | -111
185 | 148.43 | 579.93 | 95 | 5.55 | 116.1937 | [5 empty] | 216 | 239 | 189 | 285 | 300 | 0 | -76.143
186 | 131.14 | 579.93 | 95 | 5.55 | 116.4085 | [5 empty] | 218 | 135 | 141 | 361.8 | 177 | 0 | 153.4629
187 | 116.41 | 579.93 | 95 | 5.55 | 116.7713 | [5 empty] | 219 | 75 | 73 | 113 | 175 | 0 | 11.1
188 | 116.41 | 547.26 | 94.2 | 5.55 | 115.4407 | [5 empty] | 220 | 219 | 220 | 113 | 105 | 0 | -5.55
189 | 130.5 | 547.26 | 90.5 | 5.55 | 114.4001 | [5 empty] | 221 | 150 | 71 | 144.6 | 500 | 0 | 63.7197
190 | 89.51 | 579.93 | 95 | 5.55 | 116.3896 | [5 empty] | 222 | 83 | 84 | 113 | 169 | 0 | 11.1
191 | 78.62 | 579.93 | 91.8 | 5.55 | 116.1968 | [5 empty] | 223 | 43 | 422 | 581.8 | 345 | 0 | 355.2
192 | 86.94 | 510.75 | 95 | 5.55 | 115.7657 | [5 empty] | 224 | 220 | 221 | 361.8 | 187 | 0 | 38.85
193 | 72.21 | 510.75 | 85 | 5.55 | 115.482 | [5 empty] | 226 | 221 | 222 | 113 | 86 | 0 | 11.1
194 | 101.25 | 509.83 | 95 | 5.55 | 115.4564 | [5 empty] | 227 | 222 | 223 | 113 | 126 | 0 | 5.55
195 | 109.36 | 500.5 | 95 | 5.55 | 115.1462 | [5 empty] | 228 | 221 | 223001 | 285 | 250 | 0 | 22.2
196 | 100.57 | 465.66 | 92.7 | 5.55 | 113.6543 | [5 empty] | 229 | 223001 | 224 | 113 | 116 | 0 | 16.65
197 | 116.2 | 465.66 | 90 | 5.55 | 111.5065 | [5 empty] | 230 | 224 | 225 | 126.6 | 269 | 0 | 11.1
198 | 131.15 | 457.5 | 89.6 | 5.55 | 111.2503 | [5 empty] | 231 | 225 | 226 | 126.6 | 42 | 0 | 5.55
199 | 86.94 | 465.91 | 94 | 5.55 | 115.4919 | [5 empty] | 232 | 370 | 371 | 361.8 | 100 | 0 | 155.5303
200 | 74.77 | 465.91 | 77.8 | 5.55 | 115.0567 | [5 empty] | 234 | 256001 | 258001 | 285 | 249 | 0 | 106.9926
201 | 86.94 | 439.65 | 95 | 5.55 | 115.0006 | [5 empty] | 235 | 258001 | 257001 | 285 | 184 | 0 | 95.8926
203 | 90.38 | 428.28 | 94.2 | 5.55 | 114.2543 | [5 empty] | 236 | 257001 | 264 | 285 | 141 | 0 | 90.3426
204 | 111.9 | 424.68 | 92.9 | 5.55 | 112.9498 | [5 empty] | 237 | 264 | 260001 | 226.2 | 75 | 0 | 84.7926
205 | 125.11 | 424.68 | 91.4 | 5.55 | 111.8905 | [5 empty] | 238 | 265 | 268 | 113 | 227 | 0 | -5.55
206 | 143.47 | 424.35 | 84.2 | 5.55 | 104.4447 | [5 empty] | 239 | 268 | 274 | 226.2 | 397 | 0 | 23.7426
207 | 161.24 | 424.92 | 80.6 | 5.55 | 102.3202 | [5 empty] | 240 | 274 | 277 | 113 | 162 | 0 | 7.0926
208 | 186.87 | 433.72 | 76.8 | 5.55 | 101.3136 | [5 empty] | 243 | 83 | 86 | 452.2 | 135 | 0 | 256.8023
209 | 188.91 | 416.73 | 70 | 5.55 | 98.6027 | [5 empty] | 244 | 215 | 214 | 113 | 329 | 0 | -5.55
210 | 188.91 | 400.42 | 70 | 5.55 | 97.7818 | [5 empty] | 245 | 214 | 216 | 113 | 145 | 0 | 16.65
211 | 127.71 | 411.47 | 90.8 | 5.55 | 111.1361 | [5 empty] | 246 | 216 | 217 | 113 | 56 | 0 | 5.55
212 | 128.36 | 393.72 | 65 | 5.55 | 110.3952 | [5 empty] | 247 | 216 | 218 | 113 | 171 | 0 | 5.55
213 | 202.5 | 456.82 | 73.8 | 5.55 | 101.5563 | [5 empty] | 248 | 256001 | 254 | 226.2 | 500 | 0 | -112.5426
214 | 89.51 | 415.31 | 74 | 5.55 | 102.3761 | [5 empty] | 249 | 214 | 203 | 113 | 236 | 0 | -27.75
215 | 76.69 | 415.31 | 60 | 5.55 | 101.4699 | [5 empty] | 251 | 215001 | 202001 | 581.8 | 264 | 0 | -652.0997
216 | 89.51 | 401.22 | 62.7 | 5.55 | 99.4956 | [5 empty] | 254 | 203 | 204 | 180.8 | 108 | 0 | 44.143
217 | 89.51 | 387.77 | 62 | 5.55 | 99.3413 | [5 empty] | 255 | 204 | 205 | 162.8 | 125 | 0 | 27.493
218 | 103.6 | 396.1 | 57.25 | 5.55 | 99.0246 | [5 empty] | 256 | 204 | 211 | 113 | 190 | 0 | 11.1
219 | 49.66 | 382.17 | 50 | 5.55 | 74.4461 | [5 empty] | 257 | 211 | 212 | 113 | 269 | 0 | 5.55
220 | 38.38 | 382.29 | 52.3 | 5.55 | 74.7353 | [5 empty] | 258 | 205 | 206 | 113 | 227 | 0 | 21.943
221 | 38.38 | 365.87 | 51.7 | 5.55 | 74.6718 | [5 empty] | 259 | 206 | 207 | 113 | 110 | 0 | 16.393
222 | 27.75 | 345.58 | 52 | 5.55 | 73.8509 | [5 empty] | 260 | 207 | 208 | 113 | 110 | 0 | 10.843
223 | 27.75 | 330.13 | 50.8 | 5.55 | 73.5038 | [5 empty] | 261 | 208 | 213 | 126.6 | 140 | 0 | -5.807
224 | 53.84 | 336.89 | 50.1 | 5.55 | 72.2698 | [5 empty] | 262 | 208 | 209 | 113 | 284 | 0 | 11.1
225 | 53.22 | 322.52 | 49.5 | 5.55 | 70.783 | [5 empty] | 263 | 209 | 210 | 113 | 298 | 0 | 5.55
226 | 42.59 | 302.23 | 50.7 | 5.55 | 70.7159 | [5 empty] | 265 | 203 | 201 | 285 | 200 | 0 | -77.443
227 | 20.03 | 411.27 | 52.8 | 5.55 | 109.7757 | [5 empty] | 266 | 405 | 404 | 226.2 | 177 | 0 | 49.95
228 | 120.13 | 361.18 | 49.8 | 5.55 | 103.5712 | [5 empty] | 267 | 86 | 87 | 452.2 | 213 | 0 | 251.2523
229 | -0.01 | 387.88 | 49.6 | 5.55 | 109.0431 | [5 empty] | 268 | 201 | 200001 | 361.8 | 150 | 0 | -82.993
230 | 188.23 | 497.59 | 72.5 | 5.55 | 108.0999 | [5 empty] | 269 | 200001 | 199 | 361.8 | 193 | 0 | -88.543
231 | 174.64 | 497.59 | 80.5 | 5.55 | 107.5658 | [5 empty] | 271 | 234 | 230 | 162.8 | 73 | 0 | 22.2
232 | 173.96 | 484 | 84.2 | 5.55 | 107.3477 | [5 empty] | 272 | 230 | 231 | 162.8 | 156 | 0 | 16.65
233 | 152.9 | 484 | 87.17 | 5.55 | 107.1782 | [5 empty] | 273 | 231 | 232 | 162.8 | 132 | 0 | 11.1
234 | 202.76 | 498.48 | 65 | 5.55 | 108.5199 | [5 empty] | 274 | 232 | 233 | 126.6 | 106 | 0 | 5.55
235 | 202.76 | 558.23 | 71.5 | 5.55 | 109.2822 | [5 empty] | 275 | 199 | 196 | 126.6 | 160 | 0 | 16.65
236 | 179.46 | 540.26 | 76 | 5.55 | 110.1257 | [5 empty] | 276 | 196 | 197 | 113 | 225 | 0 | 11.1
237 | 168.29 | 540.21 | 83 | 5.55 | 110.5058 | [5 empty] | 277 | 197 | 198 | 113 | 93 | 0 | 5.55
238 | 168.29 | 531.89 | 81.3 | 5.55 | 111.8995 | [5 empty] | 278 | 199 | 192 | 452.2 | 325 | 0 | -116.293
239 | 130.3 | 532.81 | 86.3 | 5.55 | 113.3147 | [5 empty] | 279 | 192 | 194 | 144.6 | 106 | 0 | 11.1
240 | 168.44 | 515.64 | 83 | 5.55 | 111.7783 | [5 empty] | 280 | 194 | 195 | 126.6 | 194 | 0 | 5.55
241 | 195.83 | 594.02 | 83.3 | 5.55 | 110.3125 | [5 empty] | 282 | 192 | 193 | 113 | 103 | 0 | 5.55
242 | 173.41 | 594.02 | 87.8 | 5.55 | 109.8442 | [5 empty] | 284 | 234 | 234001 | 180.8 | 149 | 0 | -39.107
243 | 195.83 | 614.51 | 83.6 | 5.55 | 110.8694 | [5 empty] | 288 | 236 | 237 | 113 | 138 | 0 | -5.55
244 | 195.14 | 636.42 | 78.1 | 5.55 | 111.4497 | [5 empty] | 289 | 237 | 238 | 113 | 146 | 0 | -11.1
245 | 195.83 | 659.35 | 83.5 | 5.55 | 112.9306 | [5 empty] | 290 | 250004 | 413 | 113 | 750 | 0 | -5.55
246 | 195.83 | 682.41 | 85 | 5.55 | 113.1433 | [5 empty] | 291 | 238 | 239 | 226.2 | 147 | 0 | -70.593
247 | 195.14 | 705.07 | 90.8 | 5.55 | 114.0468 | [5 empty] | 292 | 190001 | 190 | 452.2 | 131 | 0 | -144.043
248 | 164.45 | 704.83 | 95 | 5.55 | 115.4089 | [5 empty] | 294 | 187 | 186 | 113 | 38 | 0 | 11.1
249 | 127.76 | 705.07 | 94.1 | 5.55 | 120.1761 | [5 empty] | 295 | 186 | 185 | 113 | 78 | 0 | 5.55
250 | -4.22 | 716.23 | 83 | 5.55 | 118.0003 | [5 empty] | 296 | 187 | 188 | 285 | 287 | 0 | 87.243
251 | -4.46 | 700.62 | 82.5 | 5.55 | 116.2124 | [5 empty] | 297 | 188 | 189 | 285 | 253 | 0 | 81.693
252 | -7 | 680.92 | 78.8 | 5.55 | 114.5514 | [5 empty] | 298 | 180004 | 266 | 113 | 816 | 0 | -4.4509
253 | -10.18 | 656.76 | 78.8 | 5.55 | 114.4109 | [5 empty] | 299 | 235001 | 241 | 113 | 215 | 0 | -7.364
254 | 19.06 | 719.06 | 83.9 | 5.55 | 116.1632 | [5 empty] | 300 | 241 | 242 | 113 | 170 | 0 | 5.55
255 | 41.94 | 718.42 | 82.6 | 5.55 | 107.6501 | [5 empty] | 301 | 241 | 243 | 162.8 | 135 | 0 | -18.464
256 | 49.57 | 727.95 | 84 | 5.55 | 107.3683 | [5 empty] | 302 | 243 | 244 | 180.8 | 145 | 0 | -24.014
257 | 61.01 | 740.03 | 87 | 5.55 | 107.0293 | [5 empty] | 304 | 244 | 245 | 180.8 | 254 | 0 | -29.564
258 | 43.85 | 677.1 | 83.5 | 5.55 | 105.2066 | [5 empty] | 306 | 182 | 183 | 113 | 103 | 0 | 11.1
259 | 43.21 | 642.78 | 83.3 | 5.55 | 104.3857 | [5 empty] | 307 | 183 | 184 | 113 | 85 | 0 | 5.55
260 | 41.94 | 613.54 | 81.5 | 5.55 | 104.1626 | [5 empty] | 308 | 187 | 182 | 452.2 | 600 | 0 | -259.036
261 | -26.99 | 595.82 | 76.4 | 5.55 | 98.1558 | [5 empty] | 311 | 182 | 249 | 452.2 | 300 | 0 | -275.686
262 | -41.32 | 571.93 | 76 | 5.55 | 98.3707 | [5 empty] | 312 | 249 | 248 | 144.6 | 100 | 0 | 51.764
263 | -60.44 | 586.27 | 75.8 | 5.55 | 98.1227 | [5 empty] | 313 | 248 | 247 | 226.2 | 306 | 0 | 46.214
264 | 4.32 | 570.96 | 70.5 | 5.55 | 101.4689 | [5 empty] | 315 | 247 | 246 | 226.2 | 256 | 0 | 40.664
265 | 30.52 | 523.81 | 70 | 5.55 | 97.7472 | [5 empty] | 316 | 246 | 245 | 285 | 239 | 0 | 35.114
266 | 47.87 | 523.94 | 71.4 | 5.55 | 116.5157 | [5 empty] | 317 | 180001 | 249 | 452.2 | 450 | 0 | 333
268 | -5.84 | 523.81 | 65 | 5.55 | 98.3724 | [5 empty] | 318 | 180001 | 181 | 113 | 130 | 0 | 5.55
269 | -18.36 | 526.58 | 66 | 5.55 | 96.6883 | [5 empty] | 321 | 71 | 71001 | 113 | 23 | 0 | 11.1
270 | -36.58 | 547.19 | 73.7 | 5.55 | 94.2645 | [5 empty] | 322 | 187 | 190 | 452.2 | 268 | 0 | 155.143
271 | -43.24 | 531.54 | 72.4 | 5.55 | 94.5593 | [5 empty] | 323 | 190 | 191 | 113 | 70 | 0 | 5.55
272 | -61.04 | 555.69 | 73.4 | 5.55 | 93.9533 | [5 empty] | 324 | 180004 | 180003 | 113 | 471 | 0 | -1.0991
273 | -49.59 | 516.91 | 70 | 5.55 | 93.7329 | [5 empty] | 325 | 180002 | 180003 | 113 | 176 | 0 | 6.6491
274 | -2.56 | 492.76 | 65.5 | 5.55 | 97.8425 | [5 empty] | 328 | 180 | 180001 | 452.2 | 190 | 0 | 344.1
275 | 23.42 | 493.76 | 66 | 5.55 | 96.9834 | [5 empty] | 329 | 400 | 399 | 162.8 | 70 | 0 | -22.2
276 | 32.22 | 500.19 | 71 | 5.55 | 96.606 | [5 empty] | 330 | 404 | 399 | 226.2 | 350 | 0 | 44.4
277 | -5.73 | 475.6 | 60 | 5.55 | 97.1509 | [5 empty] | 331 | 258001 | 259001 | 113 | 320 | 0 | 5.55
278 | -24.03 | 493.51 | 67.2 | 5.55 | 96.2591 | [5 empty] | 332 | 199 | 200 | 113 | 158 | 0 | 5.55
279 | -45.67 | 493.94 | 71.4 | 5.55 | 95.6189 | [5 empty] | 333 | 202001 | 284 | 113 | 206 | 0 | 22.2
280 | -64.29 | 487.45 | 73.6 | 5.55 | 95.252 | [5 empty] | 334 | 287 | 286 | 113 | 83 | 0 | -5.55
281 | -64.72 | 475.32 | 75 | 5.55 | 95.0261 | [5 empty] | 335 | 286 | 285 | 113 | 165 | 0 | -11.1
282 | 2.53 | 455.26 | 66.8 | 5.55 | 97.9408 | [5 empty] | 336 | 285 | 284 | 113 | 69 | 0 | -16.65
284 | 37.57 | 442.71 | 70 | 5.55 | 105.9949 | [5 empty] | 337 | 399 | 396001 | 162.8 | 350 | 0 | 16.65
285 | 29.31 | 438.07 | 71 | 5.55 | 104.6242 | [5 empty] | 338 | 202001 | 38 | 581.8 | 200 | 0 | -1282.8361
286 | 17.88 | 439.63 | 72 | 5.55 | 103.0491 | [5 empty] | 342 | 274 | 275 | 113 | 90 | 0 | 11.1
287 | 6.97 | 430.28 | 73.3 | 5.55 | 102.8205 | [5 empty] | 343 | 275 | 276 | 113 | 137 | 0 | 5.55
288 | -8.91 | 434.91 | 55 | 5.55 | 99.8159 | [5 empty] | 344 | 89 | 87 | 285 | 474 | 0 | -245.7023
289 | -27.06 | 435.5 | 71 | 5.55 | 97.8017 | [5 empty] | 345 | 229 | 75 | 452.2 | 280 | 0 | 323.4023
290 | -38.31 | 435.07 | 68 | 5.55 | 97.6117 | [5 empty] | 346 | 268 | 269 | 126.6 | 58 | 0 | 27.75
291 | -15.27 | 411.4 | 49 | 5.55 | 106.7177 | [5 empty] | 348 | 271 | 270 | 113 | 107 | 0 | 5.55
293 | -22.9 | 389.78 | 47.6 | 5.55 | 107.9284 | [5 empty] | 349 | 202001 | 82 | 581.8 | 1800 | 0 | 602.9864
294 | -41.77 | 390.48 | 48.5 | 5.55 | 107.7213 | [5 empty] | 350 | 318 | 317 | 113 | 118 | 0 | -5.55
295 | -45.24 | 402.16 | 51.4 | 5.55 | 107.0076 | [5 empty] | 351 | 317 | 316 | 113 | 177 | 0 | -11.1
296 | -58.23 | 393.94 | 51.7 | 5.55 | 107.3712 | [5 empty] | 352 | 316 | 315 | 113 | 153 | 0 | -16.65
297 | -72.51 | 397.4 | 52 | 5.55 | 107.1767 | [5 empty] | 353 | 315 | 313 | 452.2 | 133 | 0 | -108.24
298 | -78.57 | 414.29 | 55 | 5.55 | 106.1267 | [5 empty] | 354 | 313 | 314 | 113 | 170 | 0 | 5.55
299 | -100.22 | 426.84 | 60 | 5.55 | 105.6253 | [5 empty] | 355 | 313 | 312 | 452.2 | 210 | 0 | -119.34
300 | -184.64 | 479.36 | 75 | 5.55 | 99.5149 | [5 empty] | 356 | 312 | 310 | 452.2 | 165 | 0 | -124.89
301 | -162.22 | 471.04 | 75.2 | 5.55 | 100.1457 | [5 empty] | 357 | 310 | 311 | 113 | 115 | 0 | 5.55
302 | -100.73 | 403.14 | 50 | 5.55 | 87.5047 | [5 empty] | 358 | 310 | 309 | 452.2 | 163 | 0 | -135.99
303 | -115.46 | 410.19 | 50 | 5.55 | 86.6169 | [5 empty] | 359 | 309 | 297 | 452.2 | 100 | 0 | -141.54
304 | -129.09 | 412.16 | 50.8 | 5.55 | 83.8696 | [5 empty] | 361 | 297 | 298 | 113 | 110 | 0 | 11.1
305 | -140.26 | 416.23 | 51 | 5.55 | 80.7506 | [5 empty] | 362 | 298 | 299 | 113 | 182 | 0 | 5.55
306 | -125.07 | 435.81 | 54.8 | 5.55 | 79.3188 | [5 empty] | 363 | 297 | 296 | 452.2 | 93 | 0 | -191.49
307 | -134.68 | 440.93 | 54.8 | 5.55 | 79.1921 | [5 empty] | 364 | 296 | 294 | 452.2 | 151 | 0 | -202.59
309 | -77.29 | 382.77 | 50 | 5.55 | 107.0562 | [5 empty] | 365 | 294 | 293 | 452.2 | 85 | 0 | -208.14
310 | -88.53 | 365.8 | 45.7 | 5.55 | 106.8736 | [5 empty] | 366 | 293 | 229 | 452.2 | 300 | 0 | -262.0974
311 | -70.17 | 361.41 | 48.4 | 5.55 | 106.5568 | [5 empty] | 367 | 293 | 291 | 226.2 | 250 | 0 | 48.4074
312 | -105.84 | 359.31 | 45.6 | 5.55 | 106.7153 | [5 empty] | 368 | 71001 | 72 | 113 | 121 | 0 | 5.55
313 | -122.29 | 354.11 | 45 | 5.55 | 106.5298 | [5 empty] | 369 | 296 | 295 | 113 | 132 | 0 | 5.55
314 | -122.73 | 326.41 | 40 | 5.55 | 106.0615 | [5 empty] | 370 | 127 | 127001 | 361.8 | 100 | 0 | 231.1629
315 | -138.74 | 347.19 | 45 | 5.55 | 106.4314 | [5 empty] | 373 | 288 | 289 | 113 | 211 | 0 | 11.1
316 | -156.06 | 347.62 | 46 | 5.55 | 103.3919 | [5 empty] | 374 | 289 | 290 | 113 | 69 | 0 | 5.55
317 | -156.49 | 324.68 | 40 | 5.55 | 101.7023 | [5 empty] | 375 | 288 | 282 | 180.8 | 400 | 0 | 26.2074
318 | -167.32 | 316.88 | 35 | 5.55 | 101.3773 | [5 empty] | 376 | 282 | 277 | 180.8 | 259 | 0 | 20.6574
319 | -159.45 | 377.38 | 46.9 | 5.55 | 106.3035 | [5 empty] | 379 | 277 | 278 | 162.8 | 155 | 0 | 22.2
320 | -150.05 | 387.13 | 47.5 | 5.55 | 105.7022 | [5 empty] | 380 | 278 | 279 | 162.8 | 187 | 0 | 16.65
321 | -143 | 394.18 | 50 | 5.55 | 104.8373 | [5 empty] | 381 | 279 | 280 | 162.8 | 222 | 0 | 11.1
322 | -184.74 | 399.03 | 47.4 | 5.55 | 105.8421 | [5 empty] | 382 | 280 | 281 | 113 | 82 | 0 | 5.55
323 | -210.07 | 398.38 | 44 | 5.55 | 105.1149 | [5 empty] | 383 | 127001 | 128 | 113 | 102 | 0 | 16.65
324 | -166.56 | 429.19 | 53.4 | 5.55 | 105.586 | [5 empty] | 385 | 271 | 272 | 113 | 220 | 0 | 5.55
325 | -127.15 | 567.77 | 75 | 5.55 | 102.7685 | [5 empty] | 386 | 271 | 273 | 113 | 300 | 0 | 5.55
326 | -149.39 | 556.33 | 75.7 | 5.55 | 99.9391 | [5 empty] | 390 | 82 | 228 | 113 | 74 | 0 | 5.55
327 | -148.77 | 567.76 | 76.5 | 5.55 | 100.2421 | [5 empty] | 392 | 227 | 229 | 581.8 | 150 | 0 | 591.0497
328 | -164.78 | 568.4 | 77 | 5.55 | 99.6121 | [5 empty] | 393 | 227 | 215001 | 581.8 | 317 | 0 | -596.5997
329 | -182.71 | 569.04 | 77.7 | 5.55 | 99.3394 | [5 empty] | 394 | 268 | 260001 | 226.2 | 270 | 0 | -62.5926
330 | -132.75 | 592.1 | 75.3 | 5.55 | 103.4105 | [5 empty] | 397 | 262 | 261 | 113 | 78 | 0 | 5.55
331 | -91.55 | 525.81 | 75.7 | 5.55 | 106.9791 | [5 empty] | 398 | 301001 | 301 | 113 | 79 | 0 | 11.1
332 | -80.11 | 528.99 | 75 | 5.55 | 106.7918 | [5 empty] | 399 | 303 | 304 | 113 | 82 | 0 | 22.2
333 | -105.53 | 584.93 | 80 | 5.55 | 108.132 | [5 empty] | 400 | 319 | 315 | 452.2 | 262 | 0 | -86.04
334 | -143 | 617.72 | 80.2 | 5.55 | 104.1885 | [5 empty] | 401 | 262 | 263 | 113 | 90 | 0 | 5.55
335 | -167.34 | 608.11 | 80.4 | 5.55 | 103.6872 | [5 empty] | 402 | 304 | 305 | 113 | 157 | 0 | 16.65
336 | -125.24 | 644.05 | 80 | 5.55 | 108.6146 | [5 empty] | 404 | 255 | 258 | 113 | 123 | 0 | 16.65
337 | -144.31 | 701.89 | 84.36 | 5.55 | 116.2494 | [5 empty] | 405 | 258 | 259 | 113 | 86 | 0 | 11.1
338 | -110.71 | 705.84 | 81.1 | 5.55 | 116.792 | [5 empty] | 406 | 259 | 260 | 113 | 81 | 0 | 5.55
339 | -104.26 | 671.38 | 81.6 | 5.55 | 116.1144 | [5 empty] | 407 | 255 | 256 | 126.6 | 51 | 0 | 11.1
340 | -65.26 | 709.09 | 83.54 | 5.55 | 117.0688 | [5 empty] | 408 | 256 | 257 | 126.6 | 212 | 0 | 5.55
341 | -39.61 | 711.04 | 83.6 | 5.55 | 117.3514 | [5 empty] | 409 | 255 | 254 | 144.6 | 400 | 0 | -33.3
342 | -38.15 | 695.54 | 82.8 | 5.55 | 115.623 | [5 empty] | 414 | 421 | 180002 | 113 | 218 | 0 | 12.1991
343 | -38.15 | 677.1 | 82.2 | 5.55 | 115.0121 | [5 empty] | 415 | 420 | 421 | 113 | 109 | 0 | 17.7491
344 | -43.51 | 657.47 | 80.2 | 5.55 | 114.3703 | [5 empty] | 416 | 419 | 420 | 126.6 | 55 | 0 | 23.2991
345 | -172.28 | 698.71 | 84.4 | 5.55 | 105.5877 | [5 empty] | 417 | 418 | 419 | 162.8 | 214 | 0 | 28.8491
346 | -184.35 | 677.74 | 84.1 | 5.55 | 104.6211 | [5 empty] | 418 | 416 | 418 | 162.8 | 145 | 0 | 34.3991
347 | -193.89 | 652.31 | 83.1 | 5.55 | 103.7207 | [5 empty] | 419 | 417 | 416 | 581.8 | 329 | 0 | 361.8492
348 | -205.33 | 626.88 | 82.9 | 5.55 | 102.9189 | [5 empty] | 421 | 416 | 415 | 452.2 | 372 | 0 | 321.9
349 | -209.15 | 602.73 | 82.76 | 5.55 | 102.7811 | [5 empty] | 422 | 415 | 250001 | 452.2 | 368 | 0 | 299.7
350 | -225.67 | 691.72 | 84.2 | 5.55 | 106.3931 | [5 empty] | 423 | 415 | 414 | 126.6 | 96 | 0 | 16.65
351 | -258.73 | 645.32 | 83.6 | 5.55 | 104.2043 | [5 empty] | 424 | 414 | 413 | 113 | 79 | 0 | 11.1
352 | -252.09 | 585.11 | 82.1 | 5.55 | 102.328 | [5 empty] | 428 | 22 | 21 | 285 | 181 | 0 | 32.8387
353 | -252.09 | 563.03 | 81.8 | 5.55 | 101.9788 | [5 empty] | 429 | 21 | 19 | 285 | 320 | 0 | 21.7387
354 | -254.69 | 550.7 | 81.5 | 5.55 | 101.5975 | [5 empty] | 430 | 19 | 18 | 285 | 236 | 0 | 16.1887
355 | -257.93 | 537.06 | 81.1 | 5.55 | 101.2642 | [5 empty] | 433 | 422 | 180 | 452.2 | 381 | 0 | 349.65
356 | -271.57 | 582.52 | 82.3 | 5.55 | 103.0689 | [5 empty] | 434 | 319 | 320 | 113 | 63 | 0 | 11.1
357 | -281.31 | 563.68 | 82.1 | 5.55 | 102.2957 | [5 empty] | 435 | 21 | 20 | 113 | 164 | 0 | 5.55
358 | -300.79 | 564.98 | 82 | 5.55 | 102.0312 | [5 empty] | 438 | 297 | 302 | 113 | 280 | 0 | 33.3
359 | -226.91 | 537.01 | 80.7 | 5.55 | 100.7283 | [5 empty] | 439 | 302 | 303 | 162.8 | 103 | 0 | 27.75
360 | -214.1 | 534.45 | 80.6 | 5.55 | 100.8227 | [5 empty] | 441 | 305 | 306 | 113 | 150 | 0 | 11.1
361 | -179.98 | 530.49 | 79.5 | 5.55 | 101.2899 | [5 empty] | 442 | 306 | 307 | 113 | 46 | 0 | 5.55
362 | -151.94 | 530.9 | 80 | 5.55 | 101.4508 | [5 empty] | 443 | 320 | 321 | 113 | 314 | 0 | 5.55
363 | -208.98 | 512.67 | 80.5 | 5.55 | 100.5381 | [5 empty] | 446 | 322 | 323 | 113 | 264 | 0 | 5.55
364 | -182.71 | 507.55 | 80 | 5.55 | 100.6584 | [5 empty] | 450 | 301 | 300 | 113 | 229 | 0 | 5.55
365 | -115.07 | 532.81 | 79.7 | 5.55 | 101.739 | [5 empty] | 457 | 324 | 368 | 452.2 | 265 | 0 | 177.7303
366 | -163.38 | 501.02 | 79.4 | 5.55 | 100.7922 | [5 empty] | 458 | 368 | 367 | 113 | 51 | 0 | 11.1
367 | -177.59 | 449.26 | 59.8 | 5.55 | 104.6155 | [5 empty] | 459 | 367 | 369 | 113 | 87 | 0 | 5.55
368 | -185.28 | 440.93 | 58 | 5.55 | 105.1023 | [5 empty] | 460 | 365 | 325 | 285 | 363 | 0 | -66.6
369 | -169.9 | 457.59 | 59.2 | 5.55 | 104.3758 | [5 empty] | 464 | 365 | 362 | 226.2 | 163 | 0 | 27.75
370 | -200.65 | 447.34 | 59.5 | 5.55 | 104.9696 | [5 empty] | 465 | 362 | 361 | 226.2 | 136 | 0 | 22.2
371 | -212.8 | 461.09 | 59.2 | 5.55 | 104.5491 | [5 empty] | 467 | 361 | 360001 | 226.2 | 200 | 0 | 16.65
372 | -240.73 | 465.63 | 57.2 | 5.55 | 102.1127 | [5 empty] | 468 | 360001 | 360 | 126.6 | 59 | 0 | 11.1
373 | -229.36 | 482.19 | 68 | 5.55 | 100.1177 | [5 empty] | 469 | 360 | 359 | 126.6 | 59 | 0 | 5.55
374 | -220.27 | 480.57 | 69.5 | 5.55 | 99.9331 | [5 empty] | 471 | 366 | 364 | 162.8 | 81 | 0 | 11.1
376 | -278.71 | 474.72 | 56.2 | 5.55 | 94.0065 | [5 empty] | 472 | 364 | 363 | 144.6 | 142 | 0 | 5.55
377 | -283.8 | 450.1 | 52.7 | 5.55 | 97.7803 | [5 empty] | 473 | 325 | 327 | 144.6 | 248 | 0 | 22.2
378 | -253.94 | 445.32 | 56.6 | 5.55 | 98.2486 | [5 empty] | 474 | 327 | 326 | 113 | 110 | 0 | 5.55
379 | -227.66 | 433.37 | 53 | 5.55 | 92.6534 | [5 empty] | 476 | 327 | 328 | 113 | 66 | 0 | 11.1
380 | -239.61 | 415.46 | 50.5 | 5.55 | 91.0442 | [5 empty] | 477 | 328 | 329 | 113 | 99 | 0 | 5.55
381 | -244.38 | 393.96 | 45 | 5.55 | 88.8964 | [5 empty] | 479 | 330 | 334 | 361.8 | 415 | 0 | -99.9
382 | -230.05 | 384.4 | 45 | 5.55 | 88.7752 | [5 empty] | 480 | 324 | 331 | 452.2 | 1450 | 0 | -124.9902
383 | -375.78 | 463.24 | 52.7 | 5.55 | 93.1199 | [5 empty] | 481 | 331 | 333 | 361.8 | 350 | 0 | -136.0902
384 | -370.27 | 489.66 | 56 | 5.55 | 93.5221 | [5 empty] | 482 | 333 | 336 | 452.2 | 400 | 0 | -141.6402
385 | -469.2 | 504.69 | 54.7 | 5.55 | 93.3533 | [5 empty] | 485 | 331 | 332 | 113 | 68 | 0 | 5.55
387 | -499.49 | 523.42 | 54.8 | 5.55 | 87.9885 | [5 empty] | 486 | 254 | 250 | 361.8 | 459 | 0 | -151.3926
388 | -518.97 | 537.06 | 54.8 | 5.55 | 85.3492 | [5 empty] | 487 | 250 | 341 | 452.2 | 310 | 0 | 191.5902
389 | -541.7 | 554.59 | 55.5 | 5.55 | 82.5924 | [5 empty] | 489 | 341 | 340 | 452.2 | 169 | 0 | 169.3902
390 | -562.48 | 557.19 | 52.5 | 5.55 | 80.5586 | [5 empty] | 490 | 340 | 338 | 452.2 | 176 | 0 | 163.8402
391 | -570.27 | 566.93 | 53 | 5.55 | 80.0786 | [5 empty] | 492 | 338 | 337 | 452.2 | 392 | 0 | 152.7402
392 | -581.96 | 577.97 | 52 | 5.55 | 79.0858 | [5 empty] | 496 | 338 | 339 | 113 | 246 | 0 | 5.55
393 | -593.65 | 589.01 | 50 | 5.55 | 78.2403 | [5 empty] | 497 | 341 | 342 | 113 | 87 | 0 | 16.65
394 | -615.73 | 605.24 | 56.4 | 5.55 | 76.6842 | [5 empty] | 498 | 342 | 343 | 113 | 64 | 0 | 11.1
395 | -638.45 | 611.74 | 55.6 | 5.55 | 75.8728 | [5 empty] | 499 | 343 | 344 | 113 | 233 | 0 | 5.55
396 | -625.47 | 579.92 | 40.4 | 5.55 | 75.4569 | [5 empty] | 500 | 250 | 251 | 113 | 90 | 0 | 16.65
397 | -392.85 | 553.78 | 80.5 | 5.55 | 100.5705 | [5 empty] | 501 | 251 | 252 | 113 | 174 | 0 | 11.1
398 | -373.15 | 541.07 | 80.5 | 5.55 | 100.521 | [5 empty] | 503 | 252 | 253 | 113 | 51 | 0 | 5.55
399 | -426.59 | 596.35 | 81.7 | 5.55 | 102.9957 | [5 empty] | 506 | 250002 | 250003 | 452.2 | 108 | 0 | 370.7329
400 | -441.69 | 610.43 | 81.7 | 5.55 | 102.593 | [5 empty] | 508 | 412 | 411 | 452.2 | 190 | 0 | 288.6
401 | -466.94 | 619.13 | 81.7 | 5.55 | 102.1752 | [5 empty] | 509 | 411 | 410 | 452.2 | 293 | 0 | 283.05
402 | -481.75 | 605.2 | 80.8 | 5.55 | 101.3083 | [5 empty] | 510 | 410 | 409 | 361.8 | 168 | 0 | 277.5
403 | -471.3 | 588.66 | 80.9 | 5.55 | 101.0797 | [5 empty] | 511 | 409 | 408 | 361.8 | 317 | 0 | 271.95
404 | -414.75 | 646.06 | 83.74 | 5.55 | 104.4445 | [5 empty] | 512 | 408 | 407001 | 361.8 | 342 | 0 | 266.4
405 | -387.66 | 674.35 | 84.3 | 5.55 | 105.3519 | [5 empty] | 513 | 407001 | 406 | 285 | 415 | 0 | 61.05
406 | -339.61 | 693.18 | 84.4 | 5.55 | 106.333 | [5 empty] | 514 | 407001 | 350 | 361.8 | 142 | 0 | 199.8
407 | -277.27 | 684.09 | 84.5 | 5.55 | 105.889 | [5 empty] | 515 | 407 | 350 | 113 | 183 | 0 | -5.55
408 | -168.18 | 748.38 | 86.7 | 5.55 | 111.1987 | [5 empty] | 517 | 350 | 350001 | 180.8 | 131 | 0 | 49.95
409 | -127.92 | 769.16 | 87 | 5.55 | 114.9158 | [5 empty] | 519 | 350001 | 351 | 113 | 75 | 0 | 5.55
410 | -101.3 | 784.09 | 89.7 | 5.55 | 116.9605 | [5 empty] | 520 | 350001 | 352 | 162.8 | 362 | 0 | 22.2
411 | -60.39 | 802.27 | 89.7 | 5.55 | 118.2141 | [5 empty] | 521 | 350001 | 356 | 162.8 | 392 | 0 | 16.65
412 | -29.56 | 815.86 | 90 | 5.55 | 119.0566 | [5 empty] | 522 | 350 | 345 | 361.8 | 236 | 0 | 138.75
413 | 53.89 | 805.31 | 100 | 5.55 | 121.7543 | [5 empty] | 523 | 345 | 346 | 162.8 | 168 | 0 | 22.2
414 | 64.77 | 832.94 | 102 | 5.55 | 122.5084 | [5 empty] | 524 | 346 | 347 | 162.8 | 263 | 0 | 16.65
415 | 69.81 | 855.52 | 103 | 5.55 | 123.611 | [5 empty] | 525 | 347 | 348 | 113 | 84 | 0 | 11.1
416 | 110.71 | 868.51 | 103 | 5.55 | 125.6269 | [5 empty] | 526 | 348 | 349 | 113 | 50 | 0 | 5.55
417 | 130.5 | 886.73 | 104 | 5.55 | 126.2788 | [5 empty] | 530 | 334 | 335 | 113 | 182 | 0 | 5.55
418 | 107.47 | 848.38 | 103 | 5.55 | 123.7809 | [5 empty] | 532 | 406 | 405 | 226.2 | 158 | 0 | 55.5
419 | 102.92 | 822.4 | 101.1 | 5.55 | 121.8019 | [5 empty] | 535 | 352 | 353 | 162.8 | 102 | 0 | 16.65
420 | 100.32 | 804.22 | 99.8 | 5.55 | 120.6402 | [5 empty] | 536 | 353 | 354 | 126.6 | 69 | 0 | 11.1
421 | 96.43 | 775 | 98.1 | 5.55 | 118.2089 | [5 empty] | 537 | 354 | 355 | 113 | 121 | 0 | 5.55
422 | 166.53 | 836.65 | 103 | 5.55 | 126.3393 | [5 empty] | 538 | 356 | 357 | 113 | 81 | 0 | 11.1
601 | -422.33 | 496.3 | 56 | 0 | 93.4316 | [5 empty] | 539 | 357 | 358 | 113 | 96 | 0 | 5.55
1791 | 60.74 | -12.58 | 60 | 5.55 | 80.0993 | [5 empty] | 540 | 368 | 370 | 452.2 | 87 | 0 | 161.0803
24001 | -133 | 276.98 | 10 | 5.55 | 35.8558 | [5 empty] | 542 | 371 | 372 | 285 | 195 | 0 | 149.9803
28001 | -126.51 | 224.51 | 32.2 | 5.55 | 78.562 | [5 empty] | 543 | 372 | 373 | 113 | 209 | 0 | 11.1
45001 | -49.99 | 31.63 | 32 | 5.55 | 54.69 | [5 empty] | 544 | 373 | 374 | 113 | 67 | 0 | 5.55
46001 | -41.02 | 13.42 | 33 | 5.55 | 54.2839 | [5 empty] | 545 | 372 | 378 | 113 | 55 | 0 | 33.3
71001 | 167.38 | -237.03 | 8.1 | 5.55 | 44.1425 | [5 empty] | 546 | 378 | 379 | 113 | 167 | 0 | 22.2
125001 | 116.41 | 147.58 | 49.4 | 5.55 | 94.5491 | [5 empty] | 547 | 379 | 380 | 113 | 81 | 0 | 16.65
127001 | 102.33 | 101.19 | 56 | 5.55 | 91.6984 | [5 empty] | 548 | 380 | 381 | 113 | 225 | 0 | 11.1
131001 | 107.55 | 53.71 | 57 | 5.55 | 90.4716 | [5 empty] | 549 | 381 | 382 | 113 | 44 | 0 | 5.55
140001 | 79.73 | -42.84 | 55.5 | 5.55 | 87.7303 | [5 empty] | 550 | 372 | 376 | 162.8 | 90 | 0 | 100.0303
159001 | -57.81 | 85.45 | 34 | 5.55 | 71.4827 | [5 empty] | 552 | 376 | 384 | 361.8 | 286 | 0 | 94.4803
171001 | 45.86 | 62.36 | 60 | 5.55 | 82.0266 | [5 empty] | 554 | 384 | 383 | 113 | 146 | 0 | 5.55
180001 | 128.39 | 752.75 | 95.6 | 5.55 | 122.7715 | [5 empty] | 555 | 378 | 377 | 113 | 170 | 0 | 5.55
180002 | 90.26 | 735.93 | 95 | 5.55 | 115.742 | [5 empty] | 557 | 396001 | 397 | 126.6 | 222 | 0 | 11.1
180003 | 74.24 | 703.03 | 90 | 5.55 | 115.0727 | [5 empty] | 558 | 397 | 398 | 126.6 | 31 | 0 | 5.55
180004 | 72.94 | 601.3 | 84.2 | 5.55 | 114.9978 | [5 empty] | 563 | 400 | 401 | 144.6 | 69 | 0 | 16.65
190001 | 86.98 | 553.99 | 95 | 5.55 | 116.2266 | [5 empty] | 564 | 401 | 402 | 144.6 | 297 | 0 | 11.1
200001 | 86.94 | 451.82 | 95 | 5.55 | 115.2013 | [5 empty] | 565 | 402 | 403 | 113 | 83 | 0 | 5.55
202001 | 47.87 | 439.65 | 70 | 5.55 | 112.8968 | [5 empty] | 567 | 18 | 11 | 113 | 77 | 0 | 11.1
215001 | 37.41 | 413.2 | 75 | 5.55 | 111.351 | [5 empty] | 568 | 11 | 10 | 113 | 130 | 0 | 5.55
223001 | 50.94 | 350.41 | 54.5 | 5.55 | 74.5743 | [5 empty] | 571 | 9 | 8 | 113 | 257 | 0 | -5.55
234001 | 202.76 | 532.17 | 65 | 5.55 | 109.9635 | [5 empty] | 575 | 18 | 15 | 113 | 720 | 0 | -0.4613
235001 | 202.88 | 578 | 75.5 | 5.55 | 109.3307 | [5 empty] | 576 | 15 | 13 | 113 | 351 | 0 | -17.1113
250001 | 40.58 | 843.83 | 100 | 5.55 | 121.8622 | [5 empty] | 578 | 12 | 14 | 361.8 | 188 | 0 | 55.5
250002 | -6.57 | 770.16 | 88.6 | 5.55 | 120.2971 | [5 empty] | 579 | 14 | 6 | 361.8 | 159 | 0 | 49.95
250003 | -5.93 | 744.54 | 86 | 5.55 | 119.5381 | [5 empty] | 580 | 6 | 5 | 361.8 | 189 | 0 | 44.4
250004 | 45.31 | 758.63 | 85 | 5.55 | 119.6885 | [5 empty] | 581 | 5 | 8 | 285 | 83 | 0 | 38.85
256001 | 15.21 | 629.24 | 75 | 5.55 | 104.8549 | [5 empty] | 588 | 13 | 12 | 361.8 | 200 | 0 | 61.05
257001 | 7.52 | 582.49 | 71 | 5.55 | 102.1656 | [5 empty] | 589 | 15 | 16 | 113 | 94 | 0 | 5.55
258001 | 12.06 | 600.82 | 74.4 | 5.55 | 103.1793 | [5 empty] | 590 | 15 | 17 | 113 | 128 | 0 | 5.55
259001 | 38.9 | 587.61 | 71.6 | 5.55 | 102.2979 | [5 empty] | 593 | 250 | 250003 | 452.2 | 225 | 0 | -365.1829
260001 | -0.01 | 550.61 | 75.3 | 5.55 | 100.4596 | [5 empty] | 600 | 4 | 8 | 285 | 101 | 0 | -22.2
301001 | -144.94 | 492.76 | 75 | 5.55 | 100.8998 | [5 empty] | 601 | 8 | 7 | 113 | 101 | 0 | 5.55
350001 | -242.21 | 640.58 | 83.7 | 5.55 | 104.4108 | [5 empty] | 605 | 601 | 384 | 361.8 | 67 | 0 | -83.3803
360001 | -199.37 | 531.89 | 80.5 | 5.55 | 101.1488 | [5 empty] | 606 | 601 | 385 | 452.2 | 170 | 0 | 83.3803
396001 | -417.01 | 569.04 | 80.4 | 5.55 | 101.7975 | [5 empty] | 607 | 385 | 387 | 162.8 | 176 | 0 | 55.5
407001 | -235.71 | 725.65 | 85 | 5.55 | 107.3378 | [5 empty] | 608 | 387 | 388 | 162.8 | 105 | 0 | 49.95
[11 empty] | 609 | 388 | 389 | 162.8 | 136 | 0 | 44.4
[11 empty] | 610 | 389 | 390 | 162.8 | 128 | 0 | 38.85
[11 empty] | 611 | 390 | 391 | 162.8 | 40 | 0 | 33.3
[11 empty] | 612 | 391 | 392 | 144.6 | 65 | 0 | 27.75
[11 empty] | 613 | 392 | 393 | 144.6 | 83 | 0 | 22.2
[11 empty] | 614 | 393 | 394 | 144.6 | 257 | 0 | 16.65
[11 empty] | 615 | 394 | 395 | 113 | 85 | 0 | 11.1
[11 empty] | 616 | 395 | 396 | 113 | 151 | 0 | 5.55
[11 empty] | 617 | 4 | 2 | 285 | 326 | 0 | 16.65
[11 empty] | 618 | 2 | 3 | 180.8 | 135 | 0 | 5.55
[11 empty] | 620 | 2 | 1 | 113 | 222 | 0 | 5.55