## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 358
1 | 1100796.17 | 952492.52 | 949.817 | 0.016949 | 992.217 | 203 | 1101321.28 | 952788.27 | 1000 | 1000 | 1 | 6 | 7 | 76.2 | 1 | 0.003 | 6.92 | Number of reservoirs | 1
2 | 1100805.55 | 952486.42 | 950.02 | 0 | 992.217 | [5 empty] | 2 | 3 | 149 | 76.2 | 94 | 0.282 | 6.92 | Number of pipes | 394
3 | 1101256.64 | 952799.36 | 959.7 | 0 | 997.397 | [5 empty] | 3 | 8 | 260 | 152.4 | 205 | 0.615 | -33.554 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 1101315.5 | 952787.88 | 961.5 | 0 | 999.994 | [5 empty] | 4 | 9 | 12 | 152.4 | 0.5 | 0.002 | 14.976 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1101317.88 | 952791.81 | 961.5 | 0 | 999.889 | [5 empty] | 5 | 6 | 10 | 152.4 | 8 | 0.024 | -6.921
6 | 1101299.25 | 952771.69 | 960.2 | 0 | 999.963 | [5 empty] | 6 | 10 | 259 | 152.4 | 2 | 0.006 | -6.921
7 | 1101294.65 | 952774.62 | 960.1 | 0 | 999.935 | [5 empty] | 7 | 11 | 261 | 76.2 | 5 | 0.02 | 33.556
8 | 1101098.33 | 952897.84 | 953.308 | 0 | 993.183 | [5 empty] | 8 | 12 | 11 | 609.6 | 3 | 0.012 | 33.557
9 | 1101307.75 | 952797.19 | 961 | 0 | 999.666 | [5 empty] | 9 | 9 | 5 | 76.2 | 2 | 0.008 | -14.977
10 | 1101304.63 | 952780.25 | 960.8 | 0 | 999.971 | [5 empty] | 10 | 4 | 12 | 76.2 | 2 | 0.008 | 18.581
11 | 1101299.8 | 952782.74 | 960.8 | 0 | 999.664 | [5 empty] | 11 | 15 | 216 | 152.4 | 338 | 1.352 | -4.398
12 | 1101305.38 | 952793.19 | 961 | 0 | 999.664 | [5 empty] | 12 | 16 | 263 | 76.2 | 107 | 0.321 | -1.652
13 | 1096491.46 | 954080.41 | 926.034 | 0.12347 | 972.054 | [5 empty] | 13 | 17 | 264 | 76.2 | 167 | 0.501 | 0.255
14 | 1100464.33 | 953339.25 | 942.126 | 0.26524 | 991.193 | [5 empty] | 14 | 18 | 23 | 152.4 | 115 | 0.46 | -5.168
15 | 1100427.64 | 953244.63 | 941.784 | 0.56571 | 991.386 | [5 empty] | 15 | 19 | 99 | 76.2 | 95.36 | 0.286 | -4.964
16 | 1100403.56 | 953225.32 | 941.599 | 0.19928 | 991.26 | [5 empty] | 16 | 20 | 99 | 152.4 | 33.67 | 0.101 | 8.08
17 | 1100467.13 | 953127.18 | 941.944 | 0.61059 | 991.488 | [5 empty] | 17 | 20 | 265 | 76.2 | 38.8 | 0.116 | 0.001
18 | 1100451.27 | 953347.49 | 942.044 | 0 | 991.161 | [5 empty] | 18 | 21 | 19 | 152.4 | 83.34 | 0.25 | -4.902
19 | 1100443.84 | 953458.85 | 942.269 | 0.060262 | 989.67 | [5 empty] | 19 | 22 | 100 | 76.2 | 1 | 0.008 | -0.008
20 | 1100443.71 | 953351.92 | 941.996 | 0 | 991.15 | [5 empty] | 20 | 23 | 266 | 152.4 | 7.34 | 0.029 | 0.001
21 | 1100362.64 | 953425.25 | 941.854 | 0.46496 | 989.625 | [5 empty] | 21 | 24 | 15 | 76.2 | 15.65 | 0.068 | -3.831
22 | 1093653.41 | 952204.53 | 921.194 | 0.0063513 | 969.385 | [5 empty] | 22 | 24 | 25 | 76.2 | 13.43 | 0.059 | -1.45
23 | 1100418.43 | 953263.68 | 941.738 | 0.10914 | 991.23 | [5 empty] | 23 | 25 | 16 | 457.2 | 15.34 | 0.061 | -1.451
24 | 1100413.92 | 953252.16 | 941.696 | 0 | 991.237 | [5 empty] | 24 | 23 | 24 | 152.4 | 12.37 | 0.049 | -5.28
25 | 1100409.02 | 953239.65 | 941.651 | 0 | 991.26 | [5 empty] | 25 | 26 | 27 | 152.4 | 1235 | 3.705 | 5.73
26 | 1100126.81 | 953302.69 | 940.573 | 0.45648 | 989.558 | [5 empty] | 26 | 27 | 33 | 76.2 | 14 | 0.042 | 0.17
27 | 1099101.24 | 952734.46 | 935.015 | 0.20076 | 988.679 | [5 empty] | 27 | 28 | 35 | 508 | 29.56 | 0.094 | 2.46
28 | 1098320.08 | 952783.31 | 935.016 | 0.11091 | 974.956 | [5 empty] | 28 | 29 | 21 | 609.6 | 243 | 0.729 | -1.14
29 | 1100246.34 | 953633.66 | 941.73 | 0.77857 | 989.625 | [5 empty] | 29 | 30 | 98 | 76.2 | 225.13 | 0.675 | 2.994
30 | 1100365.74 | 953252.05 | 941.364 | 0.0095872 | 991.105 | [5 empty] | 30 | 26 | 31 | 762 | 21.86 | 0.071 | -3.234
31 | 1100138.52 | 953319.82 | 940.67 | 0.060345 | 989.558 | [5 empty] | 31 | 31 | 21 | 152.4 | 252.49 | 0.757 | -3.296
32 | 1100141.79 | 953300.13 | 940.623 | 0.013411 | 989.647 | [5 empty] | 32 | 27 | 28 | 76.2 | 795 | 2.385 | 5.358
33 | 1099090.4 | 952713.83 | 935.015 | 0.072948 | 988.679 | [5 empty] | 33 | 32 | 26 | 76.2 | 15.03 | 0.05 | 2.953
34 | 1098299.6 | 952786.22 | 935.016 | 0.0087037 | 974.855 | [5 empty] | 34 | 33 | 267 | 152.4 | 468 | 1.404 | 0.096
35 | 1098304.36 | 952768.07 | 935.016 | 0.086816 | 974.956 | [5 empty] | 35 | 34 | 64 | 76.2 | 9.96 | 0.035 | 2.776
36 | 1097538.22 | 951875.93 | 932.328 | 0.05851 | 973.04 | [5 empty] | 36 | 35 | 38 | 76.2 | 472.44 | 1.417 | 2.372
37 | 1097162.56 | 952474.25 | 930.063 | 0.060716 | 972.996 | [5 empty] | 37 | 36 | 40 | 76.2 | 303 | 0.909 | 0.311
38 | 1097909.77 | 952551.99 | 935.015 | 0.027479 | 973.05 | [5 empty] | 38 | 37 | 83 | 152.4 | 240 | 0.72 | 1.705
39 | 1096778.53 | 951656.01 | 928.714 | 0.022644 | 972.99 | [5 empty] | 39 | 38 | 268 | 152.4 | 697 | 2.091 | 0.56
40 | 1097256.08 | 951748 | 930.11 | 0.033681 | 973.004 | [5 empty] | 40 | 29 | 269 | 152.4 | 203 | 0.614 | 0.36
41 | 1096496.12 | 952499.23 | 927.889 | 0.1695 | 971.864 | [5 empty] | 41 | 39 | 270 | 152.4 | 63 | 0.189 | -0.071
42 | 1096036.67 | 952493.07 | 924.994 | 0.10952 | 971.189 | [5 empty] | 42 | 39 | 271 | 76.2 | 226 | 0.678 | 0.025
43 | 1095378.95 | 952373.55 | 924.044 | 0.12426 | 970.379 | [5 empty] | 43 | 39 | 272 | 152.4 | 280 | 0.84 | 0.022
44 | 1095333.59 | 952828.86 | 923.602 | 0.060133 | 970.285 | [5 empty] | 44 | 40 | 94 | 152.4 | 33 | 0.104 | 0.082
45 | 1095253.25 | 952526.43 | 923.247 | 0.043457 | 970.289 | [5 empty] | 45 | 36 | 273 | 76.2 | 190 | 0.57 | 0.009
46 | 1095260.8 | 952411.25 | 923.507 | 0.021465 | 970.289 | [5 empty] | 46 | 41 | 93 | 101.6 | 10.53 | 0.032 | 0.035
47 | 1095237.12 | 952421.76 | 923.392 | 0.038339 | 970.276 | [5 empty] | 47 | 42 | 58 | 152.4 | 3 | 0.014 | 0.079
48 | 1095284.59 | 952400.49 | 923.623 | 0.023509 | 970.29 | [5 empty] | 48 | 43 | 274 | 152.4 | 320 | 0.96 | 0.038
49 | 1093428.36 | 952775.86 | 920.056 | 0.023682 | 969.213 | [5 empty] | 49 | 44 | 275 | 203.2 | 300 | 0.9 | 0.019
50 | 1092996.13 | 952592.26 | 920.137 | 0.1273 | 969.211 | [5 empty] | 50 | 44 | 276 | 152.4 | 220 | 0.66 | 0.022
51 | 1092813.19 | 952626.49 | 919.923 | 0.039959 | 969.195 | [5 empty] | 51 | 45 | 44 | 76.2 | 326 | 0.978 | 0.102
52 | 1092630.01 | 953037.47 | 919.218 | 0.061604 | 969.161 | [5 empty] | 52 | 46 | 45 | 152.4 | 104 | 0.312 | 0.147
53 | 1092635.49 | 953054.05 | 919.227 | 0.044742 | 969.161 | [5 empty] | 53 | 47 | 277 | 152.4 | 180 | 0.54 | 0.006
54 | 1093763.55 | 952358.12 | 920.28 | 0 | 969.387 | [5 empty] | 54 | 46 | 48 | 152.4 | 11.2 | 0.039 | -0.956
55 | 1093741.92 | 952344.2 | 920.358 | 0.052579 | 969.387 | [5 empty] | 55 | 48 | 43 | 76.2 | 104.8 | 0.314 | -0.981
56 | 1093335.54 | 952454.88 | 920.148 | 0.14854 | 969.214 | [5 empty] | 56 | 46 | 47 | 76.2 | 22 | 0.066 | 0.787
57 | 1093136.65 | 952997.26 | 919.551 | 0.040284 | 969.212 | [5 empty] | 57 | 49 | 278 | 152.4 | 180 | 0.54 | 0.016
58 | 1096036.38 | 952508.41 | 924.994 | 0.059466 | 971.189 | [5 empty] | 58 | 50 | 51 | 76.2 | 180 | 0.54 | 0.263
59 | 1097918.83 | 953010.04 | 933.461 | 0.16467 | 974.781 | [5 empty] | 59 | 51 | 52 | 76.2 | 943 | 2.829 | 0.185
60 | 1098203.23 | 953591.06 | 933.843 | 0.055344 | 974.675 | [5 empty] | 60 | 52 | 53 | 76.2 | 2 | 0.006 | 0.115
61 | 1097725.98 | 954186.39 | 929.919 | 0.053425 | 974.674 | [5 empty] | 61 | 53 | 279 | 609.6 | 804 | 2.412 | 0.069
62 | 1097561.45 | 953629.65 | 930.108 | 0.01367 | 974.674 | [5 empty] | 62 | 52 | 280 | 76.2 | 80 | 0.24 | 0.007
63 | 1097574.52 | 953666.61 | 930.042 | 0.072233 | 974.674 | [5 empty] | 63 | 51 | 281 | 76.2 | 256 | 0.768 | 0.037
64 | 1098250.34 | 952800.57 | 935.015 | 0.029212 | 974.802 | [5 empty] | 64 | 54 | 282 | 203.2 | 25 | 0.08 | 0.004
65 | 1096262.14 | 954207.02 | 925.086 | 0.057485 | 971.961 | [5 empty] | 65 | 55 | 100 | 152.4 | 119 | 0.357 | 0.683
66 | 1096107.09 | 954284.74 | 924.549 | 0.016291 | 971.958 | [5 empty] | 66 | 56 | 50 | 152.4 | 380 | 1.14 | 0.389
67 | 1096115.68 | 954298.25 | 924.528 | 0.044618 | 971.958 | [5 empty] | 67 | 57 | 49 | 76.2 | 280 | 0.84 | -0.045
68 | 1095900.48 | 954695.77 | 922.547 | 0.062529 | 971.958 | [5 empty] | 68 | 49 | 56 | 152.4 | 460 | 1.38 | -0.086
69 | 1095893.9 | 954733.3 | 922.439 | 0.048035 | 971.958 | [5 empty] | 69 | 54 | 55 | 152.4 | 22 | 0.071 | 0.737
70 | 1097403.3 | 953387.96 | 930.331 | 0.11237 | 972.708 | [5 empty] | 70 | 47 | 54 | 76.2 | 1696 | 5.088 | 0.741
71 | 1097296.25 | 953302.16 | 930.091 | 0.093117 | 972.154 | [5 empty] | 71 | 43 | 42 | 76.2 | 725 | 2.175 | -1.145
72 | 1096778.92 | 953767.61 | 927.349 | 0.1785 | 972.077 | [5 empty] | 72 | 42 | 41 | 76.2 | 462 | 1.386 | -1.334
73 | 1096417.84 | 953442.14 | 926.268 | 0.037269 | 972.041 | [5 empty] | 73 | 58 | 283 | 76.2 | 320 | 0.96 | 0.018
74 | 1096724.11 | 953903.32 | 927.028 | 0.19615 | 972.065 | [5 empty] | 74 | 36 | 268 | 152.4 | 184.61 | 0.554 | -0.412
75 | 1096705.27 | 953889.03 | 926.962 | 0.080544 | 972.063 | [5 empty] | 75 | 37 | 284 | 152.4 | 584 | 1.752 | -1.767
76 | 1096556.55 | 953744.63 | 926.434 | 0.13966 | 972.045 | [5 empty] | 76 | 59 | 95 | 152.4 | 28.71 | 0.086 | 0.41
77 | 1096206.84 | 953956.68 | 925.127 | 0.040757 | 971.96 | [5 empty] | 77 | 60 | 285 | 76.2 | 730 | 2.19 | 0.038
78 | 1096259.77 | 954200.07 | 925.084 | 0 | 971.961 | [5 empty] | 78 | 60 | 63 | 152.4 | 670 | 2.01 | 0.269
79 | 1096257.01 | 954192.32 | 925.082 | 0.069671 | 971.961 | [5 empty] | 79 | 61 | 286 | 76.2 | 1120 | 3.36 | 0.055
80 | 1095914.88 | 955269.55 | 921.22 | 0.082978 | 971.804 | [5 empty] | 80 | 62 | 63 | 152.4 | 40 | 0.12 | -0.015
81 | 1095839.2 | 954997.96 | 921.681 | 0.025141 | 971.821 | [5 empty] | 81 | 63 | 61 | 152.4 | 520 | 1.56 | 0.109
82 | 1095895.86 | 954713.98 | 922.487 | 0 | 971.958 | [5 empty] | 82 | 64 | 59 | 203.2 | 430 | 1.29 | 2.745
83 | 1096917.91 | 952526.57 | 929.285 | 0.16389 | 972.976 | [5 empty] | 83 | 63 | 287 | 76.2 | 450 | 1.35 | 0.071
84 | 1097043.71 | 951612.87 | 929.467 | 0.04678 | 972.994 | [5 empty] | 84 | 65 | 67 | 152.4 | 170 | 0.51 | 0.657
85 | 1095936.32 | 955282.99 | 921.292 | 0 | 971.804 | [5 empty] | 85 | 66 | 288 | 76.2 | 313.18 | 0.94 | 0.023
86 | 1095844.07 | 954960.42 | 921.75 | 0.089578 | 971.821 | [5 empty] | 86 | 67 | 66 | 76.2 | 6.8 | 0.02 | 0.04
87 | 1095946.33 | 955289.23 | 921.313 | 0.059378 | 971.804 | [5 empty] | 87 | 68 | 82 | 152.4 | 17.27 | 0.052 | 0.476
88 | 1095927.74 | 955277.62 | 921.273 | 0 | 971.804 | [5 empty] | 88 | 67 | 68 | 457.2 | 480 | 1.44 | 0.571
89 | 1096419.63 | 954153.67 | 925.705 | 0.11018 | 971.966 | [5 empty] | 89 | 68 | 289 | 609.6 | 65 | 0.195 | 0.03
90 | 1096736.57 | 953873.08 | 927.056 | 0.0012539 | 972.067 | [5 empty] | 90 | 69 | 290 | 76.2 | 320 | 0.96 | 0.017
91 | 1096737.38 | 953907.89 | 927.072 | 0.033195 | 972.065 | [5 empty] | 91 | 59 | 70 | 76.2 | 602 | 1.806 | 2.169
92 | 1096717.97 | 953899.26 | 927.007 | 0 | 972.065 | [5 empty] | 92 | 70 | 71 | 76.2 | 177 | 0.531 | 2.056
93 | 1096499.07 | 952489.49 | 927.909 | 0.0045171 | 971.864 | [5 empty] | 93 | 71 | 72 | 152.4 | 716 | 2.148 | 1.961
94 | 1097245.04 | 951779.87 | 930.065 | 0.048544 | 973.004 | [5 empty] | 94 | 72 | 90 | 152.4 | 108 | 0.329 | 1.782
95 | 1097941.05 | 953023.12 | 933.563 | 0.0049769 | 974.78 | [5 empty] | 95 | 73 | 291 | 406.4 | 40 | 0.12 | 0.034
96 | 1097949.09 | 953028.45 | 933.591 | 0.039868 | 974.779 | [5 empty] | 96 | 74 | 13 | 152.4 | 250 | 0.75 | 1.174
97 | 1097713.24 | 951924.72 | 933.163 | 0.012892 | 973.041 | [5 empty] | 97 | 75 | 76 | 76.2 | 209.37 | 0.628 | 0.262
98 | 1100154.16 | 953297.86 | 940.664 | 0 | 989.732 | [5 empty] | 98 | 76 | 292 | 76.2 | 70 | 0.21 | 0.036
99 | 1100412.37 | 953368.85 | 941.853 | 0.10957 | 991.105 | [5 empty] | 99 | 74 | 91 | 152.4 | 13 | 0.039 | 0.062
100 | 1093652.54 | 952208.43 | 921.17 | 0.049516 | 969.385 | [5 empty] | 100 | 76 | 73 | 76.2 | 300 | 0.9 | 0.084
101 | 1100882.48 | 952939.92 | 944.633 | 0 | 991.911 | [5 empty] | 101 | 73 | 293 | 76.2 | 240 | 0.72 | 0.012
102 | 1100633.15 | 953222.37 | 943.178 | 0.31089 | 991.754 | [5 empty] | 102 | 74 | 92 | 152.4 | 8 | 0.024 | 0.345
103 | 1101071.4 | 953032.22 | 947.196 | 0.29728 | 988.156 | [5 empty] | 103 | 77 | 294 | 152.4 | 280 | 0.84 | 0.059
104 | 1100836.45 | 952857.08 | 944.81 | 0.31909 | 991.862 | [5 empty] | 104 | 78 | 79 | 76.2 | 8.88 | 0.032 | 0.172
105 | 1101119.58 | 953099.84 | 946.775 | 0.28905 | 986.475 | [5 empty] | 105 | 79 | 77 | 152.4 | 232.36 | 0.697 | 0.101
106 | 1101250.9 | 953317.23 | 944.814 | 0.11779 | 986.245 | [5 empty] | 106 | 65 | 78 | 76.2 | 6.9 | 0.021 | 0.173
107 | 1101255.78 | 953310.57 | 944.91 | 0.17581 | 986.245 | [5 empty] | 107 | 80 | 88 | 152.4 | 15 | 0.045 | 0.093
108 | 1101386.35 | 953442.96 | 946.009 | 0.094788 | 986.139 | [5 empty] | 108 | 81 | 295 | 152.4 | 180 | 0.54 | 0.037
109 | 1101507.19 | 953705.68 | 947.164 | 0.003424 | 986.069 | [5 empty] | 109 | 80 | 296 | 304.8 | 170 | 0.51 | 0.044
110 | 1101177.21 | 953563.36 | 944.696 | 0.42919 | 986.069 | [5 empty] | 110 | 82 | 69 | 762 | 20 | 0.065 | 0.475
111 | 1101135.44 | 952987.65 | 951.551 | 0.10747 | 988.714 | [5 empty] | 111 | 83 | 41 | 76.2 | 591 | 1.773 | 1.54
112 | 1100891.91 | 952933.65 | 944.709 | 0.1032 | 991.919 | [5 empty] | 112 | 40 | 84 | 76.2 | 246 | 0.738 | 0.194
113 | 1101028.31 | 952964.75 | 947.987 | 0.17349 | 988.153 | [5 empty] | 113 | 84 | 297 | 152.4 | 342 | 1.026 | 0.026
114 | 1100812.2 | 952986.89 | 944.188 | 0.21296 | 991.896 | [5 empty] | 114 | 85 | 87 | 76.2 | 5 | 0.015 | 0.091
115 | 1100874.93 | 952945.27 | 944.581 | 0.17385 | 991.911 | [5 empty] | 115 | 81 | 80 | 76.2 | 270 | 0.81 | 0.221
116 | 1100724.68 | 953048.07 | 943.643 | 0.3082 | 991.89 | [5 empty] | 116 | 69 | 86 | 76.2 | 727.46 | 2.182 | 0.409
117 | 1100748.07 | 952588.02 | 945.337 | 0.11179 | 992.212 | [5 empty] | 117 | 86 | 81 | 152.4 | 22.34 | 0.067 | 0.284
118 | 1101007.01 | 952938.49 | 948.606 | 0.075766 | 992.075 | [5 empty] | 118 | 87 | 298 | 76.2 | 1850 | 5.55 | 0.03
119 | 1100862.94 | 952728.88 | 945.207 | 0.27078 | 992.166 | [5 empty] | 119 | 88 | 85 | 609.6 | 10 | 0.035 | 0.092
120 | 1100949.05 | 952774.58 | 946.662 | 0.097926 | 992.245 | [5 empty] | 120 | 89 | 65 | 152.4 | 170 | 0.51 | 0.889
121 | 1100790.37 | 952785.97 | 945.028 | 0.24092 | 991.862 | [5 empty] | 121 | 90 | 74 | 152.4 | 23.26 | 0.07 | 1.778
122 | 1100823.23 | 952761.27 | 945.028 | 0.17072 | 991.953 | [5 empty] | 122 | 91 | 299 | 609.6 | 137 | 0.411 | 0.027
123 | 1100809.32 | 952652.79 | 945.803 | 0.90783 | 992.214 | [5 empty] | 123 | 92 | 75 | 76.2 | 14.63 | 0.049 | 0.343
124 | 1100841.01 | 952963.31 | 944.364 | 0.39332 | 991.812 | [5 empty] | 124 | 93 | 300 | 152.4 | 159.47 | 0.478 | 0.03
125 | 1100732.87 | 953152.12 | 943.798 | 0.11821 | 991.85 | [5 empty] | 125 | 84 | 270 | 76.2 | 249 | 0.747 | 0.12
126 | 1100489.68 | 953460.53 | 942.443 | 0.084059 | 991.162 | [5 empty] | 126 | 94 | 301 | 203.2 | 317 | 0.951 | 0.032
127 | 1100693.4 | 953154.1 | 943.528 | 0.14474 | 991.855 | [5 empty] | 127 | 95 | 96 | 76.2 | 9.64 | 0.034 | 0.404
128 | 1100838.92 | 953023.42 | 944.407 | 0.14688 | 991.916 | [5 empty] | 128 | 96 | 60 | 76.2 | 672.65 | 2.018 | 0.363
129 | 1100801.82 | 953047.08 | 944.174 | 0.27431 | 991.91 | [5 empty] | 129 | 97 | 268 | 152.4 | 7.1 | 0.021 | -0.092
130 | 1101012.46 | 953114.05 | 944.33 | 0.21749 | 987.043 | [5 empty] | 130 | 38 | 284 | 152.4 | 16 | 0.053 | 1.783
131 | 1101168.09 | 953101.85 | 948.436 | 0.12102 | 986.723 | [5 empty] | 131 | 28 | 34 | 76.2 | 18.74 | 0.056 | 2.785
132 | 1101194.36 | 953042.98 | 950.261 | 0 | 986.754 | [5 empty] | 132 | 98 | 32 | 76.2 | 14.1 | 0.042 | 2.968
133 | 1101196.75 | 953054.34 | 950.261 | 0.014095 | 986.733 | [5 empty] | 133 | 99 | 30 | 508 | 125.76 | 0.377 | 3.005
134 | 1101113.58 | 953551.06 | 944.666 | 0.056382 | 986.199 | [5 empty] | 134 | 89 | 13 | 76.2 | 100 | 0.3 | -1
135 | 1101094.12 | 953533.04 | 944.514 | 0.046182 | 986.199 | [5 empty] | 135 | 98 | 302 | 76.2 | 1 | 0.008 | 0.025
136 | 1101128.05 | 953487.54 | 944.01 | 0.16413 | 986.199 | [5 empty] | 136 | 90 | 303 | 457.2 | 1 | 0.008 | 0.001
137 | 1101434.72 | 953523.11 | 946.638 | 0.12719 | 986.137 | [5 empty] | 137 | 100 | 56 | 76.2 | 440 | 1.32 | 0.624
138 | 1101287.02 | 953618.45 | 945.128 | 0.27633 | 986.07 | [5 empty] | 138 | 57 | 50 | 76.2 | 427 | 1.281 | 0.003
139 | 1100838.15 | 952536.26 | 948.753 | 0.18047 | 992.218 | [5 empty] | 139 | 86 | 304 | 76.2 | 11 | 0.038 | 0.034
140 | 1100771.38 | 952573.64 | 946.656 | 0.25811 | 992.215 | [5 empty] | 140 | 97 | 305 | 76.2 | 465.63 | 1.397 | 0.078
141 | 1100760.07 | 952581.12 | 946.029 | 0.019309 | 992.215 | [5 empty] | 141 | 101 | 164 | 76.2 | 3.71 | 0.011 | 5.234
142 | 1100698.89 | 952617.55 | 945.028 | 0.20995 | 992.204 | [5 empty] | 143 | 103 | 243 | 76.2 | 92 | 0.276 | -3.565
143 | 1100764.09 | 952587.21 | 946.057 | 0 | 992.215 | [5 empty] | 144 | 104 | 217 | 406.4 | 86 | 0.258 | 1.145
144 | 1100874.64 | 952608.68 | 947.897 | 0.27473 | 992.22 | [5 empty] | 145 | 105 | 218 | 152.4 | 96 | 0.384 | 7.997
145 | 1101092.5 | 952904.06 | 952.961 | 0.088158 | 993.037 | [5 empty] | 146 | 106 | 245 | 152.4 | 85 | 0.34 | 3.787
146 | 1101095.04 | 952908.11 | 952.946 | 0 | 992.913 | [5 empty] | 147 | 107 | 191 | 101.6 | 96 | 0.288 | 0.344
147 | 1101041.4 | 952829.79 | 950.09 | 0.099524 | 992.339 | [5 empty] | 148 | 108 | 197 | 76.2 | 90 | 0.27 | 0.843
148 | 1101046.63 | 952836.92 | 950.519 | 0.06711 | 993.021 | [5 empty] | 149 | 109 | 206 | 203.2 | 9.23 | 0.033 | 0.741
149 | 1101152.85 | 952865.91 | 955.174 | 0 | 994.827 | [5 empty] | 150 | 110 | 306 | 152.4 | 9.94 | 0.03 | 0.041
150 | 1100884.56 | 952602.14 | 948.213 | 0.12943 | 992.221 | [5 empty] | 151 | 111 | 161 | 76.2 | 88.5 | 0.354 | 3.044
151 | 1100984.46 | 952749.89 | 948.49 | 0.20491 | 992.247 | [5 empty] | 152 | 112 | 307 | 152.4 | 87 | 0.261 | -5.882
152 | 1100926.48 | 952683.98 | 947.922 | 0.086259 | 992.243 | [5 empty] | 153 | 113 | 103 | 76.2 | 91 | 0.364 | -0.175
153 | 1100864.34 | 952731 | 945.212 | 0.035521 | 992.166 | [5 empty] | 154 | 114 | 128 | 76.2 | 52 | 0.156 | -0.628
154 | 1100972.54 | 952758.02 | 947.878 | 0.075613 | 992.245 | [5 empty] | 155 | 115 | 114 | 76.2 | 97 | 0.291 | 0.367
155 | 1100967.2 | 952879.8 | 946.549 | 0.58193 | 992.182 | [5 empty] | 156 | 116 | 169 | 76.2 | 10 | 0.03 | 2.209
156 | 1101028.64 | 952839.11 | 949.731 | 0.16577 | 992.33 | [5 empty] | 157 | 7 | 3 | 76.2 | 94 | 0 | 6.92
157 | 1100891.38 | 952930.51 | 944.713 | 0.13881 | 991.851 | [5 empty] | 158 | 1 | 308 | 152.4 | 97 | 0.388 | 0.001
158 | 1101007.91 | 952963.41 | 947.153 | 0.062369 | 991.984 | [5 empty] | 159 | 117 | 142 | 76.2 | 82 | 0.246 | 0.276
159 | 1101023.54 | 952957.07 | 948.356 | 0.081377 | 992.046 | [5 empty] | 160 | 118 | 155 | 152.4 | 93 | 0.372 | -7.475
160 | 1101021.48 | 952958.52 | 948.157 | 0 | 992.036 | [5 empty] | 161 | 119 | 123 | 76.2 | 93 | 0.372 | -0.734
161 | 1101072.59 | 953033.87 | 947.193 | 0.15228 | 988.156 | [5 empty] | 162 | 120 | 309 | 152.4 | 45.22 | 0.181 | 2.073
162 | 1101143.66 | 952982.02 | 951.896 | 0.13628 | 988.781 | [5 empty] | 163 | 121 | 310 | 152.4 | 60 | 0.18 | 0.077
163 | 1101098.39 | 952912.99 | 952.939 | 0.035568 | 992.667 | [5 empty] | 164 | 122 | 311 | 76.2 | 70 | 0.21 | 0.342
164 | 1100880.1 | 952937.08 | 944.624 | 0.095301 | 991.849 | [5 empty] | 165 | 122 | 153 | 76.2 | 52 | 0.156 | -2.391
165 | 1100945.31 | 953005.5 | 944.972 | 0.26529 | 991.984 | [5 empty] | 166 | 119 | 152 | 76.2 | 90 | 0.27 | -0.982
166 | 1100867.17 | 953063.82 | 944.584 | 0.26296 | 991.958 | [5 empty] | 167 | 123 | 144 | 152.4 | 90 | 0.27 | -1.548
167 | 1100691.91 | 953066.25 | 943.435 | 0.011413 | 991.542 | [5 empty] | 168 | 104 | 312 | 76.2 | 60 | 0.18 | 0.093
168 | 1100647.14 | 953101.33 | 943.16 | 0.070534 | 991.855 | [5 empty] | 169 | 124 | 313 | 76.2 | 85 | 0.255 | 0.113
169 | 1100680.94 | 953077.53 | 943.37 | 0.14038 | 991.855 | [5 empty] | 170 | 120 | 314 | 152.4 | 50 | 0.15 | 0.088
170 | 1101084.54 | 952915.41 | 952.417 | 0.12319 | 992.913 | [5 empty] | 171 | 125 | 211 | 76.2 | 188 | 0.752 | -0.485
171 | 1100452.91 | 953351.68 | 942.059 | 0.049197 | 991.162 | [5 empty] | 172 | 126 | 171 | 254 | 115 | 0.46 | -0.085
172 | 1100579.76 | 953460.06 | 942.98 | 0.23566 | 986.174 | [5 empty] | 173 | 127 | 168 | 762 | 88 | 0.264 | -0.716
173 | 1100516.858 | 953312.265 | 942.448 | 0.29412 | 991.163 | [5 empty] | 174 | 128 | 315 | 152.4 | 40 | 0.12 | 0.019
174 | 1100708.44 | 953174.04 | 943.651 | 0.23822 | 991.92 | [5 empty] | 175 | 129 | 128 | 76.2 | 60 | 0.18 | -0.276
175 | 1100698.63 | 953180.81 | 943.59 | 0.031158 | 991.92 | [5 empty] | 176 | 130 | 316 | 152.4 | 60 | 0.18 | 0.001
176 | 1100687.68 | 953189.07 | 943.522 | 0.1656 | 991.918 | [5 empty] | 177 | 131 | 317 | 152.4 | 44.68 | 0.134 | 0.15
177 | 1100946.69 | 953009.54 | 944.973 | 0.065227 | 991.981 | [5 empty] | 178 | 132 | 182 | 76.2 | 4.79 | 0.019 | -0.001
178 | 1100950.39 | 953014.37 | 944.984 | 0 | 991.827 | [5 empty] | 179 | 133 | 185 | 152.4 | 12.83 | 0.056 | 3.426
179 | 1101009.33 | 952967.2 | 946.88 | 0.14431 | 992.026 | [5 empty] | 180 | 106 | 318 | 152.4 | 43 | 0.129 | 0.266
180 | 1100955.79 | 953022.06 | 945 | 0.15502 | 991.542 | [5 empty] | 181 | 134 | 319 | 152.4 | 87 | 0.348 | 0.211
181 | 1101082.37 | 952911.88 | 952.431 | 0.14475 | 992.357 | [5 empty] | 182 | 135 | 320 | 355.6 | 80 | 0.32 | -0.727
182 | 1101190.76 | 953046.14 | 950.261 | 0.20242 | 986.754 | [5 empty] | 183 | 136 | 135 | 152.4 | 50 | 0.15 | -0.165
183 | 1101078.31 | 953041.75 | 947.032 | 0.14393 | 988.115 | [5 empty] | 184 | 137 | 205 | 457.2 | 87 | 0.261 | 1.413
184 | 1101160.25 | 953090.67 | 948.417 | 0.0017691 | 986.723 | [5 empty] | 185 | 138 | 200 | 152.4 | 30 | 0.09 | -1.21
185 | 1101185.61 | 953060.69 | 950.091 | 0.018433 | 986.729 | [5 empty] | 186 | 125 | 359 | 76.2 | 2 | 0 | 1.641
186 | 1101187.57 | 953181.21 | 946.91 | 0.12472 | 986.302 | [5 empty] | 187 | 360 | 211 | 152.4 | 150.2 | 0 | 2.874
187 | 1101253.25 | 953138.28 | 950.63 | 0.24116 | 986.295 | [5 empty] | 188 | 139 | 140 | 152.4 | 89 | 0.267 | 0.95
188 | 1101178.58 | 953187.1 | 946.268 | 0.55657 | 986.327 | [5 empty] | 189 | 140 | 141 | 76.2 | 1 | 0.003 | 0.691
189 | 1101257.33 | 953143.36 | 950.702 | 0.22427 | 986.246 | [5 empty] | 190 | 141 | 117 | 76.2 | 13.84 | 0.06 | 0.389
190 | 1101248.98 | 953313.47 | 944.785 | 0.37808 | 986.245 | [5 empty] | 191 | 142 | 321 | 76.2 | 100 | 0.3 | 0.065
191 | 1101321.87 | 953281.31 | 949.308 | 0.17066 | 986.241 | [5 empty] | 192 | 143 | 141 | 914.4 | 7.3 | 0.029 | -0.281
192 | 1101371.45 | 953357.53 | 948.901 | 0.057238 | 986.212 | [5 empty] | 193 | 123 | 215 | 152.4 | 60 | 0.18 | -0.095
193 | 1101287.61 | 953395.67 | 945.013 | 0.19149 | 986.212 | [5 empty] | 194 | 144 | 150 | 152.4 | 11.88 | 0.041 | -1.823
194 | 1101357.72 | 953363.59 | 948.337 | 0.148 | 986.212 | [5 empty] | 195 | 139 | 150 | 152.4 | 83 | 0.332 | -1.172
195 | 1101375.72 | 953368.96 | 948.444 | 0.11583 | 986.166 | [5 empty] | 196 | 8 | 145 | 152.4 | 8.47 | 0.025 | 33.554
196 | 1101400.45 | 953437.18 | 946.354 | 0.2549 | 986.141 | [5 empty] | 197 | 145 | 181 | 76.2 | 12.8 | 0.043 | 9.989
197 | 1101318.1 | 953469.47 | 945.013 | 0.42284 | 986.08 | [5 empty] | 198 | 146 | 163 | 76.2 | 5 | 0.025 | 9.523
198 | 1101252.25 | 953501.4 | 945.013 | 0.26881 | 986.074 | [5 empty] | 199 | 147 | 148 | 76.2 | 5 | 0.025 | -16.684
199 | 1101220.99 | 953506.41 | 944.948 | 0.18803 | 986.074 | [5 empty] | 200 | 148 | 145 | 304.8 | 90 | 0.36 | -16.753
200 | 1101311.34 | 953592.2 | 945.08 | 0.40849 | 986.071 | [5 empty] | 201 | 146 | 170 | 762 | 2.5 | 0.013 | 4.117
201 | 1101275.01 | 953401.93 | 945.013 | 0.43894 | 986.212 | [5 empty] | 202 | 145 | 146 | 76.2 | 4.78 | 0.019 | 6.723
202 | 1101116.37 | 953544.41 | 944.596 | 0.1159 | 986.199 | [5 empty] | 203 | 149 | 146 | 76.2 | 70 | 0.21 | 6.918
204 | 1101424.28 | 953529.7 | 946.449 | 0.2989 | 986.115 | [5 empty] | 204 | 150 | 322 | 152.4 | 89 | 0.356 | -3.126
205 | 1101468.17 | 953603.87 | 946.528 | 0.23923 | 986.137 | [5 empty] | 205 | 151 | 322 | 254 | 87 | 0.348 | 4.397
206 | 1101498.42 | 953708.56 | 947.116 | 0.25776 | 986.069 | [5 empty] | 206 | 152 | 322 | 152.4 | 10.73 | 0.037 | -1.069
207 | 1101472.18 | 953611.01 | 946.587 | 0.038779 | 986.137 | [5 empty] | 207 | 119 | 323 | 152.4 | 10.88 | 0.033 | 0.001
208 | 1100943.47 | 953522.67 | 944.136 | 0.080464 | 986.199 | [5 empty] | 208 | 153 | 119 | 914.4 | 0.5 | 0.002 | -1.442
209 | 1100939.11 | 953520.88 | 944.118 | 0.040948 | 986.199 | [5 empty] | 209 | 153 | 309 | 76.2 | 85 | 0.34 | -0.985
210 | 1100943.91 | 953499.41 | 944.09 | 0.091161 | 986.2 | [5 empty] | 210 | 122 | 121 | 76.2 | 34 | 0.102 | 1.878
211 | 1100777 | 953122.3 | 944.074 | 0.65004 | 991.898 | [5 empty] | 211 | 121 | 104 | 609.6 | 85 | 0.255 | 1.558
212 | 1100832.27 | 953475.23 | 943.773 | 0.12492 | 986.2 | [5 empty] | 212 | 151 | 147 | 152.4 | 92 | 0.368 | -6.94
213 | 1100801.9 | 953462.65 | 943.713 | 0.072475 | 986.199 | [5 empty] | 213 | 154 | 151 | 152.4 | 14.43 | 0.063 | -2.336
214 | 1100739.82 | 953436.75 | 943.59 | 0.16403 | 986.186 | [5 empty] | 214 | 120 | 154 | 609.6 | 28.74 | 0.115 | -2.26
215 | 1100767.45 | 952592.65 | 945.995 | 0.18176 | 992.214 | [5 empty] | 215 | 155 | 309 | 76.2 | 90 | 0.36 | -0.828
216 | 1100684.39 | 953071.56 | 943.388 | 0.19851 | 991.538 | [5 empty] | 216 | 156 | 147 | 152.4 | 5 | 0.02 | -9.644
217 | 1100882.07 | 952918.03 | 944.679 | 0.23957 | 991.862 | [5 empty] | 217 | 155 | 156 | 152.4 | 85 | 0.255 | -9.477
218 | 1101168.02 | 953171.29 | 946.5 | 0.2885 | 986.351 | [5 empty] | 218 | 157 | 155 | 76.2 | 90 | 0.36 | -2.247
219 | 1101121.61 | 953222.55 | 944.805 | 0.24851 | 986.327 | [5 empty] | 219 | 157 | 324 | 152.4 | 6.44 | 0.024 | 3.011
220 | 1100666.77 | 953064.32 | 943.26 | 0 | 991.542 | [5 empty] | 220 | 158 | 252 | 152.4 | 13.92 | 0.047 | -10.382
221 | 1101303.38 | 953628.36 | 945.261 | 0.23517 | 986.069 | [5 empty] | 221 | 159 | 160 | 76.2 | 1 | 0.003 | 3.91
223 | 1100592.81 | 953136.62 | 942.819 | 0.0018261 | 991.855 | [5 empty] | 222 | 159 | 113 | 76.2 | 9.04 | 0.041 | 0
224 | 1100592.27 | 953254.61 | 942.927 | 0.42656 | 991.377 | [5 empty] | 223 | 160 | 179 | 76.2 | 14.93 | 0.065 | 0.87
225 | 1100708.3 | 953417.63 | 943.545 | 0.046224 | 991.376 | [5 empty] | 224 | 103 | 161 | 457.2 | 0.5 | 0.002 | 3.092
226 | 1100517.95 | 953195.94 | 942.359 | 0.10101 | 991.375 | [5 empty] | 225 | 161 | 183 | 152.4 | 53 | 0.217 | 5.982
227 | 1100948.54 | 953395.17 | 944.382 | 0.35899 | 986.295 | [5 empty] | 226 | 162 | 111 | 76.2 | 9.96 | 0.045 | 3.152
228 | 1100802.28 | 953438.73 | 943.785 | 0 | 986.21 | [5 empty] | 227 | 163 | 162 | 76.2 | 80 | 0.32 | 9.487
229 | 1100865.88 | 953391.38 | 944.128 | 0.075765 | 986.21 | [5 empty] | 228 | 164 | 324 | 762 | 6.62 | 0.02 | -3.01
230 | 1100778.55 | 953429.58 | 943.735 | 0.018661 | 986.211 | [5 empty] | 229 | 124 | 164 | 76.2 | 1 | 0.004 | -8.148
231 | 1100896.62 | 953405.94 | 944.183 | 0 | 986.21 | [5 empty] | 230 | 115 | 101 | 152.4 | 1 | 0.003 | -0.542
232 | 1100851.96 | 953425.59 | 943.982 | 0 | 986.21 | [5 empty] | 231 | 101 | 112 | 152.4 | 11.32 | 0.034 | -5.778
233 | 1100840.31 | 953456.94 | 943.853 | 0.035983 | 986.209 | [5 empty] | 232 | 165 | 307 | 304.8 | 1 | 0.008 | 6.107
234 | 1100801.2 | 953441.79 | 943.772 | 0 | 986.21 | [5 empty] | 233 | 360 | 128 | 101.6 | 50 | 0.15 | 1.071
235 | 1100838.81 | 953342.73 | 944.184 | 0 | 986.211 | [5 empty] | 234 | 116 | 114 | 152.4 | 238 | 0.714 | -0.781
236 | 1100910.98 | 953380.39 | 944.305 | 0.010957 | 986.224 | [5 empty] | 235 | 116 | 211 | 152.4 | 86 | 0.258 | -1.737
237 | 1100882.36 | 953344.05 | 944.32 | 0.042743 | 986.224 | [5 empty] | 236 | 167 | 216 | 152.4 | 9.2 | 0.037 | 4.599
238 | 1100875.68 | 953367.45 | 944.23 | 0.040917 | 986.224 | [5 empty] | 237 | 167 | 124 | 152.4 | 226 | 0.904 | -7.64
239 | 1100816.08 | 953331.23 | 944.107 | 0.14347 | 986.211 | [5 empty] | 238 | 127 | 359 | 76.2 | 24.97 | 0.1 | 0.57
240 | 1100857.23 | 953280.24 | 944.331 | 0.037436 | 986.211 | [5 empty] | 239 | 168 | 223 | 76.2 | 10 | 0.03 | 0.004
241 | 1100872.7 | 953233.21 | 944.442 | 0.16517 | 986.21 | [5 empty] | 240 | 165 | 158 | 914.4 | 90 | 0.27 | -10.318
242 | 1100843.91 | 953329.32 | 944.227 | 0 | 986.211 | [5 empty] | 241 | 169 | 125 | 152.4 | 86 | 0.258 | 1.276
243 | 1101000.37 | 953085.02 | 944.308 | 0.72603 | 988.922 | [5 empty] | 242 | 17 | 263 | 152.4 | 1 | 0.008 | 2.072
244 | 1101376.35 | 953671.28 | 945.823 | 0.91833 | 986.068 | [5 empty] | 243 | 170 | 159 | 76.2 | 85 | 0.255 | 3.993
245 | 1101275.69 | 953370.34 | 945.013 | 0.13148 | 986.216 | [5 empty] | 244 | 18 | 20 | 152.4 | 8.76 | 0.026 | 8.082
246 | 1100939.96 | 953391.79 | 944.364 | 0 | 986.294 | [5 empty] | 245 | 171 | 18 | 76.2 | 1 | 0.004 | 1.283
247 | 1100959.43 | 953669.94 | 944.489 | 0.28478 | 986.141 | [5 empty] | 246 | 172 | 126 | 152.4 | 90.09 | 0.275 | 0
248 | 1100951.55 | 953622.57 | 944.366 | 0.22415 | 986.156 | [5 empty] | 247 | 14 | 102 | 76.2 | 205.36 | 0.821 | -1.899
249 | 1100952.8 | 953552.51 | 944.227 | 0.030417 | 986.176 | [5 empty] | 248 | 173 | 224 | 76.2 | 94 | 0.376 | -1.714
250 | 1100951.81 | 953580.36 | 944.281 | 0.10301 | 986.157 | [5 empty] | 249 | 171 | 173 | 304.8 | 76 | 0.304 | -1.419
251 | 1100835.76 | 953350.75 | 944.151 | 0 | 986.211 | [5 empty] | 250 | 174 | 175 | 508 | 11.92 | 0.053 | 2.54
252 | 1101019.29 | 952955.4 | 948.338 | 0 | 992.013 | [5 empty] | 251 | 175 | 176 | 152.4 | 13.72 | 0.055 | 2.508
253 | 1101011.77 | 952945.26 | 948.678 | 0.053528 | 992.043 | [5 empty] | 252 | 176 | 224 | 76.2 | 142 | 0.568 | 2.293
254 | 1100941.23 | 953518.75 | 944.12 | 0.0079893 | 986.2 | [5 empty] | 253 | 174 | 166 | 152.4 | 188 | 0.752 | -2.779
255 | 1097546.11 | 951859.73 | 932.237 | 0.0042155 | 973.04 | [5 empty] | 254 | 166 | 325 | 152.4 | 98 | 0.392 | -3.044
256 | 1097541.89 | 951838.49 | 932.059 | 0.01268 | 973.04 | [5 empty] | 255 | 177 | 325 | 406.4 | 14.77 | 0.064 | 3.14
257 | 1097540.98 | 951858.99 | 932.211 | 0 | 973.04 | [5 empty] | 256 | 178 | 177 | 76.2 | 5 | 0.02 | -7.359
258 | 1100799.46 | 952476.89 | 950.02 | 0.019631 | 992.217 | [5 empty] | 257 | 177 | 326 | 152.4 | 1 | 0.003 | -9.842
259 | 1101316.92 | 952783.81 | 961.5 | 0 | 999.973 | [5 empty] | 258 | 179 | 177 | 76.2 | 90 | 0.36 | 0.724
260 | 1101255.47 | 952796.6 | 959.7 | 0 | 996.703 | [5 empty] | 259 | 180 | 178 | 76.2 | 9.35 | 0.028 | -7.358
261 | 1101292.88 | 952772.19 | 960.1 | 0 | 997.219 | [5 empty] | 260 | 180 | 243 | 76.2 | 91 | 0.273 | 7.119
262 | 1096386.23 | 953980.65 | 925.75 | 0.048225 | 972.053 | [5 empty] | 261 | 181 | 326 | 152.4 | 200 | 0.6 | 9.843
263 | 1100460.53 | 953138.07 | 941.909 | 0.41851 | 991.488 | [5 empty] | 262 | 162 | 182 | 76.2 | 90 | 0.36 | 6.197
264 | 1100375.59 | 952986.61 | 941.179 | 0.25371 | 991.474 | [5 empty] | 263 | 182 | 133 | 76.2 | 1 | 0.004 | 5.992
265 | 1100421.56 | 953372.22 | 941.907 | 0 | 991.15 | [5 empty] | 264 | 183 | 327 | 76.2 | 53 | 0.212 | 5.837
266 | 1100411.56 | 953266.27 | 941.693 | 0 | 991.23 | [5 empty] | 265 | 105 | 327 | 76.2 | 34 | 0.136 | -5.249
267 | 1098773.06 | 952428.78 | 935.016 | 0.094349 | 988.678 | [5 empty] | 266 | 131 | 184 | 152.4 | 13.66 | 0.041 | -0.305
268 | 1097706.9 | 951928.16 | 933.205 | 0.055788 | 973.041 | [5 empty] | 267 | 184 | 328 | 152.4 | 11.61 | 0.04 | -0.308
269 | 1100090.99 | 953758.9 | 941.36 | 0.359 | 989.624 | [5 empty] | 268 | 105 | 328 | 76.2 | 39.4 | 0.158 | -3.038
270 | 1096780 | 951586.63 | 928.631 | 0.047755 | 972.99 | [5 empty] | 269 | 185 | 328 | 203.2 | 90 | 0.36 | 3.406
271 | 1096862.26 | 951851.78 | 929.239 | 0.023872 | 972.989 | [5 empty] | 270 | 133 | 187 | 76.2 | 95 | 0.38 | 2.551
272 | 1096708.86 | 951894.51 | 928.824 | 0.020499 | 972.99 | [5 empty] | 271 | 186 | 188 | 76.2 | 10.75 | 0.043 | -1.735
273 | 1097413.54 | 952044.39 | 933.099 | 0.0081299 | 973.04 | [5 empty] | 272 | 187 | 329 | 76.2 | 5.37 | 0.021 | 0.001
274 | 1095417.31 | 952032.23 | 924.546 | 0.037101 | 970.379 | [5 empty] | 273 | 187 | 186 | 152.4 | 90 | 0.36 | -1.609
275 | 1095643.55 | 952723.06 | 924.699 | 0.01781 | 970.285 | [5 empty] | 274 | 188 | 219 | 152.4 | 68 | 0.272 | 0.342
276 | 1095133.95 | 952966.67 | 922.769 | 0.0203 | 970.285 | [5 empty] | 275 | 189 | 187 | 76.2 | 5 | 0.025 | -3.917
277 | 1095154.04 | 952264.3 | 923.485 | 0.0044543 | 970.276 | [5 empty] | 276 | 189 | 330 | 254 | 152 | 0.608 | 3.692
278 | 1093553.85 | 952896.96 | 919.885 | 0.015079 | 969.213 | [5 empty] | 277 | 190 | 106 | 457.2 | 1 | 0.004 | 4.172
279 | 1092415.3 | 953595.72 | 916.038 | 0.067961 | 969.161 | [5 empty] | 278 | 188 | 190 | 152.4 | 143 | 0.572 | 5.072
280 | 1092642.25 | 952970.68 | 919.141 | 0.0057331 | 969.161 | [5 empty] | 279 | 107 | 190 | 152.4 | 1 | 0.003 | -0.522
281 | 1092896.86 | 952864.07 | 919.324 | 0.035605 | 969.194 | [5 empty] | 280 | 191 | 330 | 152.4 | 1 | 0.008 | 0.173
282 | 1093744.97 | 952375.12 | 920.124 | 0.0022714 | 969.387 | [5 empty] | 281 | 192 | 330 | 152.4 | 90 | 0.36 | -3.69
283 | 1095915.12 | 952751.29 | 924.992 | 0.016895 | 971.188 | [5 empty] | 282 | 193 | 197 | 76.2 | 90 | 0.27 | 1.336
284 | 1097882.61 | 952550.13 | 935.015 | 0.015247 | 973.048 | [5 empty] | 283 | 194 | 193 | 152.4 | 92 | 0.276 | -0.255
285 | 1098582.97 | 953351.1 | 935.015 | 0.03642 | 974.672 | [5 empty] | 284 | 194 | 192 | 76.2 | 2 | 0.011 | 0.106
286 | 1098844.17 | 953785.2 | 934.767 | 0.053658 | 974.666 | [5 empty] | 285 | 193 | 201 | 152.4 | 2 | 0.013 | 1.737
287 | 1097206.07 | 953808.43 | 928.891 | 0.070028 | 974.67 | [5 empty] | 286 | 195 | 192 | 76.2 | 5 | 0.025 | -3.737
288 | 1096089.21 | 954007.59 | 925.004 | 0.021573 | 971.957 | [5 empty] | 287 | 196 | 195 | 152.4 | 80 | 0.32 | -3.62
289 | 1095963.14 | 954703.99 | 922.873 | 0.029282 | 971.958 | [5 empty] | 288 | 108 | 196 | 76.2 | 2 | 0.011 | -0.939
290 | 1095683.64 | 954726.55 | 921.304 | 0.015663 | 971.958 | [5 empty] | 289 | 196 | 331 | 76.2 | 4.99 | 0.015 | 0.001
291 | 1096413.74 | 953390.49 | 926.279 | 0.032802 | 972.041 | [5 empty] | 290 | 197 | 198 | 152.4 | 70 | 0.21 | 1.754
292 | 1096498.52 | 953783.78 | 926.264 | 0.035306 | 972.044 | [5 empty] | 291 | 198 | 199 | 152.4 | 40 | 0.12 | 0.446
293 | 1096330.15 | 953549.16 | 925.653 | 0.010513 | 972.041 | [5 empty] | 292 | 199 | 332 | 355.6 | 66 | 0.198 | 0.043
294 | 1096177.43 | 953734.65 | 925.222 | 0.057743 | 971.96 | [5 empty] | 293 | 199 | 110 | 76.2 | 80 | 0.24 | 0.214
295 | 1095735.18 | 955016.01 | 921.046 | 0.035405 | 971.821 | [5 empty] | 294 | 138 | 110 | 152.4 | 132 | 0.396 | 0.258
296 | 1095817.31 | 955387.44 | 920.237 | 0.042318 | 971.804 | [5 empty] | 295 | 200 | 198 | 152.4 | 90 | 0.27 | -1.038
297 | 1097223.05 | 951426.29 | 929.61 | 0.02518 | 972.993 | [5 empty] | 296 | 201 | 320 | 152.4 | 240 | 0.96 | 1.297
298 | 1095117.15 | 956746.64 | 916.652 | 0.028819 | 971.797 | [5 empty] | 297 | 202 | 135 | 152.4 | 25.05 | 0.1 | -0.514
299 | 1096856.95 | 953909.24 | 927.453 | 0.025998 | 972.065 | [5 empty] | 298 | 1000 | 202 | 76.2 | 44 | 0.176 | -0.128
300 | 1096550.58 | 952405.63 | 928.065 | 0.028324 | 971.864 | [5 empty] | 299 | 134 | 202 | 76.2 | 1 | 0.009 | -0.268
301 | 1096983.4 | 951950.74 | 929.789 | 0.031272 | 973.004 | [5 empty] | 300 | 137 | 196 | 203.2 | 90 | 0.27 | -2.424
302 | 1100156.34 | 953306.03 | 940.697 | 0.02403 | 989.732 | [5 empty] | 301 | 137 | 333 | 152.4 | 3.7 | 0.011 | 0.001
303 | 1096721.22 | 953868.15 | 927.005 | 0 | 972.067 | [5 empty] | 302 | 205 | 207 | 406.4 | 1 | 0.008 | 0.852
304 | 1095832.94 | 954960.31 | 921.702 | 0.032552 | 971.821 | [5 empty] | 303 | 205 | 334 | 152.4 | 105 | 0.315 | 0.321
305 | 1097909.26 | 951634.07 | 931.625 | 0.076582 | 973.036 | [5 empty] | 304 | 206 | 244 | 152.4 | 133.04 | 0.399 | 0.483
306 | 1101167.8 | 953560.17 | 944.678 | 0.040232 | 986.069 | [5 empty] | 305 | 109 | 335 | 76.2 | 22.73 | 0.073 | 0.066
307 | 1100935.62 | 952990.72 | 944.945 | 0.22388 | 991.984 | [5 empty] | 306 | 207 | 109 | 76.2 | 111 | 0.333 | 0.812
308 | 1100711.09 | 952542.11 | 946.534 | 0 | 992.217 | [5 empty] | 308 | 200 | 204 | 76.2 | 129 | 0.387 | -0.581
309 | 1100912.48 | 952801.17 | 945.028 | 0.25809 | 992.239 | [5 empty] | 309 | 208 | 249 | 76.2 | 32.31 | 0.129 | 0.895
310 | 1100756.26 | 952739.14 | 945.028 | 0.075857 | 991.862 | [5 empty] | 310 | 209 | 208 | 152.4 | 4.72 | 0.014 | 0.968
311 | 1100865.59 | 952817 | 945.028 | 0.34028 | 991.943 | [5 empty] | 311 | 210 | 254 | 304.8 | 21.14 | 0.09 | 0.918
312 | 1100885.9 | 952820.98 | 945.028 | 0.09141 | 991.862 | [5 empty] | 312 | 360 | 165 | 152.4 | 150 | 0.45 | -3.945
313 | 1100795.24 | 952894.46 | 944.287 | 0.11198 | 991.811 | [5 empty] | 313 | 102 | 359 | 152.4 | 699 | 2.097 | -2.211
314 | 1100976.64 | 952816.28 | 946.944 | 0.086342 | 992.245 | [5 empty] | 314 | 212 | 213 | 152.4 | 32.88 | 0.099 | 0.476
315 | 1100869.27 | 953004.07 | 944.598 | 0.017797 | 991.916 | [5 empty] | 315 | 213 | 214 | 76.2 | 70 | 0.21 | 0.402
316 | 1101016.92 | 953161.08 | 944.662 | 0 | 987.043 | [5 empty] | 316 | 214 | 172 | 76.2 | 165 | 0.495 | 0.237
317 | 1101193.71 | 953138.45 | 948.247 | 0.14931 | 986.723 | [5 empty] | 317 | 215 | 336 | 76.2 | 3.58 | 0.016 | 0.001
318 | 1101214.06 | 953333.72 | 944.233 | 0.26502 | 986.245 | [5 empty] | 318 | 216 | 337 | 76.2 | 7.98 | 0.037 | 0.001
319 | 1101080.69 | 953612.18 | 944.924 | 0.2098 | 986.199 | [5 empty] | 319 | 180 | 338 | 76.2 | 10.07 | 0.035 | 0.082
320 | 1101065.33 | 953497.82 | 944.205 | 0.56134 | 986.199 | [5 empty] | 320 | 176 | 339 | 76.2 | 8.78 | 0.04 | 0.048
321 | 1100631.35 | 952538.61 | 945.028 | 0.064081 | 992.203 | [5 empty] | 321 | 131 | 340 | 152.4 | 6.03 | 0.023 | 0.032
322 | 1100935.25 | 952677.79 | 948.296 | 0.20039 | 992.243 | [5 empty] | 322 | 215 | 143 | 76.2 | 6.4 | 0.019 | -0.28
323 | 1100854.05 | 952735.16 | 945.028 | 0 | 992.166 | [5 empty] | 323 | 217 | 157 | 76.2 | 15.57 | 0.052 | 0.905
324 | 1100885.79 | 952933.69 | 944.669 | 0 | 991.849 | [5 empty] | 324 | 118 | 253 | 76.2 | 1 | 0.009 | 7.398
325 | 1100935.23 | 953018.2 | 944.916 | 0.0954 | 991.981 | [5 empty] | 325 | 130 | 327 | 152.4 | 93 | 0.372 | -0.22
326 | 1100945.28 | 953007.71 | 944.969 | 0 | 991.983 | [5 empty] | 326 | 218 | 188 | 152.4 | 19.01 | 0.081 | 7.707
327 | 1101107.44 | 953081.94 | 946.771 | 0.36664 | 987.043 | [5 empty] | 327 | 219 | 341 | 152.4 | 20 | 0.06 | 0.093
328 | 1101154.08 | 953080.83 | 948.468 | 0.059593 | 986.723 | [5 empty] | 328 | 17 | 342 | 152.4 | 240 | 0.72 | -2.939
329 | 1101257.67 | 953135.23 | 950.787 | 0 | 986.295 | [5 empty] | 329 | 220 | 167 | 457.2 | 26.11 | 0.078 | -3.028
330 | 1101337.33 | 953274.13 | 949.697 | 0.17344 | 986.241 | [5 empty] | 330 | 168 | 169 | 152.4 | 10 | 0.03 | -0.792
331 | 1101405.04 | 953435.23 | 946.468 | 0 | 986.141 | [5 empty] | 331 | 221 | 138 | 76.2 | 1 | 0.008 | -0.674
332 | 1101195.15 | 953443.18 | 944.289 | 0.042115 | 986.074 | [5 empty] | 332 | 208 | 320 | 152.4 | 118 | 0.472 | -0.008
333 | 1101437.93 | 953521.27 | 946.689 | 0 | 986.137 | [5 empty] | 334 | 220 | 342 | 254 | 80 | 0.325 | 3.027
334 | 1101392.39 | 953653.06 | 945.895 | 0.31955 | 986.137 | [5 empty] | 335 | 223 | 344 | 76.2 | 85.1 | 0.26 | 0.001
335 | 1101515.33 | 953726.9 | 947.35 | 0.065341 | 986.069 | [5 empty] | 336 | 224 | 226 | 76.2 | 111.2 | 0.334 | 0.104
336 | 1100764.4 | 952594.52 | 945.895 | 0 | 992.214 | [5 empty] | 337 | 225 | 224 | 76.2 | 202.8 | 0.608 | -0.048
337 | 1100679.7 | 953065.1 | 943.35 | 0 | 991.538 | [5 empty] | 338 | 226 | 345 | 152.4 | 8.36 | 0.03 | 0.001
338 | 1100947.87 | 953028.27 | 944.96 | 0.081092 | 991.541 | [5 empty] | 339 | 227 | 246 | 152.4 | 9.22 | 0.033 | 1.456
339 | 1100692.87 | 953196.16 | 943.565 | 0.046509 | 991.918 | [5 empty] | 340 | 228 | 251 | 76.2 | 105 | 0.315 | -0.041
340 | 1101173.02 | 953098.37 | 948.708 | 0.031273 | 986.723 | [5 empty] | 341 | 229 | 238 | 76.2 | 29 | 0.092 | -0.707
341 | 1101133.71 | 953242.02 | 944.448 | 0.091633 | 986.327 | [5 empty] | 342 | 230 | 239 | 254 | 105 | 0.32 | -0.141
342 | 1100614.73 | 953078.26 | 942.915 | 0.087255 | 991.54 | [5 empty] | 343 | 228 | 230 | 76.2 | 26 | 0.078 | -0.122
344 | 1100521.72 | 953183.5 | 942.374 | 0 | 991.855 | [5 empty] | 344 | 231 | 229 | 76.2 | 35 | 0.105 | -0.001
345 | 1100511.74 | 953190.34 | 942.311 | 0 | 991.375 | [5 empty] | 345 | 232 | 346 | 76.2 | 35 | 0.105 | 0.046
346 | 1100884.22 | 953438.19 | 944.049 | 0.044797 | 986.209 | [5 empty] | 346 | 233 | 232 | 152.4 | 33 | 0.099 | -0.582
347 | 1100940.65 | 953302.76 | 944.628 | 0.011231 | 986.224 | [5 empty] | 347 | 234 | 228 | 76.2 | 3.24 | 0.01 | -0.161
348 | 1100903.86 | 953288.03 | 944.521 | 0.090803 | 986.224 | [5 empty] | 348 | 212 | 233 | 76.2 | 19.98 | 0.065 | -0.703
349 | 1100886.41 | 953345.58 | 944.328 | 0.0071333 | 986.224 | [5 empty] | 349 | 232 | 229 | 152.4 | 37 | 0.111 | -0.629
350 | 1100862.89 | 953279.45 | 944.356 | 0 | 986.211 | [5 empty] | 350 | 235 | 239 | 152.4 | 25.47 | 0.076 | 0.414
351 | 1100840.17 | 953327.92 | 944.212 | 0 | 986.211 | [5 empty] | 351 | 235 | 242 | 76.2 | 14.35 | 0.043 | 0.08
352 | 1101368.7 | 953685.47 | 945.876 | 0 | 986.068 | [5 empty] | 352 | 236 | 347 | 508 | 84 | 0.252 | 0.012
353 | 1101282.5 | 953367.44 | 945.013 | 0.13241 | 986.216 | [5 empty] | 353 | 237 | 348 | 152.4 | 94 | 0.282 | 0.092
354 | 1100843.11 | 953454.47 | 943.869 | 0 | 986.209 | [5 empty] | 354 | 238 | 236 | 304.8 | 37.59 | 0.113 | -1.431
355 | 1100975.66 | 953719.73 | 944.644 | 0.1917 | 986.13 | [5 empty] | 355 | 238 | 235 | 76.2 | 44.4 | 0.138 | 0.537
356 | 1100908.61 | 953686.92 | 944.356 | 0 | 986.156 | [5 empty] | 356 | 237 | 349 | 76.2 | 4.33 | 0.018 | 0.008
357 | 1101037.51 | 953659.5 | 944.789 | 0.052807 | 986.141 | [5 empty] | 357 | 239 | 240 | 762 | 57 | 0.171 | 0.128
358 | 1097520.58 | 951687.5 | 931.019 | 0.010237 | 973.04 | [5 empty] | 358 | 240 | 241 | 76.2 | 68 | 0.204 | 0.068
359 | 1100705.936 | 953170.803 | 943.6 | 0 | 991.846 | [5 empty] | 359 | 241 | 350 | 76.2 | 46 | 0.138 | -0.098
360 | 1100865.023 | 953060.531 | 944.6 | 0 | 991.929 | [5 empty] | 360 | 240 | 350 | 76.2 | 6.8 | 0.02 | 0.021
1000 | 1101163.37 | 953558.8 | 944.671 | 0.12726 | 986.198 | [5 empty] | 361 | 242 | 351 | 152.4 | 3.99 | 0.017 | 0.001
[11 empty] | 362 | 242 | 350 | 152.4 | 65 | 0.195 | 0.078
[11 empty] | 363 | 243 | 227 | 76.2 | 477 | 1.431 | 2.827
[11 empty] | 364 | 227 | 210 | 76.2 | 105.8 | 0.317 | 1.01
[11 empty] | 365 | 209 | 212 | 152.4 | 116 | 0.348 | -0.102
[11 empty] | 366 | 237 | 238 | 76.2 | 24.33 | 0.078 | -0.144
[11 empty] | 367 | 244 | 352 | 76.2 | 1 | 0.008 | 0.001
[11 empty] | 368 | 245 | 353 | 76.2 | 1 | 0.009 | 0.134
[11 empty] | 369 | 233 | 354 | 152.4 | 17.8 | 0.053 | 0.001
[11 empty] | 370 | 246 | 236 | 76.2 | 41 | 0.123 | 1.455
[11 empty] | 371 | 233 | 234 | 76.2 | 41 | 0.128 | -0.16
[11 empty] | 372 | 245 | 193 | 152.4 | 12 | 0.048 | 3.52
[11 empty] | 373 | 244 | 221 | 152.4 | 177 | 0.531 | -0.438
[11 empty] | 374 | 247 | 355 | 76.2 | 264 | 0.792 | 0.193
[11 empty] | 375 | 248 | 356 | 152.4 | 80 | 0.32 | 0.001
[11 empty] | 376 | 249 | 250 | 76.2 | 27.87 | 0.116 | 0.863
[11 empty] | 377 | 247 | 357 | 152.4 | 36 | 0.108 | 0.054
[11 empty] | 378 | 248 | 247 | 76.2 | 48.01 | 0.144 | 0.533
[11 empty] | 379 | 250 | 248 | 152.4 | 53.9 | 0.216 | 0.759
[11 empty] | 380 | 251 | 235 | 76.2 | 8.58 | 0.031 | -0.042
[11 empty] | 381 | 252 | 160 | 76.2 | 3.8 | 0.011 | -3.039
[11 empty] | 382 | 253 | 252 | 76.2 | 1 | 0.003 | 7.344
[11 empty] | 383 | 254 | 209 | 152.4 | 3 | 0.009 | 0.909
[11 empty] | 384 | 255 | 257 | 76.2 | 1 | 0.008 | -0.005
[11 empty] | 385 | 36 | 257 | 152.4 | 6.37 | 0.019 | 0.032
[11 empty] | 386 | 256 | 358 | 152.4 | 192 | 0.576 | 0.011
[11 empty] | 387 | 256 | 257 | 254 | 18 | 0.054 | -0.025
[11 empty] | 388 | 14 | 18 | 76.2 | 15.44 | 0.051 | 1.632
[11 empty] | 389 | 204 | 137 | 76.2 | 31 | 0.098 | -0.881
[11 empty] | 390 | 13 | 262 | 76.2 | 160 | 0.48 | 0.049
[11 empty] | 1001 | 5 | 203 | 76.2 | 1 | 0.004 | -14.977
[11 empty] | 1002 | 4 | 203 | 152.4 | 1 | 0.004 | -18.581
[11 empty] | 1003 | 203 | 259 | 76.2 | 1 | 0.003 | 6.922
[11 empty] | 1004 | 2 | 139 | 76.2 | 85 | 0.34 | -0.04
[11 empty] | 1005 | 1 | 2 | 762 | 1.48 | 0.011 | -0.019
[11 empty] | 1006 | 2 | 258 | 76.2 | 11.32 | 0.045 | 0.021
[11 empty] | 1008 | 261 | 260 | 152.4 | 30 | 0.09 | 33.555