## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 268
1 | 1650094.63 | 4944639 | 39.49 | 0.06 | 71.5007 | 269 | 1654257.63 | 4946332.5 | 72 | 72 | 1 | 1 | 16 | 500 | 46.84 | 0 | 37.1971 | Number of reservoirs | 4
2 | 1650348.88 | 4944585 | 39.62 | 1.45 | 71.4843 | 270 | 1650149.75 | 4946528.5 | 73.8 | 73.8 | 2 | 16 | 2 | 500 | 267.68 | 0 | 31.5617 | Number of pipes | 317
3 | 1650592.63 | 4945068 | 38.7 | 5.13 | 71.4435 | 271 | 1650191.75 | 4944416.5 | 73 | 73 | 3 | 2 | 3 | 450 | 541.07 | 0 | 30.1117 | Piezometric head constraint (m) | 20
4 | 1650829.5 | 4945554 | 37.25 | 2.76 | 71.1448 | 272 | 1654428.63 | 4942467 | 74.5 | 74.5 | 4 | 3 | 4 | 350 | 542.29 | 0 | 46.5735 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1651029.88 | 4945905.5 | 36.27 | 0.96 | 71.1446 | [5 empty] | 5 | 4 | 5 | 250 | 404.72 | 0 | 0.3989
6 | 1651232.38 | 4946354.5 | 35.95 | 0.78 | 71.1352 | [5 empty] | 6 | 5 | 206 | 600 | 151.67 | 0 | 1.06
7 | 1651227.63 | 4946378 | 35.95 | 1.03 | 71.1354 | [5 empty] | 7 | 206 | 6 | 125 | 341.57 | 0 | 0.52
8 | 1650986 | 4946490.5 | 36.09 | 2.12 | 71.1373 | [5 empty] | 8 | 1 | 140 | 800 | 39.91 | 0 | 3.7052
9 | 1650757 | 4946024.5 | 36.18 | 1.16 | 71.1458 | [5 empty] | 9 | 140 | 143 | 100 | 269.73 | 0 | 3.7052
10 | 1650577.5 | 4945659.5 | 37 | 1.78 | 71.147 | [5 empty] | 10 | 143 | 145 | 250 | 45.92 | 0 | 2.9052
11 | 1650064.5 | 4945875 | 36.5 | 0.44 | 71.5499 | [5 empty] | 11 | 145 | 146 | 450 | 890.09 | 0 | 2.5652
12 | 1649881.13 | 4945376 | 37.39 | 0.03 | 71.5015 | [5 empty] | 12 | 146 | 148 | 450 | 33.79 | 0 | 1.5452
13 | 1650029.25 | 4945313.5 | 38.07 | 0.57 | 71.4957 | [5 empty] | 13 | 148 | 63 | 150 | 6.03 | 0 | 1.4552
14 | 1649770.5 | 4945419 | 37.02 | 0.36 | 71.5014 | [5 empty] | 14 | 63 | 149 | 500 | 367.92 | 0 | 21.9946
15 | 1649922.38 | 4944957 | 41.26 | 3.3 | 71.4955 | [5 empty] | 15 | 149 | 150 | 700 | 97.66 | 0 | 21.5646
16 | 1650100.25 | 4944685.5 | 39.35 | 0.03 | 71.4976 | [5 empty] | 16 | 150 | 60 | 350 | 322.19 | 0 | 20.0046
17 | 1650073.75 | 4944698 | 39.53 | 2.1 | 71.4975 | [5 empty] | 17 | 60 | 61 | 125 | 359.48 | 0 | 2.4726
18 | 1649896.88 | 4946121 | 36.59 | 4.67 | 72.6402 | [5 empty] | 18 | 61 | 218 | 400 | 199.59 | 0 | 0.9126
19 | 1650065 | 4946470.5 | 36.76 | 0 | 73.742 | [5 empty] | 19 | 1 | 141 | 450 | 57.06 | 0 | 25.6245
20 | 1649998.63 | 4946733.5 | 37.72 | 1.53 | 71.3784 | [5 empty] | 20 | 141 | 142 | 200 | 223.41 | 0 | 25.6245
21 | 1650051 | 4946979 | 37.31 | 4.61 | 71.3431 | [5 empty] | 21 | 142 | 144 | 800 | 47.03 | 0 | 25.6245
22 | 1650379.13 | 4946826 | 37.62 | 1.06 | 71.1555 | [5 empty] | 22 | 144 | 257 | 500 | 782.67 | 0 | 25.2945
23 | 1650670.25 | 4946655 | 36.99 | 1.32 | 71.1499 | [5 empty] | 23 | 257 | 53 | 150 | 231.87 | 0 | -10.362
24 | 1651438.88 | 4946731.5 | 35.2 | 2.74 | 71.1305 | [5 empty] | 24 | 53 | 251 | 125 | 279.84 | 0 | 5.577
25 | 1651852.38 | 4946763 | 35.11 | 0.59 | 70.9072 | [5 empty] | 25 | 251 | 57 | 250 | 145.7 | 0 | 4.317
26 | 1652162.25 | 4946635 | 34.65 | 0.45 | 69.4967 | [5 empty] | 26 | 57 | 58 | 300 | 81.1 | 0 | 54.8208
27 | 1652182.25 | 4946677 | 34.33 | 0.64 | 69.4949 | [5 empty] | 27 | 58 | 59 | 800 | 550.17 | 0 | 58.8423
28 | 1651699.38 | 4946109 | 36.15 | 7.11 | 70.4386 | [5 empty] | 28 | 53 | 230 | 600 | 155.63 | 0 | -18.709
29 | 1652135.63 | 4945859.5 | 36.3 | 0.93 | 70.4451 | [5 empty] | 29 | 230 | 252 | 450 | 357.81 | 0 | -19.779
30 | 1652188.25 | 4945828 | 36.1 | 0.04 | 70.4453 | [5 empty] | 30 | 252 | 3 | 300 | 267.32 | 0 | -21.139
31 | 1652250.75 | 4945788.5 | 36.14 | 0.02 | 70.4563 | [5 empty] | 31 | 3 | 13 | 500 | 612.5 | 0 | -42.7308
32 | 1652137.88 | 4946048.5 | 35.8 | 2.93 | 70.2198 | [5 empty] | 32 | 13 | 12 | 600 | 160.5 | 0 | -43.3008
33 | 1652747.88 | 4946233.5 | 33.26 | 2.34 | 70.2029 | [5 empty] | 33 | 12 | 11 | 500 | 531.71 | 0 | -44.3654
34 | 1653164.75 | 4946233.5 | 33.34 | 1.94 | 70.2031 | [5 empty] | 34 | 1 | 258 | 800 | 41.91 | 0 | 14.4199
35 | 1653238.38 | 4946135.5 | 33.51 | 1.19 | 70.2097 | [5 empty] | 35 | 258 | 259 | 800 | 95.22 | 0 | 14.4199
36 | 1652471.5 | 4947147.5 | 32.7 | 1.41 | 69.4921 | [5 empty] | 36 | 259 | 260 | 300 | 25.13 | 0 | 13.9199
37 | 1652974.13 | 4946893 | 32.65 | 2.98 | 69.492 | [5 empty] | 37 | 260 | 215 | 500 | 158.12 | 0 | 13.8099
38 | 1653000.5 | 4947593 | 32.56 | 2.11 | 69.4949 | [5 empty] | 38 | 215 | 261 | 600 | 95.4 | 0 | 13.8099
39 | 1652997.88 | 4947950 | 33.56 | 7.74 | 70.0074 | [5 empty] | 39 | 261 | 77 | 150 | 52.92 | 0 | 13.6899
40 | 1653465.13 | 4947628 | 31.59 | 4.29 | 70.013 | [5 empty] | 40 | 77 | 262 | 700 | 44.92 | 0 | 12.6599
41 | 1653953.13 | 4947276.5 | 31.38 | 7.78 | 70.0202 | [5 empty] | 41 | 262 | 216 | 250 | 127.05 | 0 | 12.4399
42 | 1653669.25 | 4946887.5 | 32.67 | 3.75 | 70.0195 | [5 empty] | 42 | 216 | 263 | 200 | 56.68 | 0 | 12.2499
43 | 1653412.88 | 4946500.5 | 33.5 | 2.37 | 70.2107 | [5 empty] | 43 | 263 | 76 | 350 | 181.29 | 0 | 10.9699
44 | 1653325.38 | 4946374.5 | 33.57 | 1.42 | 70.2127 | [5 empty] | 44 | 76 | 217 | 125 | 220.9 | 0 | 6.3299
45 | 1653405.75 | 4946332.5 | 33.77 | 0.32 | 70.2142 | [5 empty] | 45 | 217 | 75 | 800 | 67.65 | 0 | 4.9099
46 | 1653576.75 | 4946261.5 | 34.14 | 1.14 | 70.2434 | [5 empty] | 46 | 75 | 74 | 200 | 36.06 | 0 | 4.9099
47 | 1653305.5 | 4946224 | 33.68 | 1.23 | 70.2112 | [5 empty] | 47 | 74 | 73 | 150 | 242.29 | 0 | 4.3499
48 | 1653327.63 | 4946206 | 33.71 | 1.37 | 70.2112 | [5 empty] | 48 | 73 | 72 | 200 | 70.45 | 0 | 2.5899
49 | 1654320.88 | 4947050.5 | 31.68 | 1.18 | 70.0684 | [5 empty] | 49 | 72 | 71 | 300 | 112.83 | 0 | 2.2099
50 | 1653865.63 | 4946305 | 33.34 | 1.81 | 71.8028 | [5 empty] | 50 | 71 | 70 | 800 | 105.72 | 0 | 1.1499
51 | 1654128.63 | 4946356.5 | 32.83 | 0.97 | 71.9971 | [5 empty] | 51 | 70 | 69 | 600 | 199.42 | 0 | -0.1601
52 | 1654151 | 4946388 | 32.78 | 0.55 | 71.9981 | [5 empty] | 52 | 69 | 68 | 250 | 180.64 | 0 | -2.4201
53 | 1651249.88 | 4944650 | 39.28 | 2.77 | 71.3548 | [5 empty] | 53 | 68 | 78 | 800 | 288.76 | 0 | 1.164
54 | 1651009.13 | 4945449 | 37.12 | 0.65 | 71.0438 | [5 empty] | 54 | 78 | 154 | 400 | 69.26 | 0 | -1.916
55 | 1651234.38 | 4945272.5 | 36.48 | 1.38 | 71.0244 | [5 empty] | 55 | 154 | 79 | 450 | 718.45 | 0 | -2.506
56 | 1651454 | 4945036 | 36.42 | 8.28 | 70.8765 | [5 empty] | 56 | 79 | 155 | 100 | 390.78 | 0 | -3.0838
57 | 1651631.75 | 4944839 | 36.13 | 1.22 | 70.8702 | [5 empty] | 57 | 155 | 156 | 700 | 24 | 0 | -5.4138
58 | 1651706.13 | 4944872 | 36.05 | 3.85 | 70.7443 | [5 empty] | 58 | 156 | 95 | 450 | 504.52 | 0 | -5.4438
59 | 1652209.75 | 4945096 | 36.77 | 2.62 | 70.7356 | [5 empty] | 59 | 95 | 96 | 800 | 41.78 | 0 | -17.5696
60 | 1651938.88 | 4944437 | 35.48 | 2.78 | 70.8011 | [5 empty] | 60 | 96 | 97 | 150 | 367.93 | 0 | -20.2396
61 | 1652230.25 | 4944648.5 | 35.05 | 1.56 | 70.6551 | [5 empty] | 61 | 97 | 157 | 200 | 101.86 | 0 | -20.8396
62 | 1652461.25 | 4944548 | 35.1 | 1.16 | 70.6551 | [5 empty] | 62 | 157 | 98 | 250 | 125.36 | 0 | -21.1496
63 | 1651242.38 | 4944380.5 | 37.95 | 1.22 | 70.8501 | [5 empty] | 63 | 98 | 158 | 300 | 699.76 | 0 | -23.9096
64 | 1651105.25 | 4944112.5 | 38.44 | 2.93 | 70.849 | [5 empty] | 64 | 158 | 136 | 700 | 448.05 | 0 | -32.3996
65 | 1651206 | 4944094 | 37.81 | 1.13 | 70.8047 | [5 empty] | 65 | 136 | 159 | 600 | 114.29 | 0 | 94.5604
66 | 1651172.75 | 4943897 | 38.22 | 1.12 | 70.7565 | [5 empty] | 66 | 159 | 160 | 600 | 197.3 | 0 | 94.2404
67 | 1651089.5 | 4943759.5 | 38.73 | 0.48 | 70.7469 | [5 empty] | 67 | 160 | 137 | 400 | 235.98 | 0 | 94.0304
68 | 1651047.88 | 4943688.5 | 38.95 | 1.37 | 70.6326 | [5 empty] | 68 | 137 | 135 | 600 | 224.87 | 0 | 92.8704
69 | 1650871.63 | 4943730 | 39.7 | 2.26 | 70.63 | [5 empty] | 69 | 135 | 222 | 800 | 176.73 | 0 | 23.4433
70 | 1650699.5 | 4943831 | 40.59 | 1.31 | 70.63 | [5 empty] | 70 | 222 | 161 | 300 | 76.44 | 0 | 23.3833
71 | 1650643.5 | 4943741.5 | 40.81 | 1.06 | 70.63 | [5 empty] | 71 | 161 | 131 | 450 | 356.94 | 0 | 23.3633
72 | 1650545.13 | 4943797.5 | 41.06 | 0.38 | 70.6305 | [5 empty] | 72 | 131 | 242 | 350 | 443.79 | 0 | 18.6533
73 | 1650520.88 | 4943731 | 41.45 | 1.76 | 70.6339 | [5 empty] | 73 | 242 | 130 | 800 | 20.55 | 0 | 17.3733
74 | 1650299.25 | 4943830.5 | 41.83 | 0.56 | 70.7456 | [5 empty] | 74 | 130 | 241 | 400 | 113.33 | 0 | 15.7633
75 | 1650312 | 4943864 | 41.44 | 0 | 70.7508 | [5 empty] | 75 | 241 | 168 | 800 | 25.96 | 0 | 15.6733
76 | 1650129.5 | 4944033 | 41.09 | 4.64 | 71.2244 | [5 empty] | 76 | 168 | 167 | 450 | 145.04 | 0 | 15.6033
77 | 1650062.38 | 4944332.5 | 40.74 | 1.03 | 71.3066 | [5 empty] | 77 | 167 | 166 | 450 | 55.24 | 0 | 15.3333
78 | 1651328.75 | 4943618.5 | 38.6 | 3.08 | 70.6326 | [5 empty] | 78 | 166 | 129 | 150 | 208.22 | 0 | 15.0633
79 | 1652035.13 | 4943543 | 36.91 | 1.6 | 70.6334 | [5 empty] | 79 | 129 | 125 | 125 | 190.43 | 0 | 12.5091
80 | 1652295.38 | 4943960 | 36.75 | 4.49 | 70.6334 | [5 empty] | 80 | 125 | 246 | 400 | 70.98 | 0 | 11.1891
81 | 1652274 | 4943915 | 36.81 | 1.25 | 70.6334 | [5 empty] | 81 | 246 | 245 | 700 | 52.04 | 0 | 11.1791
82 | 1652177.13 | 4943728 | 37.05 | 0.87 | 70.6334 | [5 empty] | 82 | 245 | 124 | 300 | 34.03 | 0 | 11.1791
83 | 1652378.5 | 4944227.5 | 35.88 | 0.72 | 70.6551 | [5 empty] | 83 | 124 | 225 | 500 | 79.47 | 0 | -8.4009
84 | 1652613.25 | 4944096 | 36.45 | 0.49 | 70.6378 | [5 empty] | 84 | 225 | 226 | 200 | 277.99 | 0 | -8.4009
85 | 1652813 | 4944165.5 | 36.16 | 3.92 | 70.6541 | [5 empty] | 85 | 176 | 227 | 500 | 86.03 | 0 | -8.4009
86 | 1652520.5 | 4944765.5 | 34.99 | 0.94 | 70.667 | [5 empty] | 86 | 227 | 177 | 700 | 296.25 | 0 | -8.6009
87 | 1652776 | 4944502.5 | 35.61 | 3.33 | 70.6553 | [5 empty] | 87 | 177 | 180 | 350 | 111.3 | 0 | -8.6009
88 | 1652571.63 | 4944946 | 34.89 | 4.17 | 70.667 | [5 empty] | 88 | 180 | 178 | 800 | 123.37 | 0 | -8.6009
89 | 1653166.63 | 4944737 | 35.59 | 1.44 | 70.6738 | [5 empty] | 89 | 178 | 179 | 250 | 196.27 | 0 | -8.6109
90 | 1653208.38 | 4944863.5 | 35.7 | 1.84 | 70.6742 | [5 empty] | 90 | 179 | 228 | 600 | 198.46 | 0 | -8.6109
91 | 1653384.13 | 4945164 | 35.2 | 2 | 70.6797 | [5 empty] | 91 | 228 | 229 | 450 | 75.62 | 0 | -8.6909
92 | 1653347.25 | 4944479.5 | 35.64 | 2.24 | 70.6729 | [5 empty] | 92 | 229 | 121 | 600 | 110.14 | 0 | -9.9909
93 | 1653436.5 | 4944350 | 35.93 | 0.2 | 70.7857 | [5 empty] | 93 | 121 | 118 | 500 | 423.57 | 0 | -11.8409
94 | 1652876.63 | 4943584 | 37.64 | 2.27 | 71.3084 | [5 empty] | 94 | 118 | 117 | 500 | 116.57 | 0 | -11.0125
95 | 1652898.75 | 4943338 | 37.17 | 1.44 | 71.3136 | [5 empty] | 95 | 117 | 181 | 500 | 100.61 | 0 | 10.8578
96 | 1652902.5 | 4943296 | 37.1 | 2.67 | 71.3137 | [5 empty] | 96 | 181 | 182 | 500 | 164.84 | 0 | 10.8578
97 | 1653228.75 | 4943125 | 36.97 | 0.6 | 73.9617 | [5 empty] | 97 | 182 | 116 | 800 | 47.49 | 0 | 10.8478
98 | 1653309.5 | 4943022 | 37 | 2.76 | 74.2395 | [5 empty] | 98 | 116 | 247 | 125 | 87.54 | 0 | 16.8108
99 | 1653025.75 | 4943691.5 | 36.74 | 0.05 | 71.2931 | [5 empty] | 99 | 49 | 184 | 400 | 189.27 | 0 | 27.2869
100 | 1652573.75 | 4945380 | 34.78 | 2.06 | 70.7279 | [5 empty] | 100 | 184 | 41 | 400 | 244.8 | 0 | 27.2469
101 | 1652700 | 4945571 | 34.26 | 3.19 | 70.7161 | [5 empty] | 101 | 41 | 248 | 600 | 293.47 | 0 | 17.0777
102 | 1653007.75 | 4945362 | 33.66 | 4.69 | 70.6796 | [5 empty] | 102 | 248 | 40 | 500 | 308.64 | 0 | 17.0777
103 | 1653126.88 | 4945561.5 | 33.78 | 1.7 | 70.2153 | [5 empty] | 103 | 40 | 39 | 500 | 566.57 | 0 | 12.7877
104 | 1653249.5 | 4945739 | 33.75 | 0.02 | 70.2153 | [5 empty] | 104 | 226 | 176 | 500 | 95.14 | 0 | -8.4009
105 | 1653037.88 | 4945841.5 | 33.38 | 0.1 | 70.2104 | [5 empty] | 105 | 247 | 183 | 600 | 248.55 | 0 | 16.8008
106 | 1653240.25 | 4945242.5 | 34.85 | 1.11 | 70.6796 | [5 empty] | 106 | 183 | 49 | 150 | 187.78 | 0 | 14.9608
107 | 1653586 | 4945851.5 | 34.27 | 1.02 | 70.6797 | [5 empty] | 107 | 39 | 38 | 125 | 357.67 | 0 | 5.0477
108 | 1653657 | 4945938 | 34.3 | 0.88 | 70.6797 | [5 empty] | 108 | 38 | 37 | 350 | 700.57 | 0 | 2.9377
109 | 1653793.75 | 4945830.5 | 33.95 | 2.33 | 70.694 | [5 empty] | 109 | 37 | 193 | 350 | 404.46 | 0 | -0.0423
110 | 1653877.13 | 4945776 | 33.92 | 0.31 | 70.6955 | [5 empty] | 110 | 193 | 36 | 600 | 160.86 | 0 | -4.0423
111 | 1654144.25 | 4945621.5 | 32.32 | 0.45 | 70.6961 | [5 empty] | 111 | 36 | 194 | 600 | 557.42 | 0 | -5.4523
112 | 1653650.88 | 4945006 | 34.76 | 2.96 | 70.7663 | [5 empty] | 112 | 194 | 27 | 400 | 127.02 | 0 | -9.9123
113 | 1653850.25 | 4944888.5 | 34.21 | 8.12 | 70.767 | [5 empty] | 113 | 27 | 26 | 350 | 46.66 | 0 | -10.5523
114 | 1653644.13 | 4944567 | 34.92 | 1.76 | 70.7697 | [5 empty] | 114 | 26 | 195 | 125 | 674.32 | 0 | -4.2234
115 | 1654038.25 | 4945213 | 32.96 | 5.96 | 70.6963 | [5 empty] | 115 | 195 | 33 | 250 | 50.76 | 0 | -4.2734
116 | 1654814.75 | 4946886.5 | 30.69 | 0 | 71.9372 | [5 empty] | 116 | 26 | 196 | 700 | 138.54 | 0 | -6.7789
117 | 1655054.13 | 4946778.5 | 30.59 | 6.34 | 71.9393 | [5 empty] | 117 | 196 | 25 | 100 | 199.33 | 0 | -6.7889
118 | 1654981.88 | 4946686.5 | 30.73 | 0 | 71.9384 | [5 empty] | 118 | 25 | 232 | 450 | 231.12 | 0 | -7.3789
119 | 1654952.13 | 4946733.5 | 30.7 | 0 | 71.9402 | [5 empty] | 119 | 232 | 24 | 150 | 187.06 | 0 | -7.4089
120 | 1654764.13 | 4946651.5 | 31.02 | 3.03 | 71.9426 | [5 empty] | 120 | 24 | 231 | 450 | 240.64 | 0 | -10.1489
121 | 1655205.88 | 4946327 | 31.03 | 1.85 | 71.9347 | [5 empty] | 121 | 231 | 7 | 450 | 173.44 | 0 | -11.1789
122 | 1654560.5 | 4945469.5 | 31.75 | 1.77 | 70.7367 | [5 empty] | 122 | 7 | 6 | 400 | 23.58 | 0 | 5.0848
123 | 1654911.5 | 4945305 | 32 | 1.48 | 70.7423 | [5 empty] | 123 | 6 | 28 | 125 | 526.74 | 0 | 4.8248
124 | 1655494.63 | 4944952.5 | 32.05 | 0 | 71.798 | [5 empty] | 124 | 28 | 249 | 500 | 500.72 | 0 | -2.2852
125 | 1655475.63 | 4944804.5 | 32.1 | 1.32 | 71.8028 | [5 empty] | 125 | 249 | 29 | 150 | 15.29 | 0 | -4.0352
126 | 1654567.88 | 4944497 | 33.76 | 2.24 | 73.0007 | [5 empty] | 126 | 7 | 8 | 600 | 265.92 | 0 | -17.2937
127 | 1654739.5 | 4944761 | 32.27 | 1.26 | 73.0006 | [5 empty] | 127 | 8 | 23 | 300 | 355.51 | 0 | -6.6094
128 | 1655066 | 4944789 | 31.86 | 5.39 | 72.9869 | [5 empty] | 128 | 23 | 207 | 350 | 189.78 | 0 | -7.9294
129 | 1655412.5 | 4944625 | 32.42 | 1 | 73.1858 | [5 empty] | 129 | 207 | 208 | 700 | 28.18 | 0 | -8.6994
130 | 1655182 | 4944156 | 33 | 1.61 | 74.0751 | [5 empty] | 130 | 208 | 22 | 450 | 129.34 | 0 | -9.0294
131 | 1655000.88 | 4943750 | 33.63 | 4.71 | 74.1226 | [5 empty] | 131 | 22 | 21 | 200 | 361.24 | 0 | -10.0894
132 | 1653583.88 | 4943834.5 | 36.37 | 2.64 | 71.1391 | [5 empty] | 132 | 21 | 264 | 500 | 223.52 | 0 | -14.6994
133 | 1653737 | 4944072 | 35.69 | 2.11 | 71.1372 | [5 empty] | 133 | 20 | 210 | 125 | 185.17 | 0 | -16.4194
134 | 1654039.88 | 4943759.5 | 35.52 | 1.51 | 73.0862 | [5 empty] | 134 | 210 | 209 | 200 | 154.95 | 0 | -17.9494
135 | 1654630.13 | 4943284 | 35.56 | 0.84 | 74.1658 | [5 empty] | 135 | 209 | 19 | 350 | 34.71 | 0 | 85.9
136 | 1654391.75 | 4942756 | 35.92 | 1.05 | 74.4878 | [5 empty] | 136 | 264 | 20 | 200 | 31.14 | 0 | -14.8894
137 | 1654787.38 | 4943123 | 35.37 | 1.16 | 74.1981 | [5 empty] | 137 | 19 | 253 | 200 | 42.52 | 0 | 85.9
138 | 1653500.25 | 4945096.5 | 35.06 | 2.45 | 70.6798 | [5 empty] | 138 | 253 | 18 | 600 | 356.45 | 0 | 85.76
139 | 1652763.88 | 4945531.5 | 34.12 | 1.66 | 70.7114 | [5 empty] | 139 | 18 | 211 | 700 | 128.82 | 0 | 81.09
140 | 1650107.63 | 4944676.5 | 39.35 | 0 | 71.5007 | [5 empty] | 140 | 211 | 212 | 250 | 140.66 | 0 | 81.09
141 | 1650145.63 | 4944665 | 39.1 | 0 | 71.4974 | [5 empty] | 141 | 212 | 11 | 600 | 113.32 | 0 | 80.79
142 | 1650352.5 | 4944579.5 | 39.84 | 0 | 70.8804 | [5 empty] | 142 | 11 | 10 | 300 | 555.23 | 0 | 35.9846
143 | 1650357.88 | 4944574.5 | 39.84 | 0.8 | 70.8524 | [5 empty] | 143 | 10 | 4 | 600 | 272.68 | 0 | 18.6192
144 | 1650376.25 | 4944620.5 | 39.45 | 0.33 | 70.8802 | [5 empty] | 144 | 59 | 203 | 600 | 315.88 | 0 | 17.6988
145 | 1650381.38 | 4944614 | 39.7 | 0.34 | 70.8515 | [5 empty] | 145 | 203 | 202 | 200 | 284.93 | 0 | 13.5288
146 | 1651251.13 | 4944414.5 | 37.95 | 1.02 | 70.8506 | [5 empty] | 146 | 202 | 31 | 250 | 97.93 | 0 | 12.9088
147 | 1651260.13 | 4944416.5 | 37.61 | 1.23 | 70.8511 | [5 empty] | 147 | 265 | 32 | 150 | 262.94 | 0 | 6.3412
148 | 1651237.25 | 4944384 | 37.95 | 0.09 | 70.8505 | [5 empty] | 148 | 32 | 33 | 250 | 635.82 | 0 | 3.4112
149 | 1651579 | 4944230.5 | 35.69 | 0.43 | 70.8406 | [5 empty] | 149 | 33 | 34 | 600 | 415.73 | 0 | -3.2021
150 | 1651645.38 | 4944302 | 35.32 | 1.56 | 70.8401 | [5 empty] | 150 | 34 | 35 | 250 | 122.6 | 0 | -5.1421
151 | 1652019.13 | 4944321.5 | 35.81 | 0.8 | 70.6552 | [5 empty] | 151 | 265 | 31 | 500 | 29.56 | 0 | -6.5612
152 | 1652208.25 | 4944271 | 35.81 | 1.38 | 70.6552 | [5 empty] | 152 | 59 | 205 | 450 | 33.8 | 0 | 3.5718
153 | 1652519.13 | 4944189.5 | 36.02 | 0.53 | 70.638 | [5 empty] | 153 | 205 | 88 | 150 | 377.12 | 0 | 2.5618
154 | 1651329.5 | 4943687.5 | 38.25 | 0.59 | 70.6327 | [5 empty] | 154 | 88 | 89 | 300 | 629.17 | 0 | -3.3396
155 | 1652392.63 | 4943383.5 | 37.5 | 2.33 | 71.3117 | [5 empty] | 155 | 89 | 90 | 700 | 133.28 | 0 | -14.8595
156 | 1652393.38 | 4943359.5 | 37.54 | 0.03 | 71.3117 | [5 empty] | 156 | 90 | 91 | 500 | 348.05 | 0 | -16.6995
157 | 1653184.25 | 4943033 | 37.08 | 0.31 | 74.1555 | [5 empty] | 157 | 91 | 234 | 700 | 292.89 | 0 | -15.6966
158 | 1654010.5 | 4942993 | 36.76 | 8.49 | 74.4831 | [5 empty] | 158 | 234 | 109 | 450 | 488.99 | 0 | -17.1266
159 | 1654455.63 | 4942851 | 35.88 | 0.32 | 74.4708 | [5 empty] | 159 | 138 | 235 | 300 | 289.88 | 0 | -1.2519
160 | 1654626.38 | 4942950.5 | 35.77 | 0.21 | 74.4418 | [5 empty] | 160 | 235 | 110 | 300 | 486.72 | 0 | -6.1119
161 | 1654827.25 | 4943438 | 34.7 | 0.02 | 74.1397 | [5 empty] | 161 | 102 | 106 | 700 | 260.92 | 0 | -3.4172
162 | 1654111.88 | 4943677.5 | 35.37 | 1.23 | 73.1062 | [5 empty] | 162 | 106 | 91 | 700 | 163.58 | 0 | -5.6024
163 | 1654341 | 4943549.5 | 34.99 | 0.99 | 73.2513 | [5 empty] | 163 | 48 | 108 | 125 | 424.07 | 0 | -4.3598
164 | 1653947.88 | 4943634 | 35.93 | 0.55 | 71.143 | [5 empty] | 164 | 108 | 109 | 250 | 173.66 | 0 | -6.5246
165 | 1653878 | 4943632 | 36.27 | 0.78 | 71.1404 | [5 empty] | 165 | 109 | 110 | 350 | 99.55 | 0 | -5.9704
166 | 1655342.5 | 4944429 | 32.67 | 0.27 | 74.0657 | [5 empty] | 166 | 110 | 111 | 700 | 307.92 | 0 | -12.3923
167 | 1655290.5 | 4944410 | 32.75 | 0.27 | 74.067 | [5 empty] | 167 | 59 | 204 | 700 | 283.84 | 0 | 34.9517
168 | 1655221.38 | 4944282 | 32.88 | 0.07 | 74.0704 | [5 empty] | 168 | 204 | 200 | 700 | 141.49 | 0 | 32.6917
169 | 1654399.38 | 4944572 | 34.09 | 9.47 | 70.7692 | [5 empty] | 169 | 200 | 100 | 500 | 58.27 | 0 | 30.8717
170 | 1653136.13 | 4944368 | 36.09 | 2.64 | 70.6725 | [5 empty] | 170 | 100 | 199 | 450 | 79.59 | 0 | 23.7582
171 | 1653035.25 | 4944362.5 | 36.05 | 1.02 | 70.6719 | [5 empty] | 171 | 199 | 198 | 350 | 39.41 | 0 | 23.6082
172 | 1653147.88 | 4944201 | 36.04 | 0.88 | 70.6542 | [5 empty] | 172 | 198 | 101 | 600 | 126.25 | 0 | 23.2182
173 | 1653102.13 | 4944214 | 36.02 | 0.49 | 70.6541 | [5 empty] | 173 | 29 | 30 | 450 | 61.39 | 0 | -4.9652
174 | 1655032 | 4945217.5 | 31.76 | 0 | 71.2616 | [5 empty] | 174 | 30 | 31 | 200 | 73.73 | 0 | -5.0052
175 | 1655018.25 | 4945301.5 | 31.91 | 1.12 | 70.7426 | [5 empty] | 175 | 31 | 250 | 350 | 83.16 | 0 | 1.3224
176 | 1655514.13 | 4945400.5 | 31.8 | 0 | 71.9031 | [5 empty] | 176 | 250 | 197 | 125 | 118.22 | 0 | 0.2924
177 | 1655702.38 | 4945732 | 31.48 | 0 | 71.9038 | [5 empty] | 177 | 197 | 101 | 125 | 297.21 | 0 | -3.8276
178 | 1655636.25 | 4945947.5 | 31.12 | 0.01 | 71.9069 | [5 empty] | 178 | 101 | 221 | 700 | 17.08 | 0 | 16.2006
179 | 1655473.38 | 4946058 | 31.1 | 0 | 71.9333 | [5 empty] | 179 | 221 | 139 | 350 | 58.11 | 0 | 15.8706
180 | 1655702 | 4945843.5 | 31.19 | 0 | 71.9068 | [5 empty] | 180 | 139 | 219 | 200 | 135.5 | 0 | 6.095
181 | 1655004.88 | 4946866 | 30.39 | 0 | 71.9385 | [5 empty] | 181 | 139 | 192 | 450 | 255.85 | 0 | 8.1156
182 | 1654848.63 | 4946920 | 30.55 | 0.01 | 71.9373 | [5 empty] | 182 | 192 | 191 | 125 | 40.65 | 0 | 5.9656
183 | 1654504.88 | 4947010 | 31.13 | 1.84 | 70.8522 | [5 empty] | 183 | 219 | 102 | 300 | 161.59 | 0 | 4.615
184 | 1654147.63 | 4947127.5 | 31.81 | 0.04 | 70.0473 | [5 empty] | 184 | 191 | 190 | 100 | 136.29 | 0 | 4.2656
185 | 1654320.63 | 4946836 | 32.34 | 1.68 | 71.8554 | [5 empty] | 185 | 190 | 105 | 600 | 57.23 | 0 | 3.0956
186 | 1654196.13 | 4946476.5 | 32.83 | 2.37 | 71.9974 | [5 empty] | 186 | 105 | 189 | 500 | 164.02 | 0 | 4.6178
187 | 1653374 | 4946313.5 | 33.69 | 0.09 | 70.2127 | [5 empty] | 187 | 189 | 35 | 250 | 192.86 | 0 | 0.7178
188 | 1654034 | 4946220.5 | 33.17 | 1.23 | 70.6961 | [5 empty] | 188 | 105 | 104 | 200 | 234.58 | 0 | -1.6222
189 | 1653117.88 | 4945984.5 | 33.23 | 3.9 | 70.2101 | [5 empty] | 189 | 104 | 103 | 700 | 215.82 | 0 | -1.6422
190 | 1652987.5 | 4945869 | 33.34 | 1.17 | 70.2104 | [5 empty] | 190 | 102 | 103 | 100 | 231.93 | 0 | 3.3422
191 | 1652919.5 | 4945750.5 | 33.77 | 1.7 | 70.6311 | [5 empty] | 191 | 91 | 138 | 700 | 134.12 | 0 | -8.6054
192 | 1652879.75 | 4945759.5 | 33.77 | 2.15 | 70.7095 | [5 empty] | 192 | 138 | 112 | 200 | 175.33 | 0 | -9.8035
193 | 1652625.5 | 4947099.5 | 32.2 | 4 | 69.492 | [5 empty] | 193 | 112 | 113 | 700 | 231.12 | 0 | -15.0919
194 | 1652295.38 | 4946618.5 | 34.41 | 4.46 | 69.4926 | [5 empty] | 194 | 112 | 92 | 150 | 607.94 | 0 | 2.3285
195 | 1652739.13 | 4946283.5 | 33.39 | 0.05 | 70.2009 | [5 empty] | 195 | 257 | 147 | 600 | 122.13 | 0 | 35.0365
196 | 1652044.5 | 4946708.5 | 34.34 | 0.01 | 69.4968 | [5 empty] | 196 | 147 | 63 | 600 | 40.06 | 0 | 33.8065
197 | 1652433 | 4945703 | 35.03 | 4.12 | 70.4553 | [5 empty] | 197 | 63 | 64 | 600 | 301.37 | 0 | 12.0471
198 | 1652664.75 | 4945450 | 34.44 | 0.39 | 70.7176 | [5 empty] | 198 | 64 | 65 | 200 | 102.07 | 0 | 9.1171
199 | 1652626.63 | 4945439.5 | 34.53 | 0.15 | 70.724 | [5 empty] | 199 | 65 | 80 | 125 | 1094.73 | 0 | 1.433
200 | 1652531.63 | 4945339.5 | 34.94 | 1.82 | 70.7307 | [5 empty] | 200 | 65 | 66 | 200 | 199.73 | 0 | 6.5541
201 | 1652665.13 | 4945336 | 34.7 | 3.43 | 70.6671 | [5 empty] | 201 | 66 | 67 | 250 | 160.59 | 0 | 5.4341
202 | 1652217.38 | 4945696.5 | 36.7 | 0.62 | 70.4834 | [5 empty] | 202 | 67 | 68 | 125 | 82.49 | 0 | 4.9541
203 | 1652211.63 | 4945412 | 36.2 | 4.17 | 70.7332 | [5 empty] | 203 | 80 | 266 | 350 | 137.42 | 0 | -4.6294
204 | 1652469.38 | 4945212.5 | 35.03 | 2.26 | 70.7322 | [5 empty] | 204 | 266 | 84 | 350 | 229.41 | 0 | -5.8194
205 | 1652212 | 4945062.5 | 36.77 | 1.01 | 70.7355 | [5 empty] | 205 | 84 | 267 | 200 | 111.38 | 0 | -2.4902
206 | 1651102.75 | 4946039 | 36.2 | 0.54 | 71.1446 | [5 empty] | 206 | 267 | 85 | 200 | 105.08 | 0 | -4.1802
207 | 1650501.5 | 4946742.5 | 37.88 | 0.77 | 71.1543 | [5 empty] | 207 | 85 | 173 | 600 | 292.34 | 0 | 0.0426
208 | 1650496.13 | 4946770 | 38.03 | 0.33 | 71.1544 | [5 empty] | 208 | 173 | 172 | 200 | 47.39 | 0 | -0.4474
209 | 1650076.63 | 4946503.5 | 36.86 | 1.15 | 73.7999 | [5 empty] | 209 | 172 | 92 | 150 | 324.07 | 0 | -1.3274
210 | 1649932.25 | 4946560.5 | 37.24 | 1.53 | 73.5744 | [5 empty] | 210 | 93 | 268 | 450 | 120.76 | 0 | 28.6578
211 | 1649851.13 | 4946001 | 36.66 | 0 | 72.6333 | [5 empty] | 211 | 268 | 114 | 500 | 187.57 | 0 | 28.2278
212 | 1649984.88 | 4945956 | 36.49 | 0.3 | 71.5626 | [5 empty] | 212 | 89 | 92 | 600 | 314.62 | 0 | 10.0799
213 | 1649627.88 | 4945098 | 37.3 | 0.32 | 71.4998 | [5 empty] | 213 | 92 | 93 | 125 | 157.18 | 0 | -3.4153
214 | 1650151.88 | 4944850 | 40.3 | 0.56 | 71.4965 | [5 empty] | 214 | 93 | 238 | 250 | 103.32 | 0 | -32.2732
215 | 1649929.63 | 4944395 | 39.85 | 0 | 71.4953 | [5 empty] | 215 | 238 | 133 | 300 | 308.21 | 0 | -34.1432
216 | 1650210.88 | 4944252 | 41 | 0.19 | 71.2735 | [5 empty] | 216 | 133 | 239 | 150 | 205.05 | 0 | -10.7328
217 | 1650325.75 | 4943930.5 | 41.16 | 1.42 | 70.7508 | [5 empty] | 217 | 239 | 134 | 125 | 234.72 | 0 | -11.5528
218 | 1652407.25 | 4944555.5 | 35.05 | 0.59 | 70.6551 | [5 empty] | 218 | 134 | 162 | 500 | 109.11 | 0 | -65.4271
219 | 1652869.63 | 4945446.5 | 33.92 | 1.48 | 70.6826 | [5 empty] | 219 | 162 | 163 | 400 | 262.04 | 0 | -66.6571
220 | 1654186.38 | 4945631.5 | 32.14 | 0.92 | 70.7319 | [5 empty] | 220 | 163 | 240 | 250 | 152.57 | 0 | -67.6471
221 | 1652715.75 | 4945564.5 | 34.17 | 0.33 | 70.716 | [5 empty] | 221 | 240 | 135 | 450 | 240.23 | 0 | -68.5871
222 | 1654757 | 4943407.5 | 35.1 | 0.06 | 74.1653 | [5 empty] | 222 | 114 | 113 | 700 | 381.95 | 0 | 26.4678
223 | 1655204.38 | 4945090 | 31.55 | 0.46 | 71.5873 | [5 empty] | 223 | 113 | 115 | 250 | 374.77 | 0 | 10.4023
224 | 1655307.38 | 4945032.5 | 31.75 | 0.72 | 71.7744 | [5 empty] | 224 | 115 | 236 | 600 | 318.59 | 0 | 4.4423
225 | 1655520.5 | 4945027.5 | 32.07 | 0 | 71.7984 | [5 empty] | 225 | 236 | 111 | 350 | 104.73 | 0 | -0.2677
226 | 1655510.63 | 4945305.5 | 31.94 | 0 | 71.9026 | [5 empty] | 226 | 111 | 220 | 200 | 43.25 | 0 | -13.1099
227 | 1655546.63 | 4945480 | 31.66 | 0.2 | 71.9035 | [5 empty] | 227 | 220 | 122 | 500 | 406.87 | 0 | -14.0299
228 | 1655316.13 | 4946179 | 31.04 | 0.08 | 71.9338 | [5 empty] | 228 | 122 | 123 | 500 | 386.74 | 0 | -15.7999
229 | 1655280.25 | 4946245.5 | 31.05 | 1.3 | 71.9344 | [5 empty] | 229 | 123 | 175 | 700 | 106.49 | 0 | -17.2799
230 | 1651133 | 4944753 | 38.49 | 1.07 | 71.3561 | [5 empty] | 230 | 175 | 174 | 150 | 85.64 | 0 | -18.3999
231 | 1651333.63 | 4946515 | 35.68 | 1.03 | 71.1331 | [5 empty] | 231 | 174 | 223 | 200 | 214.06 | 0 | -18.3999
232 | 1651621 | 4946776.5 | 35.39 | 0.03 | 70.9086 | [5 empty] | 232 | 223 | 224 | 200 | 117.61 | 0 | -18.8599
233 | 1652620.25 | 4945096.5 | 34.89 | 1.15 | 70.6671 | [5 empty] | 233 | 224 | 124 | 350 | 203.24 | 0 | -19.5799
234 | 1653535.38 | 4945415 | 34.86 | 1.43 | 70.6805 | [5 empty] | 234 | 16 | 17 | 500 | 29.27 | 0 | 5.6054
235 | 1653638.5 | 4945351.5 | 34.99 | 4.86 | 70.6804 | [5 empty] | 235 | 17 | 214 | 350 | 170.94 | 0 | 3.5054
236 | 1654106.25 | 4945524 | 32.54 | 4.71 | 70.696 | [5 empty] | 236 | 214 | 15 | 350 | 252.74 | 0 | 2.9454
237 | 1653382.38 | 4945500 | 34.41 | 1.34 | 70.6796 | [5 empty] | 237 | 15 | 213 | 125 | 325.9 | 0 | -0.3546
238 | 1653496.88 | 4944266 | 36.16 | 1.87 | 70.9337 | [5 empty] | 238 | 213 | 14 | 200 | 350.99 | 0 | -0.6746
239 | 1653901.25 | 4943949 | 35.3 | 0.82 | 71.6087 | [5 empty] | 239 | 14 | 12 | 350 | 118.26 | 0 | -1.0346
240 | 1654462.38 | 4943456.5 | 35.17 | 0.94 | 74.0863 | [5 empty] | 240 | 4 | 54 | 400 | 207.6 | 0 | 62.0338
241 | 1655230.88 | 4944258 | 32.92 | 0.09 | 74.0704 | [5 empty] | 241 | 54 | 55 | 600 | 285.73 | 0 | 61.3838
242 | 1655162.75 | 4944163 | 33.07 | 1.28 | 74.0752 | [5 empty] | 242 | 55 | 56 | 400 | 322.72 | 0 | 60.0038
243 | 1654925.75 | 4944801 | 31.91 | 0.43 | 73 | [5 empty] | 243 | 56 | 57 | 700 | 265.11 | 0 | 51.7238
244 | 1654858.25 | 4944795 | 32 | 0.51 | 73.0002 | [5 empty] | 244 | 10 | 9 | 700 | 406.85 | 0 | 15.5854
245 | 1655479 | 4944922.5 | 32.05 | 0 | 71.8011 | [5 empty] | 245 | 9 | 8 | 450 | 518.87 | 0 | 12.8043
246 | 1655494.88 | 4944873 | 32.05 | 0.01 | 71.8012 | [5 empty] | 246 | 9 | 5 | 300 | 397.02 | 0 | 1.6212
247 | 1654742.88 | 4946936.5 | 30.7 | 0.01 | 70.8539 | [5 empty] | 247 | 58 | 60 | 250 | 493.32 | 0 | -7.8715
248 | 1653702.88 | 4947431 | 31.33 | 0 | 70.0182 | [5 empty] | 248 | 60 | 151 | 150 | 140.28 | 0 | 6.8805
249 | 1652127 | 4945847 | 36.3 | 1.75 | 70.4389 | [5 empty] | 249 | 151 | 152 | 800 | 195.4 | 0 | 6.0805
250 | 1652323.25 | 4945747.5 | 35.83 | 1.03 | 70.4562 | [5 empty] | 250 | 152 | 83 | 600 | 175.12 | 0 | 4.7005
251 | 1651497.63 | 4944781.5 | 36.95 | 1.26 | 70.876 | [5 empty] | 251 | 83 | 153 | 200 | 145.5 | 0 | 4.3492
252 | 1650826.88 | 4944939.5 | 38.01 | 1.36 | 71.3689 | [5 empty] | 252 | 153 | 84 | 450 | 132.26 | 0 | 3.8192
253 | 1650026 | 4946453.5 | 36.65 | 0.14 | 72.6845 | [5 empty] | 253 | 218 | 62 | 700 | 54.37 | 0 | 0.3226
254 | 1653025.75 | 4943589.5 | 36.91 | 0 | 71.2932 | [5 empty] | 254 | 62 | 87 | 400 | 317.19 | 0 | -1.5111
255 | 1653405.25 | 4943607 | 36.77 | 1.96 | 71.1404 | [5 empty] | 255 | 87 | 171 | 300 | 294.19 | 0 | -8.5963
256 | 1654542 | 4946550 | 31.5 | 2.21 | 71.9916 | [5 empty] | 256 | 171 | 170 | 500 | 100.68 | 0 | -9.6163
257 | 1651141.13 | 4944445 | 38.65 | 0.62 | 70.8541 | [5 empty] | 257 | 170 | 92 | 700 | 238.22 | 0 | -12.2563
258 | 1650052.63 | 4944638 | 39.54 | 0 | 71.5006 | [5 empty] | 258 | 85 | 87 | 400 | 339.22 | 0 | -3.7552
259 | 1650012.63 | 4944551.5 | 39.58 | 0.5 | 71.5005 | [5 empty] | 259 | 85 | 94 | 125 | 585.54 | 0 | -4.3876
260 | 1649989.63 | 4944541.5 | 39.58 | 0.11 | 71.4972 | [5 empty] | 260 | 95 | 94 | 400 | 247.16 | 0 | 10.6859
261 | 1650020.38 | 4944365 | 40.55 | 0.12 | 71.4949 | [5 empty] | 261 | 94 | 254 | 200 | 148.81 | 0 | 4.0283
262 | 1650106.88 | 4944325.5 | 40.79 | 0.22 | 71.3065 | [5 empty] | 262 | 254 | 99 | 500 | 102.14 | 0 | 4.0283
263 | 1650209.75 | 4944195.5 | 40.95 | 1.28 | 71.2319 | [5 empty] | 263 | 99 | 255 | 150 | 387.72 | 0 | 3.9783
264 | 1650017.88 | 4946758 | 37.76 | 0.19 | 71.3459 | [5 empty] | 264 | 255 | 132 | 300 | 289.01 | 0 | 2.0183
265 | 1652260.88 | 4945816.5 | 35.96 | 0.22 | 70.4562 | [5 empty] | 265 | 132 | 133 | 700 | 282.41 | 0 | 25.5203
266 | 1652433 | 4943954 | 36.81 | 1.19 | 70.6346 | [5 empty] | 266 | 79 | 82 | 700 | 232.85 | 0 | -1.0222
267 | 1652708.25 | 4944155 | 36.21 | 1.69 | 70.6427 | [5 empty] | 267 | 82 | 81 | 700 | 210.57 | 0 | -1.8922
268 | 1653541.75 | 4944409.5 | 35.61 | 0.43 | 70.7773 | [5 empty] | 268 | 81 | 80 | 700 | 49.94 | 0 | -3.1422
[11 empty] | 269 | 80 | 83 | 150 | 280.35 | 0 | -1.5698
[11 empty] | 270 | 83 | 62 | 800 | 331.04 | 0 | -1.9386
[11 empty] | 271 | 62 | 86 | 150 | 225.62 | 0 | -1.2649
[11 empty] | 272 | 86 | 88 | 700 | 187.69 | 0 | -2.2049
[11 empty] | 273 | 88 | 233 | 400 | 157.87 | 0 | -0.4735
[11 empty] | 274 | 233 | 201 | 700 | 243.89 | 0 | -1.6235
[11 empty] | 275 | 201 | 100 | 150 | 101.29 | 0 | -5.0535
[11 empty] | 276 | 132 | 165 | 800 | 356.71 | 0 | -26.1421
[11 empty] | 277 | 165 | 164 | 500 | 69.68 | 0 | -26.9221
[11 empty] | 278 | 164 | 134 | 150 | 155.34 | 0 | -27.4721
[11 empty] | 279 | 134 | 126 | 400 | 906.52 | 0 | 24.8922
[11 empty] | 280 | 126 | 127 | 700 | 315 | 0 | 6.0358
[11 empty] | 281 | 113 | 169 | 500 | 632.68 | 0 | -7.1464
[11 empty] | 282 | 169 | 126 | 125 | 184.15 | 0 | -16.6164
[11 empty] | 283 | 127 | 244 | 450 | 123.24 | 0 | 4.7758
[11 empty] | 284 | 244 | 243 | 450 | 67.54 | 0 | 4.2658
[11 empty] | 285 | 243 | 128 | 200 | 140.38 | 0 | 3.8358
[11 empty] | 286 | 128 | 129 | 100 | 382.62 | 0 | -1.5542
[11 empty] | 287 | 106 | 237 | 450 | 294.04 | 0 | 1.0752
[11 empty] | 288 | 237 | 107 | 250 | 406.02 | 0 | -0.2648
[11 empty] | 289 | 107 | 108 | 700 | 111.83 | 0 | -1.2848
[11 empty] | 290 | 109 | 188 | 700 | 457.93 | 0 | -20.0108
[11 empty] | 291 | 188 | 51 | 150 | 165.68 | 0 | -21.2408
[11 empty] | 292 | 51 | 52 | 600 | 38.63 | 0 | -34.5761
[11 empty] | 293 | 52 | 256 | 700 | 422.28 | 0 | 40.2417
[11 empty] | 294 | 256 | 120 | 400 | 243.49 | 0 | 38.0317
[11 empty] | 295 | 120 | 118 | 100 | 220.11 | 0 | 0.2551
[11 empty] | 296 | 120 | 119 | 700 | 204.87 | 0 | 34.7466
[11 empty] | 297 | 119 | 117 | 700 | 111.09 | 0 | 28.2103
[11 empty] | 298 | 119 | 116 | 350 | 205.38 | 0 | 5.963
[11 empty] | 299 | 119 | 118 | 125 | 55.48 | 0 | 0.5733
[11 empty] | 300 | 35 | 47 | 350 | 110.86 | 0 | -5.6143
[11 empty] | 301 | 47 | 187 | 300 | 112.89 | 0 | -3.8545
[11 empty] | 302 | 187 | 44 | 700 | 77.84 | 0 | -3.9445
[11 empty] | 303 | 44 | 43 | 300 | 153.46 | 0 | 3.7308
[11 empty] | 304 | 43 | 42 | 100 | 464.02 | 0 | 1.3608
[11 empty] | 305 | 42 | 41 | 400 | 481.27 | 0 | -2.3892
[11 empty] | 306 | 49 | 185 | 125 | 214.32 | 0 | -13.5061
[11 empty] | 307 | 185 | 186 | 250 | 383.55 | 0 | -15.1861
[11 empty] | 308 | 186 | 52 | 600 | 96.32 | 0 | -17.5561
[11 empty] | 309 | 44 | 45 | 400 | 90.52 | 0 | -9.0953
[11 empty] | 310 | 45 | 46 | 250 | 184.64 | 0 | -9.4153
[11 empty] | 311 | 46 | 50 | 125 | 291.38 | 0 | -10.5553
[11 empty] | 312 | 50 | 51 | 200 | 260.28 | 0 | -12.3653
[11 empty] | 313 | 47 | 48 | 700 | 28.45 | 0 | -2.9898
[11 empty] | 330 | 272 | 136 | 700 | 100 | 0 | 128.01
[11 empty] | 331 | 271 | 1 | 350 | 1000 | 0 | 81.0067
[11 empty] | 335 | 269 | 52 | 350 | 1 | 0 | 92.9239
[11 empty] | 336 | 270 | 209 | 700 | 1 | 0 | 104.9994