## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 255
2 | 98.8 | 100 | 0.004 | 0 | 3.993 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 76.2 | 1.2 | 0 | 3 | Number of reservoirs | 1
3 | 98.65 | 99.85 | 0.004 | 0 | 3.991 | [5 empty] | 2 | 2 | 3 | 76.2 | 0.3 | 0 | 3 | Number of pipes | 263
4 | 98.65 | 98.86 | -0.001 | 0 | 3.985 | [5 empty] | 3 | 3 | 4 | 76.2 | 0.99 | 0 | 3 | Piezometric head constraint (m) | 3
5 | 98.65 | 98.7 | -0.001 | 0 | 3.984 | [5 empty] | 4 | 4 | 5 | 76.2 | 0.16 | 0 | 3 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
6 | 98.82 | 98.7 | -0.001 | 0 | 3.984 | [5 empty] | 5 | 5 | 6 | 152.4 | 0.17 | 0 | 0.834
7 | 98.49 | 98.7 | -0.001 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 6 | 5 | 7 | 76.2 | 0.17 | 0 | 2.166
8 | 99.58 | 98.7 | 0.004 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 7 | 6 | 8 | 76.2 | 0.76 | 0 | 0.834
9 | 99.94 | 98.7 | 0.004 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 8 | 8 | 9 | 76.2 | 0.36 | 0 | 0.834
10 | 100.75 | 98.7 | 0.008 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 9 | 9 | 10 | 152.4 | 0.82 | 0 | 0.834
11 | 100.9 | 98.55 | 0.008 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 10 | 10 | 11 | 76.2 | 0.34 | 0 | 0.834
12 | 98.37 | 98.7 | 0.001 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 11 | 7 | 12 | 152.4 | 0.12 | 0 | 2.166
13 | 98.01 | 98.7 | 0.001 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 12 | 12 | 13 | 152.4 | 0.36 | 0 | 2.166
14 | 97.85 | 98.7 | 0.003 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 13 | 13 | 14 | 76.2 | 0.16 | 0 | 2.166
15 | 97.68 | 98.7 | 0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 14 | 14 | 15 | 76.2 | 0.17 | 0 | 2.166
16 | 97.52 | 98.7 | 0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 15 | 15 | 17 | 152.4 | 0.15 | 0 | 1.757
17 | 97.68 | 98.55 | 0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 16 | 15 | 16 | 76.2 | 0.17 | 0 | 0.409
18 | 97.23 | 98.7 | 0 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 17 | 16 | 18 | 152.4 | 0.28 | 0 | 0.409
19 | 96.87 | 98.7 | 0 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 18 | 18 | 19 | 152.4 | 0.36 | 0 | 0.409
20 | 96.59 | 98.7 | -0.004 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 19 | 19 | 20 | 152.4 | 0.28 | 0 | 0.409
21 | 96.44 | 98.55 | -0.004 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 20 | 20 | 21 | 152.4 | 0.3 | 0 | 0.409
22 | 96.44 | 96.98 | 0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 21 | 21 | 22 | 76.2 | 1.57 | 0 | 0.409
23 | 96.29 | 96.83 | 0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 22 | 22 | 23 | 76.2 | 0.29 | 0 | 0.409
24 | 95.7 | 96.83 | 0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 23 | 23 | 24 | 76.2 | 0.6 | 0 | 0.409
25 | 94.4 | 96.83 | 0.011 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 24 | 24 | 25 | 76.2 | 1.3 | 0 | 0.409
26 | 93.25 | 96.83 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 25 | 25 | 26 | 152.4 | 1.15 | 0 | 0.409
27 | 93.1 | 96.68 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 26 | 26 | 27 | 152.4 | 0.28 | 0 | 0.409
28 | 93.1 | 96.46 | 0.004 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 27 | 27 | 28 | 76.2 | 0.22 | 0 | 0.409
29 | 93.1 | 96.1 | 0.004 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 28 | 28 | 29 | 76.2 | 0.36 | 0 | 0.409
30 | 93.1 | 95.71 | -0.006 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 29 | 29 | 30 | 152.4 | 0.39 | 0 | 0.409
31 | 93.1 | 95.37 | 0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 30 | 30 | 31 | 76.2 | 0.34 | 0 | 0.409
32 | 93.1 | 95.21 | 0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 31 | 31 | 32 | 152.4 | 0.17 | 0 | 0.409
33 | 93.1 | 95.04 | 0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 32 | 32 | 33 | 76.2 | 0.17 | 0 | 0.754
34 | 93.25 | 95.21 | 0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 33 | 32 | 34 | 76.2 | 0.15 | 0 | -0.346
35 | 97.68 | 97.77 | -0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 34 | 17 | 35 | 152.4 | 0.78 | 0 | 1.757
36 | 97.68 | 97.48 | -0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 35 | 35 | 36 | 152.4 | 0.29 | 0 | 1.757
37 | 97.68 | 96.63 | -0.01 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 36 | 36 | 37 | 152.4 | 0.85 | 0 | 1.757
38 | 97.68 | 95.63 | -0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 37 | 37 | 38 | 152.4 | 1 | 0 | 1.757
39 | 97.68 | 95.49 | -0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 38 | 38 | 39 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.757
40 | 97.68 | 95.35 | -0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 39 | 39 | 40 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.382
41 | 97.82 | 95.49 | -0.005 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 40 | 40 | 42 | 152.4 | 0.13 | 0 | 1.382
42 | 97.68 | 95.23 | -0.006 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 41 | 39 | 41 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.375
43 | 97.68 | 95.12 | -0.006 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 42 | 42 | 43 | 152.4 | 0.11 | 0 | 1.382
44 | 97.68 | 94.98 | -0.006 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 43 | 43 | 44 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.037
45 | 97.54 | 95.12 | -0.006 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 44 | 43 | 45 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.346
46 | 100.9 | 97.71 | 0.012 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 45 | 11 | 46 | 152.4 | 0.84 | 0 | 0.834
47 | 100.9 | 97.35 | 0.012 | 0 | 3.983 | [5 empty] | 46 | 46 | 47 | 76.2 | 0.36 | 0 | 0.834
48 | 100.9 | 96.65 | 0.015 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 47 | 47 | 48 | 76.2 | 0.71 | 0 | 0.834
49 | 100.9 | 95.85 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 48 | 48 | 49 | 76.2 | 0.79 | 0 | 0.834
50 | 100.9 | 95.72 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 49 | 49 | 50 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.834
51 | 100.9 | 95.65 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 50 | 50 | 51 | 76.2 | 0.07 | 0 | 0.834
52 | 100.9 | 95.51 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 51 | 51 | 52 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.834
53 | 100.9 | 95.37 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 52 | 52 | 53 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
54 | 100.76 | 95.51 | 0.001 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 53 | 52 | 54 | 76.2 | 0.14 | 0 | -0.375
55 | 94.17 | 95.19 | -0.008 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 54 | 34 | 55 | 76.2 | 0.92 | 0 | -0.346
56 | 94.46 | 95.18 | -0.008 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 55 | 55 | 56 | 76.2 | 0.29 | 0 | -0.346
57 | 95.62 | 95.16 | -0.021 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 56 | 56 | 57 | 76.2 | 1.16 | 0 | -0.346
58 | 98.83 | 95.5 | -0.015 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 57 | 57 | 45 | 76.2 | 1.93 | 0 | -0.346
59 | 99.83 | 95.5 | -0.007 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 58 | 41 | 58 | 76.2 | 1.01 | 0 | 0.375
60 | 100.12 | 95.5 | -0.007 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 59 | 58 | 59 | 152.4 | 1 | 0 | 0.375
61 | 93.1 | 94.94 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 60 | 59 | 60 | 76.2 | 0.29 | 0 | 0.375
62 | 93.1 | 94.77 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 61 | 60 | 54 | 152.4 | 0.65 | 0 | 0.375
63 | 93.1 | 94.61 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 62 | 33 | 61 | 76.2 | 0.11 | 0 | 0.754
64 | 92.95 | 94.77 | 0.013 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 63 | 61 | 62 | 152.4 | 0.17 | 0 | 0.754
65 | 93.1 | 93.63 | 0.02 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 64 | 62 | 63 | 76.2 | 0.16 | 0 | 0.754
66 | 93.1 | 93.27 | 0.02 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 65 | 63 | 65 | 76.2 | 0.98 | 0 | 0.754
67 | 93.1 | 92.72 | 0.027 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 66 | 65 | 66 | 76.2 | 0.36 | 0 | 0.754
68 | 93.1 | 92.21 | 0.024 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 67 | 66 | 67 | 76.2 | 0.55 | 0 | 0.754
69 | 93.1 | 91.13 | 0.016 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 68 | 67 | 68 | 76.2 | 0.5 | 0 | 0.754
70 | 93.1 | 90.99 | 0.016 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 69 | 68 | 69 | 76.2 | 1.08 | 0 | 0.754
71 | 93.1 | 90.9 | 0.016 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 70 | 69 | 70 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.754
72 | 93.1 | 90.76 | 0.016 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 71 | 70 | 71 | 76.2 | 0.09 | 0 | 0.754
73 | 93.1 | 90.76 | 0.05 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 72 | 71 | 72 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.754
74 | 93.1 | 90.62 | 0.05 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 73 | 72 | 73 | 76.2 | 0.1 | 0 | 0.754
75 | 93.1 | 90.07 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 74 | 73 | 74 | 152.4 | 0.17 | 0 | 0.754
76 | 93.1 | 89.93 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 75 | 74 | 75 | 76.2 | 0.55 | 0 | 0.754
77 | 93.1 | 89.79 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 76 | 75 | 76 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.754
78 | 93.24 | 89.93 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 77 | 76 | 77 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.957
79 | 97.68 | 94.09 | -0.006 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 78 | 76 | 78 | 152.4 | 0.14 | 0 | -0.203
80 | 97.68 | 93.8 | -0.006 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 79 | 44 | 79 | 76.2 | 0.89 | 0 | 1.037
81 | 97.68 | 93.06 | -0.006 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 80 | 79 | 80 | 152.4 | 0.29 | 0 | 1.037
82 | 97.68 | 92.37 | -0.006 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 81 | 80 | 81 | 152.4 | 0.74 | 0 | 1.037
83 | 97.68 | 92.23 | -0.006 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 82 | 81 | 82 | 76.2 | 0.69 | 0 | 1.037
84 | 97.68 | 92.23 | 0.443 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 83 | 82 | 83 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.037
85 | 97.68 | 92.09 | 0.443 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 84 | 83 | 84 | 76.2 | 0.07 | 0 | 1.037
86 | 97.68 | 91.52 | 0.443 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 85 | 84 | 85 | 76.2 | 0.16 | 0 | 1.037
87 | 97.68 | 91.38 | 0.443 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 86 | 85 | 86 | 152.4 | 0.57 | 0 | 1.037
88 | 97.68 | 91.38 | 0.156 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 87 | 86 | 87 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.037
89 | 97.68 | 91.24 | 0.156 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 88 | 87 | 88 | 152.4 | 0.08 | 0 | 1.037
90 | 97.68 | 90.48 | 0.156 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 89 | 88 | 89 | 76.2 | 0.16 | 0 | 1.037
91 | 97.68 | 90.34 | 0.156 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 90 | 89 | 90 | 76.2 | 0.75 | 0 | 1.037
92 | 97.68 | 90.34 | 0.495 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 91 | 90 | 91 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.037
93 | 97.68 | 90.2 | 0.495 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 92 | 91 | 92 | 152.4 | 0.08 | 0 | 1.037
94 | 97.68 | 89.96 | 0.484 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 93 | 92 | 93 | 152.4 | 0.16 | 0 | 1.037
95 | 97.68 | 89.82 | 0.484 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 94 | 93 | 94 | 152.4 | 0.24 | 0 | 1.037
96 | 97.68 | 89.68 | 0.484 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 95 | 94 | 95 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.037
97 | 97.54 | 89.82 | 0.484 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 96 | 95 | 96 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.834
98 | 97.68 | 89.47 | 0.482 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 97 | 95 | 97 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.203
99 | 97.68 | 89.33 | 0.482 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 98 | 96 | 98 | 152.4 | 0.21 | 0 | 0.834
100 | 97.68 | 89.19 | 0.482 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 99 | 98 | 99 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.834
101 | 97.82 | 89.33 | 0.482 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 100 | 99 | 100 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.001
102 | 100.9 | 94.64 | -0.003 | 0 | 3.982 | [5 empty] | 101 | 99 | 101 | 76.2 | 0.14 | 0 | -0.167
103 | 100.9 | 93.9 | -0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 102 | 53 | 102 | 152.4 | 0.73 | 0 | 1.209
104 | 100.9 | 93.76 | -0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 103 | 102 | 103 | 76.2 | 0.74 | 0 | 1.209
105 | 100.9 | 93.62 | -0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 104 | 103 | 104 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.209
106 | 101.04 | 93.76 | -0.005 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 105 | 104 | 105 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
107 | 100.9 | 92.8 | 0.002 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 106 | 104 | 106 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0
108 | 100.9 | 92.51 | 0.002 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 107 | 105 | 107 | 152.4 | 0.82 | 0 | 1.209
109 | 100.9 | 91.53 | 0.01 | 0 | 3.98 | [5 empty] | 108 | 107 | 108 | 76.2 | 0.29 | 0 | 1.209
110 | 100.9 | 90.55 | -0.004 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 109 | 108 | 109 | 152.4 | 0.98 | 0 | 1.209
111 | 100.9 | 90.41 | -0.004 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 110 | 109 | 110 | 76.2 | 0.98 | 0 | 1.209
112 | 100.9 | 90.41 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 111 | 110 | 111 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
113 | 100.9 | 90.27 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 112 | 111 | 112 | 152.4 | 0.13 | 0 | 1.209
114 | 100.9 | 89.97 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 113 | 112 | 113 | 152.4 | 0.19 | 0 | 1.209
115 | 100.9 | 89.83 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 114 | 113 | 114 | 152.4 | 0.31 | 0 | 1.209
116 | 100.9 | 89.69 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 115 | 114 | 115 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
117 | 101.03 | 89.83 | 0.499 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 116 | 115 | 116 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
118 | 100.9 | 89.54 | 0.493 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 117 | 115 | 117 | 76.2 | 0.13 | 0 | 0
119 | 100.9 | 89.4 | 0.493 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 118 | 116 | 118 | 152.4 | 0.15 | 0 | 1.209
120 | 100.9 | 89.26 | 0.493 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 119 | 118 | 119 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.209
121 | 100.76 | 89.4 | 0.493 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 120 | 119 | 120 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.042
122 | 93.64 | 89.92 | 0.483 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 121 | 119 | 121 | 152.4 | 0.14 | 0 | 0.167
123 | 93.78 | 89.92 | 0.483 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 122 | 78 | 122 | 76.2 | 0.22 | 0 | -0.203
124 | 93.78 | 89.92 | 0.127 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 123 | 122 | 123 | 152.4 | 0.2 | 0 | -0.203
125 | 93.92 | 89.91 | 0.127 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 124 | 123 | 124 | 76.2 | 0.11 | 0 | -0.203
126 | 94.27 | 89.9 | 0.125 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 125 | 125 | 126 | 76.2 | 0.18 | 0 | -0.203
127 | 94.41 | 89.9 | 0.125 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 126 | 126 | 127 | 152.4 | 0.15 | 0 | -0.203
128 | 94.41 | 89.9 | 0.833 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 127 | 127 | 128 | 76.2 | 0.14 | 0 | -0.203
129 | 94.55 | 89.9 | 0.833 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 128 | 128 | 129 | 152.4 | 0.23 | 0 | -0.203
130 | 95.17 | 89.88 | 0.819 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 129 | 129 | 130 | 76.2 | 0.49 | 0 | -0.203
131 | 96.13 | 89.86 | 0.846 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 130 | 130 | 131 | 76.2 | 0.34 | 0 | -0.203
132 | 96.27 | 89.85 | 0.846 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 131 | 131 | 132 | 76.2 | 0.15 | 0 | -0.203
133 | 96.27 | 89.85 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 132 | 132 | 133 | 76.2 | 0.14 | 0 | -0.203
134 | 96.41 | 89.85 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 133 | 133 | 134 | 152.4 | 0.24 | 0 | -0.203
135 | 96.65 | 89.84 | 0.487 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 134 | 134 | 135 | 76.2 | 0.31 | 0 | -0.203
136 | 96.94 | 89.84 | 0.487 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 135 | 135 | 136 | 76.2 | 0.35 | 0 | -0.203
137 | 98.76 | 89.35 | 0.472 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 136 | 136 | 97 | 76.2 | 1.34 | 0 | -0.203
138 | 99.18 | 89.36 | 0.465 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 137 | 101 | 137 | 152.4 | 0.58 | 0 | -0.167
139 | 99.56 | 89.37 | 0.479 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 138 | 137 | 138 | 152.4 | 0.42 | 0 | -0.167
140 | 99.85 | 89.37 | 0.479 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 139 | 138 | 139 | 76.2 | 0.49 | 0 | -0.167
141 | 93.1 | 89.7 | 0.491 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 140 | 139 | 140 | 76.2 | 0.18 | 0 | -0.167
142 | 93.1 | 89.06 | 0.489 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 141 | 140 | 121 | 76.2 | 1.27 | 0 | -0.167
143 | 93.1 | 88.86 | 0.489 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 142 | 77 | 141 | 152.4 | 0.09 | 0 | 0.957
144 | 93.1 | 88.14 | 0.488 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 143 | 141 | 142 | 152.4 | 0.64 | 0 | 0.957
145 | 93.1 | 87.49 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 144 | 142 | 143 | 76.2 | 0.2 | 0 | 0.957
146 | 93.1 | 87.37 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 145 | 143 | 144 | 76.2 | 0.72 | 0 | 0.957
147 | 93.1 | 87.26 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 146 | 144 | 145 | 152.4 | 0.65 | 0 | 0.957
148 | 93.22 | 87.37 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 147 | 145 | 146 | 152.4 | 0.11 | 0 | 0.957
149 | 93.7 | 83.83 | 0.507 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 148 | 146 | 147 | 152.4 | 0.12 | 0 | 0.908
150 | 93.82 | 83.82 | 0.507 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 149 | 146 | 148 | 76.2 | 0.12 | 0 | 0.049
151 | 93.82 | 83.82 | 0.15 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 150 | 100 | 152 | 76.2 | 0.4 | 0 | 1.001
152 | 97.68 | 88.79 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 151 | 152 | 153 | 152.4 | 0.29 | 0 | 1.001
153 | 97.68 | 88.5 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 152 | 153 | 154 | 76.2 | 0.46 | 0 | 1.001
154 | 97.68 | 88.05 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 153 | 154 | 155 | 152.4 | 0.7 | 0 | 1.001
155 | 97.68 | 87.35 | 0.483 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 154 | 155 | 156 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.001
156 | 97.68 | 87.21 | 0.483 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 155 | 156 | 157 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.05
157 | 97.68 | 87.07 | 0.483 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 156 | 156 | 158 | 76.2 | 0.13 | 0 | -0.049
158 | 97.55 | 87.21 | 0.483 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 157 | 157 | 159 | 76.2 | 0.18 | 0 | 1.05
159 | 97.68 | 86.89 | 0.476 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 158 | 159 | 160 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.05
160 | 97.68 | 86.75 | 0.476 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 159 | 160 | 161 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.945
161 | 97.68 | 86.61 | 0.476 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 160 | 160 | 162 | 76.2 | 0.14 | 0 | 0.105
162 | 97.82 | 86.75 | 0.476 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 161 | 120 | 163 | 76.2 | 0.36 | 0 | 1.042
163 | 100.9 | 88.89 | 0.489 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 162 | 163 | 164 | 152.4 | 0.29 | 0 | 1.042
164 | 100.9 | 88.6 | 0.489 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 163 | 164 | 165 | 152.4 | 0.46 | 0 | 1.042
165 | 100.9 | 88.15 | 0.485 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 164 | 165 | 166 | 76.2 | 0.72 | 0 | 1.042
166 | 100.9 | 87.42 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 165 | 166 | 167 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.042
167 | 100.9 | 87.28 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 166 | 167 | 168 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.042
168 | 100.9 | 87.14 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 167 | 167 | 169 | 76.2 | 0.13 | 0 | 0
169 | 101.03 | 87.28 | 0.481 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 168 | 168 | 170 | 152.4 | 0.18 | 0 | 1.042
170 | 100.9 | 86.96 | 0.471 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 169 | 170 | 171 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.042
171 | 100.9 | 86.82 | 0.471 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 170 | 171 | 172 | 152.4 | 0.14 | 0 | 1.147
172 | 100.9 | 86.68 | 0.471 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 171 | 171 | 173 | 76.2 | 0.14 | 0 | -0.105
173 | 100.76 | 86.82 | 0.471 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 172 | 148 | 174 | 152.4 | 0.2 | 0 | 0.049
174 | 93.7 | 87.35 | 0.496 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 173 | 174 | 175 | 152.4 | 0.17 | 0 | 0.049
175 | 93.82 | 87.35 | 0.496 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 174 | 175 | 176 | 152.4 | 0.12 | 0 | 0.049
176 | 93.82 | 87.35 | 0.136 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 175 | 176 | 177 | 152.4 | 0.18 | 0 | 0.049
177 | 93.94 | 87.34 | 0.136 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 176 | 177 | 178 | 76.2 | 0.17 | 0 | 0.049
178 | 94.33 | 87.33 | 0.131 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 177 | 178 | 179 | 152.4 | 0.29 | 0 | 0.049
179 | 94.45 | 87.32 | 0.131 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 178 | 179 | 180 | 76.2 | 0.2 | 0 | 0.049
180 | 94.45 | 87.32 | 0.811 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 179 | 180 | 181 | 76.2 | 0.28 | 0 | 0.049
181 | 94.57 | 87.32 | 0.811 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 180 | 181 | 182 | 76.2 | 0.45 | 0 | 0.049
182 | 95.12 | 87.3 | 0.811 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 181 | 182 | 183 | 152.4 | 0.32 | 0 | 0.049
183 | 96.16 | 87.26 | 0.811 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 182 | 183 | 184 | 76.2 | 0.24 | 0 | 0.049
184 | 96.28 | 87.26 | 0.811 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 183 | 184 | 185 | 76.2 | 0.15 | 0 | 0.049
185 | 96.28 | 87.26 | 0.496 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 184 | 185 | 186 | 152.4 | 0.24 | 0 | 0.049
186 | 96.4 | 87.25 | 0.496 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 185 | 186 | 187 | 76.2 | 0.32 | 0 | 0.049
187 | 96.73 | 87.24 | 0.49 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 186 | 187 | 188 | 152.4 | 0.4 | 0 | 0.049
188 | 96.84 | 87.24 | 0.49 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 187 | 188 | 158 | 76.2 | 1.22 | 0 | 0.049
189 | 98.74 | 86.77 | 0.473 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 188 | 162 | 189 | 76.2 | 0.78 | 0 | 0.105
190 | 99.4 | 86.79 | 0.472 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 189 | 189 | 190 | 76.2 | 0.95 | 0 | 0.105
191 | 99.69 | 86.79 | 0.472 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 190 | 190 | 191 | 152.4 | 0.21 | 0 | 0.105
192 | 93.1 | 87.15 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 191 | 191 | 173 | 76.2 | 1 | 0 | 0.105
193 | 93.1 | 87.03 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 192 | 147 | 192 | 152.4 | 0.11 | 0 | 0.908
194 | 93.1 | 86.92 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 193 | 192 | 193 | 76.2 | 0.11 | 0 | 0.908
195 | 92.98 | 87.03 | 0.495 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 194 | 193 | 194 | 152.4 | 0.11 | 0 | 0.908
196 | 93.1 | 86.19 | 0.494 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 195 | 193 | 195 | 152.4 | 0.12 | 0 | 0
197 | 93.1 | 86.09 | 0.494 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 196 | 194 | 196 | 152.4 | 0.72 | 0 | 0.908
198 | 93.1 | 85.06 | 0.493 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 197 | 196 | 197 | 76.2 | 0.11 | 0 | 0.908
199 | 93.1 | 83.96 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 198 | 197 | 198 | 76.2 | 1.03 | 0 | 0.908
200 | 93.1 | 83.84 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 199 | 198 | 199 | 76.2 | 1.11 | 0 | 0.908
201 | 93.1 | 83.73 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 200 | 199 | 200 | 76.2 | 0.12 | 0 | 0.908
202 | 93.22 | 83.84 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 201 | 200 | 201 | 76.2 | 0.11 | 0 | 1
203 | 97.68 | 86.52 | 0.476 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 202 | 200 | 202 | 76.2 | 0.12 | 0 | -0.092
204 | 97.68 | 85.9 | 0.486 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 203 | 161 | 203 | 76.2 | 0.09 | 0 | 0.945
205 | 97.68 | 85.79 | 0.486 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 204 | 203 | 204 | 76.2 | 0.62 | 0 | 0.945
206 | 97.68 | 84.81 | 0.497 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 205 | 204 | 205 | 152.4 | 0.1 | 0 | 0.945
207 | 97.68 | 83.83 | 0.496 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 206 | 205 | 206 | 76.2 | 0.98 | 0 | 0.945
208 | 97.68 | 83.72 | 0.496 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 207 | 206 | 207 | 152.4 | 0.98 | 0 | 0.945
209 | 97.68 | 83.6 | 0.496 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 208 | 207 | 208 | 152.4 | 0.12 | 0 | 0.945
210 | 97.56 | 83.72 | 0.496 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 209 | 208 | 209 | 152.4 | 0.11 | 0 | 0.853
211 | 97.68 | 83.49 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 210 | 208 | 210 | 76.2 | 0.12 | 0 | 0.092
212 | 97.68 | 83.38 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 211 | 209 | 211 | 76.2 | 0.11 | 0 | 0.853
213 | 97.68 | 83.26 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 212 | 211 | 212 | 76.2 | 0.11 | 0 | 0.853
214 | 97.8 | 83.38 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 213 | 212 | 213 | 76.2 | 0.11 | 0 | 1
215 | 100.9 | 86.09 | 0.477 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 214 | 212 | 214 | 76.2 | 0.12 | 0 | -0.147
216 | 100.9 | 85.8 | 0.477 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 215 | 172 | 215 | 152.4 | 0.6 | 0 | 1.147
217 | 100.9 | 84.87 | 0.484 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 216 | 215 | 216 | 152.4 | 0.29 | 0 | 1.147
218 | 100.9 | 84.73 | 0.484 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 217 | 216 | 217 | 152.4 | 0.93 | 0 | 1.147
219 | 100.9 | 84.64 | 0.484 | 0 | 3.977 | [5 empty] | 218 | 217 | 218 | 76.2 | 0.14 | 0 | 1.147
220 | 100.9 | 83.81 | 0.498 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 219 | 218 | 219 | 152.4 | 0.09 | 0 | 1.147
221 | 100.9 | 83.7 | 0.498 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 220 | 219 | 220 | 76.2 | 0.83 | 0 | 1.147
222 | 100.9 | 83.58 | 0.498 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 221 | 220 | 221 | 152.4 | 0.11 | 0 | 1.147
223 | 101.02 | 83.7 | 0.498 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 222 | 221 | 222 | 76.2 | 0.11 | 0 | 1.147
224 | 100.9 | 83.47 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 223 | 221 | 223 | 76.2 | 0.12 | 0 | 0
225 | 100.9 | 83.35 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 224 | 222 | 224 | 76.2 | 0.12 | 0 | 1.147
226 | 100.9 | 83.24 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 225 | 224 | 225 | 76.2 | 0.11 | 0 | 1.147
227 | 100.78 | 83.35 | 0.493 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 226 | 225 | 226 | 76.2 | 0.11 | 0 | 1
228 | 93.94 | 83.82 | 0.15 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 227 | 225 | 227 | 76.2 | 0.12 | 0 | 0.147
229 | 94.32 | 83.81 | 0.162 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 228 | 202 | 149 | 76.2 | 0.48 | 0 | -0.092
230 | 94.44 | 83.8 | 0.162 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 229 | 149 | 150 | 76.2 | 0.12 | 0 | -0.092
231 | 94.44 | 83.8 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 230 | 150 | 151 | 152.4 | 0.09 | 0 | -0.092
232 | 94.56 | 83.8 | 0.519 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 231 | 151 | 228 | 152.4 | 0.17 | 0 | -0.092
233 | 95.36 | 83.78 | 0.5 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 232 | 228 | 229 | 76.2 | 0.39 | 0 | -0.092
234 | 95.47 | 83.78 | 0.5 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 233 | 229 | 230 | 152.4 | 0.12 | 0 | -0.092
235 | 96.18 | 83.75 | 0.481 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 234 | 230 | 231 | 76.2 | 0.13 | 0 | -0.092
236 | 97.02 | 83.73 | 0.494 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 235 | 231 | 232 | 76.2 | 0.19 | 0 | -0.092
237 | 99.19 | 83.36 | 0.498 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 236 | 232 | 233 | 76.2 | 0.8 | 0 | -0.092
238 | 99.92 | 83.36 | 0.495 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 237 | 233 | 234 | 76.2 | 0.11 | 0 | -0.092
239 | 100.03 | 83.36 | 0.495 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 238 | 234 | 235 | 76.2 | 0.72 | 0 | -0.092
240 | 93.1 | 83.62 | 0.52 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 239 | 235 | 236 | 152.4 | 0.84 | 0 | -0.092
241 | 93.1 | 83.5 | 0.52 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 240 | 236 | 210 | 76.2 | 0.54 | 0 | -0.092
242 | 93.1 | 83.39 | 0.52 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 241 | 214 | 237 | 76.2 | 1.39 | 0 | -0.147
243 | 92.98 | 83.5 | 0.52 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 242 | 237 | 238 | 76.2 | 0.74 | 0 | -0.147
244 | 93.1 | 83.11 | 0.502 | 1 | 3.976 | [5 empty] | 243 | 238 | 239 | 76.2 | 0.11 | 0 | -0.147
245 | 97.68 | 82.31 | 0.505 | 1 | 3.976 | [5 empty] | 244 | 239 | 227 | 152.4 | 0.76 | 0 | -0.147
246 | 100.9 | 82.27 | 0.504 | 1 | 3.975 | [5 empty] | 245 | 201 | 240 | 152.4 | 0.11 | 0 | 1
247 | 91.68 | 94.77 | 0.017 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 246 | 240 | 241 | 152.4 | 0.11 | 0 | 1
248 | 91.75 | 87.03 | 0.51 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 247 | 241 | 242 | 152.4 | 0.11 | 0 | 1
249 | 92.46 | 83.5 | 0.523 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 248 | 241 | 243 | 152.4 | 0.12 | 0 | 0
250 | 91.73 | 83.5 | 0.533 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 249 | 242 | 244 | 76.2 | 0.28 | 0 | 1
251 | 103.33 | 93.76 | 0.009 | 0 | 3.981 | [5 empty] | 250 | 213 | 245 | 152.4 | 0.96 | 0 | 1
252 | 102.09 | 89.83 | 0.512 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 251 | 226 | 246 | 76.2 | 0.97 | 0 | 1
253 | 103.29 | 89.83 | 0.526 | 0 | 3.979 | [5 empty] | 252 | 62 | 64 | 76.2 | 0.15 | 0 | 0
254 | 103.26 | 87.28 | 0.533 | 0 | 3.978 | [5 empty] | 253 | 64 | 247 | 76.2 | 1.27 | 0 | 0
255 | 102.16 | 83.7 | 0.503 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 254 | 195 | 248 | 76.2 | 1.23 | 0 | 0
256 | 103.37 | 83.7 | 0.508 | 0 | 3.976 | [5 empty] | 255 | 243 | 249 | 76.2 | 0.51 | 0 | 0
[11 empty] | 256 | 249 | 250 | 152.4 | 0.73 | 0 | 0
[11 empty] | 257 | 106 | 251 | 76.2 | 2.29 | 0 | 0
[11 empty] | 258 | 117 | 252 | 152.4 | 1.06 | 0 | 0
[11 empty] | 259 | 252 | 253 | 76.2 | 1.21 | 0 | 0
[11 empty] | 260 | 169 | 254 | 76.2 | 2.23 | 0 | 0
[11 empty] | 261 | 223 | 255 | 76.2 | 1.14 | 0 | 0
[11 empty] | 262 | 255 | 256 | 152.4 | 1.2 | 0 | 0
[11 empty] | 263 | 124 | 125 | 76.2 | 0.2 | 0 | -0.203