## Hoja1
Junction (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Flow Demand (Lps) | Piezometric Head (m) | Reservoir (ID) | X (m) | Y (m) | Z (m) | Hydraulic Head (m) | Pipe (ID) | Start Node (ID) | End Node (ID) | Diameter (mm) | Length (m) | Minor Losses Coefficient (-) | Flow Rate (Lps) | Number of nodes | 582
1 | 1103123.01 | 958301.47 | 938.115 | 0.37489 | 962.435 | 580 | 1102716.82 | 957328.19 | 983 | 983 | 1 | 59 | 43 | 152.4 | 89.25 | 26.775 | 0.431 | Number of reservoirs | 1
2 | 1101809.32 | 957778.71 | 935.049 | 0.11931 | 958.026 | [5 empty] | 2 | 3 | 39 | 152.4 | 14.39 | 4.317 | -0.309 | Number of pipes | 655
3 | 1101878.27 | 957811.43 | 935.049 | 0 | 958.026 | [5 empty] | 3 | 392 | 582 | 76.2 | 255.23 | 76.569 | 0 | Piezometric head constraint (m) | 15
4 | 1102069.05 | 957225.56 | 935.049 | 0.1428 | 958.482 | [5 empty] | 4 | 233 | 567 | 152.4 | 57.45 | 17.235 | 1.448 | Absolute roughness (mm) | 0.0015
5 | 1101964.94 | 957024.84 | 937.946 | 0.1596 | 958.281 | [5 empty] | 5 | 162 | 176 | 76.2 | 152.56 | 45.768 | -1.677
6 | 1102035.67 | 957030.41 | 936.885 | 0.015065 | 958.309 | [5 empty] | 6 | 176 | 166 | 76.2 | 69.48 | 20.844 | -3.908
7 | 1102062.79 | 957043.65 | 936.163 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 7 | 72 | 232 | 152.4 | 3.47 | 1.041 | -2.729
8 | 1102087.47 | 957058 | 935.419 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 8 | 580 | 487 | 152.4 | 2.48 | 0.744 | 29.43
9 | 1101744.88 | 956631.05 | 939.09 | 0 | 958.066 | [5 empty] | 9 | 486 | 485 | 76.2 | 9.21 | 2.763 | -0.364
10 | 1102278.56 | 956672.34 | 940.025 | 0.035141 | 959.073 | [5 empty] | 10 | 9 | 486 | 406.4 | 3.09 | 0.927 | -0.364
11 | 1102242.24 | 956674.61 | 940.026 | 0 | 959.073 | [5 empty] | 11 | 485 | 154 | 914.4 | 2.57 | 0.771 | -0.364
12 | 1102282.5 | 956735.21 | 940.025 | 0.078856 | 959.073 | [5 empty] | 12 | 477 | 483 | 76.2 | 29.16 | 8.748 | -0.223
13 | 1102246.99 | 956750.46 | 940.025 | 0.040788 | 959.073 | [5 empty] | 13 | 476 | 477 | 457.2 | 27.88 | 8.364 | -0.191
14 | 1101951.19 | 956430.73 | 940.682 | 0.10153 | 956.941 | [5 empty] | 14 | 475 | 470 | 76.2 | 27.85 | 8.355 | 0
15 | 1101572.29 | 957872.05 | 933.446 | 0 | 958.023 | [5 empty] | 15 | 470 | 476 | 152.4 | 58.68 | 17.604 | -0.03
16 | 1101712.82 | 957854.36 | 934.598 | 0.036323 | 958.023 | [5 empty] | 16 | 475 | 477 | 152.4 | 58.72 | 17.616 | -0.032
17 | 1102633.66 | 957998.45 | 935.793 | 0.016394 | 961.768 | [5 empty] | 17 | 474 | 473 | 76.2 | 27.85 | 8.355 | -0.033
18 | 1102445.93 | 958037.03 | 934.82 | 0.021456 | 960.564 | [5 empty] | 18 | 473 | 484 | 762 | 31.22 | 9.366 | -0.049
19 | 1102886.79 | 958032.91 | 939.178 | 0.057318 | 962.91 | [5 empty] | 19 | 472 | 471 | 152.4 | 58.67 | 17.601 | -0.112
20 | 1101747.93 | 957267.67 | 936.192 | 0.10817 | 958.193 | [5 empty] | 20 | 471 | 476 | 152.4 | 35.83 | 10.749 | -0.161
21 | 1101710.68 | 957280.67 | 936.314 | 0.14462 | 958.193 | [5 empty] | 21 | 470 | 472 | 76.2 | 35.87 | 10.761 | 0.03
22 | 1101842.34 | 957333.17 | 935.244 | 0.066275 | 958.205 | [5 empty] | 22 | 461 | 579 | 76.2 | 14.66 | 4.398 | 0
23 | 1102444.79 | 956603.59 | 943.809 | 0.27297 | 977.635 | [5 empty] | 23 | 469 | 467 | 152.4 | 27.84 | 8.352 | -0.067
24 | 1101728.62 | 957413.19 | 935.429 | 0.018604 | 958.038 | [5 empty] | 24 | 469 | 482 | 609.6 | 10.05 | 3.015 | 0.01
25 | 1102530.32 | 957393.34 | 941.507 | 0 | 960.973 | [5 empty] | 25 | 467 | 466 | 152.4 | 37.06 | 11.118 | -0.07
26 | 1102165.95 | 957538.65 | 937.393 | 0.011397 | 960.541 | [5 empty] | 26 | 466 | 461 | 304.8 | 69.42 | 20.826 | 0.038
27 | 1102291.93 | 956787.73 | 940.537 | 0.10126 | 959.075 | [5 empty] | 27 | 468 | 474 | 152.4 | 58.7 | 17.61 | -0.032
28 | 1102246.17 | 956737.49 | 940.025 | 0.016903 | 959.073 | [5 empty] | 28 | 467 | 481 | 76.2 | 10.42 | 3.126 | -0.01
29 | 1102220.68 | 956874.35 | 940.026 | 0 | 959.084 | [5 empty] | 29 | 466 | 480 | 152.4 | 10.07 | 3.021 | -0.141
30 | 1102822.84 | 957946.11 | 938.872 | 0.043949 | 963.133 | [5 empty] | 30 | 461 | 479 | 76.2 | 8.77 | 2.631 | -0.032
31 | 1102795.49 | 957961.74 | 938.303 | 0.12595 | 963.133 | [5 empty] | 31 | 107 | 465 | 76.2 | 6.4 | 1.92 | 0.03
32 | 1102769.52 | 957983.14 | 937.725 | 0 | 963.132 | [5 empty] | 32 | 465 | 463 | 406.4 | 29.06 | 8.718 | 0.03
33 | 1102773.11 | 957988.4 | 937.758 | 0.09283 | 963.132 | [5 empty] | 33 | 464 | 462 | 152.4 | 36.81 | 11.043 | 0.072
34 | 1102852.55 | 957925.97 | 939.509 | 0 | 963.223 | [5 empty] | 34 | 463 | 464 | 152.4 | 59.54 | 17.862 | 0.03
35 | 1101814.77 | 957150.17 | 937.333 | 0 | 958.248 | [5 empty] | 35 | 463 | 478 | 76.2 | 110.42 | 33.126 | 0
36 | 1101809.62 | 956993.75 | 938.331 | 0.013758 | 958.168 | [5 empty] | 36 | 462 | 469 | 152.4 | 104.1 | 31.23 | -0.038
37 | 1101813.29 | 956938.32 | 938.628 | 0.11723 | 958.315 | [5 empty] | 37 | 461 | 460 | 76.2 | 66.5 | 19.95 | 0.048
38 | 1102752.34 | 957717.79 | 939.461 | 0 | 972.405 | [5 empty] | 38 | 460 | 442 | 203.2 | 11.19 | 3.357 | 0.029
39 | 1101889.67 | 957803.08 | 935.049 | 0 | 958.026 | [5 empty] | 39 | 459 | 444 | 76.2 | 46.47 | 13.941 | -0.001
40 | 1101711.7 | 957845.44 | 934.607 | 0 | 958.023 | [5 empty] | 40 | 458 | 457 | 76.2 | 6.85 | 2.055 | 0
41 | 1101875.41 | 957812.35 | 935.049 | 0.020438 | 958.026 | [5 empty] | 41 | 457 | 459 | 76.2 | 8.72 | 2.616 | -0.001
42 | 1101787.9 | 957679.23 | 935.049 | 0.018661 | 958.026 | [5 empty] | 42 | 456 | 578 | 406.4 | 6.21 | 1.863 | 0
43 | 1102399.62 | 957966.77 | 935.04 | 0.24744 | 960.564 | [5 empty] | 43 | 456 | 449 | 76.2 | 103.59 | 31.077 | -0.001
44 | 1102756.17 | 957889.19 | 938.319 | 0.065898 | 961.83 | [5 empty] | 44 | 455 | 459 | 152.4 | 10.52 | 3.156 | 0
45 | 1102601.63 | 957971.13 | 935.613 | 0.1356 | 961.766 | [5 empty] | 45 | 442 | 452 | 76.2 | 40.4 | 12.12 | 0.001
46 | 1102635.32 | 957921.06 | 936.35 | 0.1848 | 961.78 | [5 empty] | 46 | 452 | 453 | 152.4 | 40.78 | 12.234 | 0.001
47 | 1102673.26 | 957880.2 | 937.108 | 0.13248 | 961.828 | [5 empty] | 47 | 453 | 450 | 152.4 | 40.06 | 12.018 | 0.001
48 | 1102729.84 | 957669.86 | 939.702 | 0 | 972.964 | [5 empty] | 48 | 450 | 577 | 76.2 | 7.59 | 2.277 | 0
49 | 1102852.21 | 957583.35 | 951.935 | 0 | 973.167 | [5 empty] | 49 | 454 | 576 | 304.8 | 3.89 | 1.167 | 0
50 | 1102160.79 | 957798.18 | 935.092 | 0.060001 | 960.564 | [5 empty] | 50 | 453 | 455 | 76.2 | 192.17 | 57.651 | 0
51 | 1102286.61 | 957715.19 | 935.873 | 0.012546 | 960.567 | [5 empty] | 51 | 452 | 456 | 76.2 | 108.01 | 32.403 | 0
52 | 1102660.22 | 957646.21 | 939.344 | 0.11129 | 960.753 | [5 empty] | 52 | 451 | 457 | 101.6 | 15.02 | 4.506 | 0
53 | 1102463.17 | 957806.28 | 936.166 | 0.22575 | 960.591 | [5 empty] | 53 | 450 | 454 | 76.2 | 93.28 | 27.984 | 0
54 | 1102293.09 | 957826.31 | 935.17 | 0.067692 | 960.565 | [5 empty] | 54 | 449 | 444 | 152.4 | 11.07 | 3.321 | -0.001
55 | 1102225.15 | 957877.33 | 935.075 | 0.013446 | 960.563 | [5 empty] | 55 | 448 | 446 | 152.4 | 38.91 | 11.673 | -0.082
56 | 1102198.97 | 957848.81 | 935.085 | 0.11792 | 960.563 | [5 empty] | 56 | 447 | 462 | 152.4 | 29.64 | 8.892 | -0.093
57 | 1102161.44 | 957797.65 | 935.093 | 0.2041 | 960.564 | [5 empty] | 57 | 446 | 447 | 76.2 | 22.77 | 6.831 | -0.082
58 | 1102113.53 | 957727.43 | 935.07 | 0.11661 | 960.562 | [5 empty] | 58 | 445 | 448 | 406.4 | 11.04 | 3.312 | -0.082
59 | 1102353.99 | 957890.59 | 935.11 | 0.0536 | 960.565 | [5 empty] | 59 | 444 | 445 | 152.4 | 44.56 | 13.368 | -0.002
60 | 1102388.78 | 957862.5 | 935.125 | 0.067099 | 960.576 | [5 empty] | 60 | 443 | 445 | 152.4 | 10.82 | 3.246 | -0.079
61 | 1102229.71 | 957881.57 | 935.072 | 0.0033783 | 960.563 | [5 empty] | 61 | 442 | 443 | 762 | 230.58 | 69.174 | -0.069
62 | 1102231.61 | 957739.91 | 935.162 | 0.025233 | 960.564 | [5 empty] | 62 | 441 | 186 | 152.4 | 9.67 | 2.901 | 1.261
63 | 1102175.3 | 957673.65 | 935.554 | 0 | 960.561 | [5 empty] | 63 | 581 | 441 | 152.4 | 71.38 | 21.414 | 29.43
64 | 1102109.61 | 957577.88 | 936.201 | 0.049049 | 960.546 | [5 empty] | 64 | 440 | 208 | 762 | 9.73 | 2.919 | 10.113
65 | 1102139.05 | 957618.58 | 936.042 | 0.038314 | 960.561 | [5 empty] | 65 | 439 | 440 | 355.6 | 28.93 | 8.679 | 10.113
66 | 1102574.39 | 957476.79 | 940.685 | 0.075771 | 960.77 | [5 empty] | 66 | 438 | 427 | 508 | 29.48 | 8.844 | -0.601
67 | 1102608.95 | 957547.22 | 940.03 | 0.077677 | 960.758 | [5 empty] | 67 | 437 | 436 | 76.2 | 11.44 | 3.432 | -10.887
68 | 1102674.42 | 957832.01 | 937.562 | 0.22035 | 961.381 | [5 empty] | 68 | 436 | 202 | 152.4 | 4.2 | 1.26 | -10.887
69 | 1102596.79 | 958033.85 | 935.045 | 0.02253 | 961.767 | [5 empty] | 69 | 25 | 437 | 355.6 | 9.21 | 2.763 | -10.887
70 | 1102424.14 | 957589.98 | 938.247 | 0.24025 | 960.622 | [5 empty] | 70 | 435 | 575 | 76.2 | 63.24 | 18.972 | 0
71 | 1101746.45 | 957398.26 | 935.448 | 0.08759 | 958.038 | [5 empty] | 71 | 435 | 574 | 355.6 | 105.55 | 31.665 | 0
72 | 1102132.133 | 957335.411 | 938.033 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 72 | 434 | 435 | 152.4 | 19.5 | 5.85 | 0.001
73 | 1101950.06 | 957113.62 | 936.856 | 0 | 958.281 | [5 empty] | 73 | 433 | 373 | 152.4 | 82.37 | 24.711 | -1.354
74 | 1101924.06 | 957074.34 | 937.532 | 0.026387 | 958.281 | [5 empty] | 74 | 432 | 79 | 152.4 | 172.88 | 51.864 | -5.334
75 | 1102744.35 | 957504.9 | 946.297 | 0.14733 | 973.807 | [5 empty] | 75 | 206 | 214 | 457.2 | 170.3 | 51.09 | -5.175
76 | 1102499.65 | 957074.74 | 946.29 | 0.025577 | 971.616 | [5 empty] | 76 | 431 | 167 | 76.2 | 16.88 | 5.064 | 1.044
77 | 1102441.91 | 957080.74 | 945.505 | 0 | 971.616 | [5 empty] | 77 | 430 | 573 | 152.4 | 9.73 | 2.919 | 0.005
78 | 1102459.94 | 957157.33 | 945.245 | 0.033103 | 971.616 | [5 empty] | 78 | 427 | 430 | 152.4 | 193.88 | 58.164 | 1.877
79 | 1102545.61 | 957348.72 | 942.764 | 0 | 971.621 | [5 empty] | 79 | 430 | 429 | 76.2 | 2.45 | 0.735 | 1.779
80 | 1102451.09 | 957161.78 | 945.17 | 0 | 968.452 | [5 empty] | 80 | 429 | 438 | 76.2 | 163.12 | 48.936 | -0.457
81 | 1102372.94 | 957167.17 | 944.063 | 0 | 962.807 | [5 empty] | 81 | 428 | 163 | 152.4 | 177.07 | 53.121 | -3.254
82 | 1102354.13 | 957177.41 | 943.627 | 0 | 960.634 | [5 empty] | 82 | 428 | 572 | 152.4 | 6.37 | 1.911 | 0
83 | 1102671.96 | 957541.93 | 940.132 | 0.14761 | 973.84 | [5 empty] | 83 | 427 | 36 | 609.6 | 57.28 | 17.184 | -2.622
84 | 1102063.75 | 957407.51 | 936.416 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 84 | 426 | 525 | 406.4 | 65.05 | 19.515 | 1.864
85 | 1102289.96 | 957239.16 | 941.604 | 0 | 960.63 | [5 empty] | 85 | 425 | 254 | 152.4 | 53.48 | 16.044 | -0.099
86 | 1102255.43 | 957499.56 | 938.687 | 0 | 960.608 | [5 empty] | 86 | 425 | 239 | 762 | 63.25 | 18.975 | 0.064
87 | 1102275.99 | 957227.75 | 941.682 | 0.084971 | 960.624 | [5 empty] | 87 | 424 | 29 | 76.2 | 136 | 40.8 | 0.316
88 | 1102279.17 | 957232.39 | 941.621 | 0 | 960.624 | [5 empty] | 88 | 174 | 523 | 101.6 | 11.98 | 3.594 | 1.542
89 | 1101980.63 | 957443.74 | 935.04 | 0.095978 | 960.448 | [5 empty] | 89 | 423 | 571 | 76.2 | 40.08 | 12.024 | 0
90 | 1102426.2 | 957230.91 | 943.653 | 0.065812 | 960.754 | [5 empty] | 90 | 188 | 570 | 76.2 | 6.53 | 1.959 | 0.169
91 | 1102164.52 | 957536.5 | 937.376 | 0.071555 | 960.541 | [5 empty] | 91 | 422 | 367 | 76.2 | 21.87 | 6.561 | -0.073
92 | 1102210.26 | 957288.41 | 940.041 | 0.08632 | 960.606 | [5 empty] | 92 | 421 | 314 | 152.4 | 3.86 | 1.158 | -0.012
93 | 1102115.41 | 957302.77 | 936.787 | 0 | 960.469 | [5 empty] | 93 | 193 | 569 | 76.2 | 6.37 | 1.911 | 0.016
94 | 1102796.66 | 957476.94 | 953.392 | 0 | 973.781 | [5 empty] | 94 | 420 | 207 | 76.2 | 40.19 | 12.057 | 1.554
95 | 1102697.06 | 957599.33 | 939.95 | 0.22553 | 973.774 | [5 empty] | 95 | 419 | 203 | 76.2 | 212.58 | 63.774 | 2.929
96 | 1101953.16 | 956808.08 | 939.807 | 0.24924 | 958.862 | [5 empty] | 96 | 418 | 112 | 76.2 | 5.53 | 1.659 | 0
97 | 1101836.63 | 956529.9 | 939.892 | 0 | 956.933 | [5 empty] | 97 | 417 | 568 | 152.4 | 9.64 | 2.892 | 0
98 | 1101826.6 | 956533.06 | 939.807 | 0 | 956.933 | [5 empty] | 98 | 4 | 417 | 101.6 | 16.6 | 4.98 | 0.02
99 | 1102081.01 | 956385.35 | 941.238 | 0.030869 | 956.934 | [5 empty] | 99 | 233 | 4 | 76.2 | 192.08 | 57.624 | -0.835
100 | 1102043.08 | 956264.59 | 940.548 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 100 | 35 | 567 | 152.4 | 22.67 | 6.801 | -1.392
101 | 1102016.79 | 956407.07 | 940.966 | 0.08388 | 956.935 | [5 empty] | 101 | 416 | 415 | 457.2 | 21.56 | 6.468 | 3.261
102 | 1101817.88 | 956349.61 | 940.413 | 0.21291 | 956.935 | [5 empty] | 102 | 415 | 566 | 76.2 | 269.55 | 80.865 | 0.238
103 | 1101860.29 | 956463.03 | 940.231 | 0.12345 | 956.956 | [5 empty] | 103 | 413 | 565 | 457.2 | 6.53 | 1.959 | 0.012
104 | 1101806.87 | 956480.45 | 939.834 | 0.058285 | 956.933 | [5 empty] | 104 | 415 | 414 | 508 | 21.54 | 6.462 | 2.922
105 | 1101746.49 | 956436.59 | 939.641 | 0.55077 | 956.932 | [5 empty] | 105 | 414 | 413 | 152.4 | 69.71 | 20.913 | 2.894
106 | 1101717.8 | 956512.81 | 939.127 | 0.01598 | 956.932 | [5 empty] | 106 | 413 | 22 | 762 | 73.81 | 22.143 | 2.718
107 | 1101678.22 | 956399.73 | 939.328 | 0.07764 | 956.932 | [5 empty] | 107 | 22 | 412 | 76.2 | 26.32 | 7.896 | 2.073
108 | 1101517.92 | 956229.59 | 939.09 | 0.035748 | 958.056 | [5 empty] | 108 | 412 | 408 | 203.2 | 8.41 | 2.523 | 1.972
109 | 1101381.14 | 956281.47 | 938.182 | 0.094398 | 958.053 | [5 empty] | 109 | 412 | 564 | 152.4 | 130.17 | 39.051 | 0.045
110 | 1101514.31 | 956221.58 | 939.103 | 0.094111 | 958.056 | [5 empty] | 110 | 411 | 410 | 152.4 | 52.22 | 15.666 | 0.559
111 | 1101911.24 | 956317.77 | 941.042 | 0.083482 | 956.935 | [5 empty] | 111 | 410 | 496 | 76.2 | 38.76 | 11.628 | 0.192
112 | 1101915.97 | 956316.21 | 941.025 | 0 | 956.935 | [5 empty] | 112 | 409 | 71 | 152.4 | 91.25 | 27.375 | 0.155
113 | 1101962.19 | 956300.12 | 940.851 | 0.11375 | 956.935 | [5 empty] | 113 | 408 | 409 | 101.6 | 19.14 | 5.742 | 0.228
114 | 1102045.07 | 956270.94 | 940.541 | 0.040187 | 956.934 | [5 empty] | 114 | 408 | 406 | 406.4 | 115.49 | 34.647 | 1.697
115 | 1102060.71 | 956318.63 | 940.792 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 115 | 407 | 416 | 609.6 | 6.68 | 2.004 | 0
116 | 1102063.59 | 956327.09 | 940.891 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 116 | 406 | 405 | 152.4 | 6.93 | 2.079 | 1.564
117 | 1102077.55 | 956374.85 | 941.275 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 117 | 405 | 562 | 152.4 | 7.68 | 2.304 | 1.564
118 | 1101696.86 | 956455.71 | 939.212 | 0.027146 | 956.932 | [5 empty] | 118 | 404 | 562 | 457.2 | 140.58 | 42.174 | -1.299
119 | 1101709.05 | 956450.35 | 939.313 | 0.010034 | 956.932 | [5 empty] | 119 | 403 | 404 | 152.4 | 15.24 | 4.572 | -0.731
120 | 1101717.07 | 956447.38 | 939.379 | 0.048657 | 956.932 | [5 empty] | 120 | 402 | 403 | 152.4 | 147.09 | 44.127 | -0.52
121 | 1102048.56 | 956332.67 | 940.986 | 0.2585 | 956.932 | [5 empty] | 121 | 400 | 563 | 152.4 | 6.37 | 1.911 | 0
122 | 1101714.93 | 956504.04 | 939.149 | 0.011963 | 956.932 | [5 empty] | 122 | 401 | 397 | 76.2 | 9.41 | 2.823 | -0.099
123 | 1101729.59 | 956508.73 | 939.211 | 0.02213 | 956.932 | [5 empty] | 123 | 400 | 401 | 76.2 | 85.18 | 25.554 | -0.05
124 | 1101766.61 | 956495.6 | 939.507 | 0.082116 | 956.932 | [5 empty] | 124 | 399 | 400 | 76.2 | 45.41 | 13.623 | 0.02
125 | 1101857.46 | 956464.08 | 940.212 | 0 | 956.953 | [5 empty] | 125 | 398 | 404 | 152.4 | 30.53 | 9.159 | -0.445
126 | 1102001.3 | 956412.31 | 940.9 | 0.057842 | 956.936 | [5 empty] | 126 | 397 | 398 | 76.2 | 24.31 | 7.293 | -0.422
127 | 1101852.97 | 956452.2 | 940.233 | 0 | 956.951 | [5 empty] | 127 | 396 | 2 | 152.4 | 93.49 | 28.047 | 0.155
128 | 1101821.97 | 956361.54 | 940.39 | 0 | 956.936 | [5 empty] | 128 | 2 | 395 | 76.2 | 35.38 | 10.614 | 0
129 | 1101947.22 | 956419.52 | 940.719 | 0.060481 | 956.936 | [5 empty] | 129 | 395 | 394 | 152.4 | 12.23 | 3.669 | -0.015
130 | 1101997.51 | 956402.01 | 940.935 | 0.053623 | 956.936 | [5 empty] | 130 | 39 | 402 | 76.2 | 13.24 | 3.972 | -0.441
131 | 1102104.22 | 956450.54 | 940.695 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 131 | 41 | 3 | 152.4 | 3.01 | 0.903 | -0.301
132 | 1102086.06 | 956398.44 | 941.201 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 132 | 394 | 41 | 152.4 | 59.85 | 17.955 | -0.205
133 | 1102101.98 | 956443.32 | 940.773 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 133 | 393 | 394 | 76.2 | 95.39 | 28.617 | -0.115
134 | 1101738.37 | 956577.68 | 939.089 | 0.010101 | 956.933 | [5 empty] | 134 | 392 | 562 | 457.2 | 50.03 | 15.009 | -0.07
135 | 1101751.89 | 956573.02 | 939.157 | 0.24581 | 956.933 | [5 empty] | 135 | 391 | 561 | 101.6 | 89.19 | 26.757 | 0.128
136 | 1102091.92 | 956454.66 | 940.695 | 0.20691 | 956.933 | [5 empty] | 136 | 390 | 560 | 406.4 | 60 | 18 | 0
137 | 1101955.45 | 956443.12 | 940.639 | 0.006729 | 956.943 | [5 empty] | 137 | 389 | 390 | 152.4 | 6.23 | 1.869 | 0.036
138 | 1101992.68 | 956550.6 | 940.081 | 0.008421 | 956.964 | [5 empty] | 138 | 387 | 559 | 152.4 | 6.53 | 1.959 | 0.018
139 | 1101864.69 | 956476.89 | 940.201 | 0.041594 | 956.961 | [5 empty] | 139 | 388 | 18 | 762 | 37.96 | 11.388 | 0.109
140 | 1101900.51 | 956582.58 | 940.026 | 0 | 957.004 | [5 empty] | 140 | 387 | 388 | 152.4 | 8.91 | 2.673 | 0.134
141 | 1101811.4 | 956493.44 | 939.827 | 0 | 956.933 | [5 empty] | 141 | 43 | 558 | 152.4 | 69.01 | 20.703 | 0.03
142 | 1101850.15 | 956599.22 | 939.675 | 0 | 957.84 | [5 empty] | 142 | 386 | 287 | 152.4 | 29.4 | 8.82 | 1.002
143 | 1102021.29 | 956421.74 | 940.915 | 0.02507 | 956.935 | [5 empty] | 143 | 385 | 386 | 152.4 | 6.93 | 2.079 | 1.01
144 | 1102036.26 | 956463.5 | 940.79 | 0.035084 | 956.935 | [5 empty] | 144 | 384 | 385 | 76.2 | 1.79 | 0.537 | 1.01
145 | 1102059.05 | 956529.83 | 940.068 | 0.023126 | 956.935 | [5 empty] | 145 | 383 | 382 | 76.2 | 3.03 | 0.909 | 1.011
146 | 1102124.02 | 956505.43 | 940.095 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 146 | 382 | 384 | 152.4 | 2.08 | 0.624 | 1.01
147 | 1102061.53 | 956537.83 | 940.025 | 0.033975 | 956.935 | [5 empty] | 147 | 381 | 60 | 76.2 | 26.84 | 8.052 | -0.382
148 | 1101996.24 | 956560.32 | 940.026 | 0.060604 | 956.964 | [5 empty] | 148 | 380 | 379 | 76.2 | 6.78 | 2.034 | 0.565
149 | 1101903.36 | 956592.25 | 940.026 | 0.068088 | 957.081 | [5 empty] | 149 | 379 | 373 | 406.4 | 83.04 | 24.912 | 0.509
150 | 1101853.91 | 956609.21 | 939.652 | 0 | 957.84 | [5 empty] | 150 | 53 | 60 | 152.4 | 93.25 | 27.975 | 1.46
151 | 1101775.79 | 956636.1 | 939.237 | 0.072399 | 957.841 | [5 empty] | 151 | 343 | 53 | 152.4 | 71.32 | 21.396 | 2.252
152 | 1101761.95 | 956640.86 | 939.167 | 0 | 958.062 | [5 empty] | 152 | 378 | 343 | 76.2 | 8.74 | 2.622 | 0.513
153 | 1101757.88 | 956630.59 | 939.153 | 0 | 958.062 | [5 empty] | 153 | 377 | 343 | 76.2 | 4.37 | 1.311 | 0.069
154 | 1101750.52 | 956644.81 | 939.11 | 0 | 958.068 | [5 empty] | 154 | 376 | 377 | 254 | 4.41 | 1.323 | 0.069
155 | 1101756.41 | 956642.76 | 939.139 | 0 | 958.067 | [5 empty] | 155 | 375 | 376 | 76.2 | 89.16 | 26.748 | 0.137
156 | 1101571.26 | 956203.67 | 939.483 | 0.13841 | 958.062 | [5 empty] | 156 | 374 | 375 | 152.4 | 7.94 | 2.382 | 0.164
157 | 1101708.42 | 956546.06 | 938.962 | 0 | 958.066 | [5 empty] | 157 | 373 | 374 | 76.2 | 28.6 | 8.58 | -0.919
158 | 1101640.87 | 956757 | 938.46 | 0.038821 | 958.167 | [5 empty] | 158 | 372 | 371 | 76.2 | 3.73 | 1.119 | 0.028
159 | 1101759.02 | 956655.69 | 939.145 | 0 | 958.069 | [5 empty] | 159 | 371 | 557 | 152.4 | 9.92 | 2.976 | 0.022
160 | 1101801.6 | 956757.92 | 939.201 | 0 | 958.443 | [5 empty] | 160 | 370 | 369 | 101.6 | 41.35 | 12.405 | 0.347
161 | 1101810.42 | 956844.87 | 939.068 | 0.12801 | 958.527 | [5 empty] | 161 | 369 | 62 | 203.2 | 0.86 | 0.258 | 0.199
162 | 1101813.68 | 956900.28 | 938.817 | 0.18798 | 958.547 | [5 empty] | 162 | 62 | 57 | 406.4 | 90.88 | 27.264 | 1.018
163 | 1101843.7 | 957170.74 | 936.803 | 0.03043 | 958.312 | [5 empty] | 163 | 57 | 50 | 508 | 0.84 | 0.252 | 0.616
164 | 1102122.25 | 957320.05 | 937.693 | 0.039567 | 960.457 | [5 empty] | 164 | 67 | 52 | 152.4 | 111.49 | 33.447 | 0.726
165 | 1101820.68 | 956843.61 | 939.128 | 0.03179 | 958.549 | [5 empty] | 165 | 366 | 556 | 76.2 | 6.53 | 1.959 | 0.01
166 | 1101965.14 | 956959.88 | 938.852 | 0.019703 | 960.646 | [5 empty] | 166 | 368 | 422 | 508 | 118.51 | 35.553 | 0
167 | 1101813.68 | 956926.41 | 938.69 | 0.053245 | 958.501 | [5 empty] | 167 | 367 | 366 | 508 | 8.78 | 2.634 | -0.073
168 | 1101945.25 | 956975.61 | 938.775 | 0.10887 | 960.41 | [5 empty] | 168 | 366 | 365 | 152.4 | 203.48 | 61.044 | -0.189
169 | 1101962.62 | 956978.52 | 938.612 | 0 | 960.666 | [5 empty] | 169 | 365 | 1 | 152.4 | 21.78 | 6.534 | -0.189
170 | 1102151.69 | 957047.64 | 939.614 | 0.024263 | 961.349 | [5 empty] | 170 | 1 | 488 | 76.2 | 613.84 | 184.152 | 0.461
171 | 1102364.88 | 957163.27 | 943.974 | 0 | 962.209 | [5 empty] | 171 | 364 | 1 | 76.2 | 247.04 | 74.112 | 1.025
172 | 1102249.49 | 956790.39 | 940.025 | 0.032252 | 959.075 | [5 empty] | 172 | 363 | 364 | 76.2 | 19.69 | 5.907 | 1.025
173 | 1102252.55 | 956839.34 | 940.025 | 0 | 959.076 | [5 empty] | 173 | 362 | 363 | 76.2 | 9.88 | 2.964 | 1.026
174 | 1101978.16 | 956890.31 | 939.728 | 0.075478 | 959.138 | [5 empty] | 174 | 361 | 434 | 76.2 | 60.6 | 18.18 | 0.044
175 | 1101969.08 | 956890.73 | 939.708 | 0 | 959.191 | [5 empty] | 175 | 360 | 555 | 152.4 | 5.4 | 1.62 | 0.004
176 | 1101965.88 | 956890.55 | 939.691 | 0.23967 | 959.192 | [5 empty] | 176 | 19 | 362 | 152.4 | 100.24 | 30.072 | 1.051
177 | 1101813.55 | 956930.24 | 938.67 | 0 | 958.501 | [5 empty] | 177 | 33 | 554 | 76.2 | 64.6 | 19.38 | 0.093
178 | 1101814.51 | 957142.25 | 937.449 | 0.18076 | 958.25 | [5 empty] | 178 | 360 | 33 | 101.6 | 2.45 | 0.735 | 0.299
179 | 1102028.04 | 957026.69 | 937.045 | 0.041517 | 958.312 | [5 empty] | 179 | 31 | 32 | 203.2 | 33.66 | 10.098 | 0.304
180 | 1102057.78 | 957041.21 | 936.317 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 180 | 359 | 31 | 152.4 | 22 | 6.6 | 0.498
181 | 1102470.94 | 956597.62 | 944.48 | 0.17527 | 977.635 | [5 empty] | 181 | 358 | 30 | 76.2 | 4.02 | 1.206 | 1.693
182 | 1102457.52 | 956600.68 | 944.136 | 0 | 977.635 | [5 empty] | 182 | 357 | 358 | 152.4 | 13.52 | 4.056 | -3.724
183 | 1102655.7 | 957549.83 | 940.132 | 0 | 974.824 | [5 empty] | 183 | 353 | 553 | 76.2 | 68.62 | 20.586 | 0.158
184 | 1102512.34 | 957108.44 | 945.95 | 0.14476 | 977.732 | [5 empty] | 184 | 355 | 552 | 76.2 | 67.14 | 20.142 | 0.139
185 | 1102544.32 | 957274.63 | 944.315 | 0.20223 | 977.735 | [5 empty] | 185 | 356 | 551 | 76.2 | 52.74 | 15.822 | 0.086
186 | 1102569.27 | 957368.77 | 943.055 | 0.21494 | 977.905 | [5 empty] | 186 | 354 | 550 | 508 | 6.21 | 1.863 | 0.017
187 | 1102578.49 | 957394.88 | 943.012 | 0 | 977.851 | [5 empty] | 187 | 356 | 17 | 76.2 | 5.18 | 1.554 | -0.322
188 | 1102596.07 | 957436.12 | 942.712 | 0.077002 | 975.186 | [5 empty] | 188 | 17 | 355 | 76.2 | 53.24 | 15.972 | -0.343
189 | 1102650.44 | 957538.7 | 940.132 | 0.060195 | 974.858 | [5 empty] | 189 | 355 | 354 | 609.6 | 6.93 | 2.079 | -0.769
190 | 1102794.92 | 957477.87 | 953.088 | 0 | 973.791 | [5 empty] | 190 | 354 | 353 | 76.2 | 46.84 | 14.052 | -0.791
191 | 1102823.65 | 957529.47 | 953.224 | 0 | 973.766 | [5 empty] | 191 | 353 | 352 | 304.8 | 46.17 | 13.851 | -1.311
192 | 1102881.17 | 957637.05 | 948.116 | 0 | 972.72 | [5 empty] | 192 | 352 | 44 | 152.4 | 11.05 | 3.315 | -1.371
193 | 1102718.16 | 957645.25 | 939.79 | 0 | 973.165 | [5 empty] | 193 | 44 | 351 | 152.4 | 38.66 | 11.598 | 2.239
194 | 1102723.76 | 957657.05 | 939.751 | 0.10679 | 973.165 | [5 empty] | 194 | 351 | 350 | 76.2 | 63.22 | 18.966 | 2.172
195 | 1102746.83 | 957705.65 | 939.55 | 0 | 972.405 | [5 empty] | 195 | 350 | 68 | 762 | 8.89 | 2.667 | 2.144
196 | 1102755.63 | 957724.85 | 939.411 | 0 | 972.405 | [5 empty] | 196 | 349 | 348 | 76.2 | 27.65 | 8.295 | 0.165
197 | 1102745.62 | 957720.13 | 939.381 | 0 | 972.266 | [5 empty] | 197 | 348 | 347 | 152.4 | 31.25 | 9.375 | 0.121
198 | 1102748.98 | 957718.96 | 939.421 | 0 | 972.404 | [5 empty] | 198 | 347 | 549 | 76.2 | 71.29 | 21.387 | 0.095
199 | 1102805.01 | 957702.34 | 940.053 | 0 | 972.405 | [5 empty] | 199 | 346 | 548 | 76.2 | 26.26 | 7.878 | 0.04
200 | 1102631.5 | 957192.19 | 951.961 | 0.034362 | 977.735 | [5 empty] | 200 | 52 | 332 | 76.2 | 66.55 | 19.965 | 0.614
201 | 1102564.3 | 957379.85 | 942.73 | 0 | 976.692 | [5 empty] | 201 | 332 | 344 | 76.2 | 74.66 | 22.398 | 0.814
202 | 1102553.26 | 957384.03 | 942.291 | 0 | 962.703 | [5 empty] | 202 | 345 | 378 | 76.2 | 13.01 | 3.903 | 0.513
203 | 1102152.88 | 957210.34 | 938.295 | 0.14702 | 960.607 | [5 empty] | 203 | 344 | 345 | 508 | 19.83 | 5.949 | 0.745
204 | 1102198.38 | 957271.17 | 940.025 | 0.12832 | 960.607 | [5 empty] | 204 | 68 | 547 | 76.2 | 164.77 | 49.431 | 1.758
205 | 1102206.18 | 957282.52 | 940.037 | 0.16887 | 960.606 | [5 empty] | 205 | 343 | 547 | 152.4 | 9.14 | 2.742 | -1.676
206 | 1102478.82 | 957191.56 | 945.039 | 0.018679 | 971.618 | [5 empty] | 206 | 342 | 345 | 76.2 | 12.15 | 3.645 | -0.231
207 | 1102112.65 | 957284.04 | 935.049 | 0.047343 | 960.459 | [5 empty] | 207 | 340 | 546 | 101.6 | 6.39 | 1.917 | 0.031
208 | 1102372.37 | 957172.89 | 943.967 | 0 | 963.19 | [5 empty] | 208 | 341 | 342 | 762 | 6.22 | 1.866 | -0.231
209 | 1102457.73 | 957147.93 | 945.346 | 0.090093 | 971.616 | [5 empty] | 209 | 340 | 341 | 76.2 | 11.95 | 3.585 | -0.22
210 | 1102444.06 | 957089.89 | 945.529 | 0.053327 | 971.616 | [5 empty] | 210 | 339 | 70 | 762 | 9.35 | 2.805 | 0.661
211 | 1102521.9 | 957194.63 | 945.039 | 0.043782 | 971.614 | [5 empty] | 211 | 70 | 321 | 762 | 83.7 | 25.11 | 1.3
212 | 1102462.83 | 957180.42 | 945.039 | 0 | 971.287 | [5 empty] | 212 | 335 | 340 | 76.2 | 75.4 | 22.62 | -0.103
213 | 1102560.58 | 957370.27 | 942.734 | 0 | 975.266 | [5 empty] | 213 | 338 | 335 | 152.4 | 15.15 | 4.545 | -1.172
214 | 1102548.59 | 957346.91 | 942.833 | 0.0086998 | 971.621 | [5 empty] | 214 | 337 | 70 | 76.2 | 89.21 | 26.763 | -0.21
215 | 1102059.59 | 957388.41 | 935.776 | 0.047209 | 960.468 | [5 empty] | 215 | 304 | 337 | 76.2 | 12.32 | 3.696 | -0.127
216 | 1102283.3 | 957238.35 | 941.543 | 0 | 960.623 | [5 empty] | 216 | 336 | 319 | 508 | 44.32 | 13.296 | 1.221
217 | 1102288.59 | 957245.99 | 941.444 | 0.057694 | 960.623 | [5 empty] | 217 | 335 | 336 | 152.4 | 22.05 | 6.615 | 1.292
218 | 1102283.48 | 957229.09 | 941.741 | 0 | 960.63 | [5 empty] | 218 | 334 | 335 | 76.2 | 10.44 | 3.132 | 2.464
219 | 1102292.32 | 957223.38 | 941.965 | 0.078432 | 960.63 | [5 empty] | 219 | 330 | 334 | 762 | 86.59 | 25.977 | 2.577
220 | 1102287.22 | 957240.54 | 941.543 | 0 | 960.63 | [5 empty] | 220 | 333 | 330 | 76.2 | 53.74 | 16.122 | 0.523
221 | 1102288.49 | 957239.9 | 941.571 | 0 | 960.63 | [5 empty] | 221 | 332 | 346 | 76.2 | 17.28 | 5.184 | 0.084
222 | 1102380.61 | 957175.61 | 944.006 | 0.017922 | 960.666 | [5 empty] | 222 | 331 | 332 | 76.2 | 17.8 | 5.34 | 0.34
223 | 1102479.58 | 957308.78 | 942.583 | 0.06933 | 960.754 | [5 empty] | 223 | 330 | 331 | 152.4 | 88.64 | 26.592 | 0.413
224 | 1102412.11 | 957242.04 | 943.057 | 0.091288 | 960.703 | [5 empty] | 224 | 329 | 545 | 76.2 | 6.53 | 1.959 | 0.006
225 | 1102328.57 | 957305.15 | 940.661 | 0.20067 | 960.622 | [5 empty] | 225 | 310 | 339 | 76.2 | 82.92 | 24.876 | 0.824
226 | 1102263.93 | 957355.09 | 940.104 | 0.043315 | 960.606 | [5 empty] | 226 | 329 | 310 | 152.4 | 11.71 | 3.513 | 4.033
227 | 1102260.94 | 957356.94 | 940.105 | 0.17816 | 960.606 | [5 empty] | 227 | 328 | 329 | 762 | 49.47 | 14.841 | 4.101
228 | 1102185.03 | 957409.23 | 939.654 | 0.1521 | 960.472 | [5 empty] | 228 | 66 | 67 | 152.4 | 78.47 | 23.541 | 1.412
229 | 1102193.73 | 957404.37 | 939.878 | 0.060992 | 960.472 | [5 empty] | 229 | 327 | 66 | 152.4 | 82.7 | 24.81 | 5.645
230 | 1102122.57 | 957313.95 | 938.131 | 0 | 960.469 | [5 empty] | 230 | 286 | 381 | 152.4 | 64.42 | 19.326 | -0.321
231 | 1102127.05 | 957320.81 | 938.131 | 0 | 960.469 | [5 empty] | 231 | 326 | 286 | 152.4 | 22.64 | 6.792 | -0.71
232 | 1102134.93 | 957333.36 | 938.126 | 0.053131 | 960.469 | [5 empty] | 232 | 51 | 326 | 203.2 | 65.42 | 19.626 | -0.647
233 | 1101888.58 | 957176.28 | 936.359 | 0.074852 | 958.26 | [5 empty] | 233 | 324 | 51 | 152.4 | 14.1 | 4.23 | -0.606
234 | 1101884.45 | 957070.23 | 937.913 | 0.089413 | 958.303 | [5 empty] | 234 | 325 | 324 | 152.4 | 12.34 | 3.702 | -0.528
235 | 1101886.29 | 957117.11 | 937.226 | 0.057785 | 958.276 | [5 empty] | 235 | 324 | 370 | 152.4 | 15.95 | 4.785 | 0.374
236 | 1101887.45 | 957159.99 | 936.601 | 0.076723 | 958.274 | [5 empty] | 236 | 323 | 324 | 76.2 | 8.87 | 2.661 | 0.297
237 | 1101912.22 | 957067.84 | 937.721 | 0.020802 | 958.287 | [5 empty] | 237 | 322 | 323 | 76.2 | 84.33 | 25.299 | 0.466
238 | 1101923.4 | 957067.28 | 937.638 | 0.02054 | 958.281 | [5 empty] | 238 | 321 | 322 | 76.2 | 9.01 | 2.703 | 1.218
239 | 1102021.56 | 957072 | 936.473 | 0.023238 | 958.281 | [5 empty] | 239 | 320 | 322 | 152.4 | 97.6 | 29.28 | -0.65
240 | 1102043.95 | 957082.68 | 936.007 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 240 | 319 | 374 | 152.4 | 4.47 | 1.341 | 1.102
241 | 1102048.53 | 957073.15 | 936.083 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 241 | 318 | 319 | 304.8 | 65.2 | 19.56 | -0.05
242 | 1102044.92 | 957080.61 | 936.024 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 242 | 317 | 318 | 76.2 | 27.58 | 8.274 | 0
243 | 1102071.64 | 957091.22 | 935.499 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 243 | 316 | 315 | 76.2 | 7.92 | 47.52 | 1.202
244 | 1102070.04 | 957094.75 | 935.469 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 244 | 315 | 306 | 152.4 | 70.07 | 21.021 | 1.113
245 | 1102059.15 | 957110.83 | 935.385 | 0 | 958.297 | [5 empty] | 245 | 25 | 327 | 152.4 | 11.78 | 3.534 | 5.718
246 | 1102052.87 | 957109.17 | 935.496 | 0.025998 | 958.297 | [5 empty] | 246 | 314 | 312 | 76.2 | 5.72 | 1.716 | -0.012
247 | 1102049.15 | 957122.77 | 935.349 | 0 | 958.294 | [5 empty] | 247 | 313 | 421 | 762 | 3.24 | 0.972 | -0.012
248 | 1102054.08 | 957124.21 | 935.26 | 0 | 958.293 | [5 empty] | 248 | 312 | 25 | 609.6 | 9.53 | 2.859 | -3.941
249 | 1102055.6 | 957136.93 | 935.053 | 0 | 958.29 | [5 empty] | 249 | 311 | 312 | 152.4 | 8.63 | 51.78 | -3.912
250 | 1102052.51 | 957137.24 | 935.091 | 0 | 958.29 | [5 empty] | 250 | 310 | 330 | 457.2 | 84.08 | 25.224 | 2.697
251 | 1102055.3 | 957145.24 | 935.049 | 0 | 958.29 | [5 empty] | 251 | 309 | 310 | 152.4 | 14.41 | 4.323 | -0.358
252 | 1102016.92 | 957144.72 | 935.475 | 0 | 958.289 | [5 empty] | 252 | 308 | 309 | 152.4 | 74.56 | 22.368 | -0.297
253 | 1102005.68 | 957121.97 | 935.963 | 0.10834 | 958.281 | [5 empty] | 253 | 306 | 308 | 152.4 | 10.69 | 3.207 | -0.264
254 | 1101953.91 | 957114.59 | 936.788 | 0.057728 | 958.281 | [5 empty] | 254 | 307 | 306 | 76.2 | 20.52 | 123.12 | -0.471
255 | 1101928.06 | 957114.75 | 936.924 | 0.053566 | 958.281 | [5 empty] | 255 | 298 | 307 | 76.2 | 71.24 | 21.372 | -0.409
256 | 1102122.82 | 957454.18 | 937.946 | 0.04733 | 960.514 | [5 empty] | 256 | 306 | 304 | 76.2 | 89.9 | 26.97 | 0.822
257 | 1102112.36 | 957461.44 | 937.66 | 0.042755 | 960.514 | [5 empty] | 257 | 296 | 305 | 76.2 | 72.39 | 21.717 | -0.156
258 | 1102103.76 | 957467.59 | 937.424 | 0 | 960.514 | [5 empty] | 258 | 227 | 296 | 152.4 | 90.11 | 27.033 | -0.77
259 | 1102003.06 | 957309.03 | 935.04 | 0.071921 | 960.467 | [5 empty] | 259 | 305 | 304 | 152.4 | 20.64 | 123.84 | -0.22
260 | 1102047.15 | 957370.03 | 935.04 | 0.063414 | 960.468 | [5 empty] | 260 | 304 | 302 | 101.6 | 93.96 | 28.188 | 0.597
261 | 1102052.24 | 957377.54 | 935.173 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 261 | 302 | 320 | 254 | 10.79 | 3.237 | -0.59
262 | 1102055.42 | 957382.24 | 935.434 | 0.0047463 | 960.468 | [5 empty] | 262 | 303 | 302 | 76.2 | 11.27 | 67.62 | 0.177
263 | 1102061.16 | 957390.72 | 935.905 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 263 | 302 | 301 | 152.4 | 77.56 | 23.268 | 1.212
264 | 1102069.88 | 957403.61 | 936.621 | 0.069911 | 960.468 | [5 empty] | 264 | 301 | 275 | 76.2 | 11.15 | 3.345 | 1.135
265 | 1102065.48 | 957410.15 | 936.56 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 265 | 275 | 300 | 152.4 | 10.88 | 3.264 | 0.249
266 | 1102067.22 | 957412.78 | 936.704 | 0 | 960.468 | [5 empty] | 266 | 300 | 277 | 76.2 | 57.81 | 17.343 | 0.209
267 | 1102019.65 | 957419.74 | 935.04 | 0.10455 | 960.448 | [5 empty] | 267 | 223 | 544 | 355.6 | 8.89 | 2.667 | 0
268 | 1102046.49 | 957400.91 | 935.435 | 0.13948 | 960.449 | [5 empty] | 268 | 299 | 223 | 152.4 | 24.23 | 145.38 | -2.15
269 | 1102017.62 | 957416.58 | 935.04 | 0.12517 | 960.448 | [5 empty] | 269 | 298 | 299 | 152.4 | 95.24 | 28.572 | -1.983
270 | 1101987.22 | 957381.02 | 935.04 | 0.1626 | 960.448 | [5 empty] | 270 | 297 | 298 | 254 | 71.81 | 21.543 | -2.597
271 | 1101955.81 | 957403.98 | 935.04 | 0.069249 | 960.448 | [5 empty] | 271 | 296 | 297 | 152.4 | 15.26 | 4.578 | -2.466
272 | 1101955.66 | 957365.12 | 935.04 | 0.043511 | 960.448 | [5 empty] | 272 | 295 | 296 | 355.6 | 81.76 | 24.528 | -1.711
273 | 1102104.06 | 957450.2 | 937.609 | 0.026457 | 960.476 | [5 empty] | 273 | 294 | 510 | 152.4 | 8.25 | 2.475 | 0
274 | 1102206.28 | 957596.4 | 936.907 | 0.13145 | 960.541 | [5 empty] | 274 | 293 | 294 | 76.2 | 5.46 | 1.638 | 0
275 | 1102215.78 | 957609.23 | 936.802 | 0.062154 | 960.566 | [5 empty] | 275 | 293 | 303 | 76.2 | 67.11 | 20.133 | 0.191
276 | 1102145.69 | 957552.78 | 936.966 | 0.045625 | 960.545 | [5 empty] | 276 | 291 | 295 | 152.4 | 10.03 | 3.009 | -1.611
277 | 1102159.94 | 957649.19 | 935.777 | 0.10746 | 960.561 | [5 empty] | 277 | 292 | 291 | 76.2 | 79.46 | 23.838 | -0.704
278 | 1102178.85 | 957671.26 | 935.618 | 0.071717 | 960.561 | [5 empty] | 278 | 291 | 293 | 152.4 | 14.89 | 4.467 | 0.204
279 | 1102158.4 | 957794.34 | 935.093 | 0.045704 | 960.563 | [5 empty] | 279 | 290 | 291 | 76.2 | 13.44 | 80.64 | -0.679
280 | 1102201.85 | 957881.07 | 935.059 | 0.0070422 | 960.563 | [5 empty] | 280 | 228 | 290 | 76.2 | 79.77 | 23.931 | -0.521
281 | 1102286.98 | 957831.26 | 935.161 | 0.064266 | 960.565 | [5 empty] | 281 | 289 | 72 | 152.4 | 21.5 | 6.45 | 0.088
282 | 1102302.23 | 957821.74 | 935.181 | 0 | 960.567 | [5 empty] | 282 | 288 | 228 | 304.8 | 84.15 | 25.245 | -1.866
283 | 1102300.78 | 957820.3 | 935.182 | 0.086167 | 960.564 | [5 empty] | 283 | 287 | 59 | 152.4 | 2.15 | 0.645 | 0.556
284 | 1102238.84 | 957746.46 | 935.167 | 0.13403 | 960.564 | [5 empty] | 284 | 286 | 433 | 152.4 | 8.27 | 2.481 | -1.313
285 | 1102321.33 | 957802.78 | 935.213 | 0.016721 | 960.569 | [5 empty] | 285 | 285 | 286 | 762 | 23.29 | 6.987 | -0.898
286 | 1102338.1 | 957786.61 | 935.273 | 0.025595 | 960.569 | [5 empty] | 286 | 284 | 283 | 508 | 96.37 | 28.911 | -0.978
287 | 1102352.68 | 957888.88 | 935.112 | 0.033791 | 960.565 | [5 empty] | 287 | 283 | 282 | 76.2 | 2.05 | 0.615 | -0.881
288 | 1102139 | 957338.79 | 938.446 | 0.065775 | 960.471 | [5 empty] | 288 | 282 | 285 | 152.4 | 26.91 | 8.073 | -0.881
289 | 1102117.57 | 957346.04 | 937.584 | 0.067611 | 960.468 | [5 empty] | 289 | 54 | 287 | 203.2 | 88.67 | 26.601 | -0.412
290 | 1102232.2 | 957473.55 | 938.865 | 0.15795 | 960.511 | [5 empty] | 290 | 281 | 54 | 508 | 7.86 | 2.358 | -0.16
291 | 1102239.07 | 957485.08 | 938.76 | 0.023727 | 960.608 | [5 empty] | 291 | 280 | 543 | 76.2 | 31.07 | 9.321 | 0.055
292 | 1102173.57 | 957530.07 | 937.567 | 0.061983 | 960.541 | [5 empty] | 292 | 55 | 61 | 406.4 | 6.23 | 1.869 | -0.092
293 | 1102239.12 | 957499.97 | 938.548 | 0.013033 | 960.608 | [5 empty] | 293 | 56 | 55 | 76.2 | 38.72 | 11.616 | -0.016
294 | 1102243.7 | 957497.01 | 938.628 | 0 | 960.608 | [5 empty] | 294 | 279 | 50 | 152.4 | 4.52 | 1.356 | -0.504
295 | 1102246.23 | 957478.06 | 938.918 | 0.09952 | 960.61 | [5 empty] | 295 | 278 | 369 | 76.2 | 86.58 | 25.974 | -0.123
296 | 1102312.78 | 957430.57 | 940.013 | 0.14168 | 960.61 | [5 empty] | 296 | 58 | 542 | 203.2 | 33.5 | 10.05 | 0.014
297 | 1102325.11 | 957421.59 | 940.132 | 0.1306 | 960.617 | [5 empty] | 297 | 63 | 58 | 152.4 | 81.93 | 24.579 | -0.326
298 | 1102383.26 | 957379.44 | 940.132 | 0.22228 | 960.621 | [5 empty] | 298 | 277 | 63 | 203.2 | 28.88 | 8.664 | -0.377
299 | 1102459.85 | 957322.83 | 942 | 0.16696 | 960.648 | [5 empty] | 299 | 65 | 277 | 152.4 | 37.05 | 11.115 | -0.478
300 | 1102207.32 | 957616.06 | 936.636 | 0.040224 | 960.566 | [5 empty] | 300 | 276 | 64 | 152.4 | 43.95 | 13.185 | -0.347
301 | 1102224.97 | 957602.92 | 936.967 | 0.076745 | 960.589 | [5 empty] | 301 | 275 | 325 | 762 | 101.13 | 30.339 | -0.463
302 | 1102288.61 | 957558.62 | 938.118 | 0.15081 | 960.598 | [5 empty] | 302 | 274 | 275 | 152.4 | 15.96 | 95.76 | -1.287
303 | 1102278.07 | 957554.62 | 938.089 | 0.013938 | 960.603 | [5 empty] | 303 | 26 | 274 | 457.2 | 70.45 | 21.135 | -1.155
304 | 1102366.61 | 957506.33 | 939.135 | 0.13229 | 960.614 | [5 empty] | 304 | 91 | 26 | 914.4 | 2.58 | 0.774 | -1.444
305 | 1102353.5 | 957490.38 | 939.315 | 0.06384 | 960.613 | [5 empty] | 305 | 257 | 91 | 152.4 | 91.4 | 27.42 | -2.014
306 | 1102438.64 | 957452.56 | 940.057 | 0.083733 | 960.715 | [5 empty] | 306 | 273 | 257 | 76.2 | 13.97 | 4.191 | -1.326
307 | 1102426.68 | 957435.89 | 940.132 | 0.061345 | 960.643 | [5 empty] | 307 | 272 | 541 | 152.4 | 37.65 | 11.295 | 0.061
308 | 1102445.11 | 957461.06 | 939.96 | 0.032955 | 960.715 | [5 empty] | 308 | 271 | 89 | 152.4 | 46.87 | 14.061 | -0.041
309 | 1102488.24 | 957521.88 | 939.546 | 0.060671 | 960.715 | [5 empty] | 309 | 270 | 271 | 76.2 | 38.9 | 11.67 | 0.029
310 | 1102496.98 | 957533.34 | 939.479 | 0.1532 | 960.715 | [5 empty] | 310 | 270 | 272 | 152.4 | 35.34 | 10.602 | 0.105
311 | 1102522.47 | 957376.97 | 941.857 | 0 | 960.848 | [5 empty] | 311 | 269 | 270 | 152.4 | 46.97 | 14.091 | 0.297
312 | 1102526.01 | 957384.84 | 941.694 | 0.015854 | 960.973 | [5 empty] | 312 | 267 | 269 | 457.2 | 3.76 | 1.128 | 0.56
313 | 1102518.04 | 957380.57 | 941.723 | 0.01167 | 960.973 | [5 empty] | 313 | 268 | 263 | 76.2 | 17.86 | 5.358 | -0.805
314 | 1102520.76 | 957387.12 | 941.597 | 0 | 960.973 | [5 empty] | 314 | 267 | 268 | 152.4 | 32.78 | 9.834 | -0.665
315 | 1102497.01 | 957413.8 | 940.701 | 0.089295 | 960.721 | [5 empty] | 315 | 266 | 540 | 76.2 | 7.45 | 2.235 | 0.078
316 | 1102503.75 | 957409.65 | 940.873 | 0.025039 | 960.899 | [5 empty] | 316 | 265 | 266 | 609.6 | 3.15 | 0.945 | 0.078
317 | 1102351.27 | 957647.05 | 937.19 | 0 | 960.621 | [5 empty] | 317 | 264 | 84 | 152.4 | 7.27 | 2.181 | 0.079
318 | 1102367.18 | 957669.58 | 936.929 | 0.049808 | 960.621 | [5 empty] | 318 | 264 | 273 | 152.4 | 57.79 | 17.337 | -1.299
319 | 1102422.65 | 957703.85 | 936.912 | 0.068632 | 960.621 | [5 empty] | 319 | 263 | 264 | 762 | 15.56 | 4.668 | -1.15
320 | 1102294.95 | 957567.34 | 938.046 | 0.060199 | 960.598 | [5 empty] | 320 | 215 | 263 | 76.2 | 2.8 | 0.84 | -0.344
321 | 1102357.77 | 957640.97 | 937.29 | 0.081377 | 960.622 | [5 empty] | 321 | 262 | 215 | 76.2 | 7.45 | 2.235 | -0.142
322 | 1102351.18 | 957647.11 | 937.189 | 0.10198 | 960.601 | [5 empty] | 322 | 261 | 262 | 914.4 | 5.67 | 1.701 | -0.136
323 | 1102284.53 | 957698.78 | 936.09 | 0.16861 | 960.568 | [5 empty] | 323 | 260 | 261 | 152.4 | 9.07 | 2.721 | -0.136
324 | 1102277.62 | 957704.34 | 935.954 | 0 | 960.567 | [5 empty] | 324 | 259 | 260 | 152.4 | 75.27 | 22.581 | -0.072
325 | 1102270.82 | 957694.08 | 936.045 | 0.064659 | 960.566 | [5 empty] | 325 | 258 | 539 | 76.2 | 21.82 | 6.546 | 0.044
326 | 1102325.21 | 957768.01 | 935.437 | 0.062862 | 960.568 | [5 empty] | 326 | 257 | 258 | 508 | 10.58 | 3.174 | 0.045
327 | 1102535.21 | 957404.06 | 941.391 | 0.072616 | 960.947 | [5 empty] | 327 | 256 | 257 | 152.4 | 12.73 | 3.819 | -0.601
328 | 1102545.72 | 957496.36 | 940.132 | 0.056141 | 960.729 | [5 empty] | 328 | 255 | 73 | 76.2 | 22.03 | 6.609 | -0.025
329 | 1102506.28 | 957526.22 | 939.623 | 0.061583 | 960.729 | [5 empty] | 329 | 73 | 254 | 76.2 | 3.97 | 1.191 | -0.077
330 | 1102548.45 | 957599.78 | 939.097 | 0.23031 | 960.715 | [5 empty] | 330 | 254 | 253 | 152.4 | 52.3 | 15.69 | -0.234
331 | 1102598.15 | 957673.17 | 938.672 | 0.072291 | 960.714 | [5 empty] | 331 | 253 | 252 | 76.2 | 37.19 | 11.157 | -0.343
332 | 1102608.27 | 957687.81 | 938.609 | 0.055758 | 960.71 | [5 empty] | 332 | 252 | 251 | 152.4 | 38.38 | 11.514 | -0.343
333 | 1102589.19 | 957564.73 | 939.725 | 0.085453 | 960.741 | [5 empty] | 333 | 251 | 249 | 152.4 | 8.34 | 2.502 | -0.343
334 | 1102480.01 | 957652.84 | 937.965 | 0.11248 | 960.715 | [5 empty] | 334 | 250 | 249 | 152.4 | 3.1 | 0.93 | 0
335 | 1102472.53 | 957660.12 | 937.82 | 0.10288 | 960.624 | [5 empty] | 335 | 249 | 248 | 76.2 | 12.82 | 3.846 | -0.344
336 | 1102456.62 | 957675.39 | 937.515 | 0.070823 | 960.621 | [5 empty] | 336 | 248 | 247 | 76.2 | 5.14 | 1.542 | -0.344
337 | 1102373.31 | 957516.67 | 939.013 | 0.082672 | 960.615 | [5 empty] | 337 | 247 | 246 | 76.2 | 14.09 | 4.227 | -0.344
338 | 1102463.67 | 957647.84 | 937.892 | 0.082604 | 960.622 | [5 empty] | 338 | 246 | 245 | 304.8 | 6.5 | 1.95 | -0.37
339 | 1102431.56 | 957584.29 | 938.373 | 0.16321 | 960.622 | [5 empty] | 339 | 245 | 244 | 76.2 | 19.44 | 5.832 | -0.37
340 | 1102519.06 | 957719.44 | 937.549 | 0.086483 | 960.625 | [5 empty] | 340 | 244 | 243 | 406.4 | 3.87 | 1.161 | -0.054
341 | 1102524.98 | 957729.82 | 937.488 | 0.011049 | 960.627 | [5 empty] | 341 | 243 | 8 | 152.4 | 36.8 | 11.04 | -0.055
342 | 1102528 | 957735.25 | 937.45 | 0 | 960.627 | [5 empty] | 342 | 242 | 244 | 152.4 | 28.82 | 8.646 | 0.316
343 | 1102517.32 | 957759.9 | 937.103 | 0.0054087 | 960.618 | [5 empty] | 343 | 241 | 242 | 152.4 | 8.28 | 2.484 | 0.316
344 | 1102550.73 | 957735.38 | 937.612 | 0.068853 | 960.628 | [5 empty] | 344 | 240 | 242 | 152.4 | 2.29 | 0.687 | 0
345 | 1102533.9 | 957745.87 | 937.376 | 0 | 960.628 | [5 empty] | 345 | 239 | 538 | 76.2 | 24.75 | 7.425 | 0.04
346 | 1102618.96 | 957701.39 | 938.547 | 0.044504 | 960.71 | [5 empty] | 346 | 238 | 74 | 457.2 | 7.09 | 2.127 | 0.3
347 | 1102701.17 | 957785.89 | 938.29 | 0.025996 | 961.379 | [5 empty] | 347 | 238 | 425 | 152.4 | 38.08 | 11.424 | 0.231
348 | 1102712.2 | 957815.13 | 938.058 | 0.044204 | 961.379 | [5 empty] | 348 | 237 | 238 | 76.2 | 11.19 | 3.357 | 0.552
349 | 1102688.32 | 957829.08 | 937.708 | 0 | 961.38 | [5 empty] | 349 | 236 | 235 | 152.4 | 42.9 | 12.87 | -0.764
350 | 1102670.74 | 957840.1 | 937.443 | 0.028487 | 961.381 | [5 empty] | 350 | 235 | 234 | 76.2 | 46.95 | 14.085 | -0.577
351 | 1102730.71 | 957860.11 | 937.978 | 0.065966 | 961.816 | [5 empty] | 351 | 234 | 525 | 152.4 | 97.88 | 29.364 | -1.24
352 | 1102747.63 | 957896.19 | 938.165 | 0.059375 | 961.829 | [5 empty] | 352 | 235 | 255 | 76.2 | 41.84 | 12.552 | -0.245
353 | 1102711.98 | 957925.53 | 937.497 | 0.22944 | 961.828 | [5 empty] | 353 | 234 | 237 | 76.2 | 27.87 | 8.361 | 0.573
354 | 1102677.35 | 957957.08 | 936.785 | 0.0044801 | 961.78 | [5 empty] | 354 | 233 | 236 | 76.2 | 16.33 | 4.899 | -0.687
355 | 1102672.23 | 957961.75 | 936.671 | 0.10143 | 961.78 | [5 empty] | 355 | 232 | 205 | 76.2 | 87.56 | 26.268 | -0.983
356 | 1102630.08 | 958002.2 | 935.708 | 0.076554 | 961.767 | [5 empty] | 356 | 232 | 288 | 152.4 | 6.78 | 2.034 | -1.8
357 | 1102810.48 | 957933.66 | 938.726 | 0.048014 | 963.138 | [5 empty] | 357 | 231 | 232 | 76.2 | 14.82 | 4.446 | -0.001
358 | 1102820.07 | 957943.19 | 938.84 | 0 | 963.151 | [5 empty] | 358 | 231 | 537 | 152.4 | 6.21 | 1.863 | 0
359 | 1102814.82 | 957951.23 | 938.702 | 0.0052852 | 963.133 | [5 empty] | 359 | 230 | 231 | 152.4 | 8.2 | 2.46 | -0.001
360 | 1102771.77 | 957986.34 | 937.747 | 0 | 963.132 | [5 empty] | 360 | 229 | 228 | 762 | 9.96 | 2.988 | 0.944
361 | 1102748.39 | 958005.72 | 937.226 | 0.068262 | 963.132 | [5 empty] | 361 | 228 | 256 | 76.2 | 76.78 | 23.034 | -0.553
362 | 1102945.86 | 958113.9 | 938.694 | 0.024631 | 962.901 | [5 empty] | 362 | 227 | 229 | 76.2 | 82.26 | 24.678 | 1.005
363 | 1102951.68 | 958121.88 | 938.596 | 0 | 962.885 | [5 empty] | 363 | 226 | 227 | 76.2 | 3.52 | 1.056 | 0.273
364 | 1102967.2 | 958109.77 | 938.975 | 0 | 962.851 | [5 empty] | 364 | 225 | 298 | 152.4 | 92.25 | 27.675 | 0.427
365 | 1103141.86 | 958290.55 | 938.657 | 0 | 962.435 | [5 empty] | 365 | 225 | 226 | 76.2 | 81.74 | 24.522 | 0.317
366 | 1103266.91 | 958450.94 | 939.678 | 0.10578 | 962.434 | [5 empty] | 366 | 224 | 225 | 76.2 | 104.7 | 31.41 | 0.67
367 | 1103272.68 | 958457.56 | 939.765 | 0 | 962.434 | [5 empty] | 367 | 223 | 311 | 152.4 | 89.13 | 26.739 | -3.912
368 | 1103371.49 | 958358.16 | 944.004 | 0 | 962.434 | [5 empty] | 368 | 90 | 223 | 355.6 | 94.92 | 28.476 | -1.693
369 | 1102232.29 | 957739.38 | 935.163 | 0.024305 | 960.564 | [5 empty] | 369 | 222 | 90 | 76.2 | 71.67 | 21.501 | -0.865
370 | 1102264.8 | 957713.82 | 935.715 | 0.027068 | 960.566 | [5 empty] | 370 | 221 | 220 | 152.4 | 1.42 | 0.426 | 0
371 | 1102276.69 | 957722.93 | 935.682 | 0.0055999 | 960.567 | [5 empty] | 371 | 220 | 536 | 762 | 7.45 | 2.235 | 0
372 | 1102279.63 | 957720.64 | 935.739 | 0 | 960.567 | [5 empty] | 372 | 85 | 218 | 76.2 | 11.98 | 3.594 | 0
373 | 1102403.82 | 957724.19 | 936.525 | 0.073063 | 960.581 | [5 empty] | 373 | 219 | 82 | 152.4 | 77.03 | 23.109 | -0.847
374 | 1102426.27 | 957706.47 | 936.911 | 0.018385 | 960.621 | [5 empty] | 374 | 218 | 219 | 609.6 | 10.53 | 3.159 | -0.768
375 | 1102433.18 | 957710.37 | 936.921 | 0.026713 | 960.62 | [5 empty] | 375 | 217 | 225 | 152.4 | 71.4 | 21.42 | 0.274
376 | 1102509.46 | 957756.53 | 937.083 | 0.067093 | 960.618 | [5 empty] | 376 | 216 | 217 | 152.4 | 9.29 | 2.787 | 0.332
377 | 1102513.8 | 957757.31 | 937.107 | 0 | 960.618 | [5 empty] | 377 | 88 | 216 | 76.2 | 7.25 | 2.175 | 0.332
378 | 1102523.87 | 957754.12 | 937.214 | 0 | 960.622 | [5 empty] | 378 | 205 | 87 | 76.2 | 88.73 | 26.619 | -0.326
379 | 1102452.98 | 957791.11 | 936.232 | 0.056167 | 960.581 | [5 empty] | 379 | 87 | 88 | 203.2 | 5.62 | 1.686 | -0.435
380 | 1102456.62 | 957796.83 | 936.205 | 0 | 960.585 | [5 empty] | 380 | 215 | 289 | 152.4 | 71.8 | 21.54 | 0.155
381 | 1102373.61 | 957840.36 | 935.158 | 0.06057 | 960.569 | [5 empty] | 381 | 214 | 213 | 76.2 | 26.26 | 7.878 | -10.519
382 | 1102383.48 | 957865.44 | 935.126 | 0 | 960.571 | [5 empty] | 382 | 213 | 201 | 76.2 | 10.28 | 3.084 | -10.519
383 | 1102386.13 | 957863.97 | 935.126 | 0 | 960.576 | [5 empty] | 383 | 212 | 432 | 406.4 | 14.94 | 4.482 | -10.113
384 | 1102381.66 | 957866.46 | 935.127 | 0 | 960.571 | [5 empty] | 384 | 211 | 535 | 152.4 | 23.85 | 7.155 | 0.01
385 | 1102382.44 | 957868.06 | 935.125 | 0 | 960.568 | [5 empty] | 385 | 210 | 77 | 101.6 | 9.41 | 2.823 | 0.08
386 | 1102376.54 | 957871.71 | 935.126 | 0.0082496 | 960.568 | [5 empty] | 386 | 209 | 210 | 355.6 | 59.62 | 17.886 | 0.134
387 | 1102419.62 | 957998.25 | 935.04 | 0 | 960.564 | [5 empty] | 387 | 80 | 439 | 76.2 | 40.84 | 12.252 | 10.113
388 | 1102424.53 | 958005.68 | 935.04 | 0.025147 | 960.564 | [5 empty] | 388 | 208 | 419 | 152.4 | 15.05 | 4.515 | 2.929
389 | 1102452.26 | 958032.08 | 934.89 | 0.0085294 | 960.564 | [5 empty] | 389 | 203 | 420 | 304.8 | 43.82 | 13.146 | 1.584
390 | 1102456.12 | 958036.97 | 934.763 | 0.035092 | 960.564 | [5 empty] | 390 | 207 | 534 | 152.4 | 12.53 | 3.759 | 1.507
391 | 1101896.73 | 957807.9 | 935.049 | 0.0042916 | 958.026 | [5 empty] | 391 | 206 | 432 | 76.2 | 10.23 | 3.069 | 4.899
392 | 1101944.86 | 957483.86 | 935.154 | 0.06965 | 958.035 | [5 empty] | 392 | 205 | 204 | 152.4 | 13.77 | 4.131 | -1.053
393 | 1101723.43 | 957843.95 | 934.714 | 0.077251 | 958.024 | [5 empty] | 393 | 204 | 203 | 508 | 75.97 | 22.791 | -1.182
394 | 1101817.06 | 957825.68 | 935.049 | 0.075416 | 958.026 | [5 empty] | 394 | 203 | 533 | 76.2 | 26.29 | 7.887 | 0.016
395 | 1101814.79 | 957813.66 | 935.049 | 0.014835 | 958.026 | [5 empty] | 395 | 92 | 205 | 203.2 | 7.21 | 2.163 | -0.227
396 | 1101789.75 | 957687.29 | 935.049 | 0.11368 | 958.026 | [5 empty] | 396 | 202 | 583 | 203.2 | 11.8 | 3.54 | -10.887
397 | 1101843.74 | 957652.54 | 935.049 | 0.034871 | 958.026 | [5 empty] | 397 | 201 | 441 | 101.6 | 7.65 | 2.295 | -21.408
398 | 1101865.62 | 957641.96 | 935.049 | 0.022849 | 958.034 | [5 empty] | 398 | 200 | 185 | 152.4 | 121.02 | 36.306 | -0.035
399 | 1101871.33 | 957789.67 | 935.049 | 0.055272 | 958.026 | [5 empty] | 399 | 184 | 532 | 76.2 | 98.09 | 29.427 | 0.038
400 | 1101863.83 | 957744.89 | 935.049 | 0.068745 | 958.026 | [5 empty] | 400 | 34 | 531 | 152.4 | 7.11 | 2.133 | 0
401 | 1101846.86 | 957661.42 | 935.049 | 0.049332 | 958.026 | [5 empty] | 401 | 199 | 530 | 152.4 | 56.45 | 16.935 | 0
402 | 1101896.76 | 957791.89 | 935.049 | 0.077925 | 958.031 | [5 empty] | 402 | 198 | 197 | 76.2 | 3.56 | 1.068 | 5.419
403 | 1101893.53 | 957644.83 | 935.049 | 0.211 | 958.034 | [5 empty] | 403 | 197 | 34 | 76.2 | 232 | 69.6 | 5.419
404 | 1101893.54 | 957629.59 | 935.049 | 0.12348 | 958.035 | [5 empty] | 404 | 196 | 199 | 76.2 | 54.26 | 16.278 | 0.001
405 | 1101893.75 | 957481.58 | 936.478 | 0 | 958.037 | [5 empty] | 405 | 38 | 196 | 152.4 | 7.79 | 2.337 | 0.001
406 | 1101891.94 | 957474.89 | 936.336 | 0.13298 | 958.038 | [5 empty] | 406 | 195 | 38 | 406.4 | 13.33 | 3.999 | 5.42
407 | 1101812.69 | 957143.55 | 937.445 | 0 | 958.247 | [5 empty] | 407 | 48 | 195 | 76.2 | 39.62 | 11.886 | 3.177
408 | 1101852.16 | 957366.48 | 935.212 | 0.046468 | 958.038 | [5 empty] | 408 | 194 | 48 | 76.2 | 14.19 | 4.257 | 3.178
409 | 1101833.97 | 957372.45 | 935.25 | 0.073564 | 958.038 | [5 empty] | 409 | 193 | 194 | 508 | 13.06 | 3.918 | 2.905
410 | 1101782.3 | 957352.5 | 935.586 | 0.20308 | 958.197 | [5 empty] | 410 | 95 | 193 | 76.2 | 50.54 | 15.162 | 2.921
411 | 1101831.92 | 957336.22 | 935.338 | 0.019305 | 958.199 | [5 empty] | 411 | 83 | 95 | 152.4 | 62.65 | 18.795 | 3.928
412 | 1101849.62 | 957358.46 | 935.24 | 0.056249 | 958.039 | [5 empty] | 412 | 192 | 195 | 101.6 | 150.85 | 45.255 | 2.244
413 | 1101826.14 | 957261.2 | 935.649 | 0.16311 | 958.205 | [5 empty] | 413 | 49 | 192 | 76.2 | 61.01 | 18.303 | 2.244
414 | 1101815.33 | 957192.33 | 936.724 | 0.028036 | 958.246 | [5 empty] | 414 | 191 | 49 | 76.2 | 60.99 | 18.297 | 2.624
415 | 1101815.8 | 957170.79 | 937.029 | 0.10076 | 958.246 | [5 empty] | 415 | 190 | 529 | 76.2 | 39.94 | 11.982 | 0.111
416 | 1101812.8 | 957150.23 | 937.348 | 0.036185 | 958.247 | [5 empty] | 416 | 190 | 94 | 76.2 | 1.97 | 0.591 | 1.843
417 | 1102077.15 | 957240.05 | 935.049 | 0.019337 | 958.482 | [5 empty] | 417 | 75 | 190 | 152.4 | 57.34 | 17.202 | 1.954
418 | 1101914.18 | 956310.98 | 941.066 | 0 | 956.935 | [5 empty] | 418 | 189 | 188 | 152.4 | 116.12 | 34.836 | -6.514
419 | 1102357.48 | 957175.02 | 943.71 | 0 | 963.181 | [5 empty] | 419 | 188 | 187 | 76.2 | 44.83 | 13.449 | -6.76
420 | 1102131.49 | 957248.54 | 935.049 | 0.028813 | 960.607 | [5 empty] | 420 | 187 | 441 | 152.4 | 18.08 | 5.424 | -6.76
421 | 1102519.23 | 957383.58 | 941.664 | 0 | 960.973 | [5 empty] | 421 | 186 | 185 | 76.2 | 97.39 | 29.217 | 1.046
422 | 1103288.96 | 958442.97 | 940 | 0.072574 | 962.434 | [5 empty] | 422 | 185 | 184 | 203.2 | 169.29 | 50.787 | 0.808
423 | 1102435.84 | 956292.73 | 946.341 | 0.051275 | 977.635 | [5 empty] | 423 | 184 | 23 | 101.6 | 510.55 | 153.165 | 0.625
424 | 1102084.87 | 956881.56 | 939.372 | 0.057375 | 959.11 | [5 empty] | 424 | 23 | 423 | 152.4 | 311.15 | 93.345 | 0.052
425 | 1101959.21 | 957061.38 | 937.492 | 0.10669 | 958.281 | [5 empty] | 425 | 183 | 189 | 152.4 | 12.31 | 3.693 | -6.453
426 | 1101826.8 | 956944.13 | 938.672 | 0.035743 | 958.315 | [5 empty] | 426 | 181 | 528 | 76.2 | 6.21 | 1.863 | 0.014
427 | 1101812.03 | 956936.52 | 938.63 | 0.14398 | 958.168 | [5 empty] | 427 | 182 | 181 | 152.4 | 13.77 | 4.131 | 0.3
428 | 1101809.67 | 957010.21 | 938.249 | 0.040258 | 958.18 | [5 empty] | 428 | 181 | 527 | 152.4 | 427.24 | 128.172 | 0.11
429 | 1101795.52 | 956745.64 | 939.196 | 0.060157 | 958.106 | [5 empty] | 429 | 180 | 526 | 254 | 3.1 | 0.93 | 0
430 | 1101793.24 | 956746.56 | 939.184 | 0.092669 | 958.118 | [5 empty] | 430 | 7 | 180 | 152.4 | 5.58 | 1.674 | -0.372
431 | 1101814.23 | 956909.55 | 938.775 | 0 | 958.531 | [5 empty] | 431 | 180 | 6 | 76.2 | 24.6 | 7.38 | -0.372
432 | 1102468.91 | 957194.07 | 945.039 | 0.11956 | 971.289 | [5 empty] | 432 | 6 | 179 | 76.2 | 8.49 | 2.547 | -0.421
433 | 1102344.08 | 957780.9 | 935.387 | 0.041432 | 960.57 | [5 empty] | 433 | 179 | 525 | 152.4 | 155.83 | 46.749 | -0.463
434 | 1102777.3 | 958058.97 | 937.24 | 0.042572 | 963.131 | [5 empty] | 434 | 178 | 35 | 152.4 | 7.93 | 2.379 | 1.906
435 | 1102769.31 | 958070.3 | 936.983 | 0 | 963.131 | [5 empty] | 435 | 37 | 178 | 152.4 | 203.98 | 61.194 | 2.087
436 | 1102549.61 | 957386.12 | 942.136 | 0 | 962.671 | [5 empty] | 436 | 177 | 37 | 76.2 | 8.09 | 2.427 | 4.104
437 | 1102538.87 | 957389.92 | 941.713 | 0 | 960.975 | [5 empty] | 437 | 167 | 177 | 254 | 3.82 | 1.146 | 4.104
438 | 1101811.51 | 956907.04 | 938.772 | 0.10432 | 958.168 | [5 empty] | 438 | 176 | 175 | 152.4 | 3.2 | 0.96 | 1.992
439 | 1102410.64 | 957167.41 | 944.53 | 0 | 963.196 | [5 empty] | 439 | 175 | 174 | 76.2 | 9.09 | 2.727 | 1.992
440 | 1102382.01 | 957171.51 | 944.109 | 0 | 963.19 | [5 empty] | 440 | 174 | 424 | 76.2 | 107.07 | 32.121 | 0.374
441 | 1102571.74 | 957378.11 | 943.011 | 0 | 977.906 | [5 empty] | 441 | 173 | 498 | 152.4 | 8.94 | 2.682 | -0.307
442 | 1101842.18 | 956119.64 | 941.238 | 0.097565 | 956.931 | [5 empty] | 442 | 172 | 173 | 304.8 | 49.06 | 14.718 | -0.307
443 | 1101625.99 | 956199.83 | 939.795 | 0.00994 | 956.931 | [5 empty] | 443 | 171 | 81 | 76.2 | 8.96 | 2.688 | -7.183
444 | 1101619.15 | 956158.01 | 939.927 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 444 | 170 | 524 | 152.4 | 11.26 | 3.378 | -7.176
445 | 1101615.59 | 956202.43 | 939.728 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 445 | 169 | 170 | 152.4 | 201.87 | 60.561 | -7.151
446 | 1101613.25 | 956252.32 | 939.513 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 446 | 168 | 169 | 76.2 | 17.62 | 5.286 | -3.223
447 | 1101634.62 | 956244.45 | 939.66 | 0.010747 | 956.932 | [5 empty] | 447 | 167 | 168 | 76.2 | 140.47 | 42.141 | -3.114
448 | 1101615.15 | 956213.46 | 939.681 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 448 | 166 | 169 | 152.4 | 18.8 | 5.64 | -3.928
449 | 1101629.76 | 956155.23 | 939.996 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 449 | 96 | 523 | 76.2 | 73.98 | 22.194 | -1.531
450 | 1101800.2 | 956005.9 | 941.354 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 450 | 165 | 96 | 76.2 | 137.88 | 41.364 | -1.202
451 | 1101623.78 | 956088.03 | 940.124 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 451 | 161 | 165 | 76.2 | 10.34 | 3.102 | -1.17
452 | 1101828.19 | 956081.73 | 941.26 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 452 | 534 | 491 | 76.2 | 79.04 | 23.712 | 4.283
453 | 1101814.1 | 956043.47 | 941.357 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 453 | 163 | 491 | 152.4 | 234.36 | 70.308 | -3.285
454 | 1101712.6 | 956037.93 | 940.809 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 454 | 36 | 428 | 152.4 | 16.46 | 4.938 | -3.214
455 | 1101633.58 | 956109.38 | 940.072 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 455 | 162 | 431 | 76.2 | 9.29 | 2.787 | 1.045
456 | 1101726.88 | 956119.18 | 940.521 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 456 | 161 | 162 | 76.2 | 55.51 | 16.653 | -0.444
457 | 1101623.12 | 956103.03 | 940.047 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 457 | 160 | 161 | 101.6 | 87.96 | 26.388 | -1.486
458 | 1101616.29 | 956103.54 | 940.026 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 458 | 159 | 160 | 76.2 | 110.81 | 33.243 | -1.486
459 | 1101623.44 | 956111.75 | 940.026 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 459 | 154 | 429 | 152.4 | 110.45 | 33.135 | -2.176
460 | 1101846.05 | 956130.13 | 941.231 | 0.018457 | 956.931 | [5 empty] | 460 | 158 | 438 | 76.2 | 231.66 | 69.498 | -0.039
461 | 1101869.07 | 956192.52 | 941.186 | 0.021738 | 956.932 | [5 empty] | 461 | 155 | 159 | 152.4 | 13.18 | 3.954 | -1.485
462 | 1101644.45 | 956272.41 | 939.606 | 0.016597 | 956.932 | [5 empty] | 462 | 157 | 493 | 254 | 92.58 | 27.774 | -0.364
463 | 1101667.58 | 956365.9 | 939.401 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 463 | 156 | 157 | 152.4 | 368.96 | 110.688 | -0.364
464 | 1101654.56 | 956307.8 | 939.556 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 464 | 155 | 152 | 152.4 | 5.85 | 1.755 | 3.297
465 | 1101676.11 | 956393.69 | 939.34 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 465 | 154 | 155 | 152.4 | 6.24 | 1.872 | 1.812
466 | 1101803.65 | 956215.72 | 940.716 | 0.032049 | 956.932 | [5 empty] | 466 | 134 | 522 | 152.4 | 56.54 | 16.962 | 0.006
467 | 1101768.75 | 956228.17 | 940.465 | 0.013753 | 956.932 | [5 empty] | 467 | 153 | 152 | 152.4 | 11.04 | 3.312 | 0
468 | 1101754.8 | 956272.27 | 940.266 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 468 | 152 | 151 | 76.2 | 14.64 | 4.392 | 3.297
469 | 1101742.51 | 956237.48 | 940.277 | 0.018799 | 956.932 | [5 empty] | 469 | 151 | 150 | 457.2 | 82.62 | 24.786 | 3.224
470 | 1101849.76 | 956238.6 | 940.93 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 470 | 150 | 149 | 76.2 | 52.27 | 15.681 | 3.224
471 | 1101835.66 | 956305.88 | 940.655 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 471 | 149 | 148 | 76.2 | 98.21 | 29.463 | 0.852
472 | 1101815.96 | 956250.62 | 940.687 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 472 | 148 | 147 | 76.2 | 69.06 | 20.718 | 0.479
473 | 1101800.68 | 956318.3 | 940.404 | 0.0049313 | 956.932 | [5 empty] | 473 | 147 | 521 | 152.4 | 69.55 | 20.865 | 0.392
474 | 1101774.43 | 956327.59 | 940.214 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 474 | 146 | 521 | 152.4 | 9.27 | 2.781 | -0.378
475 | 1101876 | 956229.29 | 941.118 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 475 | 144 | 520 | 355.6 | 6.53 | 1.959 | 0.005
476 | 1101869.43 | 956293.88 | 940.886 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 476 | 145 | 147 | 152.4 | 8.38 | 2.514 | -0.053
477 | 1101895.71 | 956284.6 | 941.074 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 477 | 144 | 145 | 152.4 | 70.13 | 21.039 | -0.03
478 | 1101771.52 | 956328.63 | 940.193 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 478 | 143 | 144 | 101.6 | 44.36 | 13.308 | 0.011
479 | 1101870.7 | 956201.14 | 941.17 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 479 | 142 | 150 | 76.2 | 10.68 | 3.204 | 0
480 | 1101807 | 956225.22 | 940.708 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 480 | 98 | 519 | 76.2 | 70.28 | 21.084 | 0
481 | 1101772.23 | 956237.99 | 940.457 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 481 | 141 | 98 | 76.2 | 42.44 | 12.732 | 0
482 | 1101745.86 | 956246.95 | 940.273 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 482 | 140 | 149 | 76.2 | 10.07 | 3.021 | -2.304
483 | 1101904.16 | 956312.51 | 941.043 | 0 | 956.935 | [5 empty] | 483 | 139 | 140 | 152.4 | 111.6 | 33.48 | -2.304
484 | 1101830.1 | 956307.86 | 940.616 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 484 | 138 | 148 | 152.4 | 10.34 | 3.102 | -0.312
485 | 1101749.71 | 956642.37 | 939.107 | 0 | 958.068 | [5 empty] | 485 | 137 | 138 | 76.2 | 113.74 | 34.122 | -0.304
486 | 1101746.08 | 956633.9 | 939.095 | 0 | 958.066 | [5 empty] | 486 | 136 | 131 | 152.4 | 12.97 | 3.891 | -0.756
487 | 1102715.17 | 957326.34 | 955.17 | 0 | 982.869 | [5 empty] | 487 | 135 | 136 | 304.8 | 360.16 | 108.048 | -0.549
488 | 1103517.96 | 958771.31 | 940.803 | 0.46067 | 962.198 | [5 empty] | 488 | 134 | 135 | 355.6 | 14.3 | 4.29 | -0.303
489 | 1101789.44 | 957792.69 | 935.049 | 0.034737 | 958.026 | [5 empty] | 489 | 133 | 518 | 101.6 | 9.82 | 2.946 | 0.034
490 | 1101876.38 | 957803.44 | 935.049 | 0.0081286 | 958.026 | [5 empty] | 490 | 133 | 131 | 355.6 | 7.56 | 2.268 | 0.378
491 | 1102065.2 | 957227.9 | 935.049 | 0 | 958.489 | [5 empty] | 491 | 132 | 133 | 609.6 | 47.62 | 14.286 | 0.413
492 | 1102025.93 | 957050.62 | 936.725 | 0.033702 | 958.309 | [5 empty] | 492 | 131 | 146 | 152.4 | 58.35 | 17.505 | -0.378
493 | 1101744.02 | 956631.53 | 939.086 | 0 | 958.066 | [5 empty] | 493 | 130 | 126 | 762 | 10.98 | 3.294 | -0.42
494 | 1102638.7 | 958004.16 | 935.789 | 0.0043684 | 961.768 | [5 empty] | 494 | 113 | 130 | 152.4 | 107.85 | 32.355 | -0.366
495 | 1102861.87 | 958049.62 | 938.477 | 0.035805 | 962.91 | [5 empty] | 495 | 129 | 111 | 152.4 | 107.92 | 32.376 | 0.4
496 | 1101745.43 | 957364.44 | 935.663 | 0.10197 | 958.195 | [5 empty] | 496 | 128 | 127 | 76.2 | 95.81 | 28.743 | -0.275
497 | 1101732.18 | 957448.01 | 935.198 | 0.047654 | 958.037 | [5 empty] | 497 | 127 | 125 | 76.2 | 12.7 | 3.81 | -0.275
498 | 1102253.11 | 956848.27 | 940.025 | 0.0087863 | 959.076 | [5 empty] | 498 | 99 | 517 | 76.2 | 4.14 | 1.242 | 0
499 | 1102829.74 | 958022.03 | 938.478 | 0.067936 | 963.132 | [5 empty] | 499 | 101 | 99 | 152.4 | 67.79 | 20.337 | 0.545
500 | 1101741.76 | 956990.07 | 937.983 | 0.57745 | 958.167 | [5 empty] | 500 | 126 | 101 | 203.2 | 16.35 | 4.905 | 0.665
501 | 1102391.99 | 958078.5 | 934.859 | 0.042326 | 960.564 | [5 empty] | 501 | 14 | 126 | 152.4 | 53.39 | 16.017 | 1.142
502 | 1102721.83 | 957673.09 | 939.619 | 0 | 972.964 | [5 empty] | 502 | 103 | 14 | 152.4 | 96.47 | 28.941 | 1.408
503 | 1102117.84 | 957838.37 | 935.04 | 0.051903 | 960.564 | [5 empty] | 503 | 125 | 103 | 76.2 | 3.01 | 0.903 | -0.73
504 | 1102666.13 | 957642.4 | 939.418 | 0 | 960.753 | [5 empty] | 504 | 104 | 125 | 76.2 | 53.18 | 15.954 | -0.455
505 | 1102232.47 | 957818.54 | 935.134 | 0.094443 | 960.563 | [5 empty] | 505 | 124 | 104 | 152.4 | 43.01 | 12.903 | -0.396
506 | 1102280.82 | 957942.3 | 935.04 | 0.070273 | 960.564 | [5 empty] | 506 | 123 | 124 | 152.4 | 39.28 | 11.784 | -0.013
507 | 1102067.82 | 957665.88 | 935.043 | 0.043401 | 960.56 | [5 empty] | 507 | 106 | 134 | 152.4 | 68.06 | 20.418 | -0.287
508 | 1101950.07 | 957126.46 | 936.668 | 0.051712 | 958.281 | [5 empty] | 508 | 122 | 106 | 152.4 | 9.22 | 2.766 | -0.262
509 | 1102730.56 | 957478.25 | 947.671 | 0.2751 | 973.807 | [5 empty] | 509 | 121 | 116 | 152.4 | 16.04 | 4.812 | -0.372
510 | 1102248.18 | 957503.93 | 938.566 | 0 | 960.608 | [5 empty] | 510 | 119 | 516 | 76.2 | 6.36 | 1.908 | 0.012
511 | 1102277.42 | 957218.07 | 941.845 | 0.023497 | 960.624 | [5 empty] | 511 | 105 | 121 | 152.4 | 319.48 | 95.844 | -0.114
512 | 1101965.34 | 957453.48 | 935.04 | 0 | 960.448 | [5 empty] | 512 | 120 | 105 | 152.4 | 31.33 | 9.399 | 0.137
513 | 1101936.02 | 956754.07 | 939.829 | 0.079246 | 958.861 | [5 empty] | 513 | 119 | 120 | 152.4 | 8.55 | 2.565 | 0.186
514 | 1101834.98 | 956523.75 | 939.903 | 0 | 956.933 | [5 empty] | 514 | 118 | 122 | 152.4 | 51.6 | 15.48 | -0.25
515 | 1102066.52 | 956316.45 | 940.756 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 515 | 118 | 119 | 152.4 | 13.32 | 3.996 | 0.208
516 | 1101711.17 | 956456.34 | 939.305 | 0.012324 | 956.932 | [5 empty] | 516 | 117 | 99 | 76.2 | 11.06 | 3.318 | -0.101
517 | 1102085 | 956384.23 | 941.254 | 0 | 956.934 | [5 empty] | 517 | 116 | 117 | 76.2 | 49.76 | 14.928 | -0.101
518 | 1102111.47 | 956440.81 | 940.766 | 0.034076 | 956.934 | [5 empty] | 518 | 115 | 515 | 152.4 | 6.21 | 1.863 | 0
519 | 1101850.17 | 956599.27 | 939.675 | 0 | 956.933 | [5 empty] | 519 | 115 | 116 | 76.2 | 8.94 | 2.682 | 0.272
520 | 1102042.47 | 956461.49 | 940.789 | 0.0049892 | 956.935 | [5 empty] | 520 | 114 | 115 | 304.8 | 50.2 | 15.06 | 0.272
521 | 1102126.95 | 956514.22 | 940.025 | 0.013116 | 956.935 | [5 empty] | 521 | 113 | 114 | 152.4 | 87.87 | 26.361 | 0.312
522 | 1101757.93 | 956630.73 | 939.154 | 0.0056367 | 956.933 | [5 empty] | 522 | 112 | 113 | 76.2 | 48.93 | 14.679 | 0.061
523 | 1101975.1 | 956878.74 | 939.775 | 0.011098 | 959.126 | [5 empty] | 523 | 111 | 112 | 76.2 | 4.98 | 1.494 | 0.061
524 | 1102147.97 | 957058.28 | 938.713 | 0.0069073 | 961.387 | [5 empty] | 524 | 102 | 111 | 76.2 | 98.64 | 29.592 | -0.032
525 | 1101885.4 | 956972.38 | 938.847 | 0.161 | 958.315 | [5 empty] | 525 | 107 | 118 | 76.2 | 59 | 17.7 | -0.015
526 | 1102056.31 | 957043.94 | 936.337 | 0 | 958.302 | [5 empty] | 526 | 110 | 156 | 76.2 | 59.7 | 17.91 | -0.225
527 | 1102705.21 | 956246.38 | 953.984 | 0.10978 | 977.634 | [5 empty] | 527 | 109 | 110 | 76.2 | 146.02 | 43.806 | -0.095
528 | 1102472.33 | 956603.67 | 944.479 | 0.013253 | 977.635 | [5 empty] | 528 | 108 | 110 | 406.4 | 8.79 | 2.637 | -0.036
529 | 1102776.56 | 957442.39 | 955.779 | 0.11045 | 973.79 | [5 empty] | 529 | 107 | 102 | 76.2 | 148.38 | 44.514 | -0.094
530 | 1102830.48 | 957752.72 | 939.975 | 0 | 972.405 | [5 empty] | 530 | 106 | 123 | 76.2 | 12.47 | 3.741 | 0.009
531 | 1102855.74 | 957932.33 | 939.528 | 0 | 963.223 | [5 empty] | 531 | 105 | 124 | 152.4 | 62.34 | 18.702 | -0.3
532 | 1102610.36 | 957112.38 | 950.068 | 0.037896 | 977.731 | [5 empty] | 532 | 104 | 141 | 76.2 | 13.76 | 4.128 | 0.001
533 | 1102143.33 | 957185.86 | 938.17 | 0.016191 | 960.607 | [5 empty] | 533 | 103 | 139 | 152.4 | 14.54 | 4.362 | -2.262
534 | 1102106.795 | 957295.114 | 935.362 | 0 | 960.457 | [5 empty] | 534 | 102 | 128 | 76.2 | 12.62 | 3.786 | -0.275
535 | 1102526.28 | 957218.07 | 945.039 | 0.0097507 | 971.614 | [5 empty] | 535 | 14 | 137 | 76.2 | 13.11 | 3.933 | -0.297
536 | 1102291.39 | 957246.72 | 941.461 | 0 | 960.63 | [5 empty] | 536 | 101 | 143 | 76.2 | 15.34 | 4.602 | 0.036
537 | 1102132.09 | 957317.19 | 938.883 | 0 | 960.469 | [5 empty] | 537 | 100 | 114 | 76.2 | 6.65 | 1.995 | 0
538 | 1102043.9 | 957082.66 | 936.008 | 0.040112 | 958.281 | [5 empty] | 538 | 99 | 132 | 457.2 | 14.03 | 4.209 | 0.413
539 | 1102085.65 | 957479.77 | 936.929 | 0.044087 | 960.514 | [5 empty] | 539 | 98 | 97 | 406.4 | 10.52 | 3.156 | 0
540 | 1102061.07 | 957416.99 | 936.506 | 0.077676 | 960.468 | [5 empty] | 540 | 97 | 514 | 152.4 | 6.37 | 1.911 | 0
541 | 1101971.81 | 957339.32 | 935.04 | 0.060647 | 960.448 | [5 empty] | 541 | 96 | 513 | 76.2 | 56.67 | 17.001 | 0.079
542 | 1102085.96 | 957746.44 | 935.047 | 0.014073 | 960.562 | [5 empty] | 542 | 95 | 191 | 152.4 | 144.59 | 43.377 | 0.781
543 | 1102171.24 | 957875.77 | 935.043 | 0.054209 | 960.563 | [5 empty] | 543 | 83 | 75 | 152.4 | 81.31 | 24.393 | 2.377
544 | 1102487.64 | 957305.01 | 942.788 | 0 | 960.754 | [5 empty] | 544 | 94 | 191 | 152.4 | 59.06 | 17.718 | 1.843
545 | 1102509.04 | 957532.14 | 939.577 | 0.0063508 | 960.729 | [5 empty] | 545 | 93 | 230 | 76.2 | 13.27 | 3.981 | 0
546 | 1102513.52 | 957722.62 | 937.468 | 0.03038 | 960.625 | [5 empty] | 546 | 92 | 227 | 152.4 | 85.23 | 25.569 | 0.141
547 | 1102526.45 | 957759.82 | 937.17 | 0.081417 | 960.62 | [5 empty] | 547 | 91 | 292 | 609.6 | 11.1 | 3.33 | -0.642
548 | 1102637.27 | 957720.22 | 938.49 | 0.039521 | 960.709 | [5 empty] | 548 | 90 | 224 | 101.6 | 17.96 | 107.76 | 0.762
549 | 1102651.32 | 957734.96 | 938.443 | 0.094476 | 961.378 | [5 empty] | 549 | 89 | 269 | 101.6 | 45.89 | 13.767 | -0.138
550 | 1102681.54 | 957961.66 | 936.783 | 0.016656 | 961.78 | [5 empty] | 550 | 89 | 512 | 76.2 | 18.13 | 5.439 | 0
551 | 1102665.71 | 958041.09 | 935.694 | 0.085489 | 961.766 | [5 empty] | 551 | 88 | 218 | 76.2 | 5.43 | 1.629 | -0.767
552 | 1102717.33 | 958011.48 | 936.649 | 0.13864 | 961.777 | [5 empty] | 552 | 87 | 511 | 762 | 9.78 | 2.934 | 0.024
553 | 1102761.19 | 957973.36 | 937.635 | 0.15711 | 961.826 | [5 empty] | 553 | 86 | 510 | 254 | 8.47 | 2.541 | 0
554 | 1102806.08 | 958043.94 | 937.857 | 0.092766 | 963.131 | [5 empty] | 554 | 85 | 221 | 152.4 | 1.65 | 0.495 | 0
555 | 1102775.97 | 957982.94 | 937.84 | 0.0032264 | 963.132 | [5 empty] | 555 | 84 | 265 | 508 | 3.15 | 0.945 | 0.079
556 | 1103272.05 | 958446.9 | 939.854 | 0.0092529 | 962.434 | [5 empty] | 556 | 524 | 171 | 152.4 | 240.98 | 72.294 | -7.183
557 | 1102276.09 | 957730.21 | 935.574 | 0.021898 | 960.567 | [5 empty] | 557 | 83 | 183 | 76.2 | 18.07 | 5.421 | -6.453
558 | 1102347.63 | 958012.15 | 935.04 | 0.030046 | 960.564 | [5 empty] | 558 | 82 | 222 | 76.2 | 26.54 | 7.962 | -0.847
559 | 1102414.57 | 958002.39 | 935.04 | 0.018296 | 960.564 | [5 empty] | 559 | 81 | 208 | 76.2 | 5.74 | 1.722 | -7.183
560 | 1102506.48 | 958004.34 | 935.04 | 0 | 960.564 | [5 empty] | 560 | 80 | 212 | 76.2 | 22.03 | 6.609 | -10.113
561 | 1101983.77 | 957788.42 | 935.049 | 0.12749 | 958.025 | [5 empty] | 561 | 78 | 206 | 101.6 | 39.09 | 11.727 | -0.257
562 | 1101895.61 | 957489.02 | 936.623 | 0.19386 | 958.035 | [5 empty] | 562 | 79 | 214 | 355.6 | 3.48 | 1.044 | -5.335
563 | 1101857.47 | 957745.35 | 935.049 | 0 | 958.026 | [5 empty] | 563 | 78 | 209 | 152.4 | 9.66 | 2.898 | 0.224
564 | 1101725.3 | 957396.97 | 935.543 | 0.044495 | 958.039 | [5 empty] | 564 | 77 | 76 | 76.2 | 58.05 | 17.415 | 0.08
565 | 1101819.79 | 957262.76 | 935.678 | 0.012262 | 958.205 | [5 empty] | 565 | 76 | 211 | 76.2 | 121.93 | 36.579 | 0.054
566 | 1102065.46 | 957245.38 | 935.049 | 0.23784 | 958.215 | [5 empty] | 566 | 75 | 509 | 152.4 | 30 | 9 | 0.275
567 | 1101832.82 | 957163.87 | 936.99 | 0.055126 | 958.251 | [5 empty] | 567 | 74 | 255 | 152.4 | 40.61 | 12.183 | 0.274
568 | 1102081.85 | 957248.46 | 935.049 | 0 | 958.482 | [5 empty] | 568 | 73 | 508 | 355.6 | 12.85 | 3.855 | 0.052
569 | 1102723.92 | 957642.53 | 939.853 | 0.015467 | 973.165 | [5 empty] | 569 | 72 | 164 | 152.4 | 18.27 | 5.481 | 2.816
570 | 1102602.17 | 957433.78 | 942.979 | 0.16828 | 975.185 | [5 empty] | 570 | 71 | 24 | 152.4 | 23.26 | 6.978 | 0.067
571 | 1102436.71 | 956252.65 | 946.68 | 0 | 977.635 | [5 empty] | 571 | 70 | 338 | 762 | 70.08 | 21.024 | -1.089
572 | 1101803.32 | 957010.73 | 938.212 | 0 | 958.18 | [5 empty] | 572 | 69 | 356 | 914.4 | 45.93 | 13.779 | -0.023
573 | 1101789.67 | 956737.5 | 939.184 | 0.0049724 | 958.118 | [5 empty] | 573 | 68 | 349 | 76.2 | 14.21 | 4.263 | 0.166
574 | 1102798.99 | 958168.25 | 935.84 | 0 | 963.131 | [5 empty] | 574 | 67 | 333 | 76.2 | 26.41 | 7.923 | 0.608
575 | 1102740.11 | 958014.2 | 937.032 | 0 | 963.131 | [5 empty] | 575 | 66 | 328 | 152.4 | 34.71 | 10.413 | 4.158
576 | 1101708.95 | 956039.27 | 940.785 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 576 | 65 | 507 | 152.4 | 85.51 | 25.653 | 0.044
577 | 1101797.57 | 955998.78 | 941.341 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 577 | 64 | 65 | 76.2 | 50.24 | 15.072 | -0.396
578 | 1101724.72 | 956113.36 | 940.53 | 0 | 956.931 | [5 empty] | 578 | 63 | 278 | 76.2 | 4.28 | 1.284 | -0.051
579 | 1101882.89 | 956187.64 | 941.285 | 0 | 956.932 | [5 empty] | 579 | 62 | 284 | 152.4 | 9.76 | 2.928 | -0.844
581 | 1102632.953 | 957343.44 | 949.09 | 0 | 981.682 | [5 empty] | 580 | 61 | 281 | 76.2 | 76.23 | 22.869 | -0.096
582 | 1102030.77 | 957717.48 | 935.049 | 0 | 958.035 | [5 empty] | 581 | 60 | 383 | 152.4 | 3.03 | 0.909 | 1.011
583 | 1102562.5 | 957380.54 | 942.73 | 0 | 962.73 | [5 empty] | 582 | 59 | 506 | 76.2 | 89.6 | 26.88 | 0.071
[11 empty] | 583 | 58 | 279 | 152.4 | 80.56 | 24.168 | -0.458
[11 empty] | 584 | 57 | 56 | 152.4 | 63.45 | 19.035 | 0.197
[11 empty] | 585 | 56 | 505 | 152.4 | 45.15 | 13.545 | 0.095
[11 empty] | 586 | 55 | 280 | 152.4 | 23.6 | 7.08 | 0.062
[11 empty] | 587 | 54 | 283 | 76.2 | 9.76 | 2.928 | 0.184
[11 empty] | 588 | 53 | 380 | 76.2 | 11.5 | 3.45 | 0.565
[11 empty] | 589 | 52 | 504 | 152.4 | 7.03 | 2.109 | 0
[11 empty] | 590 | 51 | 372 | 152.4 | 8.85 | 2.655 | 0.028
[11 empty] | 591 | 50 | 503 | 508 | 58.82 | 17.646 | 0.052
[11 empty] | 592 | 49 | 194 | 152.4 | 148.11 | 44.433 | 0.38
[11 empty] | 593 | 48 | 502 | 254 | 8.64 | 2.592 | 0
[11 empty] | 594 | 47 | 353 | 152.4 | 59.62 | 17.886 | -0.133
[11 empty] | 595 | 46 | 355 | 355.6 | 54.93 | 16.479 | -0.185
[11 empty] | 596 | 45 | 356 | 152.4 | 42.13 | 12.639 | -0.136
[11 empty] | 597 | 44 | 357 | 76.2 | 70.19 | 21.057 | -3.676
[11 empty] | 598 | 43 | 387 | 152.4 | 37.29 | 11.187 | 0.153
[11 empty] | 599 | 42 | 396 | 152.4 | 8.27 | 2.481 | 0.269
[11 empty] | 600 | 42 | 397 | 152.4 | 61.89 | 18.567 | -0.288
[11 empty] | 601 | 41 | 399 | 76.2 | 23.04 | 6.912 | 0.075
[11 empty] | 602 | 40 | 393 | 76.2 | 11.83 | 3.549 | -0.037
[11 empty] | 603 | 39 | 391 | 76.2 | 8.55 | 2.565 | 0.132
[11 empty] | 604 | 18 | 501 | 152.4 | 68.04 | 20.412 | 0.043
[11 empty] | 605 | 38 | 198 | 508 | 3.56 | 1.068 | 5.419
[11 empty] | 606 | 37 | 426 | 355.6 | 14.71 | 4.413 | 1.9
[11 empty] | 607 | 36 | 500 | 152.4 | 67.97 | 20.391 | 0.578
[11 empty] | 608 | 35 | 416 | 152.4 | 1.97 | 0.591 | 3.298
[11 empty] | 609 | 34 | 358 | 152.4 | 36.75 | 11.025 | 5.418
[11 empty] | 610 | 33 | 361 | 76.2 | 30.19 | 9.057 | 0.113
[11 empty] | 611 | 30 | 359 | 152.4 | 9.51 | 2.853 | 0.504
[11 empty] | 612 | 32 | 360 | 355.6 | 3.92 | 1.176 | 0.303
[11 empty] | 613 | 31 | 499 | 76.2 | 69.34 | 20.802 | 0.068
[11 empty] | 614 | 30 | 19 | 76.2 | 107.82 | 32.346 | 1.145
[11 empty] | 615 | 29 | 498 | 76.2 | 41.62 | 12.486 | 0.316
[11 empty] | 616 | 28 | 13 | 76.2 | 13 | 3.9 | -0.132
[11 empty] | 617 | 27 | 172 | 152.4 | 42.53 | 12.759 | -0.102
[11 empty] | 618 | 26 | 276 | 76.2 | 24.7 | 7.41 | -0.301
[11 empty] | 619 | 25 | 316 | 76.2 | 31.17 | 9.351 | 1.228
[11 empty] | 620 | 24 | 497 | 76.2 | 35 | 10.5 | 0.048
[11 empty] | 621 | 23 | 182 | 152.4 | 13.06 | 3.918 | 0.3
[11 empty] | 622 | 22 | 411 | 76.2 | 10.86 | 3.258 | 0.578
[11 empty] | 623 | 21 | 496 | 76.2 | 90.69 | 27.207 | -0.09
[11 empty] | 624 | 20 | 21 | 152.4 | 39.45 | 11.835 | 0.055
[11 empty] | 625 | 20 | 410 | 76.2 | 91.53 | 27.459 | -0.164
[11 empty] | 626 | 19 | 495 | 76.2 | 30 | 9 | 0.036
[11 empty] | 627 | 18 | 389 | 76.2 | 8.03 | 2.409 | 0.044
[11 empty] | 628 | 17 | 494 | 152.4 | 7.62 | 2.286 | 0.005
[11 empty] | 629 | 16 | 40 | 152.4 | 9 | 2.7 | -0.037
[11 empty] | 630 | 15 | 16 | 406.4 | 141.64 | 42.492 | 0
[11 empty] | 631 | 14 | 129 | 76.2 | 11.89 | 3.567 | 0.461
[11 empty] | 632 | 13 | 172 | 76.2 | 40 | 12 | -0.173
[11 empty] | 633 | 12 | 28 | 152.4 | 36.4 | 10.92 | -0.108
[11 empty] | 634 | 10 | 12 | 609.6 | 63 | 18.9 | -0.029
[11 empty] | 635 | 11 | 28 | 76.2 | 63 | 18.9 | -0.006
[11 empty] | 636 | 10 | 11 | 304.8 | 36.4 | 10.92 | -0.006
[11 empty] | 637 | 9 | 493 | 152.4 | 0.98 | 0.294 | 0.364
[11 empty] | 638 | 8 | 7 | 76.2 | 28.54 | 8.562 | -0.055
[11 empty] | 639 | 7 | 241 | 914.4 | 32.76 | 9.828 | 0.317
[11 empty] | 640 | 6 | 492 | 254 | 22.43 | 6.729 | 0.034
[11 empty] | 641 | 5 | 425 | 508 | 36.99 | 11.097 | -0.16
[11 empty] | 642 | 4 | 491 | 76.2 | 4.51 | 1.353 | -0.998
[11 empty] | 643 | 3 | 490 | 152.4 | 8.2 | 2.46 | 0.008
[11 empty] | 644 | 2 | 489 | 152.4 | 24.3 | 7.29 | 0.035
[11 empty] | 645 | 484 | 471 | 406.4 | 5.9 | 1.77 | -0.049
[11 empty] | 646 | 483 | 111 | 152.4 | 8.83 | 2.649 | -0.224
[11 empty] | 647 | 482 | 468 | 152.4 | 26.85 | 8.055 | 0.01
[11 empty] | 648 | 481 | 473 | 76.2 | 85.21 | 25.563 | -0.011
[11 empty] | 649 | 480 | 472 | 762 | 26.93 | 8.079 | -0.141
[11 empty] | 650 | 479 | 475 | 76.2 | 28.64 | 8.592 | -0.032
[11 empty] | 651 | 478 | 474 | 152.4 | 3.09 | 0.927 | -0.001
[11 empty] | 652 | 464 | 468 | 254 | 106.35 | 31.905 | -0.042
[11 empty] | 653 | 201 | 583 | 76.2 | 0.001 | 0 | 10.889
[11 empty] | 654 | 534 | 164 | 406.4 | 29.34 | 0 | -2.777
[11 empty] | 656 | 487 | 581 | 152.4 | 90.36 | 0 | 29.43